### P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O N°. 187/2014/DELTA/SUPEL/RO

# S

# U

# P

# E

# L

|  |
| --- |
| **AVISO**  Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, objetivando uma perfeita participação no certame licitatório.  **Dúvidas: (69) 3216 – 5318** |

# 

# 

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 187/2014/DELTA/SUPEL/RO**

1. **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

1.1. PREÂMBULO:

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria Nº 049/GAB/SUPEL, de 01 de Novembro de 2013, publicada no DOE no dia 05 de Novembro de 2013, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação do Processo Administrativo Nº. **01.1712.02355-00/2013**, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o **Nº. 187/2014/DELTA/SUPEL/RO**, do tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento **POR LOTE,** tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com o Decreto Estadual nº. 12.205/06, com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, Lei Complementar nº. 123/06, Decreto Estadual 2.414 de 18/02/2012, Decreto Estadual 16.089/11, Decreto Estadual nº 15.643/2011 e Decreto Estadual nº. 18.340 de 06/11/2013, e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde.

* + 1. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico.
    2. Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens;
    3. A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema eletrônico, na data e horário, conforme abaixo:

DATA DE ABERTURA: **28/04/2014**

HORÁRIO: **09hs00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF)**

ENDEREÇO ELETRÔNICO: [**www.comprasnet.gov.br**](http://www.licitacoes-e.com.br)**;**

* + - 1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

1.1.3.2. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília - DF.

1. **DO OBJETO, VALIDADE, LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA, GARANTIA, RECEBIMENTO, CONDIÇÕES GERAIS E VIGÊNCIA.**

2.1.Registro de Preços para eventual Aquisição de Artigos Médicos Hospitalares (cateter, guias de intercâmbio, brocas, entre outros) para atender demanda do Centro de Neurocirurgia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP e do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - HPSJP/II por um período de 12 (doze) meses, conforme Edital e seus Anexos.

2.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET – CATMAT, RELAÇÃO DE ITENS do sistema, e as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital prevalecerão às últimas.

2.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

2.2.1. ANEXO I - Termo de Referência

2.2.2. ANEXO II – Quadro estimativo de preços

2.2.3. ANEXO III – Modelo de carta proposta

2.2.4. ANEXO IV - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica

2.2.5. ANEXO V - Minuta de Ata de Registro de Preços.

2.3 DO OBJETO:

2.3.1 Ao disponibilizar os materiais e os equipamentos em regime de comodato, a licitante providenciará Nota de Bem Cedido em Comodato contendo quantitativo, descritivo, número de série e demais informações que facilitem o controle;

2.3.2 A licitante vencedora deverá responsabilizar - se pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos entregues em comodato obedecendo a cronograma previamente estipulado pelas Unidades de Saúde;

2.3.4 O prazo para atendimento aos chamados caso algum equipamento entregue em comodato apresente problemas no seu funcionamento será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, devendo haver substituição dos mesmos.

2.3.5 Local de utilização do objeto:

* + - 1. Os materiais serão utilizados no:

a) Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Avenida Governador Jorge Teixeira, n° 3766, Bairro Industrial, Porto Velho/RO;

b) Hospital Pronto Socorro João Paulo II, Avenida Campo Sales, n° 530, Bairro Nova Floresta, Porto Velho/RO.

* 1. DA VALIDADE:

2.4.1 O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 3 (três) meses;

2.4.2 O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes;

2.4.3 O prazo para substituição dos itens danificados que estejam dentro do prazo de validade será de no máximo de 60 (sessenta) dias.

**2.5. DO LOCAL DE ENTREGA**: Os materiais, objeto da presente Licitação, deverão ser entreguescom frete CIF, no seguinte local:

a) CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAFII, localizada na Rua Aparício de Moraes, nº 4378; Bairro Setor Industrial ; Porto Velho/RO. Telefone para contato: (69) 3216-5759, ou através do e-mail: [cafii.requisição@gmail.com](mailto:cafii.requisição@gmail.com). *Os dias de funcionamento são de segunda a sexta – feira, sendo de 07h30min às 13h30min.*

**2.6. DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA:**

2.6.1. A entrega deverá ocorrer **conforme solicitação via requisição da Secretaria de Saúde com definição da quantidade** no prazo de até 30 dias após emissão da Nota de Empenho, de acordo com o item 4.2.2 do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

**2.7 DA GARANTIA:**

**2.7.1** Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses contra defeitos (vícios redibitórios) no que diz respeito à falhas ou defeitos ocultos existente no objeto passível de o tornarem impróprio ao uso a que se destina ou lhe diminuir sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos;

**2.7.2** O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes;

**2.7.3** O prazo para substituição dos itens danificados, que estejam dentro do prazo de garantia, será de no máximo de 30 (trinta) dias.

* 1. **DO RECEBIMENTO:**

2.8.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido pela Comissão de Recebimento de Materiais, conforme art. 73, inciso II, letras ‘a’ e ‘b’, e ainda, § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, no prazo máximo de até **05** **(cinco)** dias após a sua entrega;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação, no prazo máximo de até **10 (dez)** dias após o recebimento provisório.

2.8.1.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do material, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.

2.8.2. Não aceito o(s) bem(s) entregue(s), será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo **não superior a 3 (três) dias,** para que se possa adequar o efetivamente entregue com àquele que efetivamente se pretende adquirir.

* 1. **CONDIÇÕES GERAIS:**

**2.9.1** O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes;

**2.9.2** Qualquer tolerância da Administração Pública quanto a eventuais infrações não implicará renúncia a direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou precedente;

**2.9.3** As empresas vencedoras se obrigam a aceitar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente previstas respeitando os limites do artigo 65, Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como base os preços constantes da proposta, diante de necessidade comprovada da Administração;

**2.9.4** Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os vencedores se obrigam a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

**2.10. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES ACERCA DE ALGUNS LOTES E ITENS, CONFORME ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.**

a) Para o Lote I a empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato pelo menos 01 (um) conjunto de Drill elétrico com rotação acima de 70.000 RPM, monitor console, pedal de controle, craniótomo giratório e trépano, ponteiras reta: curta, média , longa; ponteiras anguladas: curta, média, longa;

b) Para o Lote II a empresa vencedora deverá disponibilizar em regime de comodato pelo menos 02 (dois) equipamentos para aquecimento microprocessado, com termostato, faixa de temperatura aproximada a 6°C ~ 41°C, alimentação elétrica bivolt;

c) Para o Lote III a empresa vencedora deverá disponibilizar pelo menos 04 (quatro) monitores para realizar a medida, sendo que serão distribuídos entre Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP e Hospital Pronto Socorro João Paulo II - HPSJPII;

d) Para o item 10 do Lote X a empresa vencedora deverá fornecer o material em regime de comodato, sendo que serão faturados apenas os materiais efetivamente utilizados nos procedimentos.

e) Para os Lotes VI e VII a empresa vencedora deverá disponibilizar em regime de comodato 01 (um) equipamento neuro estimulador no Hospital de Base.

f) Para o Lote VIII a empresa vencedora deverá disponibilizar em regime de comodato 01 (um) aspirador ultrasônico no Hospital de Base.

g) Para os lotes IX, X e XI os tamanhos das agulhas deverão ser entregues conforme solicitação da equipe médica.

* 1. **DA VIGÊNCIA**:
     1. O Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses,** contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

1. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o instrumento convocatório deste Pregão Eletrônico, conforme art. 18 § 1º e § 2º do decreto Estadual nº 12.205/06.

3.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

3.1.2.Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para arealização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar aformulação das propostas.

3.2. Os pedidos de **esclarecimentos**, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas devem ser enviados o Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

3.3. As **impugnações** e ou pedidos de **esclarecimentos** deverão ser encaminhados preferencialmente via e-mail: [delta.supel@gmail.com](mailto:sigma.supel@gmail.com) e deverá ser confirmado o recebimento pelo Pregoeiro ou ainda, poderá ser protocolado junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h:30min. às 13h:30min., de segunda-feira a sexta-feira, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Jamari (curvo à direita), no 1° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 78.903-036, Telefone: (0XX) 69.3216-5318.

3.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

3.5. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no mesmo período, serão encaminhadas em forma de aviso de erratas, adendos modificadores ou notas de esclarecimentos, às licitantes que tenham adquirido o Edital.

**4. DA PARTICIPAÇÃO**

4.1. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, constantes do Edital e seus anexos.

4.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

4.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SUPEL – Superintendência Estadual de Compras responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

**4.4. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:**

4.4.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

4.4.2. Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.4.3. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Publica Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

4.4.4. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

**4.5. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:**

4.5.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.5.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho da empresa licitante, bem como procurador/representante da empresa, em conformidade com o artigo 12 da Constituição Estadual c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92.

**5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

5.1. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de **MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE**, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

6. DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços **COM O VALOR TOTAL DO LOTE**, a partir da data da liberação do Edital no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), até o horário limite de início da Sessão Pública, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.

6.1.1. As propostas registradas no **Sistema** **Comprasnet** **NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE**, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da Licitante na proposta registrada, esta será **DESCLASSIFICADA** pelo Pregoeiro.

6.1.2. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subseqüentes lances, se for o caso (inc. III, Art. 13, Decreto Nº 12.205/2006), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, Art 13, Decreto nº 12.205/206).

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá registrar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe com mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

6.2.1. Para tais efeitos, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de **5%**), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

6.3. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para cada item do grupo, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

6.4. O licitante deverá **declarar**, em campo próprio do sistema eletrônico, **que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital**.

6.5. O licitante deverá **declarar**, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, **que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.**

6.6. O licitante **enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006**, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

**6.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.**

6.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.9. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

6.10. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

**7. DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE MENOR (ES) LANCES CONVOCADOS PELO PREGOEIRO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:**

7.1. Concluída a etapa de lances, ocorrerá a fase de envio do anexo da proposta, da seguinte forma:

7.1.1. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a proposta e todos os documentos exigidos no item 7.2 e subitens.

7.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a proposta e documentação exigida no item 7.2 e subitens ser enviada via e-mail alternativo [delta.supel@gmail.com](mailto:delta.supel@gmail.com) (somente se autorizado pelo Pregoeiro).

7.1.1.1.1. Para cumprimento do item 7.1.1.1 as licitantes deverão entrar em contato com o Pregoeiro através do telefone 69-3216-5318 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail o Pregoeiro deverá comunicar expressamente no *chat de mensagens* para conhecimento dos demais participantes.

7.1.2. O prazo máximo para o envio das propostas de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos se não for concedido outro prazo no chat de mensagens pelo Pregoeiro.

**7.2. As propostas de preços ANEXADAS AO SISTEMA QUANDO CONVOCADAS deverão conter SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:**

7.2.1. Prazo de validade, não inferior a 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data apresentação da sua proposta de preços;

7.2.2. **Indicação expressa da marca e modelo** do produto ofertado, bem como valor unitário e valor total de cada item.

7.2.3. Para fins de análise técnica das propostas, as empresas participantes deverão apresentar:

1. **“FOLDERS” /ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS dos produtos ofertados, redigidos em língua Portuguesa, OU;**

a.1) Poderá a licitante indicar em sua proposta o sitio do (s) equipamento (s)/ material (is) ofertado (s), onde conste as especificações técnicas e a caracterização do (s) mesmo (s), permitindo a consistente avaliação do (s) item (ns).

1. **Prova do Registro dos Produtos na ANVISA/Ministério da Saúde de cada item, em nome da licitante ou em nome de quem o registro foi emitido, observado seu prazo de validade, ou prova de sua isenção na ANVISA, devendo ser apresentada cópia da publicação no Diário Oficial da União a Dispensa de Registro destes produtos,** OU;

b.1) Informação do número do CERTIFICADO DE REGISTRO na ANVISA para consulta e impressão do mesmo;

7.2.3.1. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação do item cotado.

7.2.3.2. O licitante que cotar material ISENTO ou que não seja classificado pelo Ministério da Saúde, deverá informar na sua proposta tal informação, ficando sujeito às sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração.

7.2.4. As propostas devem conter as especificações dos produtos ofertados de forma clara, descrevendo detalhadamente as **características técnicas**, sendo vedada à omissão ou o uso de expressões como: **“REFERÊNCIA”, OU “CONFORME NOSSA DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE”, “SOB CONSULTA” E “CONFORME EDITAL”,** constando os quantitativos, valores unitários e totais, bem como a marca/fabricante, conforme modelo contido no **ANEXO III – MODELO DE CARTA PROPOSTA;**

7.2.5. Preço unitário e total de cada item, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), **com no máximo 02 (duas) casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01**

**7.2.5.1 Para cumprimento do item acima as licitantes que não encaminharem as propostas com os valores unitários adequados de forma a não fracionar o unitário terão os itens ajustados quando da aceitação da proposta pelo Pregoeiro. Ex: 0,057 – Será aceito 0,05 e não 0,06.**

7.2.6. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;

7.2.6.1. O licitante deverá incluir no preço do produto ofertado, a alíquota do imposto intitulado ICMS, considerando para todos os efeitos fiscais, que o Governo do Estado de Rondônia é consumidor final.

7.2.7. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada;

7.2.8. Serão considerados inadequados, desta forma DESCLASSIFICADOS, preços simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções significativas;

7.2.9. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame;

**7.2.10. O Pregoeiro caso julgue necessário submeterá a documentação apresentada pelos participantes a uma equipe técnica do setor solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos produtos ofertados**, podendo ainda solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

**8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E CONVOCAÇÃO DAS ME/EPP**

8.1. A abertura e o fechamento da fase dos lances “via Internet” será feita pelo Pregoeiro.

8.2. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.

8.3. A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no Sistema.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta aparentemente inexeqüível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.

8.6. Sendo efetuado lance aparentemente inexeqüível, o Pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

8.6.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;

8.6.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexeqüível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta **DESCLASSIFICADA** na fase de aceitabilidade;

8.7. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

8.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.

8.8.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site [**www.comprasnet.gov.br**](http://www.comprasnet.gov.br)**.**

8.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances de **01 (um) a 60 (sessenta) minutos**, determinados pelo Pregoeiro, de acordo com a comunicação às Licitantes, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico. Decorrido o tempo de iminência, o item entrará no horário de encerramento aleatório do sistema, no máximo de **01 (um) a 30 (trinta) minutos** determinados pelo Sistema Eletrônico findo o qual o item estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo.

8.9.1. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento às Licitantes observado o mesmo tempo de **01 (um) a 60 (sessenta)** **minutos.**

8.10. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

8.11. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará se há empate entre as Licitantes que declararam em campo próprio do sistema, que se enquadram como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, e as demais Licitantes, conforme determina a Lei Complementar nº 123/2006.

8.12. Fica assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006, o qual ocorrerá de forma automática pelo Sistema.

8.13. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até **5% (cinco por cento)** superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

8.14. Para efeito do disposto no **item 8.12**, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

8.14.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada como menor lance, situação em que será declarada vencedora da etapa de lances;

8.14.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem **na hipótese do item 8.12**, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.14.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, a convocação será em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

8.14.4. O disposto no **item 8.12** somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.14.5. Ocorrendo a situação prevista no **item 8.12**, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de **5 (cinco) minutos** após o encerramento dos lances, sob pena preclusão.

**9. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS**

9.1. Concluída a análise das propostas e preços **PODERÁ** haver negociações nos valores propostos através do *CHAT MENSAGEM* do sistema *Comprasnet*, devendo o Pregoeiro examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação.

9.1.1. Se a proposta de preços não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital;

9.1.1.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;

9.2. O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico através do “chat”, contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.

9.2.1. Serão realizadas, sem interrupções, tantas rodadas de negociação forem necessárias para obtenção do melhor preço para a administração através do **“chat mensagem”** do sistema, podendo o Pregoeiro determinar ao representante, prazo máximo de 05 (cinco) minutos para resposta do chat, sendo que este tempo poderá ser concedido quantas vezes for necessário ou até que se esgotem as ofertas por parte da Licitante.

9.2.2. O Representante que quando convocado no **“chat mensagem”** não se manifestar, ou não estiver logado no sistema, será automaticamente desclassificado, podendo o Pregoeiro convocar a empresa remanescente conforme ordem de classificação, se assim entender.

9.3. Após a negociação do preço, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação aos valores aceitáveis para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das exigências contidas no item **7.2** e subitens, estando às propostas em conformidade será realizada a aceitação da proposta.

9.4 A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do Pregoeiro que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

10. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

10.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO das propostas, ocorrerá a fase de envio do anexo da habilitação, da seguinte forma:

10.1.1. Quando convocado pelo Pregoeiro o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a documentação de habilitação exigida nos termos seguintes;

10.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a documentação exigida no item 10.2 e subitens ser enviada via e-mail alternativo [delta.supel@gmail.com](mailto:sigma.supel@gmail.com) (somente se autorizado pelo Pregoeiro).

10.1.1.1.1. Para cumprimento do item 10.1.1.1 as licitantes deverão entrar em contato com o Pregoeiro através do telefone 69-3216-5318 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail o Pregoeiro deverá comunicar expressamente no *chat de mensagens* para conhecimento dos demais participantes.

10.1.2. O prazo máximo para o envio das propostas de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos se outro prazo não for concedido pelo Pregoeiro no chat de mensagens.

10.2. A documentação de habilitação da Licitante poderá ser substituída pelo SICAF e/ou Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO, nos documentos por eles abrangidos.

10.2.1 A verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

**10.3. A Documentação de Habilitação a ser substituída pelo CADASTRO DA SUPEL e do SICAF são as relacionadas abaixo:**

**10.3.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:**

**a)** **Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Federal** (da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional), admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

**b)** **Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Estadual**, expedida na sede ou domicílio do licitante, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

**c)** **Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Municipal**, expedida na sede ou domicílio do licitante, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

**d)** **Certificado de Regularidade do FGTS**, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

e) **Certidão de Regularidade de Débito - CND** relativa às Contribuições Sociais fornecida pelo **INSS - Instituto Nacional do Seguro Social;**

f) **Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF podendo o Pregoeiro emitir via on-line caso as participantes deixem de apresentar.

g) **Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT** relativa a comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 642-A) Certidão expedida gratuita e eletronicamente. NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF podendo o Pregoeiro emitir via on-line caso as participantes deixem de apresentar.

10.3.1.1. As certidões acima mencionadas, que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo Pregoeiro, se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

**10.4. Documentação de Habilitação a ser substituída apenas pelo CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DA SUPEL – CRC, para substituição dos documentos abaixo relacionados pelo CRC/SUPEL deverá ser apresentado o CRC juntamente com a habilitação;**

**10.4.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

1. **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social**, com todas as suas alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

10.4.1.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário a apresentação da cópia de sua cédula de identidade e de outorga por instrumento publico ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular lances, negociar preços, receber intimações e notificações, desistir ou não de recursos, bem como praticar os demais atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa.

10.4.1.1.2. Fazendo-se representar a Licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, este deverá apresentar cópia de sua cédula de identidade e cópia do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem como representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

**10.5. A Documentação de Habilitação que NÃO é contemplada pelo CADASTRO DA SUPEL e/ou do SICAF, são as abaixo relacionadas que deverão ser anexadas em campo próprio do Sistema Comprasnet quando convocadas pelo Pregoeiro:**

**10.5.1. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

1. **Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial** – Lei n° 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos **90 (noventa) dias**;
2. **Balanço Patrimonial**, referente ao último exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado, para que o Pregoeiro possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social Integralizado (licitantes constituídas a menos de um ano), de 5% (cinco por cento) do valor estimado para contratação.

|  |
| --- |
| *b1) Poderá ser admitida a apresentação de eventuais alterações patrimoniais que tenham ocorrido até a data da abertura do certame.* |

**10.5.3. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

1. **Atestado de Capacidade Técnica** (Certidão ou Declaração), expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos conforme Art. 30, II da Lei 8.666/93, com o objeto desta licitação, podendo ser usado como modelo o **Anexo IV** deste Edital;
2. **Alvará Sanitário Estadual ou Municipal** – em vigência, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual de Saúde **ou** pela Secretaria Municipal de Saúde da sede da licitante;
3. **Autorização de Funcionamento** da empresa licitante relativa ao tipo de produto ofertado, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – **ANVISA**, em original, ou cópia autenticada ou ainda cópia reprográfica do Diário Oficial da União-DOU, que evidencie sua data, página, seção e número, e conste a Portaria concessiva desse ato.

10.6. Caso a licitante esteja com alguma Documentação de Habilitação desatualizada, ou não contemplada no CADASTRO DA SUPEL e/ou no SICAF, ou não haja disponibilidade de realizar a consulta nos sítios emitentes das certidões vencidas, a mesma deverá ser enviada através do link “enviar anexo” via sistema comprasnet quando convocado ou enviada via e-mail alternativo [delta.supel@gmail.com](mailto:sigma.supel@gmail.com) somente se autorizado pelo Pregoeiro no prazo de 120 (cento e vinte) minutos.

10.7. O julgamento da Documentação de Habilitação dar-se-á pelo estabelecido no item 10 e seus subitens;

10.8. O não atendimento dasexigências do **item 10** e seus subitens ensejarão à Licitante, as sanções previstas neste Edital e nas normas que regem este Pregão.

10.9. Serão analisadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e equipe técnica se for o caso, a documentação de habilitação e sua conformidade com o solicitado no **item 10 e seus subitens** do edital de licitação. Após, será realizada a **HABILITAÇÃO**;

10.10. Se a documentação de habilitação não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, observados os critérios de desempate estabelecido no **item 8.12**, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este Edital, e, assim, efetuar a habilitação da proponente, divulgando **HABILITADO.**

10.11. A habilitação da Licitante poderá ocorrer em momento ou data posterior a sessão de lances, a critério do Pregoeiro que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

10.12 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

**11 – DOS RECURSOS**

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

11.1.1. A manifestação de intenção em recorrer deverá ser em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, sua intenção de recorrer.

11.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos autos insuscetíveis de aproveitamento;

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor;

11.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

11.5 A decisão do Pregoeiro e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

11.6. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Jamari (curvo à direita), no 1° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 78.903-036, Telefone: (0XX) 69.3216-5318.

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu o recurso.

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação.

12.2.1 Homologado o resultado da licitação, a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

**13. DO REGISTRO DE PREÇOS**

13.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

* 1. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.
  2. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

13.4. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e nos artigos 24 e 25 do Decreto Estadual n° 18.340/2013

1. **DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

14.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93.

14.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

14.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

14.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

14.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

14.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

14.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

14.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

1. **UTILIZAÇÃO DA ATA** 
   1. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
   2. É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.
   3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
   4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
   5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
   6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.

##### **16. DO PAGAMENTO**

16.1. O pagamento deduzirá da respectiva Nota de Empenho, apenas a parcela relativa aos Materiais realmente reconhecidos como entregues, deduzindo-se as glosas não solucionadas no mesmo período.

16.2. As notas fiscais deverão ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas à CONTRATANTE para atestação, devendo conter no seu corpo a descrição do objeto, o número do contrato, da conta bancária da **CONTRATADA,** para efetivação do pagamento, o qual deverá ser realizado no prazo de até **30 (trinta)** dias após a apresentação.

16.3. Na hipótese da apresentação de mais de uma nota fiscal, e, se alguma delas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a **CONTRATANTE** poderá pagar apenas àquela que se encontra correta, no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da **CONTRATADA** de reapresentar, para cobrança àquelas inexatas devidamente corrigidas, com as justificativas necessárias (nestes casos também a **CONTRATANTE** terá o prazo de até **30 (trinta) dias**, a partir do adimplemento da despesa.

16.4. A(s) Nota(s) Fiscal (is) deverá (ao) vir acompanhada (s) das certidões de tributos **Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista, FGTS e INSS.**

A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

II - da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;

III - do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

16.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

16.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I= (TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

**17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

17.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto do certame correrão por conta dos recursos consignados na **Fonte de Recurso: 0100 – Recursos próprios; Programa de atividade: 4009; Elemento de Despesa: 33.90.30 e 44.90.52.**

## 18. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

18.1. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o Órgão/Entidade toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, caso constatada divergência na especificação;

18.2. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ATA;

18.3. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

18.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

18.5. Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros, julgáveis, necessários para recebimento de correspondência;

18.6. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

18.7. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Administração Pública.

18.8. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

18.9. Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

18.10 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada;

**19. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES**

19.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;

19.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

19.3 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;

19.4 Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços

19.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

* 1. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

1. **DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA**

20.1. Cobrança pelo Estado, por via administrativa ou judicial, de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado pelo item ofertado.

20.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Estado de Rondônia e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia, conforme período determinado na Lei 8.666/93 e 10.520/00, de acordo com a modalidade de licitação.

20.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:

20.3.1. Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrida diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia;

20.3.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, por atraso no fornecimento e por entrega em desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, até o décimo dia corrido;

20.3.3. Multa de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução parcial ou total de cada Nota de Empenho, calculada sobre o valor total da inadimplência ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;

20.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

20.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Estado de Rondônia.

20.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

20.7. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

20.8. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;

20.9 Cancelamento do preço registrado, procedendo-se à paralisação do fornecimento.

1. **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**

21.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

1. **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

22.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da **SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO** e da **Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO,** em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no Decreto nº. 12.205/2006.

22.2. O Pregoeiro ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

22.3. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.4. Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo Pregoeiro.

22.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no Órgão Licitador.

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.

22.7. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado o da proposta de preços.

22.8. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da **Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO** a finalidade e a segurança da contratação.

22.9. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual.

22.10. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado;

22.11. Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico [**www.comprasnet.gov.br**](http://www.comprasnet.gov.br)**.**

22.12. Aos casos omissos, serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou autoridade Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições que se aplicam as demais condições constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual nº. 12.205, de 02.06.2006, e subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e ainda, Lei complementar nº. 123/06.

22.13. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.

22.14. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao Termo de Referência por parte da empresa vencedora sem prévia e expressa autorização da Administração Pública.

1. **DO FORO**

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a Licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**Porto Velho/RO, 02 de abril de 2014.**

**JEFERSON FERNANDO F. ERPEN**

**Pregoeiro da SUPEL/RO**

**Mat. 300095978**

ANEXO I do Edital

TERMO DE REFERÊNCIA

***AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS***

1. **IDENTIFICAÇÃO:**

**1.1 Unidade Orçamentária:** Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU.

**1.2 Requisitante:** Gerência Administrativa - GAD/SESAU visando atender ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP e do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - HPSJP/II.

**2. OBJETO:**

Registro de Preços para eventual Aquisição de Artigos Médicos Hospitalares, dos itens fracassados no processo nº 01-1712.00520-00/2013 visando atender demanda do Centro de Neurocirurgia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP e do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - HPSJP/II por um período de 12 (doze) meses.

**2.1 Especificação Técnica:**

2.1.1 Os materiais a serem adquiridos deverão estar em total conformidade com as especificações e quantidades e condições constantes no ANEXO I;

2.1.2 Ao disponibilizar os materiais e os equipamentos em regime de comodato, a licitante providenciará Nota de Bem Cedido em Comodato contendo quantitativo, descritivo, número de série e demais informações que facilitem o controle;

2.1.3 A licitante vencedora deverá responsabilizar - se pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos entregues em comodato obedecendo a cronograma previamente estipulado pelas Unidades de Saúde;

2.1.4 O prazo para atendimento aos chamados caso algum equipamento entregue em comodato apresente problemas no seu funcionamento será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, devendo haver substituição dos mesmos.

2.2 Validade:

2.2.1 O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 3 (três) meses;

2.1.2 O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes;

**2.1.3** O prazo para substituição dos itens danificados que estejam dentro do prazo de validade será de no máximo de 60 dias.

**2.3 Garantia:**

**2.3.1** Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses contra defeitos (vícios redibitórios) no que diz respeito à falhas ou defeitos ocultos existente no objeto passível de o tornarem impróprio ao uso a que se destina ou lhe diminuir sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos;

**2.3.2** O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes;

**2.3.3** O prazo para substituição dos itens danificadas, que estejam dentro do prazo de garantia, será de no máximo de 30 (trinta) dias.

**3. JUSTIFICATIVA**

Neurocirurgia é uma especialidade médica que se ocupa do tratamento de doenças do sistema nervoso central e periférico (tumores, doenças vasculares, degenerativas), traumas crânio - encefálicos e raqui - medulares passíveis de abordagem cirúrgica.

Segundo dados estatísticos, no ano de 2012 foram realizadas cerca de 987 neurocirurgias no HBAP e HPSJPII.

Atualmente, as referidas Unidades de Saúde apresentam dificuldades no atendimento aos pacientes neurológicos devido a constante falta de materiais necessários na realização dos procedimentos.

Tendo o último procedimento licitatório datar do ano de 2010 (Ata de Registro de Preços número 038/2012) a pretendida aquisição visa apresentar resolutividade aos problemas de demanda reprimida, longo período de espera dos pacientes graves internados, visando garantir um atendimento humanizado aos usuários da rede pública de saúde.

Considerando que o pregão eletrônico nº 539 referente ao processo nº 01-1712.00520-00/2013, não obteve êxito em sua totalidade no certame licitatório, e sendo os materiais de extrema importância para a continuidade dos serviços na Unidade de Saúde;

Os itens transitam entre materiais permanentes, materiais anestésicos, materiais de consumo e materiais ortopédicos, todos relacionados com a Neurocirurgia. Alguns itens tem a finalidade de garantir um tratamento pós - cirúrgico mais eficiente e seguro como, por exemplo, as mantas térmicas. Devido ao longo tempo de duração de procedimentos dessa natureza, os pacientes apresentam quadro de hipotermia trazendo risco de óbito, sobretudo nos infantis. Foram inseridos ainda, itens faltantes no processo licitatório inicial, porém de extrema importância para a continuidade dos serviços tendo como prioridade a saúde dos pacientes.

Logo, justifica-se a presente aquisição visando atender aos pacientes no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP e Hospital Pronto Socorro João Paulo II - HPSJP/II.

**4. ENTREGA**

**4.1 Local e horário de entrega do material**:

Após solicitação deverá ser efetuada a entrega dos materiais na Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II: Rua Aparício de Moraes, 4373, Setor Industrial - Porto Velho/RO. Os dias de funcionamento são de segunda a sexta-feira, sendo de 07h30min às 17h30min.

**4.2 Prazos/Cronograma:**

**4.2.1** O prazo de vigência do Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado. Deverão ser observadas as disposições contidas no art. 15,§ 3°, III da Lei Federal 8.666/93;

**4.2.2** A entrega deverá ocorrer **conforme solicitação via requisição da Secretaria de Saúde com definição da quantidade** no prazo de até 30 dias após emissão da Nota de Empenho.

**4.3 Recebimento:**

**4.3.1** Será realizado pela Comissão de Recebimento devidamente nomeada pela Secretaria Estadual de Saúde conforme artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b” e artigo 2°, Lei Federal 8.666/93:

a) **Provisoriamente**: imediatamente depois de efetuada a entrega, no prazo de até 10 (dez) dias para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações. O recebimento supra referido dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal quando da sua entrega;

b) **Definitivamente**: depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de observação, que não poderá exceder 10 (dez) dias, salvo caso devidamente justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais e consequente aceitação;

c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do material, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual.

**4.3.2** Se, após o recebimento provisório, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação;

**4.3.3** A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o que for recusado por apresentar-se contraditório à Ordem de Fornecimento e/ou distintos dos ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com o disposto neste instrumento e seus anexos;

**4.3.4** As embalagens deverão ser adequadas para armazenagem de maneira que garanta a integridade dos itens;

**4.3.5** Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente com antecedência de mínimo 03 (três) dias úteis, antes de esgotado o prazo inicialmente previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada ao Secretário de Estado da Saúde que, por sua vez, decidirá a possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação;

**4.3.6** Depois de esgotado o(s) prazo(s) concedido(s) esta SESAU/RO, aplicará a multa por atraso na entrega de 0,5% ao dia até o limite de 10% sobre o valor empenhado, e, entendendo necessário, aplicará as sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93, art. 86 a 88;

**4.3.8** O produto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas e demais disposições não sendo permitido à Comissão receber os materiais fora das especificações pré-definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado e aceito por esta Secretaria;

**4.3.9** Não serão aceitos materiais/produtos que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus fabricantes.

4.4 Local de utilização do objeto:

**4.4.1** Os materiais serão utilizados no:

* Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Avenida Governador Jorge Teixeira, n° 3766, Bairro Industrial, Porto Velho/RO;
* Hospital Pronto Socorro João Paulo II, Avenida Campo Sales, n° 530, Bairro Nova Floresta, Porto Velho/RO.

**5. PAGAMENTO:**

O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida em 02 (duas) vias pela contratada acompanhadas das devidas **requisições** que deram origem ao fornecimento, devendo conter no corpo da mesma:

a) a descrição do objeto;

b) o número do Contrato e número da Conta Bancária da empresa vencedora do certame licitatório.

No caso das Notas Fiscais apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a Administração Pública poderá pagar apenas a parcela na controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da empresa de representar para cobrança, as partes controvertidas com devidas justificativas, nestes casos, a Administração Pública terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar análise e pagamento devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS, ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

O prazo para pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada pela Administração, será de 30 (trinta) dias corridos.

Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade a inadimplência contratual.

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentação do mesmo.

Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administração, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à Contratada.

É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

**6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas com a execução dos serviços correrão neste exercício previsto no PPA 2012-2015 por conta da seguinte programação orçamentária:

Fonte: **0100;**

Programa Atividade: **4009;**

Elemento de Despesa: **33.90.30, 44.90.52.**

1. **ESTIMATIVA DA DESPESA:**

A pesquisa de mercado visando estimativa da despesa será feita pelo Núcleo de Compras – NC/SESAU.

**8. SANÇÕES:**

* 1. Além das penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93, a Contratada estará sujeita as sanções previstas no art. 87, da mesma lei, pela inexecução total ou parcial do objeto, originado deste instrumento de aquisição, conforme segue:

1. **Advertência** quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas, ou ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos à Administração Pública, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
2. **Multas:**

* Pela recusa em assinar a Ata de Registro de Preços, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho.
* Pela recusa em retirar nota de empenho, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho.
* Pelo retardamento na entrega do material, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. A partir do 10º dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;
* Pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho;
* Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor da Nota de Empenho;
  1. O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.
  2. **Suspensão temporária** de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo **prazo não superior a 05 (cinco) anos**;
  3. **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
  4. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

**9. DEVERES:**

**9.1. Da Contratada:**

**9.1.1** Além daquelas exigidas em Lei 8.666/93, deverá:

**9.1.1.1** Cumprir fielmente as normas estabelecidas neste Termo de Referência, de forma que os materiais sejam entregues em perfeito estado e condições;

**9.1.1.2** Fornecer os materiais rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados;

**9.1.1.3**. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, o objeto em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, transporte, mesmo após de ter sido recebido definitivamente;

**9.1.1.4** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à Administração Pública, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei;

**9.1.1.5** Responsabilizar-se por todos os custos referentes a frete, impostos e taxas resultantes da execução do objeto contratado.

**9.2. Da Contratante:**

**9.2.1** Efetuar o pagamento à Contratada, bem como atestar, através de comissão de servidores, as Notas Fiscais relativas à efetiva entrega dos materiais;

**9.2.2** Rejeitar no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas;

**9.2.3** Aplicar à Contratada as penalidades previstas, quando for o caso.

**10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**10.1 Atestado de Capacidade Técnica**: todas as empresas licitantes deverão apresentar pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica, ou mais, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem que a licitante forneceu produto compatível com o objeto deste Termo de Referência.

**11. DAS PROPOSTAS:**

11.1 As propostas serão processadas e julgadas pelo menor preço por lote;

11.2 Nas propostas deverão estar expressos marca, valor unitário e valor total de cada item e deverão vir acompanhadas dos catálogos dos itens;

11.3 A empresa vencedora deverá apresentar a Cópia da Publicação no Diário Oficial da União do Registro do Produto, observando-se a validade. Contudo, existem produtos sob regime de Vigilância Sanitária que não são registrados e sim, cadastrados, sendo publicada no Diário Oficial da União a Dispensa de Registro destes produtos, devendo ser apresentada Cópia desta Publicação (conforme item 3.2, pág. 14, Vigilância Sanitária e Licitação Pública).

**12. CONDIÇÕES GERAIS:**

**12.1** O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes;

**12.2** Qualquer tolerância da Administração Pública quanto a eventuais infrações não implicará renúncia a direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou precedente;

**12.3** As empresas vencedoras se obrigam a aceitar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente previstas respeitando os limites do artigo 65, Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como base os preços constantes da proposta, diante de necessidade comprovada da Administração;

**12.4** Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os vencedores se obrigam a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

**13. DA TRANSFERÊNCIA:**

**13.1** É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente Termo de Referência por parte da empresa vencedora sem prévia e expressa autorização da Administração Pública.

**14. DOS ANEXOS:**

* **ANEXO I –** Especificação e Quantitativo do Objeto;
* **ANEXO II** – SAMS.

Porto Velho, 05 de novembro de 2013.

*Elaborado por:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Jaqueline Teixeira Temo**

Núc. de Compras - NC/GAD/SESAU

Matrícula: 300.105.039

*Revisado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Bruno Carmello Rocha Lobo**

Especialidade: Neurocirurgião

CRM - RO 1973

*Revisado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Francisco Carlos Silva de Oliveira**

Gerente Administrativo/GAD/SESAU

Na Forma do que dispõe o Artigo 7º parágrafo 2º e incisos I, II e III da Lei nº 8.666/93, ***aprovo o presente Termo de Referência e Anexos, declaro e dou fé as laudas de nº .... a .... deste.***

*Em:* \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Williames Pimentel de Oliveira**

Secretário de Estado da Saúde/SESAU/RO

**ANEXO I do TERMO DE REFERÊNCIA**

**ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO OBJETO**

1 - Para o Lote I a empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato pelo menos 01 (um) conjunto de Drill elétrico com rotação acima de 70.000 RPM, monitor console, pedal de controle, craniótomo giratório e trépano, ponteiras reta: curta, média , longa; ponteiras anguladas: curta, média, longa;

2 - Para o Lote II a empresa vencedora deverá disponibilizar em regime de comodato pelo menos 02 (dois) equipamentos para aquecimento microprocessado, com termostato, faixa de temperatura aproximada a 6°C ~ 41°C, alimentação elétrica bivolt;

3 - Para o Lote III a empresa vencedora deverá disponibilizar pelo menos 04 (quatro) monitores para realizar a medida, sendo que serão distribuídos entre Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP e Hospital Pronto Socorro João Paulo II - HPSJPII;

4 - Para o item 10 do Lote X a empresa vencedora deverá fornecer o material em regime de comodato, sendo que serão faturados apenas os materiais efetivamente utilizados nos procedimentos.

5 - Para os Lotes VI e VII a empresa vencedora deverá disponibilizar em regime de comodato 01 (um) equipamento neuro estimulador no Hospital de Base.

6 - Para o Lote VIII a empresa vencedora deverá disponibilizar em regime de comodato 01 (um) aspirador ultrasônico no Hospital de Base.

7 - Para os lotes IX, X e XI os tamanhos das agulhas deverão ser entregues conforme solicitação da equipe médica.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote I - Brocas** | | | | | | |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | Broca Redonda; Cortante; Curta; Tamanho da Ponta: 1mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 2 | Brocas Redonda Cortante Curta Tamanho da Ponta: 2mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 3 | Brocas Redonda Cortante Curta Tamanho da Ponta: 3mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 4 | Brocas Redonda Cortante Curta Tamanho da Ponta: 4mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 5 | Brocas Redonda Cortante Curta Tamanho da Ponta: 5mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 6 | Brocas Redonda Cortante Curta Tamanho da Ponta: 6mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 7 | Brocas Redonda Cortante Média Tamanho da Ponta: 1mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 8 | Brocas Redonda Cortante Média Tamanho da Ponta: 2mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 9 | Brocas Redonda Cortante Média Tamanho da Ponta: 3mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 10 | Brocas Redonda Cortante Média Tamanho da Ponta: 4mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 11 | Brocas Redonda Cortante Média Tamanho da Ponta: 5mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 12 | Brocas Redonda Cortante Média Tamanho da Ponta: 6mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 13 | Brocas Redonda Cortante Longa Tamanho da Ponta: 1mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 14 | Brocas Redonda Cortante Longa Tamanho da Ponta: 2mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 15 | Brocas Redonda Cortante Longa Tamanho da Ponta: 3mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 16 | Brocas Redonda Cortante Longa Tamanho da Ponta: 4mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 17 | Brocas Redonda Cortante Longa Tamanho da Ponta: 5mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 18 | Brocas Redonda Cortante Longa Tamanho da Ponta: 6mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 19 | Brocas Redonda Diamantada Curta Tamanho da Ponta: 1mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 20 | Brocas Redonda Diamantada Curta Tamanho da Ponta: 2mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 21 | Brocas Redonda Diamantada Curta Tamanho da Ponta: 3mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 22 | Brocas Redonda Diamantada Curta Tamanho da Ponta: 4mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 23 | Brocas Redonda Diamantada Média Tamanho da Ponta: 5mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 24 | Brocas Redonda Diamantada Média Tamanho da Ponta: 1mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 25 | Brocas Redonda Diamantada Média Tamanho da Ponta: 2mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 26 | Brocas Redonda Diamantada Média Tamanho da Ponta: 3mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 27 | Brocas Redonda Diamantada Média Tamanho da Ponta: 4mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 28 | Brocas Redonda Diamantada Média Tamanho da Ponta: 5mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 29 | Brocas Redonda Diamantada Longa Tamanho da Ponta: 1mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 30 | Brocas Redonda Diamantada Longa Tamanho da Ponta: 2mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 31 | Brocas Redonda Diamantada Longa Tamanho da Ponta: 3mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 32 | Brocas Redonda Diamantada Longa Tamanho da Ponta: 4mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 33 | Brocas Redonda Diamantada Longa Tamanho da Ponta: 5mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 34 | Broca Drill Curta, Tamanho da Ponta 1,3mm. | Unid | 10 |  |  |  |
| 35 | Broca Cabeça de Fósforo curta tamanho da ponta 1,7mm | Unid | 2 |  |  |  |
| 36 | Broca Cabeça de Fósforo curta tamanho da ponta 3,0mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 37 | Broca Cabeça de Fósforo média tamanho da ponta 1,7mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 38 | Broca Cabeça de Fósforo média tamanho da ponta 3,0mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 39 | Broca Cabeça de Fósforo Longa tamanho da ponta 1,7mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 40 | Broca Cabeça de Fósforo Longa tamanho da ponta 3,0 mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 41 | Broca Cabeça de Fósforo Diamantada curta tamanho da ponta 1,8mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 42 | Broca Cabeça de Fósforo Diamantada curta tamanho da ponta 3,0mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 43 | Broca Cabeça de Fósforo Diamantada média tamanho da ponta 1,8mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 44 | Broca Cabeça de Fósforo Diamantada média tamanho da ponta 3,0mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 45 | Broca Cabeça de Fósforo Diamantada Longa tamanho da ponta 1,7mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 46 | Broca Cabeça de Fósforo Diamantada Longa tamanho da ponta 3,0 mm. | Unid | 2 |  |  |  |
| 47 | Broca para Craniótomo | Unid | 50 |  |  |  |
| 48 | Broca Adulto Trepanação Autoclavável | Unid | 20 |  |  |  |
| 49 | Broca Infantil Trepanação Autoclavável | Unid | 10 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote II - Manta Térmica - Para uso cirúrgico** | | | | | | |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Manta térmica para corpo inteiro, adulto e infantil, em polietileno e celulose, impermeável. | Unid | 192 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote III - Cateter de PIC** | | | | | | |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Cateter monitorização da PIC subdural/ intraparenquimatoso tipo Bolt. | Unid | 48 |  |  |  |
| 02 | Cateter de monitorização da PIC ventricular. | Unid | 24 |  |  |  |

**Lote IV - Kit de Monitorização de Pressão Invasiva**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Kit de Monitorização de Pressão Invasiva | Unid | 360 |  |  |  |

**Lote V - Kit de Estimulação Cerebral Profunda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Kit de Estimulação Cerebral Profunda | Unid | 12 |  |  |  |

**Lote VI - Kit de Estimulação Cerebral com Ponta Angulada**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Kit de Estimulação Cerebral com Ponta Angulada | Unid | 12 |  |  |  |

**Lote VII - Kit de Estimulação para Nervo Periférico**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Kit de Estimulação para Nervo Periférico | Unid | 12 |  |  |  |

**Lote VIII - Kit para Aspirador Ultrasônico**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Kit para Aspirador Ultrasônico | Unid | 48 |  |  |  |

**Lote IX - Mononylon 8.0**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Nylon 8.0 - Agulha atraumática | Unid | 52 |  |  |  |

**Lote X - Mononylon 10.0**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Nylon 10.0 - Agulha atraumática | Unid | 52 |  |  |  |

**Lote XI - Mononylon 11.0**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Nylon 11.0 - Agulha atraumática | Unid | 52 |  |  |  |

**Lote XII - Clips Descartáveis**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Clips descartáveis de Haney (pacote com 10 UN) | Unid | 100 |  |  |  |

**Lote XIII - Material para Angiografia Diagnóstica**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Cateter guia 6FR com capacidade de navegação endocranial | Unid | 5 |  |  |  |
| 02 | Vainhas longas de 90cm, 6FR. | Unid | 5 |  |  |  |
| 03 | Guias de intercâmbio teflonadas de 260cm, 0035. | Unid | 30 |  |  |  |
| 04 | Guias de intercâmbio hidrofílicas de 260cm, 0035. | Unid | 30 |  |  |  |
| 05 | Guias de intercâmbio superstiff (amplats) de 260cm, 0035. | Unid | 30 |  |  |  |
| 06 | Cateter vertebral 5F. | Unid | 20 |  |  |  |
| 07 | Cateter Pig Tail 5F. | Unid | 10 |  |  |  |
| 08 | Introdutor femoral 4, 5, 6 e 8F. | Unid | 25 |  |  |  |
| 09 | Cateter Simmons 5F, curva 1. | Unid | 60 |  |  |  |
| 10 | Cateter Simmons 5F, curva 2. | Unid | 240 |  |  |  |
| 11 | Cateter Simmons 5F, curva 3. | Unid | 60 |  |  |  |
| 12 | Cateter Head Hunter 5F. | Unid | 120 |  |  |  |

**Lote XIV - Material para Angiografia Terapêutica**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Cateter Mikaelsson. | Unid | 3 |  |  |  |
| 02 | Extensor de pressão 1.600 PSI de 120cm. | Unid | 15 |  |  |  |
| 03 | Microcateter Neurológico. | Unid | 5 |  |  |  |
| 04 | Microguias neurológicas 0,014 de intercâmbio. | Unid | 5 |  |  |  |
| 05 | Insufladores 20 ATM | Unid | 5 |  |  |  |
| 06 | Válvulas hemostáticas em "Y". | Unid | 30 |  |  |  |
| 07 | Cateter Balão de 6 x 30, 5 x 20mm. | Unid | 5 |  |  |  |
| 08 | Stent carotídio auto - expansível em nitinol de 6 x 30, 7 x 40, 8 - 6 x 40 mm. | Unid | 5 |  |  |  |
| 09 | Filtro de proteção cerebral com microguia independente. | Unid | 5 |  |  |  |
| 10 | Mola de embolização cerebral destacáveis (todos os tamanhos). | Unid | 50 |  |  |  |
| 11 | Microcateter cerebral, fluxo dependente com ponta destacável. | Unid | 3 |  |  |  |
| 12 | Frasco de emboesferas 250 - 500. | Unid | 3 |  |  |  |
| 13 | Cateter balão para angioplastia craniana 5 x 10mm, 6 x 15mm. | Unid | 3 |  |  |  |

**Lote XV - Kit de Eletrodos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Kit de Eletrodos esfenoidais, contendo 2 agulhas e 2 cabos | Unid | 5 |  |  |  |

**Lote XVI - Kit de Eletrodos para Monitorização de EEG Subdural**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Kit de Eletrodos para Monitorização de EEG Subdural (8 contatos) | Kit | 20 |  |  |  |
| 02 | Kit de Eletrodos para Monitorização de EEG Subdural (16 contatos) | Kit | 20 |  |  |  |
| 03 | Kit de Eletrodos para Monitorização de EEG Subdural (32 contatos) | Kit | 20 |  |  |  |
| 04 | Kit de Eletrodos para Monitorização de EEG Subdural (64 contatos) | Kit | 20 |  |  |  |

**Lote XVII - Kit de Gastrostomia Endoscópica**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Kit de Gastrostomia Endoscópica (16F) | Kit | 30 |  |  |  |
| 02 | Kit de Gastrostomia Endoscópica (18F) | Kit | 30 |  |  |  |

**Lote XVIII - Compressas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Unid** | **Qdade** | **Marca** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 01 | Compressa para neurocirurgia estéril, tipo Cottonóid ou similar, medindo aproximadamente 1,3 x 1,3cm; Espessura mínima 6F, malhas de fibras de rayon de extrema pureza, entrelaçadas por um processo especial e a este falso tecido é fixado um fio de sutura para facilitar seu manuseio e localização, para absorção de fluidos, proteção de tecidos nervosos, com identificação radiopaca. Embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica. | Kit | 1200 |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 11 |
| 12 |

**ANEXO II**

QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **CONSUMO ESTIMADO** | **PREÇO MÉDIO** | **VALOR TOTAL** |  |
| **ITEM REFERENTE AO COMPRAS NET** |
| **Lote I - Brocas** | | | | | | **GRUPO 01** |
| **1** | Broca Redonda; Cortante; Curta; Tamanho da Ponta: 1mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 01** |
| **2** | Brocas Redonda Cortante Curta Tamanho da Ponta: 2mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 02** |
| **3** | Brocas Redonda Cortante Curta Tamanho da Ponta: 3mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 03** |
| **4** | Brocas Redonda Cortante Curta Tamanho da Ponta: 4mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 04** |
| **5** | Brocas Redonda Cortante Curta Tamanho da Ponta: 5mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 05** |
| **6** | Brocas Redonda Cortante Curta Tamanho da Ponta: 6mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 06** |
| **7** | Brocas Redonda Cortante Média Tamanho da Ponta: 1mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 07** |
| **8** | Brocas Redonda Cortante Média Tamanho da Ponta: 2mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 08** |
| **9** | Brocas Redonda Cortante Média Tamanho da Ponta: 3mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 09** |
| **10** | Brocas Redonda Cortante Média Tamanho da Ponta: 4mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 10** |
| **11** | Brocas Redonda Cortante Média Tamanho da Ponta: 5mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 11** |
| **12** | Brocas Redonda Cortante Média Tamanho da Ponta: 6mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 12** |
| **13** | Brocas Redonda Cortante Longa Tamanho da Ponta: 1mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 13** |
| **14** | Brocas Redonda Cortante Longa Tamanho da Ponta: 2mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 14** |
| **15** | Brocas Redonda Cortante Longa Tamanho da Ponta: 3mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 15** |
| **16** | Brocas Redonda Cortante Longa Tamanho da Ponta: 4mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 16** |
| **17** | Brocas Redonda Cortante Longa Tamanho da Ponta: 5mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 17** |
| **18** | Brocas Redonda Cortante Longa Tamanho da Ponta: 6mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 18** |
| **19** | Brocas Redonda Diamantada Curta Tamanho da Ponta: 1mm. | **Unid** | **2** | **1.803,26** | **3.606,52** | **ITEM 19** |
| **20** | Brocas Redonda Diamantada Curta Tamanho da Ponta: 2mm. | **Unid** | **2** | **1.803,26** | **3.606,52** | **ITEM 20** |
| **21** | Brocas Redonda Diamantada Curta Tamanho da Ponta: 3mm. | **Unid** | **2** | **1.803,26** | **3.606,52** | **ITEM 21** |
| **22** | Brocas Redonda Diamantada Curta Tamanho da Ponta: 4mm. | **Unid** | **2** | **1.803,26** | **3.606,52** | **ITEM 22** |
| **23** | Brocas Redonda Diamantada Média Tamanho da Ponta: 5mm. | **Unid** | **2** | **2.006,26** | **4.012,52** | **ITEM 23** |
| **24** | Brocas Redonda Diamantada Média Tamanho da Ponta: 1mm. | **Unid** | **2** | **1.803,26** | **3.606,52** | **ITEM 24** |
| **25** | Brocas Redonda Diamantada Média Tamanho da Ponta: 2mm. | **Unid** | **2** | **1.803,26** | **3.606,52** | **ITEM 25** |
| **26** | Brocas Redonda Diamantada Média Tamanho da Ponta: 3mm. | **Unid** | **2** | **1.803,26** | **3.606,52** | **ITEM 26** |
| **27** | Brocas Redonda Diamantada Média Tamanho da Ponta: 4mm. | **Unid** | **2** | **1.803,26** | **3.606,52** | **ITEM 27** |
| **28** | Brocas Redonda Diamantada Média Tamanho da Ponta: 5mm. | **Unid** | **2** | **2.006,26** | **4.012,52** | **ITEM 28** |
| **29** | Brocas Redonda Diamantada Longa Tamanho da Ponta: 1mm. | **Unid** | **2** | **1.803,26** | **3.606,52** | **ITEM 29** |
| **30** | Brocas Redonda Diamantada Longa Tamanho da Ponta: 2mm. | **Unid** | **2** | **1.803,26** | **3.606,52** | **ITEM 30** |
| **31** | Brocas Redonda Diamantada Longa Tamanho da Ponta: 3mm. | **Unid** | **2** | **1.803,26** | **3.606,52** | **ITEM 31** |
| **32** | Brocas Redonda Diamantada Longa Tamanho da Ponta: 4mm. | **Unid** | **2** | **1.803,26** | **3.606,52** | **ITEM 32** |
| **33** | Brocas Redonda Diamantada Longa Tamanho da Ponta: 5mm. | **Unid** | **2** | **2.006,26** | **4.012,52** | **ITEM 33** |
| **34** | Broca Drill Curta, Tamanho da Ponta 1,3mm. | **Unid** | **10** | **1.489,26** | **14.892,60** | **ITEM 34** |
| **35** | Broca Cabeça de Fósforo curta tamanho da ponta 1,7mm | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 35** |
| **36** | Broca Cabeça de Fósforo curta tamanho da ponta 3,0mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 36** |
| **37** | Broca Cabeça de Fósforo média tamanho da ponta 1,7mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 37** |
| **38** | Broca Cabeça de Fósforo média tamanho da ponta 3,0mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 38** |
| **39** | Broca Cabeça de Fósforo Longa tamanho da ponta 1,7mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 39** |
| **40** | Broca Cabeça de Fósforo Longa tamanho da ponta 3,0 mm. | **Unid** | **2** | **1.489,26** | **2.978,52** | **ITEM 40** |
| **41** | Broca Cabeça de Fósforo Diamantada curta tamanho da ponta 1,8mm. | **Unid** | **2** | **2.006,26** | **4.012,52** | **ITEM 41** |
| **42** | Broca Cabeça de Fósforo Diamantada curta tamanho da ponta 3,0mm. | **Unid** | **2** | **2.006,26** | **4.012,52** | **ITEM 42** |
| **43** | Broca Cabeça de Fósforo Diamantada média tamanho da ponta 1,8mm. | **Unid** | **2** | **2.006,26** | **4.012,52** | **ITEM 43** |
| **44** | Broca Cabeça de Fósforo Diamantada média tamanho da ponta 3,0mm. | **Unid** | **2** | **2.006,26** | **4.012,52** | **ITEM 44** |
| **45** | Broca Cabeça de Fósforo Diamantada Longa tamanho da ponta 1,7mm. | **Unid** | **2** | **2.006,26** | **4.012,52** | **ITEM 45** |
| **46** | Broca Cabeça de Fósforo Diamantada Longa tamanho da ponta 3,0 mm. | **Unid** | **2** | **2.006,26** | **4.012,52** | **ITEM 46** |
| **47** | Broca para Craniótomo | **Unid** | **50** | **1.976,33** | **98.816,50** | **ITEM 47** |
| **48** | Broca Adulto Trepanação Autoclavável | **Unid** | **20** | **3.753,12** | **75.062,40** | **ITEM 48** |
| **49** | Broca Infantil Trepanação Autoclavável | **Unid** | **10** | **3.753,12** | **37.531,20** | **ITEM 49** |
|  | | | | **LOTE I** | **377.178,10** |  |
| **Lote II - Manta Térmica - Para uso cirúrgico** | | | | | |  |
| **1** | Manta térmica para corpo inteiro, adulto e infantil, em polietileno e celulose, impermeável. | **Unid** | **192** | **2.750,00** | **528.000,00** | **ITEM 50** |
|  | | | | **LOTE II** | **528.000,00** |  |
| **Lote III - Cateter de PIC** | | | | | | **GRUPO 02** |
| **1** | Cateter monitorização da PIC subdural/ intraparenquimatoso tipo Bolt. | **Unid** | **48** | **5.087,00** | **244.176,00** | **ITEM 51** |
| **2** | Cateter de monitorização da PIC ventricular. | **Unid** | **24** | **5.295,00** | **127.080,00** | **ITEM 52** |
|  | | | | **LOTE III** | **371.256,00** |  |
| **Lote IV - Kit de Monitorização de Pressão Invasiva** | | | | | |  |
| **1** | Kit de Monitorização de Pressão Invasiva | **Unid** | **360** | **12.980,00** | **4.672.800,00** | **ITEM 53** |
|  | | | | **LOTE IV** | **4.672.800,00** |  |
| **Lote V - Kit de Estimulação Cerebral Profunda** | | | | | |  |
| **1** | Kit de Estimulação Cerebral Profunda | **Unid** | **12** | **15.975,76** | **191.709,12** | **ITEM 54** |
|  | | | | **LOTE V** | **191.709,12** |  |
| **Lote VI - Kit de Estimulação Cerebral com Ponta Angulada** | | | | | |  |
| **1** | Kit de Estimulação Cerebral com Ponta Angulada | **Unid** | **12** | **29.990,20** | **359.882,40** | **ITEM 55** |
|  | | | | **LOTE VI** | **359.882,40** |  |
| **Lote VII - Kit de Estimulação para Nervo Periférico** | | | | | |  |
| **1** | Kit de Estimulação para Nervo Periférico | **Unid** | **12** | **29.990,20** | **359.882,40** | **ITEM 56** |
|  | | | | **LOTE VII** | **359.882,40** |  |
| **Lote VIII - Kit para Aspirador Ultrasônico** | | | | | |  |
| **1** | Kit para Aspirador Ultrasônico | **Unid** | **48** | **16.980,00** | **815.040,00** | **ITEM 57** |
|  | | | | **LOTE VIII** | **815.040,00** |  |
| **Lote IX - Mononylon 8.0** | | | | | |  |
| **1** | Nylon 8.0 - Agulha atraumática | **Unid** | **52** | **482,84** | **25.107,68** | **ITEM 58** |
|  | | | | **LOTE IX** | **25.107,68** |  |
| **Lote X - Mononylon 10.0** | | | | | |  |
| **1** | Nylon 10.0 - Agulha atraumática | **Unid** | **52** | **545,75** | **28.379,00** | **ITEM 59** |
|  | | | | **LOTE X** | **28.379,00** |  |
| **Lote XI - Mononylon 11.0** | | | | | |  |
| **1** | Nylon 11.0 - Agulha atraumática | **Unid** | **52** | **1.419,17** | **73.796,84** | **ITEM 60** |
|  | | | | **LOTE XI** | **73.796,84** |  |
| **Lote XII - Clips Descartáveis** | | | | | |  |
| **1** | Clips descartáveis de Haney (pacote com 10 UN) | **Unid** | **100** | **317,25** | **31.725,00** | **ITEM 61** |
|  | | | | **LOTE XII** | **31.725,00** |  |
| **Lote XIII - Material para Angiografia Diagnóstica** | | | | | | **GRUPO 03** |
| **1** | Cateter guia 6FR com capacidade de navegação endocranial | **Unid** | **5** | **4.550,00** | **22.750,00** | **ITEM 62** |
| **2** | Vainhas longas de 90cm, 6FR. | **Unid** | **5** | **2.170,00** | **10.850,00** | **ITEM 63** |
| **3** | Guias de intercâmbio teflonadas de 260cm, 0035. | **Unid** | **30** | **309,68** | **9.290,40** | **ITEM 64** |
| **4** | Guias de intercâmbio hidrofílicas de 260cm, 0035. | **Unid** | **30** | **715,35** | **21.460,50** | **ITEM 65** |
| **5** | Guias de intercâmbio superstiff (amplats) de 260cm, 0035. | **Unid** | **30** | **1.176,00** | **35.280,00** | **ITEM 66** |
| **6** | Cateter vertebral 5F. | **Unid** | **20** | **155,80** | **3.116,00** | **ITEM 67** |
| **7** | Cateter Pig Tail 5F. | **Unid** | **10** | **155,80** | **1.558,00** | **ITEM 68** |
| **8** | Introdutor femoral 4, 5, 6 e 8F. | **Unid** | **25** | **134,00** | **3.350,00** | **ITEM 69** |
| **9** | Cateter Simmons 5F, curva 1. | **Unid** | **60** | **155,80** | **9.348,00** | **ITEM 70** |
| **10** | Cateter Simmons 5F, curva 2. | **Unid** | **240** | **155,80** | **37.392,00** | **ITEM 71** |
| **11** | Cateter Simmons 5F, curva 3. | **Unid** | **60** | **155,80** | **9.348,00** | **ITEM 72** |
| **12** | Cateter Head Hunter 5F. | **Unid** | **120** | **155,80** | **18.696,00** | **ITEM 73** |
|  | | | | **LOTE XIII** | **182.438,90** |  |
| **Lote XIV - Material para Angiografia Terapêutica** | | | | | | **GRUPO 04** |
| **1** | Cateter Mikaelsson. | **Unid** | **3** | **155,80** | **467,40** | **ITEM 74** |
| **2** | Extensor de pressão 1.600 PSI de 120cm. | **Unid** | **15** | **70,98** | **1.064,70** | **ITEM 75** |
| **3** | Microcateter Neurológico. | **Unid** | **5** | **4.550,00** | **22.750,00** | **ITEM 76** |
| **4** | Microguias neurológicas 0,014 de intercâmbio. | **Unid** | **5** | **2.268,00** | **11.340,00** | **ITEM 77** |
| **5** | Insufladores 20 ATM | **Unid** | **5** | **489,88** | **2.449,40** | **ITEM 78** |
| **6** | Válvulas hemostáticas em "Y". | **Unid** | **30** | **90,72** | **2.721,60** | **ITEM 79** |
| **7** | Cateter Balão de 6 x 30, 5 x 20mm. | **Unid** | **5** | **1.973,00** | **9.865,00** | **ITEM 80** |
| **8** | Stent carotídio auto - expansível em nitinol de 6 x 30, 7 x 40, 8 - 6 x 40 mm. | **Unid** | **5** | **7.980,00** | **39.900,00** | **ITEM 81** |
| **9** | Filtro de proteção cerebral com microguia independente. | **Unid** | **5** | **7.644,00** | **38.220,00** | **ITEM 82** |
| **10** | Mola de embolização cerebral destacáveis (todos os tamanhos). | **Unid** | **50** | **6.370,00** | **318.500,00** | **ITEM 83** |
| **11** | Microcateter cerebral, fluxo dependente com ponta destacável. | **Unid** | **3** | **5.460,00** | **16.380,00** | **ITEM 84** |
| **12** | Frasco de emboesferas 250 - 500. | **Unid** | **3** | **3.465,00** | **10.395,00** | **ITEM 85** |
| **13** | Cateter balão para angioplastia craniana 5 x 10mm, 6 x 15mm. | **Unid** | **3** | **4.860,00** | **14.580,00** | **ITEM 86** |
|  | | | | **LOTE XIV** | **488.633,10** |  |
| **Lote XV - Kit de Eletrodos** | | | | | |  |
| **1** | Kit de Eletrodos esfenoidais, contendo 2 agulhas e 2 cabos | **Unid** | **5** | **17.980,00** | **89.900,00** | **ITEM 87** |
|  | | | | **LOTE XV** | **89.900,00** |  |
| **Lote XVI - Kit de Eletrodos para Monitorização de EEG Subdural** | | | | | | **GUPO 05** |
| **1** | Kit de Eletrodos para Monitorização de EEG Subdural (8 contatos) | **Kit** | **20** | **18.770,00** | **375.400,00** | **ITEM 88** |
| **2** | Kit de Eletrodos para Monitorização de EEG Subdural (16 contatos) | **Kit** | **20** | **18.770,00** | **375.400,00** | **ITEM 89** |
| **3** | Kit de Eletrodos para Monitorização de EEG Subdural (32 contatos) | **Kit** | **20** | **18.770,00** | **375.400,00** | **ITEM 90** |
| **4** | Kit de Eletrodos para Monitorização de EEG Subdural (64 contatos) | **Kit** | **20** | **18.770,00** | **375.400,00** | **ITEM 91** |
|  | | | | **LOTE XVI** | **1.501.600,00** |  |
| **Lote XVII - Kit de Gastrostomia Endoscópica** | | | | | | **GRUPO 06** |
| **1** | Kit de Gastrostomia Endoscópica (16F) | **Kit** | **30** | **7.990,00** | **239.700,00** | **ITEM 92** |
| **2** | Kit de Gastrostomia Endoscópica (18F) | **Kit** | **30** | **8.780,00** | **263.400,00** | **ITEM 93** |
|  | | | | **LOTE XVII** | **503.100,00** |  |
| **Lote XVIII - Compressas** | | | | | |  |
| **1** | Compressa para neurocirurgia estéril, tipo Cottonóid ou similar, medindo aproximadamente 1,3 x 1,3cm; Espessura mínima 6F, malhas de fibras de rayon de extrema pureza, entrelaçadas por um processo especial e a este falso tecido é fixado um fio de sutura para facilitar seu manuseio e localização, para absorção de fluidos, proteção de tecidos nervosos, com identificação radiopaca. Embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica. | **Kit** | **1200** | **203,41** | **244.092,00** | **ITEM 94** |
|  | | | | **LOTE XVIII** | **244.092,00** |  |
|  | | | | **VALOR TOTAL:** | **10.844.520,54** |  |

**(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante)**

# ANEXO III

**MODELO DE CARTA PROPOSTA**

**À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO**

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sª., nossa proposta de preços de fornecimento de (descrever o objeto resumido) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, pelo preço global de R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **N.º REGISTRO NA ANVISA** | **QUANT.** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Preencher de acordo com a descrição e quantitativo o Anexo II do Edital** |  |  |  |  |  |  |

**VALOR TOTAL:**

1. Prazo de validade da Proposta: (preencher) não inferior a 60 (sessenta) dias.
2. Prazo de entrega: (preencher)

**Observação 1 : Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital como aceitos.**

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

(Local)............................., de 2014.

...........................................................................

(Assinatura do representante legal e carimbo)

**(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante)**

# ANEXO IV

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

(Modelo)

Atestamos para os devidos fins que a empresa **[Razão Social da Empresa Licitante]**, inscrita no CNPJ sob o Nº. **[da Empresa Licitante]**, estabelecida na **[endereço da Empresa Licitante]**, forneceu para esta empresa/Entidade **[Razão Social da Empresa Emitente do atestado]**, inscrita no CNPJ sob o Nº. **[CNPJ da Empresa Emitente do atestado]**, situada no **[endereço da Empresa Emitente do atestado]**, materiais cotado(s), abaixo especificado(s), no período de (\_\_/\_\_/\_\_ a \_\_/\_\_/\_\_):

* **OBJETO ENTREGUE**: (descrever o fornecimento dos materiais/bens)
* **VALOR TOTAL** (R$):.................................. (se possível).

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Nome do Representante Legal da Empresa]

RG / Cargo / Telefone

**ANEXO V**

#### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ...............**

**PREGÃO ELETRÔNICO: 187/2014**

**PROCESSO:** 01.1712.02355-00/2013

Pelo presente instrumento, o Estado de Rondônia, através da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL situada à AV. FARQUAR N° 2986 COMPLEXO RIO MADEIRA EDIFÍCIO, CURVO 03 RIO JAMARI 1º ANDAR – BAIRRO: PEDRINHAS, neste ato representado pelo Superintendente da SUPEL, Senhor Márcio Rogério Gabriel e a(s) empresa(s) qualificada(s) no Anexo Único desta Ata, resolvem **REGISTRAR O PREÇO** para eventual Aquisição de Artigos Médicos Hospitalares (cateter, guias de intercâmbio, brocas, entre outros) para atender demanda do Centro de Neurocirurgia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP e do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - HPSJP/II por um período de 12 (doze) meses**,** conforme Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº 18.340/13 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

**1. DO OBJETO**

Registro de Preços para eventual Aquisição de Artigos Médicos Hospitalares (cateter, guias de intercâmbio, brocas, entre outros) para atender demanda do Centro de Neurocirurgia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP e do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - HPSJP/II por um período de 12 (doze) meses.

**1.2. DA VIGÊNCIA**

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Lei 8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual nº 18.340/13.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele recorrente (Decreto 18.340/13 artigo 5º, incisos VII e VIII). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

**5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:

* 1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da convocação;
  2. Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.
  3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.

5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades dos órgãos requerentes, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

1. **D O PRAZO E LOCAL DE ENTREGA**
   1. No recebimento e aceitação de qualquer item, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão observadas as especificações contidas no instrumento convocatório.
   2. Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações.
   3. PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer conforme solicitação via requisição da Secretaria de Saúde com definição da quantidade no prazo de até 30 dias após emissão da Nota de Empenho.
   4. LOCAL/HORÁRIOS: Os materiais deverão ser entregues na CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAFII: Rua Aparício de Moraes, nº 4378 - Bairro Setor Industrial – Porto Velho/RO. Telefone para contato: (69) 3216-5759, e-mail: [cafii.requisição@gmail.com](mailto:cafii.requisição@gmail.com). Os dias de funcionamento são de segunda a sexta – feira, sendo de 07h30min às 13h30min. Para entrega, é necessário realização de prévio agendamento junto ao CAF-II.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

* 1. A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Órgão requisitante a nota fiscal referente ao fornecimento efetuado.
  2. O respectivo Órgão terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.
  3. A nota fiscal não aprovada será devolvida à empresa detentora da Ata para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.2. a partir da data de sua reapresentação.
  4. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimentos.
  5. O Estado de Rondônia, através dos órgãos requisitantes, providenciará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contada da data do aceite da nota fiscal.

**8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

* 1. A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de Referência e edital de licitações. Os órgãos participantes poderão celebrar contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo dos valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

**9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

9.1 Cobrança pelo Estado, por via administrativa ou judicial, de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado pelo item ofertado.

9.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Estado de Rondônia e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia, conforme período determinado na Lei 8.666/93 e 10.520/00, de acordo com a modalidade de licitação.

9.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:

9.3.1. Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrida diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia;

9.3.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, por atraso no fornecimento e por entrega em desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, até o décimo dia corrido;

9.3.3. Multa de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução parcial ou total de cada Nota de Empenho, calculada sobre o valor total da inadimplência ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;

9.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

9.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Estado de Rondônia.

9.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

* 1. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

9.8. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;

9.9 Cancelamento do preço registrado, procedendo-se à paralisação do fornecimento.

9.10. O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública, nos termos do Artigo 24 e 25 do Decreto 18.340/13, quando:

9.10.1. A Detentora do Registro deixar de cumprir total ou parcial as condições da Ata de Registro de Preços .

* + 1. A Detentora do Registro não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

9.10.3. A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no Edital;

* + 1. A Detentora do Registro que praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
    2. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercador ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou no artigo 7º da Lei 10.520/02.
    3. Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.
    4. O cancelamento do registro nas hipóteses nos sub itens 9.11.1, 9.11.2, 9.11.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
    5. O cancelamento do registro nas hipóteses dos sub itens 9.11.1 e 9.11.2 acarretará ainda a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
    6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.10.8.1 por razões de interesse público ou

* + - 1. a pedido do fornecedor.

1. **UTILIZAÇÃO DA ATA**

10.1. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

10.2. É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

* 1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
  2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
  3. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
  4. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.”

**11. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

11.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

11.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso , o órgão gerenciador poderá:

11.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

11.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## 12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

12.1 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o Órgão/Entidade toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, caso constatada divergência na especificação;

12.2 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ATA;

12.3 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

12.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

12.5 Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

12.6 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

12.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Administração Pública.

12.8 Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

12.9 Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

12.10 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada;

**13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES**

13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;

13.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

13.3 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;

13.4 Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços

13.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

13.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

14.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à Administração Pública do Estado de Rondônia:

1. **DISPOSIÇÕES GERAIS**

15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

* 1. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.
  2. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.
  3. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

**ÓRGÃO GERENCIADOR:**

**MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL**

Superintendente Estadual de Compras e Licitações

**GENEAN PRESTES DOS SANTOS**

Gerente do Sistema de Registro de Preços

**EMPRESA(S) DETENTORA(S):**

Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata

AVISO DE LICITAÇÃO

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 187/2014/DELTA/SUPEL/RO**

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria Nº 049/GAB/SUPEL, de 01 de Novembro de 2013, publicada no DOE no dia 05 de Novembro de 2013,torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o **Nº. 187/2014/DELTA/SUPEL/RO,** do tipo **MENOR PREÇO**, critério de julgamento **POR LOTE** e tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com o Decreto Estadual nº. 12.205/06, com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, Lei Complementar nº. 123/06, Decreto Estadual 2.414 de 18/02/2012, Decreto Estadual 16.089/11, Decreto Estadual nº 15.643/2011 e Decreto Estadual nº. 18.340 de 06/11/2013, e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde/SESAU - RO.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**.: 01.1712.02355-00/2013

**OBJETO:** Registro de Preços para eventual Aquisição de Artigos Médicos Hospitalares (cateter, guias de intercâmbio, brocas, entre outros) para atender demanda do Centro de Neurocirurgia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP e do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - HPSJP/II por um período de 12 (doze) meses.

**FONTE DE RECURSO:** 0100 – Recursos Próprios

**PROJETO ATIVIDADE**: 4009

**ELEMENTO DE DESPESA**: 33.90.30 e 44.90.52

**VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO**: R$ 10.844.520,54 (Dez milhões oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos).

**DATA DE ABERTURA:** 28/04/2014 as 09hs00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

**ENDEREÇO ELETRÔNICO**: [www.comprasnet.gov.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

**UASG:** **925373**

O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site [www.supel.ro.gov.br](http://www.supel.ro.gov.br).

Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio designados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Jamari (curvo à direita), no 1° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 78.903-036, Telefone: (0XX) 69.3216-5318.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

**Porto Velho/RO, 02 de abril de 2014.**

**JEFERSON FERNANDO F. ERPEN**

**Pregoeiro da SUPEL/RO**

**Mat. 300095978**