### P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O

## N°. 291/2014/SIGMA/SUPEL/RO

# S

# U

# P

# E

# L

AVISO Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, objetivando uma perfeita participação no certame licitatório. Dúvidas: (69) 3216 – 5318

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 291/2014/SIGMA/SUPEL/RO

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. PREÂMBULO:

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria Nº 033/GAB/SUPEL, de 01 de Setembro de 2013, publicada no DOE no dia 09 de Setembro de 2013, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação do Processo Administrativo Nº. 01.1732.00092-00/2014 na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº. 291/2014/SIGMA/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com o Decreto Estadual nº. 12.205/06, com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, Lei Complementar nº. 123/06, Decreto Estadual 2.414 de 18/02/2012, Decreto Estadual 16.089/11, Decreto Estadual nº 15.643/2011 e Decreto Estadual nº. 18.340 de 06/11/2013, e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, a pedido da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia.

    - A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico.

    - Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens;

    - A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema eletrônico, na data e horário, conforme abaixo:

DATA DE ABERTURA: 10/06/2014

HORÁRIO: 09hs00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br;

      - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

1.1.3.2. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília - DF.

2. DO OBJETO, LOCAL DE ENTREGA, PRAZOS, GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RECEBIMENTO E VIGÊNCIA

2.1. Aquisição de Insumos Sorológicos (kits reagentes para testes sorológicos), com cessão de equipamentos em regime de comodato, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender as necessidades da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – SESAU/RO, conforme Edital e seus Anexos.

2.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET – CATMAT, RELAÇÃO DE ITENS do sistema, e as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital prevalecerão às últimas.

2.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

2.2.1. ANEXO I - Termo de Referência

2.2.2. ANEXO II – Quadro estimativo de preços

2.2.3. ANEXO III – Modelo de carta proposta

2.2.4. ANEXO IV - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica

2.2.5. ANEXO V – Modelo da Minuta do Contrato

2.3. DO LOCAL DE ENTREGA:

2.3.1. A entrega dos materiais deverão ser entregues com frete CIF, no (s) seguinte (s) local (is):

No setor de Almoxarifado da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia, Rua Tabajara, nº 2544, Bairro da Liberdade, Fone: (69) 3216-3540, Porto Velho-RO. Nos seguintes horários: Segunda-feira a Sexta-feira: das 07:30 horas às 13:30 horas.

2.4. DO PRAZO DE ENTREGA:

2.4.1. O prazo de entrega dos equipamentos em regime de comodato será de até 15 (quinze) dias, considerando haver materiais que só poderão ser utilizados após a instalação e treinamentos dos técnicos que operarão os equipamentos em questão, de acordo com o item 16.1. do Termo de Referência.

2.4.2. Os materiais serão entregues parcelados de acordo com o cronograma de entrega realizados pela Instituição, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho, expedida pelo órgão solicitante. Este prazo poderá ser dilatado em casos excepcionais, mediante apresentação de justificativa com concordância da Administração, de acordo com o item 16.2. do Termo de Referência.

2.5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

2.5.1. A EMPRESA vencedora deverá atender, sem nenhum custo adicional para a FHEMERON as seguintes condições para fornecimento do material objeto desta licitação;

2.5.2. Instalação de equipamento e acessórios conforme descrito no Termo de Referência, sem ônus para a FHEMERON;

2.5.3. Kit completo, como descrito pelo fabricante na bula, inclusive com solução bloqueadora, calibradores, controles, soluções de limpeza, diluentes, e quaisquer outros insumos definidos pelo fabricante para realização ótima dos testes;

2.5.4. A empresa deverá fornecer conjuntos de Kits/reagentes, preferencialmente de um único lote de fabricação a cada entrega, e de no máximo 02(dois) lotes de fabricação a cada entrega;

2.5.5. Caso sejam entregues 02 (dois) lotes de fabricação diferentes em uma mesma entrega, o fato deverá ser comunicado previamente a direção do Laboratório de Sorologia da FHEMERON;

2.5.6. No caso dos novos lotes de fabricação não apresentarem desempenho de 100% (cem por cento), deverá haver substituição, integralmente, do(s) produto(s) do(s) lote(s);

2.5.7. Realização de treinamento gratuito de todos os profissionais da FHEMERON que manuseiem os produtos licitados e operem os equipamentos. Os conjuntos diagnósticos e demais acessórios para os treinamentos deverão ser oferecidos sem ônus para a FHEMERON;

2.5.8. Apresentar no ato da assinatura do contrato um cronograma de treinamentos, que deve ocorrer antes do uso do produto na rotina.

2.6. DO RECEBIMENTO:

2.6.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido pela Comissão de Recebimento de Materiais, conforme art. 73, inciso II, letras ‘a’ e ‘b’, e ainda, § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias após a sua entrega;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento provisório.

2.6.1.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do material, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.

2.6.2. Não aceito o(s) bem(s) entregue(s), será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 3 (três) dias, para que se possa adequar o efetivamente entregue com àquele que efetivamente se pretende adquirir.

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o instrumento convocatório deste Pregão Eletrônico, conforme art. 18 § 1º e § 2º do decreto Estadual nº 12.205/06.

3.1.1. Caberá a Pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

3.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.2. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas devem ser enviados a Pregoeira até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

3.3. As impugnações e ou pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados preferencialmente via e-mail: sigma.supel@gmail.com e deverá ser confirmado o recebimento pela Pregoeira ou ainda, poderá ser protocolado junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h:30min. às 13h:30min., de segunda-feira a sexta-feira, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Jamari (curvo à direita), no 1° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 78.903-036, Telefone: (0XX) 69.3216-5318.

3.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

3.5. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no mesmo período, serão encaminhadas em forma de aviso de erratas, adendos modificadores ou notas de esclarecimentos, às licitantes que tenham adquirido o Edital.

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, constantes do Edital e seus anexos.

4.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SUPEL – Superintendência Estadual de Compras responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:

4.4.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

4.4.2. Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.4.3. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Publica Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

4.4.4. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

4.5. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

4.5.1. Servidor de qualquer Órgão Estadual ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.5.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho da empresa licitante, bem como procurador/representante da empresa, em conformidade com o artigo 12 da Constituição Estadual c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92.

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

6. DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços COM O VALOR TOTAL DO ITEM, a partir da data da liberação do Edital no site www.comprasnet.gov.br, até o horário limite de início da Sessão Pública, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.

6.1.1. As propostas registradas no Sistema Comprasnet NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da Licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pela Pregoeira.

6.1.2. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subseqüentes lances, se for o caso (inc. III, Art. 13, Decreto Nº 12.205/2006), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, Art 13, Decreto nº 12.205/206).

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá registrar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe com mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

6.2.1. Para tais efeitos, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

6.3. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para cada item do grupo, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

6.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

6.5. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

6.6. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

6.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

6.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.9. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

6.10. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE MENOR (ES) LANCES CONVOCADOS PELA PREGOEIRA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

7.1. Concluída a etapa de lances, ocorrerá a fase de envio do anexo da proposta, da seguinte forma:

7.1.1. Quando convocado pela Pregoeira, o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a proposta e todos os documentos exigidos no item 7.2 e subitens.

7.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a proposta e documentação exigida no item 7.2 e subitens ser enviada via e-mail alternativo sigma.supel@gmail.com somente se autorizado pela Pregoeira.

7.1.1.1.1. Para cumprimento do item 7.1.1.1 as licitantes deverão entrar em contato com a Pregoeira através do telefone 69-3216-5318 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail a Pregoeira deverá comunicar expressamente no chat de mensagens para conhecimento dos demais participantes.

7.1.2. O prazo máximo para o envio das propostas de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos se não for concedido outro prazo no chat de mensagens pela Pregoeira.

7.2. As propostas de preços ANEXADAS AO SISTEMA QUANDO CONVOCADAS deverão conter SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

7.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data apresentação da sua proposta de preços;

7.2.2. Indicação expressa da marca e modelo do produto ofertado.

7.2.3. Prova de Registro dos Produtos na ANVISA/Ministério da Saúde de cada item, bem como dos equipamentos em regime de comodato em nome da licitante ou em nome de quem o registro foi emitido nas formas a seguir:

- Cópia do CERTIFICADO DE REGISTRO na ANVISA do produto, observado seu prazo de validade;

b) Informação do número do CERTIFICADO DE REGISTRO na ANVISA para consulta e impressão;

7.2.3.1. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação do item cotado.

7.2.3.2. O licitante que cotar material ISENTO ou que não seja classificado pelo Ministério da Saúde, deverá informar na sua proposta tal informação, ficando sujeito às sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração.

7.2.4. As empresas deverão apresentar na sua proposta cópia perfeitamente legível do CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO dos produtos ofertados, bem como dos equipamentos em regime de comodato, junto a ANVISA, observado seu prazo de validade, ou publicação no Diário Oficial da União, ou ainda o relatório de Inspeção satisfatória, mais o protocolo requerendo a emissão do Certificado.

7.2.5 – As empresas deverão apresentar, juntamente com a proposta de preços, os “FOLDERS”, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLAGOS dos equipamentos oferecidos em regime de comodato, bem como as Bulas dos reagentes, redigidos em língua portuguesa, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens OU link para visualização na internet pela equipe técnica que analisará as propostas, sob pena de desclassificação, conforme exigido no item 5.1 do Termo de Referência.

7.2.5.1 – Para facilitar a análise dos equipamentos oferecidos pela empresa solicitamos que seja informado no catálogo o número do item ao qual se refere.

7.2.6. Declaração para cumprimento do item 7.2 e subitens do termo de referência, conforme modelo constante na carta proposta – Anexo III do edital.

7.2.7. As propostas devem conter as especificações dos produtos ofertados de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas, sendo vedada à omissão ou o uso de expressões como: “REFERÊNCIA”, OU “CONFORME NOSSA DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE”, “SOB CONSULTA” E “CONFORME EDITAL”, constando os quantitativos, valores unitários e totais, bem como a marca/fabricante, conforme modelo contido no ANEXO III – MODELO DE CARTA PROPOSTA;

7.2.8. Preço unitário e total de cada item, conforme quantitativos do Anexo III – Modelo de Carta Proposta, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01

7.2.8.1 Para cumprimento do item acima as licitantes que não encaminharem as propostas com os valores unitários adequados de forma a não fracionar o unitário terão os itens ajustados quando da aceitação da proposta pela Pregoeira. Ex: 0,057 – Será aceito 0,05 e não 0,06.

7.2.9. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;

7.2.9.1. O licitante deverá incluir no preço do produto ofertado, a alíquota do imposto intitulado ICMS, considerando para todos os efeitos fiscais, que o Governo do Estado de Rondônia é consumidor final.

7.2.10. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada;

7.2.11. Serão considerados inadequados, desta forma DESCLASSIFICADOS, preços simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções significativas;

7.2.12. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame;

7.2.13. A Pregoeira caso julgue necessário submeterá a documentação apresentada pelos participantes a uma equipe técnica do setor solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos produtos ofertados, podendo ainda solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E CONVOCAÇÃO DAS ME/EPP

8.1. A abertura e o fechamento da fase dos lances “via Internet” será feita pela Pregoeira.

8.2. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.

8.3. A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no Sistema.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta aparentemente inexeqüível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.

8.6. Sendo efetuado lance aparentemente inexeqüível, a Pregoeira poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

8.6.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;

8.6.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexeqüível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;

8.7. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

8.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.

8.8.1. A Pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.comprasnet.gov.br.

8.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, determinados pela Pregoeira, de acordo com a comunicação às Licitantes, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico. Decorrido o tempo de iminência, o item entrará no horário de encerramento aleatório do sistema, no máximo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos determinados pelo Sistema Eletrônico findo o qual o item estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo.

8.9.1. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, a Pregoeira se responsabilizará pelo aviso de encerramento às Licitantes observado o mesmo tempo de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos.

8.10. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

8.11. Após o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira verificará se há empate entre as Licitantes que declararam em campo próprio do sistema, que se enquadram como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, e as demais Licitantes, conforme determina a Lei Complementar nº 123/2006.

8.12. Fica assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006, o qual ocorrerá de forma automática pelo Sistema.

8.13. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

8.14. Para efeito do disposto no item 8.12, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

8.14.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada como menor lance, situação em que será declarada vencedora da etapa de lances;

8.14.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do item 8.12, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.14.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, a convocação será em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

8.14.4. O disposto no item 8.12 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.14.5. Ocorrendo a situação prevista no item 8.12, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena preclusão.

9. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1. Concluída a análise das propostas e preços PODERÁ haver negociações nos valores propostos através do CHAT MENSAGEM do sistema comprasnet, devendo a Pregoeira examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação.

9.1.1. Se a proposta de preços não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta de preços subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital;

9.1.1.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;

9.2. A Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico através do “chat”, contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.

9.2.1. Serão realizadas, sem interrupções, tantas rodadas de negociação forem necessárias para obtenção do melhor preço para a administração através do “chat mensagem” do sistema, podendo a Pregoeira determinar ao representante, prazo máximo de 05 (cinco) minutos para resposta do chat, sendo que este tempo poderá ser concedido quantas vezes for necessário ou até que se esgotem as ofertas por parte da Licitante.

9.2.2. O Representante que quando convocado no “chat mensagem” não se manifestar, ou não estiver logado no sistema, será automaticamente desclassificado, podendo a Pregoeira convocar a empresa remanescente conforme ordem de classificação, se assim entender.

9.3. Após a negociação do preço, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação aos valores aceitáveis para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das exigências contidas no item 7.2 e subitens, estando às propostas em conformidade será realizada a aceitação da proposta.

9.4 A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério da Pregoeira que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

10. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

10.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO das propostas, ocorrerá a fase de envio do anexo da habilitação, da seguinte forma:

10.1.1. Quando convocado pela Pregoeira o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a documentação de habilitação exigida nos termos seguintes;

10.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a documentação exigida no item 10.2 e subitens ser enviada via e-mail alternativo sigma.supel@gmail.com somente se autorizado pela Pregoeira.

10.1.1.1.1. Para cumprimento do item 10.1.1.1 as licitantes deverão entrar em contato com a Pregoeira através do telefone 69-3216-5318 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail a Pregoeira deverá comunicar expressamente no chat de mensagens para conhecimento dos demais participantes.

10.1.2. O prazo máximo para o envio das propostas de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos se outro prazo não for concedido pela Pregoeira no chat de mensagens.

10.2. A documentação de habilitação da Licitante poderá ser substituída pelo SICAF e/ou Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO, nos documentos por eles abrangidos.

10.2.1 A verificação pela Pregoeira nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10.3. A Documentação de Habilitação a ser substituída pelo CADASTRO DA SUPEL e do SICAF são as relacionadas abaixo:

10.3.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:

a) Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional), admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

b) Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou domicílio do licitante, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

c) Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicílio do licitante, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

d) Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

e) Certidão de Regularidade de Débito - CND relativa às Contribuições Sociais fornecida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social;

f) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF podendo a Pregoeira emitir via on-line caso as participantes deixem de apresentar.

g) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT relativa a comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 642-A) Certidão expedida gratuita e eletronicamente. NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF podendo a Pregoeira emitir via on-line caso as participantes deixem de apresentar.

10.3.1.1. As certidões acima mencionadas, que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pela Pregoeira, se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

10.4. Documentação de Habilitação a ser substituída apenas pelo CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DA SUPEL – CRC, para substituição dos documentos abaixo relacionados pelo CRC/SUPEL deverá ser apresentado o CRC juntamente com a habilitação;

10.4.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, com todas as suas alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

10.4.1.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário a apresentação da cópia de sua cédula de identidade e de outorga por instrumento publico ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular lances, negociar preços, receber intimações e notificações, desistir ou não de recursos, bem como praticar os demais atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa.

10.4.1.1.2. Fazendo-se representar a Licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, este deverá apresentar cópia de sua cédula de identidade e cópia do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem como representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

10.5. A Documentação de Habilitação que NÃO é contemplada pelo CADASTRO DA SUPEL e/ou do SICAF, são as abaixo relacionadas que deverão ser anexadas em campo próprio do Sistema Comprasnet quando convocadas pela Pregoeira:

10.5.1. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias;

- Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado, para que a Pregoeira possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social Integralizado (licitantes constituídas a menos de um ano), de 5% (cinco por cento) do valor estimado para contratação.

b1) Poderá ser admitida a apresentação de eventuais alterações patrimoniais que tenham ocorrido até a data da abertura do certame.

10.5.3. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Atestado de Capacidade Técnica (Certidão ou Declaração), expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos conforme Art. 30, II da Lei 8.666/93, com o objeto desta licitação, podendo ser usado como modelo o Anexo IV deste Edital;

- Alvará Sanitário Estadual ou Municipal – em vigência, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual de Saúde ou pela Secretaria Municipal de Saúde da sede da licitante;

- Autorização de Funcionamento da empresa licitante relativa ao tipo de produto ofertado, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em original, ou cópia autenticada ou ainda cópia reprográfica do Diário Oficial da União-DOU, que evidencie sua data, página, seção e número, e conste a Portaria concessiva desse ato.

10.6. Caso a licitante esteja com alguma Documentação de Habilitação desatualizada, ou não contemplada no CADASTRO DA SUPEL e/ou no SICAF, ou não haja disponibilidade de realizar a consulta nos sítios emitentes das certidões vencidas, a mesma deverá ser enviada através do link “enviar anexo” via sistema comprasnet quando convocado ou enviada via e-mail alternativo sigma.supel@gmail.com somente se autorizado pela Pregoeira no prazo de 120 (cento e vinte) minutos.

10.7. O julgamento da Documentação de Habilitação dar-se-á pelo estabelecido no item 10 e seus subitens;

10.8. O não atendimento das exigências do item 10 e seus subitens ensejarão à Licitante, as sanções previstas neste Edital e nas normas que regem este Pregão.

10.9. Serão analisadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e equipe técnica se for o caso, a documentação de habilitação e sua conformidade com o solicitado no item 10 e seus subitens do edital de licitação. Após, será realizada a HABILITAÇÃO;

10.10. Se a documentação de habilitação não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, observados os critérios de desempate estabelecido no item 8.12, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este Edital, e, assim, efetuar a habilitação da proponente, divulgando HABILITADO.

10.11. A habilitação da Licitante poderá ocorrer em momento ou data posterior a sessão de lances, a critério da Pregoeira que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

10.12 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

11 – DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

11.1.1. A manifestação de intenção em recorrer deverá ser em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, sua intenção de recorrer.

11.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos autos insuscetíveis de aproveitamento;

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor;

11.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

11.5 A decisão da Pregoeira e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela Pregoeira.

11.6. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Jamari (curvo à direita), no 1° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 78.903-036, Telefone: (0XX) 69.3216-5318.

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu o recurso.

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação.

13 – DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou da Fatura pela Contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme dispõe o art. 40, inciso; XIV alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

  - A Nota Fiscal e/ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

I- do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondente ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do §4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;

II- da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93;

III- do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

  - As respectivas Notas Fiscais e/ou Fatura deverão ser apresentadas no setor de Almoxarifado/Fhemeron, emitidas em 02(duas) vias, em favor da Contratante.

13.4. No corpo da Nota Fiscal e/ou Fatura deverá conter a descrição do material que deve ser pela Denominação Comum Brasileira – DCB (Lei nº 9.787 de 10.02.99);

13.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis;

13.6. A Administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras;

13.7. O prazo para pagamento da Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente atestada pela CONTRATANTE, será de 30(trinta) dias, contados da data de sua apresentação;

13.8. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa (s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

13.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I= (TX/100)

365

EM=IxNxVP, onde:

I= Índice de atualização financeira;

TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM= Encargos Moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela em atraso.

13.10. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para  o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo;

13.11. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal e/ou Fatura, a Contratante a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida;

13.12. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal e/ou Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais;

13.13. A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não Instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão;

13.14. Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade;

13.15. A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à Contratada;

13.16. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal e/ou Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto do certame correrão por conta dos recursos consignados na Fonte de Recurso: 3209; Projeto atividade: 103.012.032.4003, Elemento de Despesa: 3390.30.

15 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

15.1. A empresa adjudicatária deverá comparecer para retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação.

###### 15.2. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a retirar o Nota de Empenho e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 10.520/02, e a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia/RO convocará outra Licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados o disposto no artigo 7º da mesma lei.

15.3. Como condição para retirada da nota de empenho, a empresa adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

15.4. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia/RO, designado como Representante que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas, para fins de pagamento.

15.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão parte integrante do Instrumento Contratual a ser firmado, independentemente de transcrição.

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1. Além daquelas determinadas no Termo de Referência Anexo I do Edital item 14 e seus subitens e aquelas determinadas por leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos a seguir:

16.1.1. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal 8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame da Procuradoria Geral do Estado – PGE/RO.

16.1.2. Assinar/Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;

16.1.3. Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam favorecidas com benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em uma redução de preço;

16.1.4. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às sua expensas, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis.

17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

17.1 Além daquelas constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital item 15 e seus subitens e aquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigará:

a) fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários à execução do fornecimento;

b) efetuar regularmente o pagamento dos materiais fornecidos;

c) supervisionar, fiscalizar e atestar a execução do fornecimento, objeto desta contratação;

d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas no Instrumento Contratual.

e) Promover, por meio da Comissão própria de Recebimento da SESAU/RO, o recebimento provisório e realizar rigorosa conferência das características dos bens entregues, pela Comissão de Recebimento designada, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens ou de parte da entrega a que se referirem  em conformidade com os incisos I e II art. 73,  Lei 8.666/93.

f) Comunicar imediatamente à CONTRATADA, qualquer irregularidade verificada por ocasião do recebimento dos materiais, tomando providências necessárias para sua devolução, se for o caso.

- – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e com a União, e será descredenciado no SICAF e da SUPEL, pelo prazo de até 05(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, ficando ainda sujeita, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação vigente, à:

- Advertência por escrito, sempre que forem constatadas falhas na execução do contrato;

- Multa, conforme descrito na tabela 01, até o 30º (trigésimo) dia de atraso no comprimento das obrigações;

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor total contratado, a partir do 31º (trigésimo primeiro dia) de atraso, o que ensejará a rescisão contratual;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 05(cinco) anos, de acordo com o Decreto nº 5.450/05;

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, com fulcro no Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé;

- Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir (tabela 1):

- As aplicações das penalidades da tabela abaixo somente serão aplicadas as que fizerem pertinente ao processo licitatório.

TABELA 1

| ITEM | DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO | GRAU | MULTA* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
| 2 | Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
| 3 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. | 05 | 3,2% por dia |
| 4 | Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |  |
| 5 | Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato, apresentando planilhas de custo; por dia e por ocorrência. | 05 | 3,2% por dia |
| 6 | Cumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO para fornecimento de materiais ou execução de serviços; por unidade de tempo definida para determinar o atraso. | 03 | 0,8% por dia |
| 7 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
| 8 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
| 9 | Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
| 10 | Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por seus funcionários, em veículos, equipamentos, etc. | 02 | 0,4% por dia |
| 11 | Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. | 01 | 0,2% por dia |

* Incidente sobre o valor mensal do contrato.

18.2. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias úteis;

18.3. Após 30(trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

18.4. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

18.5. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente.

18.6. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais e, no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA será descredenciada por até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e nas demais cominações legais.

18.7. A empresa vencedora somente poderá solicitar o cancelamento parcial de item (ns), por motivo de força maior, ou seja, caso venha a constatar a proibição da substância  e/ou esgotamento de uma molécula ou princípio ativo.

18.8. Ocorrendo a solicitação de cancelamento parcial, sem motivo plausível, a empresa será desclassificada, chamando o próximo colocado.

18.9. Deverá ser aplicada, pela autoridade competente, as penalidades do item 20.2 do termo de referência.

19 – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

19.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO e da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia/RO, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no Decreto nº. 12.205/2006.

20.2. A Pregoeira ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

20.3. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.4. Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pela Pregoeira.

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no Órgão Licitador.

20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.

20.7. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado o da proposta de preços.

20.8. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia/RO a finalidade e a segurança da contratação.

20.9. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual.

20.10. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado;

20.11. Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

20.12. Aos casos omissos, serão solucionados diretamente pela Pregoeira ou autoridade Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições que se aplicam as demais condições constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual nº. 12.205, de 02.06.2006, e subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e ainda, Lei complementar nº. 123/06.

20.13. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.

20.14. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao Termo de Referência por parte da empresa vencedora sem prévia e expressa autorização da Administração Pública.

21 – DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a Licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 22 de maio de 2014.

NILSEIA KETES

Pregoeira equipe SIGMA/SUPEL/RO

Mat. 300061141

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- IDENTIFICAÇÃO:

Unidade Orçamentária: Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia/FHEMERON.

Departamento: Setor de Resfriamento/FHEMERON

2. OBJETO:

Constitui o objeto deste processo a aquisição de insumos sorológicos - (kits reagentes para testes sorológicos), com cessão de equipamentos em regime de comodato, para atender um período de 180 dias.

2.1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: INSUMOS (SOROLÓGICO)

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIT HIV AG/AB – Teste completo para a pesquisa simultânea de antígeno p24 e anticorpos contra os vírus da imunodeficiência humana tipo 1/2 e subtipo O (HIV 1/2/O) em soro ou plasma humano pelo método Quimioluminescente de última geração, com sensibilidade de 100% e especificidade maior ou igual a 98%. Embalagem contendo dados de identificação do produto, procedência, data da fabricação, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 06 meses após a entrega. | Teste | 21.300 |
| 2 | KIT HBSAG (Hepatite B) – Teste completo para a pesquisa do antígeno da superfície do vírus da Hepatite B, (HBsAg Monoclonal) incluindo a detecção de vírus mutantes, em soro ou plasma humano, por método Quimioluminescente de última geração, com sensibilidade de 100% e especificidade maior ou igual a 98%. Embalagem contendo dados de identificação do produto,procedência,data da fabricação,lote,prazo de validade e registro no Ministério da Saúde | ###### Teste | 21.300 |
| 3 | KIT ANTI-HBS – Teste imunoensaio Quimioluminescente para a determinação QUANTITATIVA de anticorpos para o antígeno de superfície da Hepatite B (anti-HBS), em no soro ou plasma humano. Embalagem contendo dados de identificação do produto, procedencia, data de fabricação, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 06 meses após a entrega e registro no Ministério da Saúde. | ###### Teste | 240 |
| 4 | KIT-HBC TOTAL – Teste completo para a pesquisa de anticorpos IgM e IgG,contra os antígenos do “core” do vírus da Hepatite B no soro ou plasma por método imunoensaio Quimioluminescente de última geração, contendo antígenos recombinantes, com sensibilidade de 100% e especificidade maior ou igual a 98%. Embalagem contendo dados de identificação do produto, procedência, data da fabricação, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | ###### Testes | 21.900 |

3. JUSTIFICATIVA:

Considerando que a Fundação Hemeron dispõe de um Serviço de Alta Complexidade, sendo Referência em Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia;

Considerando que como tal, é responsável pelo abastecimento de insumos sorológicos ao  Hemocentro Coordenador, Hemocentro Regional,  05 Unidades de Coleta e Transfusão (UCT’s) e  15 Agências Transfusionais (AT’s);

Considerando que a Portaria 1353, de 13 de junho de 2011 - Aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos  – que determina:

- “...Parágrafo único: “Deve ser garantido o aprovisionamento no serviço de hemoterapia de todos os insumos necessários para a realização das suas atividades...”;

Considerando que para atender as necessidades laborais desta Hemorrede se faz necessário e imprescindível a aquisição de insumos sorológicos, pois sem a aquisição dos mesmos,  haverá um comprometimento na liberação de sangue, causando desabastecimento de hemocomponentes para todos os hospitais da rede pública, privada e filantrópica do Estado de Rondônia.

Considerando também, que os itens ora solicitados estavam inclusos no processo administrativo nº  1732-00043/2013, que gerou a ata de registro de preços nº 53/2014, mais tais itens foram fracassados.

Desta forma, é clara a necessidade em adquirir os insumos em comento em caráter imediato, visando garantir apoio operacional para atender as necessidades laborais desta Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia.

4. DA PROPOSTA

4.1. Conteúdo das propostas.

4.1.1. A PROPOSTA deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas contendo:

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou Municipal, endereço e telefone do proponente.

b)  Número do processo e da modalidade licitatória.

c) Descrição de forma clara e sucinta dos objetos da presente licitação, incluindo-se a especificação do(s) equipamento(s), insumos, acessórios e demais itens necessários à realização dos procedimentos, em conformidade com o Edital, devendo ser informado marca, embalagem, referência/modelo, características técnicas, procedência, e ainda outras informações detalhadas, tais como:  capacidade de realização dos procedimentos, metodologia de trabalho,  etc.

d) Deverá ser informada a quantidade real de teste realizado por kit para cada um dos reagentes solicitados.

4.2. A proposta deverá estar acompanhada da seguinte documentação:

4.2.1. Declaração de que a empresa se compromete a entregar os produtos/materiais ofertados com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses, a contar da efetiva entrega dos mesmos perante esta Instituição, sob pena de devolução dos produtos;

4.2.2. Declaração de que a empresa se compromete a instalar os equipamentos cedidos em regime de comodato, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura do instrumento contratual;

4.2.3. Declaração de que a empresa se compromete a realizar o treinamento gratuito aos servidores desta instituição que irão operacionalizar os produtos/materiais licitados, incluindo o fornecimento dos kits necessários ao treinamento;

4.2.4.  Declaração de que assumirá o compromisso de instalação,  manutenção da aparelhagem e assistência técnica regular dos equipamentos principal e de backup a serem instalados no Hemocentro, com observância na instalação dos equipamentos em condições técnicas de segurança e funcionalidade, sujeitos á  aprovação dos técnicos da FHEMERON;

4.2.5. Declarar que o(s) equipamento(s) ofertado(s) não são protótipo(s) ou sistema(s) em fase de obsolescência tecnológica;

4.2.6. Declarar na proposta que está ciente que os serviços de Assistência Técnica e Manutenção do(s) equipamento(s) correrão por conta do Licitante Vencedor, e que as solicitações de assistência técnica deverão ter pronto retorno via telefone e a resolução do problema em até no máximo 24(vinte e quatro) horas. O licitante deverá ter horário de plantão e deverá informar a quem chamar no período noturno e seu telefone de contato, inclusive para os  feriados e finais de semana;

4.2.7. Declarar na proposta que a entrega do(s) equipamento(s), assim como, de todos os seus periféricos (computador, impressoras etc) e acessórios necessários a sua instalação e pleno uso, serão entregues em parcela única;

4.2.8. Declarar na proposta que a instalação do(s) equipamento(s), seus periféricos, interfaceamento e o treinamento operacional serão finalizados em no máximo 15 (quinze) dias após a entrega dos mesmos;

4.2.9. Declarar na proposta que serão fornecidos todos os acessórios e materiais de consumo tais como: cartuchos de tinta, toner, fita de impressora, papel sulfite, bobina de papel térmico, tubulações, lâmpadas, calibradores, controles, todos acessórios para trabalho com amostras de volume reduzido e demais consumíveis necessários à realização dos testes até a emissão dos laudos;

4.2.10. Aceitação da realização de testes para qualificação do lote de fabricação com amostras de resultados já conhecidos, previamente à introdução de lotes diferentes na rotina.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

O licitante deverá apresentar:

5.1. Bulas de reagente e Catálogos oficiais em língua portuguesa e/ou sua tradução para o português relativo aos equipamentos (inclusive  backup)  e acessórios a serem fornecidos. O catálogo do(s) equipamento(s) ofertado(s) devem apresentar informações esclarecedoras sobre o(s) equipamento(s) proposto(s) como: modelo, sua capacidade, metodologia de trabalho, informações técnicas.

5.2. Descrição detalhada (em português) dos softwares e equipamentos interfaceados com o Sistema de Banco de Sangue em funcionamento na FHEMERON, e forma de utilização, passo a passo dos mesmos.

5.3. Indicar na proposta a marca, embalagem e características de todos os reagentes que serão utilizados no(s) equipamento(s) oferecido(s);

5.4. Especificação clara e detalhada dos reagentes ofertados, insumos, bem como dos equipamentos (inclusive backup) e dos acessórios a serem colocados.

5.5.  Indicação de marca e procedência dos reagentes; bem como forma de acondicionamento.

5.6. Caso um mesmo equipamento for utilizado para realizar mais de um parâmetro, o licitante deverá especificar quais testes serão realizados e qual é o tempo de realização para esta rotina. 5.7. Cópia autenticada da regularidade das boas práticas de fabricação e controle por linha de produção/produto do fabricante do reagente ofertado através dos documentos: Certificado de Boas Práticas ou publicação da concessão no DOU, ou ainda o relatório de Inspeção satisfatória, mais o protocolo requerendo a emissão do Certificado.

5.8. Certificado de Registro do produto e do equipamento do proponente, emitido pela ANVISA  Agência Nacional de Vigilância sanitária vinculada ao Ministério da Saúde, conforme a portaria Conjunta nº 01 de 23 de janeiro de 1996 do Ministério da Saúde, ou produto e do equipamento em nome do fabricante, ou Pedido de revalidação juramentada, ou laudo de inspeção na Unidade Fabril emitido pela autoridade Sanitária Brasileira.

5.9. Apresentar atestado de capacidade técnica emitidos por Hemocentro público ou privado para a marca dos kits que esta cotando e equipamentos que está  disponibilizando.

6. CONDIÇÕES DE  FORNECIMENTO

A EMPRESA vencedora deverá atender, sem nenhum custo adicional para a FHEMERON as seguintes condições para fornecimento do  material objeto desta licitação:

6.1. Instalação de equipamento e acessórios conforme descrito no Termo de Referência, sem ônus para a FHEMERON;

6.2. Kit completo, como descrito pelo fabricante  na bula, inclusive com solução bloqueadora, calibradores, controles, soluções de limpeza, diluentes, e quaisquer outros insumos definidos pelo fabricante para realização ótima dos testes;

6.3. A empresa deverá fornecer conjuntos de Kits/reagentes, preferencialmente de um único lote de fabricação a cada entrega, e de no máximo 02(dois) lotes de fabricação a cada entrega;

6.3.1. Caso sejam entregues 02 (dois) lotes de fabricação diferentes em uma mesma entrega, o fato deverá ser comunicado previamente a direção do Laboratório de Sorologia da FHEMERON.

6.3.2. No caso dos novos lotes de fabricação não apresentarem desempenho de 100% (cem por cento), deverá haver substituição, integralmente, do(s) produto(s) do(s) lote(s);

6.4. Realização de treinamento gratuito de todos os profissionais da FHEMERON que manuseiem os produtos licitados e operem os equipamentos. Os conjuntos diagnósticos e demais acessórios para os treinamentos deverão ser oferecidos sem ônus para a FHEMERON;

6.4.1. Apresentar no ato da assinatura do contrato um cronograma de treinamentos, que deve ocorrer antes do uso do produto na rotina.

7. DO COMODATO DOS EQUIPAMENTOS

A EMPRESA vencedora deverá atender sem nenhum custo adicional para a FHEMERON  as seguintes condições para  cessão em comodato de equipamentos necessários para uso do material objeto desta licitação:

7.1.  Instalação dos equipamentos.

7.2. Fornecimento de automação compatível com os sistemas disponíveis no mercado, inclusive pipetagem de amostras do tubo primário, visando outras finalidades, quer seja diagnóstico, quer seja vigilância epidemiológica.

7.2.1. A quantidade de equipamentos ofertada deverá ser aprovada pela FHEMERON respeitando as características físicas do laboratório de sorologia;

7.3. Fornecimento, dos acessórios e insumos necessários para a pipetagem de amostras e reagentes e em quantidade suficiente para a adequada execução das técnicas, com desempenho ótimo, considerando o quantitativo de reações a ser adquirido e a programação dos equipamentos.

7.3.1. Se for necessário aumento de acessórios, calibradores e controles ou qualquer outro insumo para realização ótima dos testes, estes se darão sem quaisquer ônus para FHEMERON.

7.4. Oferecimento de sistema analítico backup, para processamento metodológico igual ao ofertado, capaz de atender a demanda estipulada.

7.4.1.  Utilização de sistema analítico  backup  é em caráter emergencial, não poderá ultrapassar 96 horas. Transcorrido este período, a empresa fornecedora deverá providenciar novo equipamento.

7.4.2. Fornecimento de todos os insumos para ótima realização dos testes, como descrito pelo fabricante, quando o sistema analítico  backup  for utilizado, sem ônus para FHEMERON.

7.5. A empresa deverá conceder permissão para a utilização dos equipamentos para a pipetagem de soroteca e/ou plasmateca.

7.6. Fornecimento dos equipamentos de informática, para atender à demanda.

O(s) computador(es) deverá  (ão) vir com placa de rede com  conexões RJ45;

7.7. Capacidade de interfaceamento, atendendo às condições de sistema automatizado, integrado ao sistema analítico, de identificação de amostras em padrão alfa numérico de  13 dígitos ou mais, utilizando códigos de barras no padrão  code 128, ou outro que  atenda a FHEMERON; com leitor de código de barras diodo de laser, 40 scans/s, auxiliar  para identificação de amostras em padrão alfa numérico de 13 dígitos ou mais, utilizando  códigos de barras no padrão code 128, ou outro que atenda à FHEMERON;

7.7.1. Havendo necessidade de modificação do software de interfaceamento utilizado pela FHEMERON. Inclusive desenvolvimento de protocolos de comunicação e expansão do número de usuários do software por maior demanda de equipamentos, este se dará inteiramente por conta do proponente;

7.8. Os resultados dos exames deverão ser transmitidos automaticamente para o sistema de informática do próprio equipamento, que os armazenará e enviará para o sistema de informática da FHEMERON utilizando obrigatoriamente o software de interfaceamento para laboratório utilizado pela FHEMERON;

7.9. A impressão dos resultados deverão ser em papel, incluindo mapa de reação, calculando  calculo de  interpretação das reações  lote dos reagentes e todos os parâmetros necessários à qualidade do diagnóstico com tinta indelével e velocidade mínima de impressão de 5 (cinco) páginas por minuto (cartucho por conta da contratada);

7.9.1.  O sistema de informática do equipamento deverá ser capaz de armazenar os resultados e identificação das amostras, de acusar e registrar as informações em meio magnético, possibilitando assim, o acompanhamento em vídeo e/ou relatório de todos os exames realizados. O sistema deverá ser compatível com WINDOWS XP/VISTA, ou com aquele que estiver sendo usado pela FHEMERON;

7.10. Quando o produto ou equipamento necessitarem de acessórios, tais como ponteiras, papel de secagem, seringas, etc., esses deverão ser fornecidos em número suficiente para realização dos testes. Se forem necessários acréscimos, deverão ser realizados sem ônus para a FHEMERON, para o melhor desempenho dos produtos e equipamentos;

7.11. Deve obrigatoriamente acompanhar os Equipamentos, se necessário e sem ônus adicional: Sistema de purificação de água ou fornecimento de água grau reagente tipo I ou II em galões, de acordo com as necessidades preconizadas pelos equipamentos.

Serão de responsabilidade da empresa a instalação do sistema de purificação de água, bem como sua manutenção, calibração e verificação do padrão da água fornecida pela estação de tratamento de forma a atender as exigências do fabricante para realização ótima dos testes e dos critérios de nosso programa de qualidade.

7.2. DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO: A empresa vencedora dos itens 1 a 4 deverá instalar, sem ônus para a FHEMERON, 02(dois) equipamentos completos multiparamétricos totalmente automatizados, sendo o  equipamento principal com capacidade de realizar no mínimo 170 amostras/hora para cada parâmetro  e o equipamento de backup com a mesma capacidade de rotatividades de amostras do equipamento principal ambos com:

- Acesso contínuo, randômico e imediato.

- Que utilize tubos primários de volume superior a 5ml.

- Que possua alarme para detecção de coágulo e fibrina.

- Que apresente em armazenamento na memória dos dados de calibração de registros de resultados e curvas de controle de qualidade.

- Com função prioridade para amostras de emergência sem interrupção do fluxo de trabalho.

- Que realize controle de qualidade diário com gráficos.

- Que tenha capacidade de realizar repetições automáticas das amostras.

- Com armazenamento refrigerados para os reagentes.

- Que realize a identificação das amostras, reagentes,calibradores e controles por código de barras.

- Realize no mínimo 4 (quatro) reações de tipos diferentes simultaneamente.

- Manter histórico dos reagentes utilizados no equipamento.

- Os equipamentos deverão vir acompanhados de impressoras.

- Que apresente total capacidade de interfaceamento dos resultados com o sistema HEMOVIDA.

7.3. IMPORTANTE E IMPRESCINDÍVEL COM RELAÇÃO AO  COMODATO

01. A empresa licitante vencedora deverá comprometer-se em colocar, em regime de comodato os equipamentos apropriados para a execução da rotina, juntamente com os seus respectivos catálogos apropriados para a realização da mesma.

02. A empresa licitante vencedora deverá comprometer-se em proporcionar treinamento ao corpo técnico desta instituição, para que o mesmo possa usar todos os recursos disponíveis no equipamento cedido em comodato para realização da rotina.

03. O fornecedor deverá apresentar e estabelecer um cronograma de manutenção preventiva, assim como alternativas para manutenção dos equipamentos, sem ônus para esta instituição.

04. O fornecedor deverá apresentar um atestado de calibração dos equipamentos emitidos por empresa credenciada junto ao INMETRO.

05. O Fornecedor deverá apresentar o registro de aprovação para o uso dos equipamentos, emitidos pelo Ministério da Saúde.

06. Os equipamentos somente poderão ser retirados da instituição quando terminarem os estoques dos produtos.

07. As ponteiras descartáveis deverão ser fornecidas pelo fornecedor licitado, em quantitativo suficiente para execução das rotinas, já com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) para eventuais contratempos, assim como, todos os insumos descartáveis necessários para a realização da liberação dos testes como: tubos de reação descartável, ponteiras descartáveis, papéis, acessórios, tintas de impressão, etc.

08. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados em até 15 dias corridos a contar da assinatura do CONTRATO.

09. A assistência técnica devera ser pronta e imediata quando da avaria do equipamento, devendo este ser substituído por outro do mesmo modelo quando ocorrerem problemas técnicos não resolvidos em 48 (quarenta e oito ) horas, a partir do momento da notificação da instituição à empresas, a fim de que não ocorra descontinuidade do serviço. A disponibilidade de atendimento deverá ser ininterrupta e no mesmo horário de funcionamento dos laboratórios.

10. O cronograma das manutenções preventivas dos equipamentos, inclusive dos equipamentos de Back Up devem ser entregues junto com a proposta. As manutenções preventivas devem ser no mínimo mensal, em turno diferente ao da realização da rotina do laboratório de sorologia, as manutenções corretivas devem ocorrer em até 24 horas após a solicitação, sempre acompanhada por um profissional de nível superior do setor de sorologia.

8. CONSIDERAÇÕES COMUNS AOS ITENS 01 A 04:

01. Todos os produtos (Itens 01 a 04) deverão ser acompanhados de manual de instruções em português e exibir no corpo a marca do fabricante. Deve fazer constar na proposta comercial que assume o compromisso de instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e assistência técnica regular, sem ônus para a Instituição com certificado do profissional habilitado a prestar assessoria técnica emitida pela empresa fornecedora do equipamento em comodato.

02. A discriminação dos resultados positivos e negativos deverá ter clareza, com número de resultados inconclusivos inferior a 1%, não apresentando resultados falso-negativos e o mínimo de resultados falso-positivos.

03. Os resultados das repetições não devem apresentar variações, devendo apresentar 100% de concordância nos resultados, considerando-se os devidos desvios.

04. Os reagentes devem estar prontos para uso e serem estáveis às condições mencionadas na bula. Estar acondicionados em frascos com perfeita vedação, que não permita vazamentos ou evaporação dos reagentes após a abertura.

05. Os produtos deverão apresentar prazo de validade de no mínimo 06 meses na data do recebimento pela unidade requisitante.

06. Os reagentes e controles que não corresponderem à qualidade prometida pelo fabricante deverão ser substituídos pelo fornecedor.

07. Todos os componentes do Kit deverão ser suficientes para a completa execução dos testes.

08. Embalagem dos produtos para diagnóstico: A embalagem deve conter o produto claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O produto deverá ser acondicionado conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Rotulado de acordo com a legislação em vigor.

09. Os equipamentos deverão ser totalmente automatizados, ou seja, uma vez programado o equipamento com os reagentes e materiais biológicos, não deverá ter necessidade de procedimento manual em nenhuma das etapas subseqüentes. A empresa deverá anexar na sua proposta declaração de comprometimento em realizar treinamento gratuito aos servidores do Hemocentro Coordenador que irão operar os equipamentos/materiais licitados, incluindo o fornecimento dos kits necessários para a realização do treinamento sem ônus para a Instituição.

10. Os equipamentos de automação deverão operar com ponteiras descartáveis e/ou Probe para reagentes e amostras para os itens 01 a 04 (Quimioluminescência) ser totalmente automatizado para o processamento das pipetagens de amostras, dispensação de reagentes, diluições, lavagens, incubações, leitura de cálculos de cutoff e controles de qualidade com impressão de resultados. Sistemas de sensores para detectar a presença de coágulo, fibrina ou líquido insuficiente, em um único equipamento. Sistema computadorizado acoplado para a operação do aparelho, registro de impressão de leitura e armazenamento de dados. O leitor dos equipamentos deve imprimir os resultados automaticamente em impressora acoplada ao aparelho e também fornecida pela empresa, calculando o cuttoff e todos os parâmetros necessários a qualidade do diagnóstico. A empresa deve garantir a gratuidade do uso dos equipamentos e que se estenderá até que se esgotem os produtos adquiridos por meio desta licitação para testes Quimioluminescente . O(s) NO BREAK (s) com potência de, no mínimo, 2 KVA, com estabilidade mínima de 30 minutos e com alarme sonoro para a bateria em descarga deve acompanhar os equipamentos (quantidade de 01 (uma) unidade).

11. Os equipamentos de automação deverão possuir alarme sonoro e visual para eventuais intercorrências durante a execução dos testes.

12. Quando necessário o equipamento deverá solicitar o recarregamento dos reagentes ou acessórios de modo que o contato manual seja mínimo a fim de evitar erros por troca e por contaminação de reagente.

13. O equipamento de automação deverá ter a opção de programação para realização da soroteca diária, no inicio ou término das reações.

14. As empresas proponentes deverão realizar vistoria nos locais, a fim de averiguar condições de instalação para o (os) equipamento(s). Caso seja constatada a necessidade de alguma adequação na área física, esta deverá ser de total responsabilidade da empresa proponente..

15. Na proposta inicial, o fornecedor deverá informar quais equipamentos serão colocados e anexar catálogo dos mesmos e as bulas dos testes sorológicos licitados em português.

16. Os equipamentos em comodato, somente poderão ser retirados da instituição quando terminarem os estoques de Kit’s sorológicos referentes a este processo.

17. Além do(s) equipamento(s) de automação para a rotina diária, o fornecedor deverá colocar à disposição da unidade laboratorial, isso para cada conjunto de lote vencido ( itens 01 a 04 de  acordo com a respectiva metodologia), mais 01 equipamento automatizado que servirão de back-up com mesma capacidade de rotatividade de amostras do equipamento principal. Sendo que estes equipamentos deverão ser novos primeiro uso, operar com ponteiras descartáveis /ou probe para amostras e reagentes, ser totalmente automatizado para o processamento das pipetagens de amostras, dispensação de reagentes, diluições, lavagens, incubações, leitura de cálculos de cutoff e controles de qualidade com impressão de resultados. Sistemas de sensores para detectar a presença de coágulo, fibrina ou líquido insuficiente, em um único equipamento. Sistema computadorizado acoplado para a operação do aparelho, registro de impressão de leitura e armazenamento de dados. O leitor dos equipamentos deve imprimir os resultados automaticamente em impressora acoplada ao aparelho e também fornecida pela empresa, calculando o cuttoff e todos os parâmetros necessários à qualidade do diagnóstico.

18. A Empresa Licitante deverá fornecer laudo de calibração dos equipamentos, segundo preconizado pelo fabricante, quando da instalação do equipamento e trimestralmente após a instalação, bem como quando forem realizadas intervenções preventivas e/ou corretivas que demandam a realização de nova calibração. O fornecedor deverá apresentar um atestado de calibração dos equipamentos emitidos por empresa credenciada junto ao INMETRO.

19. Os reagentes sorológicos somente poderão ser entregues, após a entrega, instalação e treinamentos dos técnicos que operarão os equipamentos solicitados em regime de comodato.

20. No caso de novos lotes de fabricação que não apresentarem desempenho de 100% (cem por cento), deverá haver a substituição integral do(s) lote(s).

21. O fornecimento dos conjuntos diagnósticos, preferencialmente, devem ser de um único lote de fabricação a cada entrega, e de no máximo 2 (dois) lotes de fabricação a cada entrega sendo que a mudança de lote deve ser comunicada com antecedência  a instituição para devida validação dos lotes em tempo hábil.

9. DA VALIDAÇÃO DOS TESTES E EQUIPAMENTOS:

1. A validação dos testes e equipamentos serão realizados pela Fundação Hemeron, nas 03(três) primeiras empresas ganhadoras do certame licitatório; as empresas ganhadoras residentes fora do Estado de Rondônia terão um prazo de até 15(quinze) dias úteis e as empresas residentes no Estado de Rondônia terão um prazo de até 05(cinco) dias úteis para fornecer os testes e equipamentos para a realização do laudo de validação, onde tais empresas deverão fornecer um quantitativo de 200 testes cada, de (painel de performance) de cada parâmetro ganho, para que seja realizado o processo de validação de cada kit  ( 2 lotes para cada parâmetro vencido) dos parâmetros fornecidos. As validações serão obrigatoriamente executadas por técnicos da Fhemeron e supervisionada por um assessor cientifico da empresa.

2. As 03(três) primeiras empresas ganhadoras do certame licitatório deverão providenciar a instalação do equipamento na Fhemeron/ou local a combinar para a validação dos kits sem ônus para a Instituição(Fhemeron) de acordo com os seguintes critérios:

- durante a avaliação deve ser utilizados no mínimo 2 (dois) lotes diferentes do reagente em teste;

- deve-se testar os equipamentos e software, verificando se apresentam segurança em todo o processo;

- devem ser utilizados painéis comerciais e amostras de sangue com resultados conhecidos, perfazendo um total mínimo de 200 amostras.

3- O teste de validação será realizado nas 03(três) primeiras colocadas, pois se caso a primeira colocada não atenda as necessidades da Fundação, será convocada a segunda colocada e assim sucessivamente.

Critérios para a aprovação:

- devem ser avaliadas: estabilidade dos reagentes, sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade;

- valores mínimos de aceitação:

a) estabilidade: conforme definido pelo fabricante;

b) sensibilidade de 100% (não e aceitável nenhum falso negativo);

c) especificidade: acima de 95%;

d)reprodutibilidade: coeficiente de variação (CV) inferior a 10%, em testes baseados em      quimioluminescência podem ser aceitos CV maiores (15 a 20%); - deverá ser realizada a aprovação quando aplicável de todo o conjunto: kit, equipamento e software, utilizando um protocolo de validação. Os resultados deverão estar de acordo com os esperados. Sempre que necessário deve ser realizado novo protocolo de validação.

4. As amostras dos kits serão submetidas para análise e emissão de parecer de aceitabilidade, validação dos parâmetros e avaliação por parte da equipe técnica do FHEMERON.

5. O laudo técnico final relativo à validação dos produtos será emitido por uma comissão integrada por representantes técnicos do FHEMERON. (O resultado do exame da(s) amostra(s) será devidamente formalizado por meio de documento específico).

6. Somente serão considerados aptos, os itens cujos produtos foram validados e aprovados conforme laudo técnico emitido pela equipe técnica do Laboratório de Sorologia da Fhemeron.

7. A licitante deve emitir declaração de que está de pleno acordo que, caso ocorra sobra de testes sorológicos (validações), estes serão disponibilizados para o Laboratório de Controle de Qualidade Interno de Sorologia, sem ônus para a Instituição.

8. Após o período de realização dos testes, a retirada do(s) equipamento(s) e/ou as despesas decorrentes dela, correrão por conta exclusiva da licitante que o entregou, sem qualquer despesa adicional para o FHEMERON.

9. Na instalação do(s) equipamento(s) deverá ser apresentada documentação comprovando o ano de fabricação, bem como certificado de garantia de no mínimo 1(um) ano, e certificados de calibração e programação de manutenções preventivas.

10. A CONTRATADA deverá providenciar interfaceamento dos equipamentos com o sistema informática laboratorial (HEMOVIDA) sem ônus para o Hemocentro Coordenador.

9.1. PROCEDIMENTOS DE VALIDAÇÃO:

1. As empresas deverão fornecer, no mínimo, 200 (duzentos) testes do mesmo lote, por cada parâmetro licitado, Painel  de Performance; ambos com volume suficiente para testagem em triplicata, lacradas, seja realizada análise e validação quanto a sensibilidade e especificidade dos produtos. A determinação dos índices de especificidade será processada com painel de 90 (noventa) amostras, testadas em triplicata. Todos os procedimentos de análise e validação serão realizados por técnico(s) dos próprios fornecedores nos equipamentos que serão fornecidos pela empresa, sendo acompanhado (s) por técnico (s) da instituição contratante, conforme programação estabelecida pela Fhemeron, devendo os fornecedores utilizar insumos próprios. Todos os requisitos deste item serão fornecidos sem qualquer ônus para a FHEMERON.

2. Na avaliação da sensibilidade dos produtos serão utilizados os resultados reagentes dos painéis comerciais, e painel de soros positivos, negativos e heterologos, do laboratório de controle de qualidade de sorologia da Fhemeron.

3. A avaliação de especificidade dar-se-á pela análise dos resultados das amostras fornecidas pela FHEMERON, e pelas amostras negativas que façam parte dos painéis específicos.

4. Os produtos submetidos aos testes de análise e validação deverão apresentar percentual de (100%) de aceitação para o painel de soroconvesão (HIV e  HBsAg) e reprodutibilidade no painel interno fornecido pela Fhemeron;

5.  As empresas proponentes dos produtos pertinentes à metodologia Quimioluminescência, deverão apresentar procedimentos técnicos que estejam dentro dos padrões de aplicabilidade da rotina do Laboratório de Sorologia de Doadores da Fhemeron.

6. Se o mesmo equipamento for utilizado para realização dos testes de mais de um item a avaliação do desempenho do equipamento será feita de forma única.

7.  Os equipamentos automatizados que deverão ser fornecidos pelas Empresas licitantes, serão analisados quanto ao seu funcionamento (velocidade de operação, pipetagem de controles e amostras, procedimentos de lavagem e dispensação de reagentes, bem como facilidade na execução).

8. Os kits e os equipamentos submetidos a analise deverão apresentar desempenho capaz de evitar uma retenção de amostras superior aos critérios estabelecidos pelo Controle de Qualidade da Divisão de Sorologia do Doador, pelo carreamento de amostras durante todo o procedimento técnico, bem como a devida reprodutibilidade em seus resultados.

9. As empresas licitantes deverão atender as características gerais exigidas para todos os produtos: todos os kits deverão conter controles positivo negativo e/ou calibradores; todos os kits deverão conter solução stop e solução de lavagem, sendo facultado o fornecimento das mesmas à parte mediante termo de compromisso.

10.  O laudo final relativo à validação dos produtos, será emitido por Comissão integrada por representantes da Divisão de Laboratório de Sorologia de Doadores da Fhemeron.

11. Os custos de validação de cada parâmetro no equipamento principal bem como, no sistema analítico backup se darão sem qualquer ônus para a FHEMERON.

12. Caso o sistema analítico fornecido para backup  seja do mesmo modelo do equipamento principal não será necessária a validação do mesmo.

13. A emissão do laudo de validação é obrigatória ser feita por técnicos da FHEMERON, na impossibilidade de instalação dos equipamentos na FHEMERON, caso a empresa tenha os equipamentos instalados em um serviço fora do município de Porto Velho, a visita de dois profissionais da FHEMERON poderá ser efetuada nesse local, com todas as despesas de traslado, alimentação e hospedagem por conta da empresa licitante, com autorização deste.

10. GARANTIA:

1. Todos os produtos ofertados deverão atender à Lei n.º 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

2. As empresas vencedoras deverão responsabilizar-se pelo treinamento dos técnicos que operarão o equipamento entregue em regime de comodato, sem ônus para instituição.

3. Todos os produtos ofertados deverão ser entregues lacrados e na embalagem do fabricante, e somente poderão ser abertos mediante à comissão de recebimento desta Fhemeron.

4. A unidade requisitante poderá a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relativas aos produtos ofertados.

5. As empresas proponentes devem obrigatoriamente apresentar o material licitado de acordo com as características informadas em todas as observações descritas no edital.

6. Todas as entregas somente serão efetuadas de acordo com a necessidade da Instituição.

7. Após a licitação o processo deverá passar por parecer técnico da FHEMERON, por exigência e Norma do Ministério da Saúde/Coordenação Nacional de Sangue e Hemoderivados, para verificação de marcas e registro na ANVISA e atendimento às especificações solicitadas.

11. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO:

O licitante vencedor deverá apresentar relação de Assistência Técnica, com endereço, telefone, fax e responsável para contato, na cidade de Porto Velho-RO;

11.1. O prazo de garantia de funcionamento e de suporte técnico para os equipamentos, será contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, ou seja, após a devida instalação;

11.2. O serviço de assistência técnica, durante a vigência da garantia, deverá ser prestado mediante manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicos de cada equipamento, a fim de manter o mesmo em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a Fhemeron, salvo nos casos comprovadamente decorrentes de operação fora das condições especificadas ou manuseio inadequado pelo usuário;

a) Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este termo de referência, aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelo equipamento, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correções necessárias a recolocar o equipamento em seu perfeito estado de uso. A execução desse serviço deve ser dentro das dependências da Fhemeron, salvo nos casos em que a infra-estrutura da Fhemeron não permita a realização dos procedimentos necessários. Nestes casos, o transporte dos equipamentos fica por conta do fornecedor, sem qualquer ônus adicional para a Unidade;

b) Entende-se por inicio do atendimento, para os fins a que se destina este termo de referência, à hora de chegada do técnico ao local onde está instalado o equipamento;

c) Entende-se por término do atendimento, para os fins a que se destina este termo de referência, o momento em que o equipamento passa a estar disponível para o uso, em perfeitas condições de funcionamento, no local original de instalação;

d) Nos casos devidamente justificados pelo fornecedor, poderá ser prorrogado o prazo para término do atendimento, desde que a justificativa seja apresentada antes de concluído o prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir do inicio do atendimento e esta justificativa tenha sido aceita pela Fhemeron, inclusive com a indicação de uma nova data limite para o término do atendimento;

11.3. Os serviços extraordinários que venham a se tornar necessários, nos casos comprovadamente decorrentes de operação fora das condições especificadas ou manuseio inadequado pelo usuário, somente poderão ser executados após prévio orçamento especifico, expressamente aceito pela Fhemeron;

a) A comprovação dos problemas de funcionamento, tanto do equipamento quanto de seus componentes, deverá ser feita mediante laudo emitido por um técnico da Fhemeron e ratificado pelo fornecedor;

11.4. Todas as peças de reposição necessárias a manutenção corretiva dos equipamentos deverão ser novas, originais e genuínas;

11.5. Havendo incidências repetidas de problemas no mesmo equipamento, a Fhemeron poderá exigir a imediata substituição  por outro com as mesmas especificações, marca e modelo;

11.6. Aplicam-se, no que couberem, os temos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto a oferta de reposição do produto ou de peças, ainda que cessada a sua fabricação.

- DETERMINANTES DAS QUANTIDADES SOLICITADAS:

  - As quantidades a título de rateio de consumo anual foram estimadas embasadas nas requisições armazenadas no Setor de Almoxarifado, tendo como base para estatística o consumo mensal.

  - Levando-se em conta o consumo médio mensal de utilização de cada produto, sendo o resultado multiplicado pelo período de atendimento de 06 (seis) meses, adicionado mais 20% para estoque de segurança.

13. DO LOCAL DE ENTREGA:

13.1. Os materiais serão entregues no Setor de Almoxarifado da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia, Rua Tabajara, nº 2544, Bairro da Liberdade, Fone: (69)3216-3540, Porto Velho-RO. Nos seguintes horários: Segunda-feira a Sexta-feira: das 07:30 horas às 13:30 horas.

13.2. O setor responsável pelo recebimento, guarda e distribuição dos materiais será o Setor de Almoxarifado/FHEMERON.

14. DEVERES DA CONTRATADA:

14.1. Além daquelas exigidas em Lei 8.666/93, deverá:

14.1.1.  Fornecer o objeto desta licitação, nas especificações contidas no edital;

14.1.2.  Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições de habilitação;

14.1.3.  Fornecer todos os produtos licitados no preço, forma e prazo estipulados na proposta;

14.1.4. Fornecer o objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante em cada nota de empenho, da qual constarão: data de expedição, especificações, quantitativo, prazo, local de entrega e preços unitário e total que substituirá o termo de contrato;

14.1.5. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da execução do fornecimento;

14.1.6. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto do registro;

14.1.7. Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e todos os tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei;

15. DEVERES DO CONTRATANTE:

15.1.Efetuar a fiscalização e o acompanhamento do objeto solicitado;

15.2.Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos.

16. DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA:

16.1. O prazo de entrega dos equipamentos em regime de comodato será de até 15(quinze) dias, considerando haver materiais que só poderão ser utilizados após a instalação e treinamentos dos técnicos que operarão os equipamentos em questão.

16.2. Os materiais serão entregues parcelados de acordo com o cronograma de entrega realizados pela Instituição, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho, expedida pelo órgão solicitante. Este prazo poderá ser dilatado em casos excepcionais, mediante apresentação de justificativa com concordância da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO: A não obediência do prazo de entrega acarretará nas sanções previstas no item – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS para cada descumprimento, sendo que a alínea “a” será aplicada somente uma vez, sendo posteriormente aplicadas imediatamente as demais alíneas, para inibir o não cumprimento do contrato.

17. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:

17.1. É de inteira responsabilidade da Fhemeron os procedimentos de recebimento dos materiais, por Comissão de Recebimento, nomeada através de portaria, a qual goza de autonomia para, dentro das normas e responsabilidades:

a) Na entrega do material, é observado o controle de qualidade de primeira ordem, também denominado de macroscópico. Nesse controle, são observados os seguintes aspectos: identificação dos lotes e observação do prazo de validade dos produtos; condições das embalagens protetoras; observação da presença de precipitados; observação do cumprimento das especificações legais exigidas para os rótulos; verificação da existência de bulas; observação dos aspectos físicos dos produtos (cor, odor, uniformidade, integridade), se há precipitados, presença de corpos estranhos, limpidez, fermentação, vazamento, etc.

b) Fiscalizar a entrega podendo sustar ou recusar o(s) material (is) entregue(s) em desacordo com:

  - A especificação apresentada no Edital;

- Comunicar e notificar por escrito e de forma tempestiva, à(s) CONTRATADA(s) sobre qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais e/ou Nota Fiscal.

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

18.1. Os recursos orçamentários destinados a cobrir a despesa estão inseridos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estima a receita e fixa as despesas do Estado para o exercício 2014, no Plano Plurianual de Ação Governamental através do Projeto Atividade: 103.012.032.4003, Elemento de Despesa 3390.30, Fontes de Recursos:  3209.

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

19.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou da Fatura pela Contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme dispõe o art. 40, inciso; XIV alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

19.2. A Nota Fiscal e/ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

I- do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondente ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do §4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;

II- da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93;

III- do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração;

19.3. As respectivas Notas Fiscais e/ou Fatura deverão ser apresentadas no setor de Almoxarifado/Fhemeron, emitidas em 02(duas) vias, em favor da Contratante.

19.4. No corpo da Nota Fiscal e/ou Fatura deverá conter a descrição do material que deve ser pela Denominação Comum Brasileira – DCB (Lei nº 9.787 de 10.02.99);

19.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis;

19.6. A Administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras.

19.7. O prazo para pagamento da Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente atestada pela CONTRATANTE, será de 30(trinta) dias úteis, contados da data de sua apresentação;

19.8. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa (s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

19.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I= (TX/100)

365

EM=IxNxVP, onde:

I= Índice de atualização financeira;

TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM= Encargos Moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela em atraso.

19.10. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para  o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo;

19.11. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal e/ou Fatura, a Contratante a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida;

19.12 Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal e/ou Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais;

19.13. A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não Instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão;

19.14. Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade;

19.15. A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à Contratada;

19.16. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal e/ou Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

20. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

20.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e com a União, e será descredenciado no SICAF e da SUPEL, pelo prazo de até 05(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, ficando ainda sujeita, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação vigente, à:

- Advertência por escrito, sempre que forem constatadas falhas na execução do contrato;

- Multa, conforme descrito na tabela 01, até o 30º (trigésimo) dia de atraso no comprimento das obrigações;

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor total contratado, a partir do 31º (trigésimo primeiro dia) de atraso, o que ensejará a rescisão contratual;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 05(cinco) anos, de acordo com o Decreto nº 5.450/05;

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, com fulcro no Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé;

- Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir (tabela 1):

- As aplicações das penalidades da tabela abaixo somente serão aplicadas as que fizerem pertinente ao processo licitatório.

TABELA 1

| ITEM | DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO | GRAU | MULTA* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
| 2 | Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
| 3 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. | 05 | 3,2% por dia |
| 4 | Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |  |
| 5 | Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato, apresentando planilhas de custo; por dia e por ocorrência. | 05 | 3,2% por dia |
| 6 | Cumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO para fornecimento de materiais ou execução de serviços; por unidade de tempo definida para determinar o atraso. | 03 | 0,8% por dia |
| 7 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
| 8 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
| 9 | Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
| 10 | Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por seus funcionários, em veículos, equipamentos, etc. | 02 | 0,4% por dia |
| 11 | Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. | 01 | 0,2% por dia |

* Incidente sobre o valor mensal do contrato.

20.2. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias úteis;

20.3. Após 30(trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual;

20.4. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei;

20.5. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente;

20.6. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais e, no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA será descredenciada por até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e nas demais cominações legais.

20.7. A empresa vencedora somente poderá solicitar o cancelamento parcial de item (ns), por motivo de força maior, ou seja, caso venha a constatar a proibição da substância  e/ou esgotamento de uma molécula ou princípio ativo;

20.8. Ocorrendo a solicitação de cancelamento parcial, sem motivo plausível, a empresa será desclassificada, chamando o próximo colocado;

20.9. Deverá ser aplicada, pela autoridade competente, as penalidades do item 20.2.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS:

  - A conduta das empresas de negarem-se tácita ou expressamente de fornecer os materiais, deixando a CONTRANTANTE  desabastecida,  configura, em tese, crime contra a economia popular, previsto no Art. 2º, inciso I, da Lei 1.521/1951, e, também, em infração sanitária nos termos do Art. 10, XXXIX, da Lei nº 6.437/1977.

Porto Velho/RO, _____ de __________ de _________.

Elaborado por: 				                  Revisão Técnica por:

________________________		                ________________________________

Aldeci dos Santos Lima			                                George L.S.Skrobot

Téc.Serv.Saúde/Fhemeron 			                     Responsável Técnico/Fhemeron

Mat. 300043613				                        Mat. 300023034

Aprovação Ordenador de Despesa:

ANEXO II

QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS

LOTE 1

| ITEM | DESCRIÇÃO | CONSUMO ESTIMADO | UNID | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit HIV AG/AB – Teste completo para a pesquisa simultânea de antígeno p24 e anticorpos contra os vírus da imunodeficiência humana tipo 1/2 e subtipo O (HIV 1/2/O) em soro ou plasma humano pelo método Quimioluminescente de última geração, com sensibilidade de 100% e especificidade maior ou igual a 98%. Embalagem contendo dados de identificação do produto, procedência, data da fabricação, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 meses após a entrega. | 21.300 | TESTE | 4,91 | 140.583,00 |
| 2 | Kit HbsAg (Hepatite B) – Teste completo para a pesquisa do antígeno da superfície do vírus da Hepatite B, (HBsAg Monoclonal) incluindo a detecção de vírus mutantes, em soro ou plasma humano, por método imunoensaio Quimioluminescente de última geração, com sensibilidade de 100% e especificidade maior ou igual a 98%. Embalagem contendo dados de identificação do produto, procedência, data da fabricação, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 meses após a entrega. | 21.300 | TESTE | 4,11 | 87.543,00 |
| 3 | Kit Anti-HBS – Teste imunoensaio Quimioluminescente para a determinação quantitativa de anticorpos para o antigeno de superficie da Hepatite B (Anti-Hbs) em soro ou plasma humano. Embalagem contendo dados de identificação do produto, procedência, data da fabricação, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 meses após a entrega e registro no Ministério da Saúde. | 240 | TESTE | 7,06 | 1.694,40 |
| 4 | Kit Anti-HBC Total – Teste completo para a pesquisa de anticorpos IgM e IgG,contra os antígenos do “core” do vírus da Hepatite B no soro ou plasma por método imunoensaio Quimioluminescente de ultima geração, contendo antígenos recombinantes, com sensibilidade de 100% e especificidade maior ou igual a 98%. Embalagem contendo dados de identificação do produto, procedência, data da fabricação, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 meses após a entrega. | 21.900 | TESTE | 5,12 | 112.128,00 |
| VALOR TOTAL 305.948,40 |  |  |  |  |  |

(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante)

# ANEXO III

MODELO DE CARTA PROPOSTA

À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sª., nossa proposta de preços de fornecimento de (descrever o objeto resumido) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, pelo preço global de R$___________ (_____________), nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | REGISTRO NA ANVISA | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preencher de acordo com o do Termo de referência – Anexo I do edital. |  |  |  |  |  |  |

VALOR TOTAL:

- Prazo de validade da Proposta: (preencher) não inferior a 60 (sessenta) dias.

- Prazo de entrega: (preencher)

Observação 1 : Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital como aceitos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos nos comprometer a entregar os produtos/materiais ofertados com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses, a contar da efetiva entrega dos mesmos perante esta Instituição, sob pena de devolução dos produtos;

Declaramos nos comprometer a instalar os equipamentos cedidos em regime de comodato, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura do instrumento contratual;

Declaramos nos comprometer a realizar o treinamento gratuito aos servidores desta instituição que irão operacionalizar os produtos/materiais licitados, incluindo o fornecimento dos kits necessários ao treinamento;

Declaramos assumir o compromisso de instalação, manutenção da aparelhagem e assistência técnica regular dos equipamentos principal e de backup a serem instalados no Hemocentro, com observância na instalação dos equipamentos em condições técnicas de segurança e funcionalidade, sujeitos á  aprovação dos técnicos da FHEMERON;

Declaramos que o(s) equipamento(s) ofertado(s) não são protótipo(s) ou sistema(s) em fase de obsolescência tecnológica;

Declaramos estar ciente que os serviços de Assistência Técnica e Manutenção do(s) equipamento(s) correrão por conta do Licitante Vencedor, e que as solicitações de assistência técnica deverão ter pronto retorno via telefone e a resolução do problema em até no máximo 24(vinte e quatro) horas. O licitante deverá ter horário de plantão e deverá informar a quem chamar no período noturno e seu telefone de contato, inclusive para os  feriados e finais de semana;

Declaramos que realizaremos a entrega do(s) equipamento(s), assim como, de todos os seus periféricos (computador, impressoras etc) e acessórios necessários a sua instalação e pleno uso, serão entregues em parcela única;

Declaramos que a instalação do(s) equipamento(s), seus periféricos, interfaceamento e o treinamento operacional serão finalizados em no máximo 15 (quinze) dias após a entrega dos mesmos;

Declaramos que serão fornecidos todos os acessórios e materiais de consumo tais como: cartuchos de tinta, toner, fita de impressora, papel sulfite, bobina de papel térmico, tubulações, lâmpadas, calibradores, controles, todos acessórios para trabalho com amostras de volume reduzido e demais consumíveis necessários à realização dos testes até a emissão dos laudos;

(Local)............................., de 2014.

...........................................................................

(Assinatura do representante legal e carimbo)

(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante)

# ANEXO IV

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Modelo)

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], forneceu para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa Emitente do atestado], materiais cotado(s), abaixo especificado(s), no período de (__/__/__ a __/__/__):

- OBJETO ENTREGUE: (descrever o fornecimento dos materiais/bens)

- VALOR TOTAL (R$):.................................. (se possível).

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

__________________________

Local e Data

___________________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

RG / Cargo / Telefone

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 291/2014/SIGMA/SUPEL/RO

# ANEXO V

#### MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS/BENS, N.º ________________ QUE ENTRE SI CELEBRAM, A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – SESAU/RO.

E A EMPRESA _______(nome)___

Aos ___ dias do mês de ___ do ano de 2013, a Secretaria ____________________________, sediada a Rua ____________________________ n.º ___, ______________________________, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor ________________________, RG n.º ___, CPF ___, e a firma ___, CNPJ/MF n.º ___, estabelecida no ___, em ___, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ______________, (nacionalidade), RG ___, CPF ___, residente e domiciliado na ___, celebram o presente Contrato, decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.1732.00092-00/2014, que deu origem ao PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, de nº. 291/2014/SIGMA/SUPEL/RO homologado pela Autoridade Competente, regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº. 12.205, de 02/06/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

PARÁGRAFO ÚNICO: Constitui objeto deste CONTRATO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS/BENS, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE, relacionados no Edital e seus anexos, bem como na Proposta de Preços da CONTRATADA, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS/BENS – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DO LOCAL DE ENTREGA: Os materiais, objeto da presente Licitação, deverão ser entregues com frete CIF, no (s) seguinte (s) local (is): No setor de Almoxarifado da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia, Rua Tabajara, nº 2544, Bairro da Liberdade, Fone: (69) 3216-3540, Porto Velho-RO. Nos seguintes horários: Segunda-feira a Sexta-feira: das 07:30 horas às 13:30 horas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DA FORMA E DO PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos materiais deverá ser de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho, considerando haver materiais que só poderão ser utilizados após a instalação e treinamentos dos técnicos que operarão os equipamentos em questão, de acordo com o item 16.1. do Termo de Referência.

a) Os materiais serão entregues parcelados de acordo com o cronograma de entrega realizados pela Instituição, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho, expedida pelo órgão solicitante. Este prazo poderá ser dilatado em casos excepcionais, mediante apresentação de justificativa com concordância da Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO: DAS CONSIÇÕES DE RECEBIMENTO: A EMPRESA vencedora deverá atender, sem nenhum custo adicional para a FHEMERON as seguintes condições para fornecimento do material objeto desta licitação:

a) Instalação de equipamento e acessórios conforme descrito no Termo de Referência, sem ônus para a FHEMERON;

b) Kit completo, como descrito pelo fabricante na bula, inclusive com solução bloqueadora, calibradores, controles, soluções de limpeza, diluentes, e quaisquer outros insumos definidos pelo fabricante para realização ótima dos testes;

c) A empresa deverá fornecer conjuntos de Kits/reagentes, preferencialmente de um único lote de fabricação a cada entrega, e de no máximo 02(dois) lotes de fabricação a cada entrega;

d) Caso sejam entregues 02 (dois) lotes de fabricação diferentes em uma mesma entrega, o fato deverá ser comunicado previamente a direção do Laboratório de Sorologia da FHEMERON;

e) No caso dos novos lotes de fabricação não apresentarem desempenho de 100% (cem por cento), deverá haver substituição, integralmente, do(s) produto(s) do(s) lote(s);

f) Realização de treinamento gratuito de todos os profissionais da FHEMERON que manuseiem os produtos licitados e operem os equipamentos. Os conjuntos diagnósticos e demais acessórios para os treinamentos deverão ser oferecidos sem ônus para a FHEMERON;

g) Apresentar no ato da assinatura do contrato um cronograma de treinamentos, que deve ocorrer antes do uso do produto na rotina.

PARÁGRAFO QUARTO: DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- O licitante vencedor deverá apresentar relação de Assistência Técnica, com endereço, telefone, fax e responsável para contato, na cidade de Porto Velho-RO;

- O prazo de garantia de funcionamento e de suporte técnico para os equipamentos, será contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, ou seja, após a devida instalação.

- O serviço de assistência técnica, durante a vigência da garantia, deverá ser prestado mediante manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicos de cada equipamento, a fim de manter o mesmo em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a Fhemeron, salvo nos casos comprovadamente decorrentes de operação fora das condições especificadas ou manuseio inadequado pelo usuário;

- Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este termo de referência, aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelo equipamento, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correções necessárias a recolocar o equipamento em seu perfeito estado de uso. A execução desse serviço deve ser dentro das dependências da Fhemeron, salvo nos casos em que a infra-estrutura da Fhemeron não permita a realização dos procedimentos necessários. Nestes casos, o transporte dos equipamentos fica por conta do fornecedor, sem qualquer ônus adicional para a Unidade;

- Entende-se por inicio do atendimento, para os fins a que se destina este termo de referência, à hora de chegada do técnico ao local onde está instalado o equipamento;

- Entende-se por término do atendimento, para os fins a que se destina este termo de referência, o momento em que o equipamento passa a estar disponível para o uso, em perfeitas condições de funcionamento, no local original de instalação;

- Nos casos devidamente justificados pelo fornecedor, poderá ser prorrogado o prazo para término do atendimento, desde que a justificativa seja apresentada antes de concluído o prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir do inicio do atendimento e esta justificativa tenha sido aceita pela Fhemeron, inclusive com a indicação de uma nova data limite para o término do atendimento;

- Os serviços extraordinários que venham a se tornar necessários, nos casos comprovadamente decorrentes de operação fora das condições especificadas ou manuseio inadequado pelo usuário, somente poderão ser executados após prévio orçamento especifico, expressamente aceito pela Fhemeron.

- A comprovação dos problemas de funcionamento, tanto do equipamento quanto de seus componentes, deverá ser feita mediante laudo emitido por um técnico da Fhemeron e ratificado pelo fornecedor;

- Todas as peças de reposição necessárias a manutenção corretiva dos equipamentos deverão ser novas, originais e genuínas;

- Havendo incidências repetidas de problemas no mesmo equipamento, a Fhemeron poderá exigir a imediata substituição  por outro com as mesmas especificações, marca e modelo;

- Aplicam-se, no que couberem, os temos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto a oferta de reposição do produto ou de peças, ainda que cessada a sua fabricação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constituem obrigações da CONTRATADA, além daquelas determinadas determinadas por leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos a seguir:

- Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal 8.666/93

- Comunicar a CONTRATANTE, verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior;

- Assinar/Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;

- Substituir a mercadoria, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, que estiverem em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresentarem vício de qualidade.

- Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio, embalagem e transporte do objeto desta Licitação, desde a fábrica até o local de entrega previsto neste Instrumento Convocatório;

- Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos materiais/bens com as devidas garantias inclusas, não podendo repassar nenhum dos itens desta licitação a outra empresa;

- Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente contratação;

- Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total na entrega dos materiais/bens;

- Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam favorecidas com benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em uma redução de preço;

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do presente Contrato é de R$ ___ (___) de acordo com os valores especificados na Proposta de preços. Os preços contratuais não serão reajustados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais/bens, objeto do presente Contrato, correrão à conta dos recursos consignados na Fonte de Recurso: 3209, Programas de atividades – 103.012.032.4003  Elemento de Despesa 33.90.30.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou da Fatura pela Contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme dispõe o art. 40, inciso; XIV alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações;

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Nota Fiscal e/ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

a) do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondente ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do §4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;

b) da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93;

c) do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração;

PARÁGRAFO TERCEIRO: As respectivas Notas Fiscais e/ou Fatura deverão ser apresentadas no setor de Almoxarifado/Fhemeron, emitidas em 02 (duas) vias, em favor da Contratante.

PARÁGRAFO QUARTO: No corpo da Nota Fiscal e/ou Fatura deverá conter a descrição do material que deve ser pela Denominação Comum Brasileira – DCB (Lei nº 9.787 de 10.02.99);

PARÁGRAFO QUINTO: O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis;

PARÁGRAFO SEXTO: A Administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O prazo para pagamento da Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente atestada pela CONTRATANTE, será de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de sua apresentação;

PARÁGRAFO OITAVO: Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa (s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

PARÁGRAFO NONO: Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I= (TX/100)

365

EM=IxNxVP, onde:

I= Índice de atualização financeira;

TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM= Encargos Moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela em atraso.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para  o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo;

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal e/ou Fatura, a Contratante a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal e/ou Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais;

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não Instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à Contratada;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal e/ou Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações, especialmente as decorrentes da garantia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos:

a) O prazo de entrega dos equipamentos em regime de comodato será de até 15 (quinze) dias, considerando haver materiais que só poderão ser utilizados após a instalação e treinamentos dos técnicos que operarão os equipamentos em questão, de acordo com o item 16.1. do Termo de Referência.

a1) Os materiais serão entregues parcelados de acordo com o cronograma de entrega realizados pela Instituição, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho, expedida pelo órgão solicitante. Este prazo poderá ser dilatado em casos excepcionais, mediante apresentação de justificativa com concordância da Administração, de acordo com o item 16.2. do Termo de Referência.

b) O prazo a que se refere a alínea anterior, embora contados da data do recebimento da Nota de Empenho, quando se tratar de materiais/bens adquiridos no mercado externo, exclui o tempo necessário à liberação dos materiais/bens no porto e/ou aeroporto de destino;

c) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias após a sua entrega;

d) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento provisório.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ___ (___), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, na modalidade de ___(____) ___ .

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A autorização contida no parágrafo anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, após esgotado o prazo recursal.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUINTO: A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

PARÁGRAFO SEXTO: A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e com a União, e será descredenciado no SICAF e da SUPEL, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, ficando ainda sujeita, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação vigente, à:

- Advertência por escrito, sempre que forem constatadas falhas na execução do contrato;

- Multa, conforme descrito na tabela 01, até o 30º (trigésimo) dia de atraso no comprimento das obrigações;

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor total contratado, a partir do 31º (trigésimo primeiro dia) de atraso, o que ensejará a rescisão contratual;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 05(cinco) anos, de acordo com o Decreto nº 5.450/05;

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, com fulcro no Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé;

- Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir (tabela 1):

- As aplicações das penalidades da tabela abaixo somente serão aplicadas as que fizerem pertinente ao processo licitatório.

TABELA 1

| ITEM | DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO | GRAU | MULTA* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
| 2 | Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
| 3 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. | 05 | 3,2% por dia |
| 4 | Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |  |
| 5 | Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato, apresentando planilhas de custo; por dia e por ocorrência. | 05 | 3,2% por dia |
| 6 | Cumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO para fornecimento de materiais ou execução de serviços; por unidade de tempo definida para determinar o atraso. | 03 | 0,8% por dia |
| 7 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
| 8 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
| 9 | Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
| 10 | Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por seus funcionários, em veículos, equipamentos, etc. | 02 | 0,4% por dia |
| 11 | Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. | 01 | 0,2% por dia |

* Incidente sobre o valor mensal do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias úteis;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após 30(trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

PARÁGRAFO QUARTO: As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

PARÁGRAFO QUINTO: As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente.

PARÁGRAFO SEXTO: A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais e, no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA será descredenciada por até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e nas demais cominações legais.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A empresa vencedora somente poderá solicitar o cancelamento parcial de item (ns), por motivo de força maior, ou seja, caso venha a constatar a proibição da substância  e/ou esgotamento de uma molécula ou princípio ativo.

PARÁGRAFO OITAVO: Ocorrendo a solicitação de cancelamento parcial, sem motivo plausível, a empresa será desclassificada, chamando o próximo colocado.

PARÁGRAFO NONO: Deverá ser aplicada, pela autoridade competente, as penalidades do item 20.2 do termo de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos omissos serão resolvidos a lei federal nº 8.666/93, dosa princípios gerais do direito e demais legislação aplicada, conforme art. 55, Inciso XII;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

d) cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas;

e) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 05 (cinco) dias corridos, com o pagamento dos materiais/bens adquiridos até a data comunicada no aviso de rescisão;

f) no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO: A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação em caso de inobservância.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

PARÁGRAFO ÚNICO: Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente ajuste, inclusive às questões entre a empresa CONTRATADA e a CONTRATANTE, decorrentes da execução deste CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO DE CONTRATO, as fls...à..., do Livro Especial de CONTRATOS de N°..... que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado - PGE

Porto Velho/RO, .......de .................de 2014.

Titular da CONTRATANTE            	              Titular da CONTRATADA

______________________________

Procuradoria Geral do Estado – PGE

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 291/2014/SIGMA/SUPEL/RO

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria Nº 033/GAB/SUPEL, de 01 de Setembro de 2013, publicada no DOE no dia 09 de Setembro de 2013, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº. 291/2014/SIGMA/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento POR ITEM e tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com o Decreto Estadual nº. 12.205/06, com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, Lei Complementar nº. 123/06, Decreto Estadual 2.414 de 18/02/2012, Decreto Estadual 16.089/11, Decreto Estadual nº 15.643/2011 e Decreto Estadual nº. 18.340 de 06/11/2013, e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, a pedido da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia/SESAU - RO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 01.1732.00092-00/2014

OBJETO: Aquisição de Insumos Sorológicos (kits reagentes para testes sorológicos), com cessão de equipamentos em regime de comodato, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender as necessidades da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – SESAU/RO, conforme Edital e seus Anexos.

FONTE DE RECURSO: 3209

PROJETO ATIVIDADE: 103.012.032.4003

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30

VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 305.948,40 (Trezentos e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos)

DATA DE ABERTURA: 10/06/2014 as 09hs00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

UASG: 925373

O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site www.supel.ro.gov.br.

Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio designados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Jamari (curvo à direita), no 1° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903-036, Telefone: (0XX) 69.3216-5318.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

Porto Velho/RO, 22 de maio de 2014.

NILSEIA KETES

Pregoeira equipe SIGMA/SUPEL/RO

Mat. 300061141