ADENDO ESCLARECEDOR nº 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2014/SIGMA/SUPEL/RO

PROCESSO: 01.1712.03899-0000/2014

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (agulha para punção arterial e venosa, linha de sangue arterial e venosa, dialisador capilar, dentre outros), visando atender as necessidades do Centro de Diálise de Ariquemes – CDA e a Central de Hemodiálise de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU/RO, conforme Edital e seus Anexos.

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL ESCLARECE aos interessados em especial às empresas que adquiriram o Edital e entraram com pedido de Esclarecimento, que para fins de elaboração da proposta deverão ser observadas as seguintes informações:

- Quanto ao descritivo dos itens 29, 30, 31 e 32, a marca e o modelo da Osmose Reversa Portátil adquirida pelo Estado de Rondônia, é NIPRO, todas as informações necessárias quanto aos acessórios se encontram no manual da referida marca que pode ser retirado no site www.nipro.com.br

- Deverá ser desconsiderada do Anexo II do Edital item 04 a informação: dispositivo catabolhas.

- Quanto a descrição técnica do item 08, informamos que a mesma foi definida após estudo pelo corpo técnico da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia responsável pelo serviço de Nefrologia, para atender as necessidades do Serviço, as Empresas participantes do certame licitatório deverão atentar-se as especificações técnicas expostas no edital, sendo estas, as características que atendem as necessidades da Secretaria para funcionamento do serviço com relação as características da membrana e área da superfície exigida, informamos ainda que o dialisador é para reuso.

- Considerando que o esclarecimento acima, não altera a formulação da proposta, fica mantido o prazo inicialmente estabelecido conforme segue:

# DATA: 13.02.2014

HORÁRIO: 10hs00min (horário de Brasília)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e equipe de apoio através dos telefones (69) 3216-5318 pelo e-mail sigma.supel@gmail.com.

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2015.

NILSEIA KETES

Pregoeira SIGMA/SUPEL/RO

Mat. 300061141