### P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O

## N°. 488/2016/GAMA/SUPEL/RO

# S

# U

# P

# E

# L

AVISO Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, objetivando uma perfeita participação no certame licitatório.

# EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 488/2016/SUPEL/RO

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. PREÂMBULO:

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO, através de seu Pregoeiro, designado por força das disposições contidas na Portaria N.º 022/GAB/SUPEL, de 26/07/2016, publicado no DOE do dia 28 de Julho de 2016, torna público que se encontra autorizada a realização da licitação do Processo Administrativo Nº. 01.1109.00252-00/2016/SUGESPE na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o n.º 488/2016/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS A ME/EPP, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002, com o Decreto Federal n.º 5.504/2005, com o Decreto Estadual n.º 12.205/2006 e subsidiariamente, com a Lei Federal n.º 8.666/93, com a Lei Complementar n.° 123/2006, com a Lei Estadual n.° 2414/2011, com os Decretos Estaduais n.° 16.089/2011 e n.° 15.643/2011 e demais legislações vigentes, a pedido da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, cuja Sessão Pública para recebimento das propostas dar-se-á em data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados:

    - A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico.

    - Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens;

    - A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema eletrônico, na data e horário, conforme abaixo:

DATA DE ABERTURA: 31 de Outubro de 2016.

HORÁRIO: 10hs00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br;

      - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

1.1.3.2. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília - DF.

1.1.4. Adote-se a exclusiva participação de Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempresas – ME, tendo em vista o art. 48, I, da Lei Complementar n° 147/2014 e o art. 6º do Decreto Estadual n° 15.643/2011, senão vejamos respectivamente:

“Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); ”

“Art. 6º. Os órgãos e entidades contratantes poderão realizar aquisições e contratações de bens e serviços destinadas exclusivamente à participação de pequena empresa nas contratações quando o valor não ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).”

2.  	DO OBJETO/ DA EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA/ FISCALIZAÇÃO/ GARANTIA.

2.1  DO OBJETO: 	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em centrais de ar, aparelhos de ar condicionados tipo janela e similares, com fornecimento e substituição de peças, para atender as necessidades dos órgãos e setores vinculados á Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP.

2.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET – CATMAT, RELAÇÃO DE ITENS do sistema, e as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital prevalecerão às últimas.

2.2  DA EXECUÇÃO:

2.2.1. Ficam aqueles estabelecidos no item 4 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.3.  DA VIGÊNCIA:

2.3.1. Ficam aqueles estabelecidos no subitem 4.5 do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.4.  DA FISCALIZAÇÃO:

2.4.1. Ficam aqueles estabelecidos no item 4.6 do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.5. GARANTIA

2.5.1. Os serviços executados de manutenção corretiva deverão ter um prazo de garantia mínima de:

2.5.1.2.  Mão de obra executada nas centrais de ar tipo split: 06 (seis) meses;

      - Mão de obra executada nos condicionadores de ar do tipo janela: 03 (três) meses;

      - Substituição de compressor: 01 (um) ano; e

      - Substituição de demais peças: 90 (noventa) dias.

2.5.2 Aplica-se, no que couber, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto à oferta de reposição do produto, ainda que cessada a sua fabricação ou importação.

3. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

3.1. ATÉ  02 (DOIS) DIAS ÚTEIS QUE ANTECEDER A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA qualquer pessoa física ou jurídica poderá IMPUGNAR o instrumento convocatório deste Pregão Eletrônico, conforme art. 18 §§ 1º e 2º do Decreto Estadual n.º 12.205/06.

3.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, decidir sobre a impugnação.

3.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.2. Os pedidos de ESCLARECIMENTOS, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, devem ser enviados ao Pregoeiro ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ANTERIORES À DATA FIXADA PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, conforme art. 19 do Decreto Estadual nº 12.205/06.

3.3. As impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados exclusivamente via e-mail gamasupel@hotmail.com e deverá ser confirmado o recebimento pelo Pregoeiro ou ainda, poderá ser protocolado junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira (horário de Rondônia), situado no Complexo Rio Madeira, Edif. Central – Rio Pacaás Novos, 2º Piso, na Av. Farquar, S/n°, B. Pedrinhas.

3.4. As respostas às impugnações, pedidos de esclarecimentos, bem como todas as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no Edital, no mesmo período, terão publicidade somente através do campo próprio  do Sistema Eletrônico do site Comprasnet, ficando todas as Licitantes obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações, E AINDA, SERÁ DIVULGADO PELO MESMO INSTRUMENTO DE PUBLICAÇÃO EM QUE SE DEU O TEXTO ORIGINAL, QUANDO SE TRATAR DE ADENDO MODIFICADOR.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará a sumária desclassificação da proponente no certame.

4.1.1. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos. Estando a conformidade dos itens ofertados compatíveis com as especificações do Termo de Referência.

4.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

###### 4.2.2. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.2.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.2.4. COMO REQUISITO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO A LICITANTE DEVERÁ MANIFESTAR, EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, BEM COMO A DESCRITIVA TÉCNICA CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL.

4.2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a Licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002.

4.3. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que:

4.3.1. Poderão participar desta Licitação, somente empresas enquadradas como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas a ME/EPP, que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, constantes do Edital e seus anexos.

4.3.2. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade seja compatível com o objeto desta Licitação.

4.3.3. Poderão participar cooperativas e outras formas de associativismo, desde que, dependendo da natureza do serviço, não haja, quando da execução contratual, a caracterização do vínculo empregatício entre os executores diretos dos serviços (cooperados) e a pessoa jurídica da cooperativa ou a própria Administração Pública.

4.4. 	NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:

4.4.1. Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

4.4.2. Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladas, coligadas, ou subsidiárias entre si;

4.4.2.1. A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas aquisições de pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes empresas, sendo comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza.

4.4.2.2. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade;

4.4.3. Que por quaisquer motivos tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Estadual, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País.

4.5. NÃO PODERÃO CONCORRER DIRETA OU INDIRETAMENTE nesta licitação:

4.5.1. Servidor que seja diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora do Estado, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Estado, sob pena de demissão do serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes, artigo 12 da Constituição Estadual.

4.5.2. É vedada ao servidor que participe de gerência ou administração de empresa privada , de sociedade civil, ou exerça o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou mandatário, artigo 155, X, da Lei Complementar 68/92.

4.5.3. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho da empresa licitante, bem como, procurador/representante da empresa, em conformidade com o artigo 12 da Constituição Estadual c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92.

4.5.5. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

4.5.5.1. Para tais efeitos entende-se que, fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

4.6. Da qualificação das microempresas e das empresas de pequeno porte para fruição dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 alterada pela LC 147/2014, e do Decreto Federal nº 6.204, de 5 de Setembro de 2007, e Decreto Estadual nº 15.643, de 12 de Janeiro de 2011:

4.6.1. NO ATO DA SESSÃO PÚBLICA A MICROEMPRESA, A EMPRESA DE PEQUENO PORTE DEVERÃO DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, que cumprem os requisitos estabelecidos nos Art. 3º e 3°-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pelas Leis nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, e n° 147 de 07 de agosto de 2014, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 aos 49 da referida Lei Complementar.

4.6.2. Para os efeitos deste Edital, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

4.6.2.1. No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

4.6.2.2. No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

4.6.3. NÃO FARÁ JUS AO REGIME DIFERENCIADO e favorecido, previsto no art. 42 e seguintes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte:

4.6.3.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

4.6.3.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

4.6.3.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123. de 14 de dezembro de 2006;

4.6.3.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123. de 14 de dezembro de 2006;

4.6.3.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

4.6.3.6. Que participe do capital de outra pessoa jurídica;

4.6.3.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

4.6.3.8.  Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário, anteriores;

4.6.3.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações.

4.6.4. O Sistema verificará automaticamente junto a Receita Federal o porte da Empresa que atende os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

4.6.5. A optante pelo simples nacional está vedada a utilização dos benefícios do Regime Tributário Diferenciado, conforme o Artigo 17, Inciso XII, e Artigo 30, inciso II da Lei Complementar nº 123 de 2006, em atendimento ao entendimento esposado pelo TCU no Acórdão 797/2011 (Plenário).

5.  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

5.1.1. Deverá ser observado na proposta de preços O VALOR DE CADA ITEM QUE COMPÕE O LOTE, NÃO PODENDO NEM O ITEM NEM O LOTE ESTAR ACIMA DO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO – Anexo II do Edital.

6. DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços com o(s) valor(es) conforme solicita o sistema, a partir da data da liberação do Edital no site www.comprasnet.gov.br, ATÉ O HORÁRIO LIMITE DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período A LICITANTE PODERÁ INCLUIR OU EXCLUIR PROPOSTA DE PREÇOS.

6.1.1. As propostas registradas no Sistema Comprasnet NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando manter a impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da Licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo Pregoeiro.

6.1.2. As propostas de preços registradas no Sistema Comprasnet, implicarão em plena aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

6.1.3. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.1.4. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subseqüentes lances, se for o caso (inc. III, Art. 13, Decreto Nº 12.205/2006), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, Art 13, Decreto nº 12.205/206).

6.2. UMA LICITANTE, OU GRUPO, SUAS FILIAIS OU EMPRESAS QUE FAZEM PARTE DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO OU FINANCEIRO, SOMENTE PODERÁ REGISTRAR UMA ÚNICA PROPOSTA DE PREÇOS. Caso uma Licitante participe com mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

6.2.1. Para tais efeitos, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

6.3. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, O VALOR OFERTADO PARA CADA ITEM DO GRUPO, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

6.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

6.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 e alterações, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

6.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

6.7. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

6.8. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, quanto a elaboração independente de proposta, como exigido na Instrução Normativa nº. 02, de 16 de setembro de 2009, da SLTI/MPOG.

6.8. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

6.9. ATÉ A ABERTURA DA SESSÃO, O LICITANTE PODERÁ RETIRAR OU SUBSTITUIR A PROPOSTA ANTERIORMENTE ENCAMINHADA.

6.10. A Licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE MENOR (ES) LANCES CONVOCADOS PELO PREGOEIRO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

7.1. Concluída a etapa de lances ocorrerá a fase de envio do anexo da proposta, da seguinte forma:

7.1.1. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a proposta e todos os documentos exigidos no item 7.2 e subitens.

7.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema a proposta e documentação exigidas no item 7.2 e subitens, os mesmos poderão ser enviados via e-mail alternativo gamasupel@hotmail.com, COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PREGOEIRO.

7.1.1.1.1. Para cumprimento do item 7.1.1.1 as licitantes deverão entrar em contato com a Equipe de Licitações, através do telefone 69-3216-5318 / 3216-5366; SENDO AUTORIZADO OU NÃO O ENVIO VIA E-MAIL, O PREGOEIRO COMUNICARÁ NO CHAT DE MENSAGENS DO SISTEMA COMPRASNET PARA CONHECIMENTO DOS DEMAIS PARTICIPANTES.

7.1.2. O prazo máximo para o envio das propostas e seus anexos de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos se não for concedido outro prazo no chat de mensagens pelo Pregoeiro.

7.1.3. Os anexos a serem inseridos no sistema comprasnet quando da convocação pelo Pregoeiro deverão ser encaminhados, em arquivo (excel, word, .Zip, .doc, .docx, .JPG, PDF, etc), conforme solicita o sistema.

7.2. AS PROPOSTAS DE PREÇOS ANEXADAS AO SISTEMA QUANDO CONVOCADAS DEVERÃO CONTER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

7.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data apresentação da sua proposta de preços;

7.2.2. Indicação do prazo e local de execução;

7.2.3. Na hipótese de omissão das informações solicitadas nos subitens 7.2.1 e 7.2.2, considerar-se-ão as informações previstas neste edital como aceitas, para efeito de julgamento e classificação da proposta.

7.2.4. As propostas devem conter as especificações serviços ofertados de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas, sendo vedada a omissão ou o uso de expressões como: “REFERÊNCIA”, OU “CONFORME NOSSA DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE”, “SOB CONSULTA” E “CONFORME EDITAL”, constando os quantitativos, valores unitários e totais;

7.2.5. A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ CONTER O PREÇO UNITÁRIO E CÁLCULO TOTAL DE CADA ITEM, EM ALGARISMOS ARÁBICOS E POR EXTENSO (TOTAL), EXPRESSOS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL (R$), COM NO MÁXIMO 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS, SENDO DESCONSIDERADAS AS FRAÇÕES DE CENTAVOS. EX: 0,0123, SERÁ EMPENHADO 0,01, considerando as quantidades constantes no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93.

7.2.5.1 Para cumprimento do item acima as licitantes que não encaminharem as propostas com os valores unitários adequados de forma a não fracionar o unitário terão os itens ajustados quando da aceitação da proposta pelo Pregoeiro. Exemplo: 0,057 – Será aceito 0,05 e não 0,06.

7.2.6. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;

7.2.6.1. O licitante deverá incluir no preço do serviço ofertado, a alíquota do imposto intitulado ICMS, considerando para todos os efeitos fiscais, que o Governo do Estado de Rondônia é consumidor final.

7.3. SERÃO CONSIDERADOS INADEQUADOS, DESTA FORMA DESCLASSIFICADOS, preços simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções significativas;

7.4. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame;

7.5. A não manutenção do último lance/proposta classificada, ensejará à Licitante as sanções previstas neste Edital e nas Normas que regem este Pregão.

7.6. O Pregoeiro caso julgue necessário submeterá a documentação apresentada pelos participantes a uma equipe técnica do setor solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos serviços ofertados, podendo ainda solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

7.7. Nos casos em que o valor da proposta for 70% (setenta por cento) inferior ao valor orçado pela Administração, o Pregoeiro, utilizando de critérios legais para aferir a exequibilidade das propostas, oportunizará ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.8. Se, no curso da licitação, depreender indício de que o levantamento prévio de preços padece de fragilidade, o Pregoeiro poderá diligenciar a disparidade dos preços ofertados pelos participantes em razão da estimativa inicial.

7.9. O PREGOEIRO PODERÁ SUSPENDER A SESSÃO para análise das propostas de preços, com a finalidade de decidir quanto à aceitabilidade do objeto proposto e ainda verificar a conformidade do estabelecido no item 7 e seus subitens deste Edital;

7.10. Após cumprimento das exigências e estando a proposta de preços em consonância com as exigências Editalícias, O PREGOEIRO DECLARA ACEITO A LICITANTE, em campo próprio do sistema eletrônico.

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E CONVOCAÇÃO DO CRITÉRIO DE DESEMPATE DOS LANCES DAS ME/EPP CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006

8.1. Todas as Licitantes cujas propostas tenham cumprido as exigências deste Edital e tenham sidas consideradas aptas, poderão apresentar lances para os itens cotados, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo a Licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.1.1. Os lances serão ofertados pelo valor total do item, conforme o permitido pelo sistema em que foi cadastrada a licitação.

8.1.2. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

8.2. A abertura e o fechamento da fase dos lances “via Internet” será realizado pelo Pregoeiro.

8.3. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.

8.4. A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no Sistema.

8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6. O PROPONENTE QUE ENCAMINHAR O VALOR INICIAL DE SUA PROPOSTA APARENTEMENTE INEXEQÜÍVEL, CASO O MESMO NÃO HONRE A OFERTA ENCAMINHADA, TERÁ SUA PROPOSTA REJEITADA NA FASE DE ACEITABILIDADE.

8.7. Sendo efetuado lance aparentemente inexeqüível, o Pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor ofertado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.

8.7.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item.

8.7.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexeqüível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;

8.8. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a dentificação do detentor do lance.

8.9. AS LICITANTES DEVERÃO MANTER A IMPESSOALIDADE, NÃO SE IDENTIFICANDO, SOB PENA DE SEREM DESCLASSIFICADAS DO CERTAME PELO PREGOEIRO.

8.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.

8.10.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.10.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.comprasnet.gov.br.

8.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, determinado pelo Pregoeiro, de acordo com a comunicação às Licitantes, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico. Decorrido o tempo de iminência, o item entrará no horário de encerramento aleatório do sistema, no máximo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos, determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual o item estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo.

8.11.1. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento às Licitantes observados o mesmo tempo de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos.

8.12. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

8.13. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará se há empate entre as licitantes, observando:

- O disposto no Art. 3º, §2º da Lei Federal n° 8.666/ 93.

- Sorteio conforme o Art. 45, §2º, da Lei Federal n° 8.666/ 93.

- Observar, também, o Decreto Estadual 15.643/11.

9. DA NEGOCIAÇÃO  DOS PREÇOS E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1. Concluída a análise das propostas de preços poderá haver negociações nos valores propostos através do CHAT MENSAGEM do sistema Comprasnet, devendo o Pregoeiro examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação, apurado pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO.

9.1.1. A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO, através do Pregoeiro ou do Superintendente, conforme seja o caso, poderá não aceitar e não adjudicar o item cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, apurado pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO, DESCLASSIFICANDO automaticamente.

9.1.1.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;

9.2. O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico através do “chat”, contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.

9.2.1. Serão realizadas, sem interrupções, tantas rodadas de negociação forem necessárias para obtenção do melhor preço para a administração através do “chat mensagem” do sistema, podendo o Pregoeiro determinar ao representante, PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) MINUTOS PARA RESPOSTA DO CHAT, sendo que este tempo poderá ser concedido quantas vezes for necessário ou até que se esgotem as ofertas por parte da Licitante.

9.2.2.  Caso a licitante não negocie o valor proposto, através do CHAT MENSAGEM o Pregoeiro poderá recusar a proposta da Licitante no item, cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, conforme valores apurados pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO.

9.2.3. O Representante que quando convocado no “chat mensagem” não se manifestar, ou não estiver logado no sistema, SERÁ AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADO, podendo o Pregoeiro convocar a empresa remanescente conforme ordem de classificação, se assim entender.

9.3. Após a negociação do preço, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação aos valores aceitáveis para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das exigências contidas no item 7.2 e subitens, estando às propostas em conformidade será realizada a aceitação da proposta.

9.4 A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA PODERÁ OCORRER EM MOMENTO OU DATA POSTERIOR À SESSÃO DE LANCES, a critério do Pregoeiro que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

9.5. O Pregoeiro verificará a aceitação da Licitante conforme disposições contidas no presente Edital, divulgando ACEITO, e passando para a fase de habilitação.

10. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

10.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO das propostas, ocorrerá o envio dos anexos da documentação de habilitação.

10.2. QUANDO CONVOCADO pelo Pregoeiro, o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO exigida nos termos seguintes, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos se não for concedido outro prazo no chat de mensagens pelo Pregoeiro.

10.2.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema os documentos exigidos para a habilitação, os mesmos poderão ser enviados via e-mail alternativo gamasupel@hotmail.com, dentro do prazo estabelecido no item 10.2, COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PREGOEIRO.

10.2.1.1. Para cumprimento do item 10.2.1. as licitantes deverão entrar em contato com a Equipe de Licitações, através do telefone 69-3216-5318 / 3216-5366; sendo autorizado ou não o envio via e-mail ao Pregoeiro comunicará no chat de mensagens do sistema Comprasnet para conhecimento dos demais participantes.

10.3. A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC/CAGEFOR/RO) expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, nos documentos por eles abrangidos.

10.4. SERÁ REALIZADA CONSULTA NO SITE OFICIAL DO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), A FIM DE EVITAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS QUE TENHAM SIDO PROIBIDAS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR DETERMINAÇÃO DO TCE/RO, CONFORME DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 119/2014/GCVCS/TCE/RO, COM VISTAS A NÃO ADJUDICAR E HOMOLOGAR CERTAMES À EMPRESAS INIDÔNEAS, SOB PENA DE INCIDIREM NAS DISPOSIÇÕES E PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 55, IV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 154/96;

10.5. SERÁ REALIZADA CONSULTA AO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAGEFIMP, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 2.414, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011.

10.6. A verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10.7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO QUE PODEM SER SUBSTITUÍDOS PELO CADASTRO DA SUPEL OU PELO SICAF:

10.7.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:

a) 		Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal – unificada da Secretaria da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do INSS (relativa às Contribuições Sociais –unificada pela Portaria MF 358, de 05/09/14), podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa;

b)	Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou domicílio da Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.

c)	Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicílio da Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.

d)  Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

f) 	Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF podendo o Pregoeiro emitir via on-line caso os participantes deixem de apresentar.

10.7.1.1. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei.

10.7.1.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte e equiparados, por ocasião da participação no certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal (mesmo que esta apresente restrição), trabalhista, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica (Dec. Est. 15.643/2011, art. 4º e LC 123/06, art.43).

10.7.1.1.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou empresas de pequeno porte, será Concedido O Prazo De  05 (Cinco) Dias Úteis para regularização da documentação, conforme os termos do art. 43 e seus §§ da Lei Complementar n.° 123/2006.

10.7.1.1.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.7.1.1.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à SUPEL convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

10.7.1.2.	Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.7.1.3. As certidões acima mencionadas, que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo Pregoeiro, se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

10.7.2  RELATIVOS À REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei Federal n.º 12.440/2011, de 07/07/2011). Esta certidão poderá ser emitida gratuitamente nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante indicação do CPF ou CNPJ do interessado; podendo ser Certidão Positiva com Efeito Negativo.

10.7.2.1. As certidões, que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo Pregoeiro, se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

10.7.3. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou outro instrumento equivalente, com todas as suas alterações em vigor, com a demonstração do ramo de atividades compatível com o objeto licitado, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Cédula de identificação dos sócios, ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante legal da empresa, se for o caso.

10.7.3.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário a apresentação da cópia de sua cédula de identidade e de outorga por instrumento público ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular lances, negociar preços, receber intimações e notificações, desistir ou não de recursos, bem como praticar os demais atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa.

10.7.3.1.2. Fazendo-se representar a Licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, este deverá apresentar cópia de sua cédula de identidade e cópia do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem como representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

10.7.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e recuperação judicials) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, caso não conste qualquer prazo de validade no documento; NÃO DISPONIBILIZADO PELO SICAF para visualização e análise, o documento é contemplado apenas no CAGEFOR/RO, podendo ser emitido por aquele Cadastro se estiver atualizado;

a) Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o pregoeiro possa aferir se este possui patrimônio líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou capital social integralizado (licitantes constituídas a menos de um ano), de 5% (cinco por cento) do preço estimado para o(s) LOTES que apresentar proposta, bem como PARA AFERIÇÃO DO ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP OU EQUIPARADO PELA LEI FEDERAL N° 123/2006. NÃO DISPONIBILIZADO PELO SICAF para visualização e análise, o documento é contemplado apenas no CAGEFOR/RO, podendo ser emitido por aquele Cadastro se estiver atualizado;

b1) Caso a licitante venha ofertar proposta para dois ou mais LOTES, esta deverá comprovar que possui patrimônio líquido ou capital social integralizado equivalente à somatória dos valores para aqueles que apresentar proposta. b2) Poderá ser admitida a apresentação de eventuais alterações patrimoniais que tenham ocorrido até a data da abertura do certame.

10.6.5. O Pregoeiro poderá solicitar a qualquer tempo complementação dos documentos contemplados pelo SICAF.

10.8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELO CADASTRO DA SUPEL  E NEM PELO SICAF.

10.8.1. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.8.1.1. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA (declaração ou certidão) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo.

10.8.1.2. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem o objeto principal desta licitação, entendendo-se como parcela de maior relevância a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em centrais de ar, aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares;

10.8.1.2. Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de fornecimento(tendo sido os materiais dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente os materiais com as especificações demandadas no objeto deste termo em contrato para atender com pelo menos 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de dos materiais solicitados neste Termo de Referência.

10.8.1.3. Entende-se por pertinente e compatível em prazo o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes na entrega dos serviços/materiais dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente o fornecimento com as especificações demandadas no objeto deste Termo de Referência, pelo período mínimo de 50% (cinquenta por cento) da vigência proposta, ou seja, pelo menos 06 (seis) meses de atuação.

10.8.1.4. A análise de cada subitem relativo ao Atestado de Capacidade Técnica quanto a características, quantidades e prazos deverá ser avaliada individualmente de acordo com o previsto neste tópico, sendo desclassificado caso não atenda ao mínimo previsto em qualquer dos subtópicos individuais.

10.8.1.5. Não cabem, portanto, para soma de atestado(s) visando comprovar quantidades e prazos, a execução do objeto que tenha sido realizada em períodos distintos, ou não concomitantes, por não garantirem a capacidade de atendimento global do quantitativo dos serviços ao mesmo período.

10.8.1.6. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, e-mail, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da descrição do objeto, quantidades e prazos dos materiais. E, na ausência dos dados indicados, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93 para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade do Atestado.

10.8.1.7. No caso de atestado de entidade privada, o mesmo deverá que ter firma reconhecida do responsável da empresa emitente, acompanhada de cópias dos respectivos contratos originários, registrados em cartório.

10.8.1.8. A Administração, por meio da Comissão ou servidor(es) designado(s), poderá, ainda, caso haja necessidade, diligenciar para certificação da veracidade das informações acima, ou quaisquer outras prestadas pela empresa licitante durante o certame, sujeitando o emissor as penalidades previstas em lei caso haja ateste de informações inverídicas.

10.8.1.9. Certidão de Registro da empresa onde conste o(s) responsável(is) técnico(s), Engenheiro Mecânico, no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA da sede da Licitante, sendo que deverá encaminhar juntamente com a Certidão, comprovante de que o Responsável Técnico pelo serviço, objeto da presente licitação, integra o quadro permanente da licitante, devendo ser comprovada por:

a) Apresentação de cópia autenticada da CTPS ou apresentação de cópia autenticada do Contrato de Trabalho, devidamente registrado;

b) Na hipótese de ser o Responsável Técnico pela execução do objeto ser integrante do quadro social da empresa licitante, deverá ser apresentado o Contrato Social da Empresa ou documento equivalente, que comprove tal situação;

c) Apresentação de cópia de Contrato de prestação de serviços, mesmo que específico para o serviço a ser contratado nesta licitação, podendo, ainda, conter cláusula condicionando sua eficácia à assinatura do Contrato com o Instituto Federal de Rondônia.

10.8.1.10. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, em plena validade, conforme Decisão Normativa do CONFEA nº 42 de 08 de julho de 1992 e Acórdão TCU 874/2007.

10.8.2. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a Habilitação na presente licitação ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.

11. DOS RECURSOS

11.1. Após a fase de HABILITAÇÃO, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (redação conforme o inc. XVIII, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

11.1.1. A MANIFESTAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E CONTRARRAZÃO, SOMENTE SERÁ POSSÍVEL POR MEIO ELETRÔNICO (CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA COMPRASNET), DEVENDO A LICITANTE OBSERVAR AS DATAS REGISTRADAS.

11.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento (redação conforme o inc. XIX, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor (redação conforme o inc. XX, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

11.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor (redação conforme o inc. XXI, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

11.5. A decisão do pregoeiro a respeito da apreciação do recurso deverá ser motivada e submetida à apreciação da Autoridade Competente pela licitação, caso seja mantida a decisão anterior.

11.6.  A decisão do pregoeiro e da Autoridade Competente serão informadas em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo pregoeiro.

11.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a contratação.

11.8. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, situado no Complexo Rio Madeira, Edif. Central, Rio Pacaás Novos, 2º Piso, na Av. Farquar, S/n°, B. Pedrinhas, CNPJ: 04.696.490/0001-63, CEP 76.903-036, de segunda-feira a sexta-feira, das 07h30min às 13h30min (Horário de Rondônia).

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizado pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidir o recurso.

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizado depois da adjudicação.

12.3. Homologado o resultado da licitação, a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

##### 13.  DO PAGAMENTO

13.1. Além daquelas determinadas no ANEXO I - Termo de Referência, ITEM 5, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos a seguir:

13.1.2. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante da Nota Fiscal, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento.

13.1.3. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a comprovação de recolhimento de encargos sociais cabíveis, bem como a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Municipal e Federal, além da CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT e das demais exigências legais em vigência, sendo aceitas as Certidões Positivas com efeito de negativas, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos, e demais obrigações legais.

14.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. Os recursos orçamentários para atender a contratação oriunda deste procedimento licitatório estão previstos na Lei Estadual nº 3745, de 23 de dezembro de 2015 (Lei Orçamentária Anual), Programa de Trabalho 04.122.1015.2175 – ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÕRGÃOS VINCULADOS, natureza da despesa 33.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e 33.90.30. Material de Consumo, da Fonte de recurso 100 do tesouro estadual.

15.  DO INSTRUMENTO DE CONTRATO (NOTA DE EMPENHO)

15.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, será firmado, com a empresa adjudicatária, instrumento contratual com vigência de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua retirada/assinatura.

15.2. A empresa adjudicatária deverá comparecer para firmar o Instrumento Contratual no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação.

###### 15.3. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar/retirar o Instrumento Contratual e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 10.520/02, observados o disposto no artigo 7º da mesma lei.

15.4. Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a empresa adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

15.5. A execução do Instrumento Contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativo – SUGESP/RO, designado como Gestor do Contrato, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas de serviço, para fins de pagamento.

15.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão parte integrante do Instrumento Contratual a ser firmado, independentemente de transcrição.

16.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1. Além daquelas determinadas no ANEXO I - Termo de Referência, ITEM 9, SUBITEM 9.1, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos a seguir:

16.1.2. Assinar/Retirar o Instrumento Contratual ou documento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal.

16.1.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

17.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1. Além daquelas determinadas no ANEXO I - Termo de Referência, ITEM 9,SUBITEM 9.2, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos a seguir:

17.1.2. Supervisionar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência, devendo recusar a parcela de má qualidade, ou que esteja em desacordo com as normas ou descrições;

17.1.3. Promover, por meio da Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Recebimento de Serviços, o acompanhamento, a fiscalização, o recebimento da execução dos serviços, a emissão do auto de constatação dos serviços realizados, o recebimento dos relatórios e das notas fiscais de consumo e dos serviços realizados efetuando a devida certificação, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93.

18.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Além daquelas determinadas no ANEXO I - Termo de Referência, ITEM 8 e SUBITENS, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos a seguir:

18.1.1. Aos adjudicatários que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Estadual, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais cominações legais, com observância ao devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

18.1.2. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, penalidades específicas e proporcionais a gravidade dos eventuais descumprimentos contratuais, de acordo com o Acórdão 1453/2009 Plenário – TCU.

# 19.  MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

19.1. A modalidade escolhida a ser utilizada será  Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço POR LOTE sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL

20.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Esta Licitação poderá ser anulada ou revogada a qualquer tempo, no todo ou em parte, por interesse da Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO - e Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativo – SUGESP/RO, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que a Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no Decreto nº 12.205/2006, dando ciência aos participantes na forma da Legislação vigente.

20.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de preços.

20.3. O Pregoeiro ou à Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a

inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

20.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.5. Após a apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da Licitante sofrer as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

20.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pela Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativo – SUGESP/RO.

20.7. A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta de preços, não assinar/retirar o instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta de preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º, da sobredita Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais (art. 7° da Lei 10.520/2002).

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no Órgão Licitador.

20.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.

20.10. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado o da proposta de preços inserida no Sistema Comprasnet.

20.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativo – SUGESP/RO, da finalidade e da segurança da contratação.

20.12. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1°, do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

20.13. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da CONTRATADA de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual.

20.14. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado.

20.15. Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

20.16. Havendo divergência entre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos, prevalecerá pela ordem, o Edital, em seguida o Termo de Referência e por último os demais Anexos.

20.17. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou autoridade Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual nº. 12.205, de 02.06.2006, Decreto Estadual nº 18.340/2013 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com a Lei Complementar n° 123/2006, com a Lei Estadual n° 2414/2011 e com os Decretos Estaduais n° 16.089/2011 e n° 15.643/2011.

20.18. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e retirados somente através da Internet no site www.comprasnet.gov.br e alternativamente no site www.supel.ro.gov.br.

20.20. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.

20.21. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelo telefone (69) 3216-5318 / 3216-5366, na sede da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO ou pelo  e-mail gamasupel@hotmail.com.

20.22. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório será o da Comarca da Capital do Estado de Rondônia.

20.23.  A garantia prestada só será emitida mediante convocação para assinatura do contrato e só será liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei federal 8.666/93.

20.24. A garantia prestada pela Contratada responderá por qualquer das suas obrigações decorrentes do Contrato, inclusive as multas que a ela venham a ser aplicadas.

20.25. A contratada não poderá realizar a subcontratação, conforme consta na Lei 8.666/93 do Art. 40 da Lei Federal.

21.  DOS ANEXOS

Acompanham este Edital os seguintes Anexos:

Anexo I 		Termo de Referência

Anexo II		 Quadro de Estimativa de Preços

Anexo III	 Modelo de Carta Proposta

Anexo IV	Atestado de Capacidade Técnica

Anexo V 	Minuta de Contrato

Porto Velho - RO, 10 de Outubro de 2016.

ROGÉRIO PEREIRA SANTANA

Pregoeiro GAMA/SUPEL/RO

Mat. 30010913

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2016/GAMA/SUPEL/RO

# ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CENTRAIS DE AR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA E SIMILARES, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E SETORES VINCULADOS A SUGESP.

- IDENTIFICAÇÃO:

Unidade Orçamentária: Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP.

Departamento: ADMINISTRAÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA - ADPRM.

- OBJETO:

(Base Legal: art. 6º, IX “caput”, c/c art. 38 “caput” e art. 40, I da Lei 8.666/93; art. 3º, II. Lei 10.520/02; art. 9º, inciso I, Decreto 5450/05; art. 15, III, IN 02/2008/MPOG, Decreto 12205/06; art. 9º § 2º, Decreto Estadual 12234/06; art. 8º, I)

Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, aparelhos de ar condicionados e similares, com fornecimento de peças e materiais, para prestação de serviços de forma contínua, atendendo as necessidades dos Órgãos e Setores vinculados a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, por um período de 12 (doze) meses.

2.1.  Detalhamento/Metodologia:

(Base Legal: art. 6º, IX “caput” e alíneas da Lei 8.666/93; art. 9º, V, Decreto 5450/05; art. 8º, IV e V, Decreto 3555/00; art. 15, IV e XII, IN 02/2008/MPOG – Vide IN 03/2009/MPOG).

Os serviços de manutenção preventiva trimestral e corretiva de centrais de ar, aparelhos de ar condicionados e similares, para prestação de serviços de forma contínua, serão prestados no município de Porto Velho - RO, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para substituição e recarga ou complementação do gás refrigerante, bem como as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução da demanda estabelecida em conformidade com a relação de equipamentos constante do Anexo II deste Termo de Referência.

2.1.1.  Metodologia:

- Os serviços de manutenção preventiva trimestral e corretiva objetivam o funcionamento pleno dos equipamentos, devendo ser executados em conformidade com a Portaria 3.523 de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde, ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, e especificações do fabricante dos equipamentos.

- Tais serviços deverão obedecer ao Cronograma de visitas preventivas e corretivas que deverá ser apresentado pela Contratada à Coordenadoria de Administração e Finanças da Contratante num prazo máximo de 07 (sete) dias após o recebimento da Nota de Empenho, que poderá propor alterações a serem realizadas em prazo equivalente ou aprová-lo de imediato.

- Os serviços de manutenção corretiva compreenderão a mão-de-obra de recuperação dos equipamentos, visando seu retorno ao funcionamento pleno e adequado, podendo incluir as peças e acessórios demonstrados em orçamento devidamente aprovado pela Coordenadoria de Administração e Finanças da Contratante, mediante todo e qualquer defeito que venha a ocorrer durante a vigência do contrato.

- Os serviços de manutenção corretiva, bem como a substituição de peças e acessórios, somente serão executados após autorização da Contratante, mediante a apresentação de orçamento prévio, onde seja discriminado o valor da mão-de-obra e o de peças e acessórios fornecidos, bem como o tempo de serviço estimado pela contratada para a sua execução. A fiscalização do contrato poderá realizar pesquisa com o objetivo de confrontar o orçamento apresentado pela contratada com os preços e condições praticados no mercado local e com os preços e tempos-padrão constantes em tabelas próprias, antes de autorizar a sua execução.

- Os serviços de manutenção preventiva trimestral e corretiva incluirão a realização de todos os testes elétricos e mecânicos, revisão, calibragem e limpeza dos equipamentos, conforme cada caso, bem como as orientações à Contratante acerca da utilização normal e adequada dos mesmos.

- Os serviços de manutenção corretiva dar-se-ão por solicitação do Fiscal do Contrato indicado pela Administração, visando à eliminação de defeitos ocasionais dos equipamentos, devendo tal correção ser efetuada mediante solicitação feita através de telefone para chamada de emergência, disponibilizado pela empresa contratada;

- De acordo com a necessidade da Contratante, serão autorizados serviços extraordinários, mediante comunicação prévia e escrita do executor do contrato, desde que relacionados à previsão deste Contrato.

- Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais insumos necessários à plena execução dos serviços correrão à conta da Contratada, incluindo-se a troca dos filtros secadores, a recarga ou a troca do gás refrigerante, quando necessárias para o funcionamento dos aparelhos, sem ônus para a Contratante.

- No que se refere à manutenção preventiva trimestral, os serviços deverão ser executados com prévio agendamento com a Contratante (de acordo com o Cronograma proposto, permitida a adequação com a concordância desta), e corresponderão à seguinte periodicidade:

i.1) Os serviços de manutenção preventiva serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

A) CENTRAIS DE AR, CONDICIONADORES DE AR

| Item | Descrição dos Serviços | Periodicidade |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | GABINETE |  |  |
| 1.1 | Ruídos e vibrações anormais | Trimestral |  |
| 1.2 | Existência e eliminação de focos de corrosão | Trimestral |  |
| 1.3 | Fixação de tampas frontais e laterais (vedação) | Trimestral |  |
| 1.4 | Limpeza interna, inclusive unidade ventiladora | Trimestral |  |
| 1.5 | Limpeza externa | Trimestral |  |
| Item | Descrição dos Serviços | Periodicidade |  |
| 2.0 | COMPRESSOR |  |  |
| 2.1 | Vazamentos de óleo e refrigerante | Trimestral |  |
| 2.2 | Ruído e/ou temperatura anormal | Trimestral |  |
| 2.3 | Amortecedores de vibração | Trimestral |  |
| 2.4 | Verificação do nível de óleo (quando for o caso) | Trimestral |  |
| 2.5 | Substituição do óleo (quando for o caso) | Anual |  |
| Item | Descrição dos Serviços |  | Periodicidade |
| 3.0 | FILTRO DE AR |  |  |
| 3.1 | Limpeza, quando recuperável |  | Trimestral |
| 3.2 | Substituição dos filtros descartáveis |  | Trimestral |
| 3.3 | Eliminação de frestas |  | Trimestral |
| 3.4 | Condições de suporte e fixação |  | Trimestral |
| Item | Descrição dos Serviços |  | Periodicidade |
| 4.0 | EQUIPAMENTOS COM CONTROLE AUTOMÁTICO– se houver |  |  |
| 4.1 | Funcionamento do controle micro-processado |  | Trimestral |
| 4.2 | Atuação dos sensores |  | Trimestral |
| 4.3 | Atuação das válvulas de 2 ou 3 vias |  | Trimestral |
| 4.4 | Dispositivos eletrônicos |  | Trimestral |

| Item | Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- | --- |
| 5.0 | CONJUNTO VENTILADOR |  |
| 5.1 | Ruído anormal | Trimestral |
| 5.2 | Condições dos rolamentos, eixos e mancais | Trimestral |
| 5.3 | Balanceamento dos ventiladores | Trimestral |
| 5.4 | Tensão e desgaste das correias | Trimestral |
| 5.5 | Alinhamento, fixação e desgaste das polias | Trimestral |
| 5.6 | Funcionamento e estado de conservação do motor | Trimestral |
| 5.7 | Acoplamento do eixo | Trimestral |
| 5.8 | Limpeza interna e externa do ventilador do evaporador, inclusive rotor e voluta | Trimestral |

- Os serviços de manutenção corretiva, quando necessários serão solicitados pela CONTRATANTE e deverá ser precedido de um orçamento prévio que deverá ser preparado pela(s) CONTRATADA(S), de forma detalhada, abrangendo a(s) marca(s) /modelo(s) e número do(s) tombamento(s) patrimonial(is) do(s) equipamento(s) a ser (em) consertado(s), e deverá constar nome da(s) peça(s), quantidade(s), marca(s), referência(s), modelo(s) etc, a ser (em) substituída(s); como:

- troca de capacitor do compressor;

- troca de capacitor do ventilador da condensadora;

- troca de capacitor do ventilador da evaporadora;

- carga de gás;

- troca de compressor;

- troca de controle remoto;

- troca de Hélice;

- troca de filtro de ar;

- troca de placa eletrônica;

- troca de placa receptora;

- troca de turbina;

- troca de ventilador da condensadora;

- troca de ventilador da evaporadora;

- troca de motor do ventilador;

- chave seletora, e

- capacitor do ventilador

- filtro secador 2 saídas

- termostato

- tubo capilar

- cabo de Força

- compressor rotativo

- botão de comando

- outras peças que venha ser necessárias.

- Os serviços do objeto deste Termo de Referências deverão ser executados por unidade de equipamento, sempre mediante prévia autorização por escrito da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, toda vez que for constatado e informado defeitos.

- Se eventualmente houver serviços ou peças e demais componentes de reposição não previstos neste Termo de Referências, a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP o identificara por escrito, pelo número de tombamento, colhera pelo menos três cotações de concorrentes e optara pelo menor preço cotado quando, no caso, a da contratada for maior, critério que esta aceita e se submete.

- Todas as peças, compressores, filtros e gás refrigerante, quando for necessária a substituição, deverão ser fornecidas pela CONTRATADA, inclusive para peças e demais componentes de reposição que não estão previstos no Termo de Referência, não sendo aceito peças usadas ou recondicionadas, ou seja, deverão ser novas e genuínas e para as peças e demais componentes de reposição, que não estão previstos no Termo, terão que apresentar orçamento prévio, o qual será submetido à verificação de que os preços constantes do mesmo são compatíveis com os de mercado.

- Para o orçamento a que se refere neste Termo de Referências, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentação do mesmo.

- A CONTRATADA deverá indicar obrigatoriamente no orçamento prévio (para os que não estão previstos no Termo), o prazo para execução dos serviços orçados contados da data da entrada do equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando consertado no local onde se encontra instalado.

- A SUGESP guardará aquelas peças e demais componentes de reposição danificados que for retirado, no caso de não poderem ser reparados, para comprovação perante os entes fiscalizadores.

- Havendo empate no tocante dos preços dos serviços e/ou peças e componentes de reposição, os da CONTRATADA terão sempre preferência.

- Os serviços serão executados no local onde o(s) equipamento(s) encontra(m)-se instalado(s), exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja a necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, quando será necessária a autorização do contratante, sem que o deslocamento incorra em qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Observações:

- Todos os serviços executados serão anotados na ficha do aparelho, que possuirá histórico individual a ser acompanhado pela fiscalizado pela CONTRATANTE;

- Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados com base nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

- A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) estar apta(s) de imediato a prestar os serviços contratados após a data de assinatura do Termo Contratual, se caso haja necessidade e se solicitado pela CONTRATANTE.

- JUSTIFICATIVA:

(Base Legal: art. 50, incisos e §§ da Lei 9784/99; art. 12, II, Lei 8666/93; art. 15, I, IN 02/2008/MPOG; art. 3º, I e III da Lei 10520/02; art. 9º, III, Decreto 5450/05; art. 8º, III, “b”, Decreto 3555/200.

3.1. Diante do definido na Lei Complementar nº 827, DOE de 15/07/2015, alterada pela Lei nº 841, DOE de 27/11/2015, a SUGESP – Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos, atuando como órgão de gestão e natureza instrumental de apoio, controle, assessoramento e representação governamental, compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Estadual direta.

3.2. A Contratação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar tem os seguintes objetivos:

a)	 Assegurar a prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com substituição de peças e acessórios de aparelhos de ar condicionado, centrais de ar e cortinas de ar, através de ações de natureza continuada, proporcionando a utilização regular dos equipamentos, evitando que a depreciação natural dos bens comprometa o rendimento dos mesmos;

b) 	Os serviços correspondem ainda à necessidade de garantir bem – estar aos servidores, visitantes e usuários da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos administrativos - SUGESP e órgãos e departamentos ligados a esta.

3.3. A qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados e a ampla utilização de sistemas de ar-condicionado, centrais de ar no país, em função das condições climáticas, levaram as autoridades competentes à preocupação com a saúde, bem-estar, conforto, produtividade e absenteísmo relativos ao trabalho dos ocupantes dos ambientes climatizados e a sua inter-relação com a variável qualidade de vida, considerando que a qualidade do ar de interiores, em ambientes climatizados é determinante para a Síndrome dos Edifícios Doentes. A definição de instalações inadequadas, operação e manutenções precárias dos sistemas de climatização, favorecem a ocorrência e o agravamento de problemas de saúde.

3.4. Assim sendo, o Ministro de Estado da Saúde aprovou através de Portaria n° 3.523, de 28/08/98, Regulamento Técnico, contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujeiras por métodos físicos, manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes do sistema de climatização.

3.5. Considerando a questão sanitária e a real e necessária manutenção dos aparelhos de ar condicionado, centrais de ar dos órgãos e departamentos vinculados Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, a fim de se evitar a queima dos aparelhos e garantir um regular funcionamento, permitindo a realização dos serviços pelos servidores; e, ainda, observando o clima da região, o qual apresenta forte calor, torna-se passo imediato e fundamental para efetuar a mencionada contratação, a elaboração do respectivo termo de referência e realização de licitação e aprovação.

3.6. A estimativa leva em consideração o número de equipamentos disponíveis no órgão, informada através de levantamento realizado pela ADPRM - SUGESP (relação constante no Anexo I), bem como a quantidade de servidores e clientes externos que frequentam diariamente os departamentos do órgão, o que possibilita ao cálculo de metragem quadrada da distribuição do ar-refrigerado, fator determinante para a vida útil dos equipamentos e para a determinação de periodicidade de defeitos e manutenção preventiva programada.

3.7. Ademais a abertura do referido Termo de Referências, se faz necessário em virtude do encerramento da vigência contratual e o Fornecedor não obteve mais interesse de prorrogar o Contrato do Processo nº 01.1109.0416-0000/2013, motivo esse que justifica a abertura do procedimento a ser adotado para aludida contratação.

3.8. Informamos ainda que, todos os materiais / peças sejam cotados em duplicidade na quantidade de maquinas / aparelhos, por se tratar de muitas máquinas antigas, sendo cada manutenção conforme garantia de 06 (seis) meses, e a cada 06 (seis) meses geralmente precisa de troca de peças e gás. A Empresa contratada será responsável pela instalação / remanejamento dos equipamentos, caso haja necessidade para outro setor.

3.9. Os condicionadores de ar do tipo janela deverão ter a garantia dos serviços por 03 (três) meses, pois estes equipamentos são muitos antigos, o que causa a necessidade de menor tempo de manutenção.

3.10. Justificativa/Finalidade Pública/lotes

A divisão por lotes, caracterizou-se por agrupar os serviços em características semelhantes, visando dotar de maior celeridade e eficiência as várias etapas procedimentais relativas a formalização, aquisição e recebimento dos materiais, bem como, controles dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira, além de proporcionar uma maior atratividade para as empresas participantes.

Justifica-se, ainda, pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários prestadores de serviços poderão implicar descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado, dificultando quando se trata de diversos prestadores de serviços.

O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender as necessidades da Administração Pública.

Portanto, o agrupamento dos itens em um único lote, faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização do serviço e os transtornos que poderiam surgir com a existência de duas ou mais empresas para a execução e supervisão do serviço, assim, com destaque para os princípios da eficiência e economicidade, é imprescindível a licitação por lote.

Assim acredita a administração, salvo melhor juízo, ser o modo adequado para a contratação, que visa simplesmente garantir a agilidade e rapidez nas manutenções preventivas e corretivas que o fornecedor prestador do serviço executará nos equipamentos da SUGESP e ÓRGÃOS VINCULADOS.

Os serviços, que é o objetivo principal da contratação e o fornecimento de peça que é a parte que agrega ao objetivo principal, será adjudicado por lote, baseando no preceito da busca pela administração de alcançar o melhorar resultado possível na prestação do serviço, eficiência e eficácia, pois a entrega de peças e acessórios necessário para a prestação de serviço, quando assim ocorrer, será feita pelo  prestador de serviço e não por uma outra empresa, caso fosse dividido em itens.

A contratação POR LOTE se deve ao fato de que todas as atividades/serviços a serem executados estão intrinsecamente relacionadas. O parcelamento do objeto, ou seja a execução dos serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de administração e uma complexa rede de coordenação entre os projetos e seus executantes, certamente o parcelamento do objeto, comprometeria a qualidade e a efetividade dos resultados esperados pela SUGESP e ÓRGÃOS VINCULADOS, causando assim prejuízo ao erário.

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO registrou decisão sobre o assunto, destacando-se o seguinte excerto do voto do Ministro Relator MARCOS BENQUERER COSTA:

“(...) A necessidade de adjudicação global foi bem demonstrada pela unidade técnica, pois os diversos itens licitados estão intrinsecamente relacionados, fazendo parte do mesmo processo produtivo. Assim, a adjudicação por itens poderia provocar que mais de uma empresa participasse da produção o que demandaria esforços gerenciais adicionais e dificuldades na responsabilização pelos trabalhos não executados adequadamente. (TCU, Acórdão nº 1.039/2005- Plenário)”

Cita-se ainda para robustecer que toda e qualquer despesa somente poderá ocorrer para atendimento à finalidade pública. Não se compreende ato administrativo sem fim público.

A finalidade dos atos públicos deve ter como destino o interesse público. E toda ação que o administrativo público realizar que se afastar deste objetivo, incorrerá na ilegalidade de seu ato, podendo este ser nulo e seu autor penalizado na forma da lei. Os fins da administração pública resumem-se em um único objetivo: o bem comum da coletividade administrativa.

O ato administrativo, para ser lícito e legítimo, deve atender aos fins públicos a que se destina. Deste modo, o princípio da finalidade corresponde a uma orientação obrigatória da atividade administrativa ao interesse público.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

(Base Legal: art. 6º, IX e art. 8º; art. 40, II e IV Lei 8.666/93; art. 9º, V, Decreto 5450//05; art. 3º, I Lei 10520/02; art. 8º, II, Decreto 3555/00; art. 15, IV da IN 02/2008/MPOG, Decreto 12205/06; art. 9º § 2º, Decreto Estadual 12234/06; art. 8º, I).

Os serviços do objeto deste Termo de Referência deverão ser executados por unidade de equipamento, sempre mediante prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, toda vez em que for constatado defeito.

A CONTRATADA deverá elaborar relatório da execução da manutenção corretiva, entregando cópia a CONTRATANTE, onde deverá constar:

- Descrição sumária do(s) equipamento(s) consertado e/ou revisado(s) constando marca(s)/modelo(s), nº de tombamento patrimonial;

- Data, hora de inicio e termino dos serviços;

- Condições inadequadas encontradas ou iminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos consertados e/ou revisados;

- Constar estas informações na ficha individual do equipamento.

4.1. Garantia dos Serviços e das Peças Substituídas

Os serviços executados de manutenção corretiva deverão ter um prazo de garantia mínima de:

- Mão-de-obra executada nas centrais de ar tipo split: 06 (seis) meses;

- Mão-de-obra executada nos condicionadores de ar do tipo janela: 03 (três) meses;

- Substituição de compressor: 01 (um) ano; e

- Substituição de demais peças: 90 (noventa) dias.

4.2.  Prazo de Atendimento das Chamadas:

Para manutenção, a CONTRATADA deverá atender as chamadas no prazo máximo de 3 (três) horas quando estabelecida a sua oficina na mesma cidade ou município da unidade da CONTRATANTE, onde se encontra instalado o equipamento a ser consertado.

4.3. Local/Horários/Prazos de Atendimento:

Os endereços das unidades onde se encontram os equipamentos se encontram no Anexo II-A deste Termo de Referência.

- Os serviços de manutenção preventiva Trimestral e corretiva deverão ser executados pela CONTRATADA na cidade de Porto Velho-RO, onde o(s) equipamento(s) encontra(m)-se instalado(s), exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja a necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, quando será necessária a autorização do Contratante, sem que o deslocamento incorra em qualquer ônus para esta.

- As visitas de manutenção preventiva Trimestral e corretiva deverão ser efetuadas em dias úteis, dentro do horário de expediente do Contratante, ou seja, de 2ª a 6ª feira, das 7h:30min às 13h:30min, no prazo máximo de 24 horas, contados a partir do momento em que for realizada a chamada ou conforme agendamento do cronograma, desde que não acarretem riscos ao funcionamento e à segurança da Contratante, ou em fins de semana, desde que, neste caso, haja a concordância do executor do contrato, mediante prévia consulta.

- A manutenção corretiva será efetuada a partir da chamada de emergência, após a ocorrência de falha em equipamento ou instalação. Deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, efetuada em horário comercial ou em dias úteis, sem ônus para contratante, eliminando o defeito, ou comunicando à área competente os motivos de ordem técnica que impossibilitam o cumprimento do referido prazo;

- No caso de aceitação das justificativas comunicadas, de que trata a alínea anterior, a Contratada deverá obrigatoriamente informar à Contratante o prazo máximo que ensejará tal manutenção, e, sendo este superior a 48 (quarenta e oito) horas, se obrigará, ainda, a disponibilizar equipamento similar instalado nas dependências da Contratante, em substituição provisória, quando o defeito impedir o funcionamento do equipamento e a Administração identificar prejuízo das atividades do órgão ou à saúde e bem-estar de seus clientes internos e externos.

  - Condições:

4.4.1. O pessoal a ser disponibilizado para prestação dos serviços deverá ser pertencente ao quadro de pessoal da Contratada, a qual deverá encaminhar os seus empregados às dependências da Contratante devidamente uniformizados, portando crachás e com documentos de identificação.

4.4.2. Os empregados designados para a execução dos serviços ficarão sob a inteira e exclusiva responsabilidade da Contratada, devendo esta indicar o Preposto a que a Administração deva se dirigir para a comunicação entre as partes.

4.4.3. Os serviços de manutenção preventiva Trimestral e corretiva deverão ser realizados por técnicos especializados, com emprego de técnica aperfeiçoada, ferramentas adequadas para o tipo de equipamento, e deverá, obrigatoriamente, obedecer às recomendações da Portaria M.S. n° 3.523, de 28/08/98.

4.4.4. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados com base nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

    - Os serviços deverão ser executados em horários estipulados pela Contratante, sem interferência com o bom andamento da rotina de seu funcionamento.

    - Para perfeita execução dos serviços, deverão ser designados um técnico em ar condicionado e um ajudante, munidos de uniformes, crachás de identificação e material adequado;

    - Todo serviço deverá ser relatado em impresso próprio da Contratada, assinado pelos responsáveis de ambas as partes, onde uma via ficará em poder da Contratante e outra com a Contratada.

    - Toda quebra de peça ou equipamento, proveniente da falha de operação, acidentes, intempéries como raios, vendavais, etc., serão orçadas à parte, tanto mão-de-obra, como peças de reposição.

    - Todos os serviços executados serão anotados na ficha do equipamento, que possuirá histórico individual a ser acompanhado e fiscalizado pela CONTRATANTE.

    - A Contratada deverá indicar o nome do Preposto e o telefone para os chamados extraordinários, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Nota de Empenho, devendo tal linha ser mantida disponível em funcionamento ininterrupto durante o período de Vigência Contratual, coincidindo com os horários de funcionamento da Contratante, ou seja, de 7h:30min às 13h:30min.

    - A Contratada deverá fornecer todo o material de consumo, complementar e equipamentos necessários aos serviços.

    - Em caso de necessidade de materiais de consumo a serem aplicados na execução do objeto deste contrato, deverá ser obedecida, rigorosamente, pela Contratada, a recomendação do fabricante dos referidos produtos.

    - As despesas referentes a todos os materiais a serem utilizados nos serviços de manutenção correrão a expensas da Contratada, inclusive o deslocamento às dependências da mesma, visando a execução dos serviços.

    - Todos os materiais de segurança individual dos executores (botas, luvas, máscaras, cordas, etc.) exigidos pela legislação deverão ser fornecidos pela Contratada e sem ônus para a Contratante.

    - Todas as peças e gases, quando for necessária a substituição, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, inclusive para as peças e demais componentes de reposição que não estão previstos no Edital, não sendo aceitas peças usadas ou recondicionadas, ou seja, deverão ser novas e genuínas.

  - Vigência Contratual/Prorrogações:

Os serviços poderão ser executados dentro do prazo de Vigência Contratual estipulado em 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Termo de Contrato, sendo solicitados os préstimos à medida que fique constada a necessidade de cada reparo pela Comissão designada para acompanhamento e fiscalização.

- Tratando-se de serviços contínuos, que não possam sofrer interrupção, a execução do contrato terá vigência por um período ininterrupto de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, na forma e condições previstas no artigo 57, II, da Lei n°. 8666/93 e suas alterações.

- As partes aceitam que o prazo de tolerância para o início da execução dos serviços, relativamente a cada reparo, seja reduzido, passando a ser de até 02 (dois) dias corridos, contados a partir da respectiva ordem por escrito emitida pela CONTRATANTE, depois do recebimento dos orçamentos, apresentados a esse setor, pela CONTRATADA e concorrente como disposto nos autos deste Termo de Referencia. Para tanto, a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) estar apta(s) de imediato a prestar os serviços contratados após a data de assinatura do Termo Contratual, para o caso de necessidade de solicitação pela CONTRATANTE.

4.5.1. Do Termo Contratual:

4.5.1.1 Homologada a licitação, será formalizado Contrato Administrativo pela Procuradoria Geral do Estado, para a prestação dos serviços, estabelecendo em cláusulas as condições e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo de Referência, a proposta da empresa e o edital de licitação, que se constituirão parte integrante do Termo Contratual, como se nele estivessem transcritos, tudo em conformidade com a legislação vigente.

4.5.1.2. Após a assinatura do contrato será emitida a respectiva ordem de serviços, conforme os serviços a serem executados, somente após a qual estará a empresa apta a iniciar a execução, conforme prazos definidos no Item 4 e seus respectivos subitens deste Termo de Referência.

    - Garantia Contratual:

      - A empresa vencedora deverá prestar garantia no ato da assinatura do contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global dos serviços relativos aos itens adjudicados à empresa, na modalidade de sua preferência, a qual ficará sob a responsabilidade da SUGESP, nos termos do § 1º, do art. 56, da Lei nº 8.666/93.

4.5.2.2.  As modalidades de garantia pela qual a licitante vencedora poderá optar são:

- caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo este ter sido emitido sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avalizados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

- seguro-garantia;

- fiança bancária.

      - A licitante vencedora obriga-se a apresentar a garantia para o período integral da vigência contratual, e, no caso de prorrogação do contrato a ser firmado, comprovar sua validade e atualização (renovação), para o novo período contratual.

      - A garantia prestada somente será liberada/restituída 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, mediante requerimento formal da Contratada, após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à contratante ou a terceiros, e comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

      - A perda da garantia em favor da SUGESP, por inadimplemento das obrigações contratuais firmadas, far-se-á de pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial das demais sanções previstas no contrato a ser firmado, quando identificada a inadimplência por parte da Contratada diante de sanções ou restituições não regularizadas, quando a administração fará a retenção até o limite de saldo de sua posse.

      - A garantia deverá ser novamente integralizada pela Contratada em no máximo 30 (trinta) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores relativos às deduções legais previstas, e nos casos de prorrogação de prazo ou acréscimo de valores deverá ser atualizada na mesma proporção, em conformidade com o art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

      - A qualquer tempo, mediante comunicação à SUGESP, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades legais previstas neste Termo de Referência.

      - A garantia deverá ter prazo de validade de até 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual.

      - Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência do contrato, a garantia será utilizada diretamente pela Contratante para o mesmo fim, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV da IN/MPOG nº 02/2008 alterada pela IN/MPOG nº 03/2009.

      - A garantia prestada será liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei federal 8.666/93.

      - A garantia prestada pela Contratada responderá por qualquer das suas obrigações decorrentes do Contrato, inclusive as multas que a ela venham a ser aplicadas.

4.5.3.	Da Repactuação Contratual

4.5.3.1. Será admitida a repactuação dos preços, como espécie de reajuste contratual, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, atendidos os preceitos estabelecidos no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993.

4.5.3.2. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

4.5.3.3. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

4.5.3.4. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

4.5.3.5. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

4.5.3.6. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:

4.5.3.6.1. da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou

4.5.3.6.2.  da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.

4.5.3.7. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

4.5.3.8. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação, cabendo à contratada efetuar os cálculos relativos ao reajuste e submetê-los à aprovação da contratante.

4.5.3.9. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

4.5.3.10.Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

a) os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

b) as particularidades do contrato em vigência;

c) a nova planilha com variação dos custos apresentados;

d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;

e) índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada.

4.5.3.11. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento.

4.5.3.12. O prazo de sessenta dias para decisão do pedido de repactuação ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos.

4.5.3.13. O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela contratada.

4.5.3.14. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

4.5.3.15. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

4.5.3.16. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

4.5.3.17. A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993.

4.5.3.18. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

4.5.3.19. Será realizada a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação, sob pena de não renovação do contrato.

4.5.3.20. Os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais serão efetuados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, respeitado o princípio da anualidade.

  - Acompanhamento e Fiscalização:

    - A Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, denominada Ordenador de Despesa (unidade contratante), é o órgão responsável pela identificação da demanda, requisição, processamento e pagamento da despesa. Será responsável pelo acompanhamento e certificação legal do contrato decorrente desta licitação e providenciará a formalização de contrato, execução orçamentária e financeira, diante dos respectivos comprovantes devidamente conferidos e atestados previamente pelo Fiscal do Contrato, que encaminhará as ordens de serviço para aprovação final.

    - A SUGESP programará os meios necessários ao perfeito acompanhamento da execução contratual, expedindo regulamentos para a fiel execução do objeto pactuado e outros, para que cada órgão ou das demais instalações contempladas, colabore com a harmonia e execução dos serviços, bem como com o funcionamento regular do local, sem dificultar as obrigações da Contratada ou favorecer sinistros.

    - Será definido pelo Ordenador de Despesas, o departamento responsável pela gestão, fiscalização e acompanhamento técnico do contrato decorrente desta licitação, sendo responsável por previamente atestar a execução técnica dos serviços contratados, seus níveis mínimos e continuidade/escalabilidade ininterrupta dos mesmos, assim como quaisquer atividades relacionadas com a operação, inclusive autorizando as ordens de serviço de acordo com os postos necessários, cuidando de sua distribuição, sempre observando as definições deste Termo de Referência, em conformidade com a legislação e com o próprio Edital/Contrato.

      - De acordo com Portaria designativa, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, haverá definição do Fiscal do Contrato, o qual se responsabilizará por anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, enfim adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do citado artigo legal; solicitar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, no caso de decisões ou providências que ultrapassarem a sua competência; e proceder ao Recebimento Provisório do objeto do contrato, quando necessário, nos termos do inciso I, alínea “a” do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

      - Sem prejuízo do previsto no subitem anterior, e também de acordo com designação por Portaria, o Contrato contará com respectiva Comissão de Recebimento do Objeto de que trata o inciso I, alínea “b”, do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, composta por no mínimo, três servidores, com capacidade para exercer o ateste final dos serviços relacionados à execução contratual, sob pena de responsabilidade solidária junto aos órgãos fiscalizadores, a qual se responsabilizará pelo recebimento definitivo do objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pela maioria de seus membros, após a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado ainda o disposto no art. 69 da mesma Lei, de modo a aferir o atendimento aos princípios da legalidade, finalidade, eficiência e economicidade.

      - No processamento do pagamento, a Coordenadoria de Administração e Finanças, rejeitará as Ordens de Serviço que não se demonstrarem em consonância com os ditames legais e contratuais, devolvendo-as para regularização e justificativas e glosando as parcelas irregulares, sem prejuízo da apuração de responsabilidade, caso se identifique dano ao erário.

    - Os diversos órgãos, atendidos mediante contratação enumerada neste Termo de Referência, são denominados usuários dos serviços, tal qual os servidores neles lotados, devendo ser tratados com respeito e seriedade, contudo, deverão colaborar para a regular e adequada prestação dos serviços.

4.6.4.1. Os órgãos usuários não poderão se dirigir diretamente ao Preposto da Contratada ou a seus funcionários para quaisquer solicitações, e esta, por sua vez, não tem autorização para atendê-los, eis que deverão se reportar diretamente ao Gestor do Contrato da SUGESP, que tomará as providências possíveis e necessárias à adequação dos serviços.

4.6.4.2. Os órgãos usuários podem e devem acompanhar a conformidade da prestação dos serviços, apresentando ao Fiscal do Contrato todas as ocorrências para imediata verificação e providências, se for o caso.

    - A Fiscalização do Contrato se dará através dos procedimentos constantes do Anexo III deste Termo de Referência, pela verificação das especificações do objeto, metodologia e demais disposições deste documento, garantindo-se o cumprimento de todas as obrigações nele contidas, sendo certo que a ADMINISTRAÇÃO fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao especificado, conforme atribuições e competências definidas acima.

    - A fiscalização pela ADMINISTRAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.

    - A ausência de comunicação por parte da ADMINISTRAÇÃO referente a irregularidades ou falhas, ou qualquer omissão total ou parcial do Gestor do Contrato ou da fiscalização não eximirá a Contratada de sua plena responsabilidade pela execução, supervisão e controle dos serviços, nas condições previstas neste Termo de Referência, determinadas no Contrato.

    - Da mesma forma, a fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

    - A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

    - A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da ADMINISTRAÇÃO e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito ao objeto deste instrumento.

    - A ADMINISTRAÇÃO realizará avaliação da qualidade do atendimento, dos resultados concretos dos esforços sugeridos pela CONTRATADA e dos benefícios decorrentes da política de preços por ela praticada.

    - A avaliação será considerada pela ADMINISTRAÇÃO para aquilatar a necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços prestados, para decidir sobre a conveniência de renovar ou, qualquer tempo, rescindir o presente Contrato ou, ainda, para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacidade técnica em licitações públicas.

    - Ao gestor do contrato se resguarda o direito de a qualquer momento verificar as condições de uso e manutenção dos equipamentos, do funcionamento dos postos, inclusive contratando técnico ou empresa especializada, caso necessário.

    - Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

4.6.14.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que estiver sem uniforme ou que não se identifique, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente ou desobediente das normas contratuais ou de funcionamento da unidade, devendo a Contratada providenciar a substituição do empregado, às suas exclusivas expensas;

4.6.14.2. Solicitar à contratada a substituição de qualquer equipamento que não atenda às necessidades e especificações do Termo de Referência.

4.6.14.3. Exigir que a empresa contratada apresente, juntamente com a Nota Fiscal relacionada à prestação dos serviços, os comprovantes de pagamentos dos salários, vales-transportes e auxílio alimentação dos empregados, bem como os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, tais como recolhimento de FGTS, etc.

4.6.14.4. Acompanhar a execução dos serviços, determinando à Contratada as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico, conforme disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

4.6.14.5. Propor, fundamentado em fatos, a suspensão da prestação dos serviços, total ou parcialmente, em definitivo ou temporariamente, bem como diligenciar para que sejam aplicadas à Contratada as penalidades previstas no CONTRATO, assegurado à Contratada, o direito de ampla defesa.

4.6.14.6. O Fiscal do Contrato e respectiva Comissão de Recebimento deverão executar, mensalmente, a conferência e medição dos serviços, descontando-se, do valor devido como pagamento, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados ocorrida por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no CONTRATO, assegurado à Contratada, o direito ao contraditório.

4.6.14.7. O Gestor do Contrato poderá, sempre que julgar necessário, solicitar à Contratada a apresentação de quaisquer documentos referentes aos serviços contratados.

4.6.14.8. O Fiscal do Contrato exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações da Contratada, realizando a supervisão das atividades por ela desenvolvidas e efetivando avaliações periódicas. As deficiências e irregularidades que forem constatadas serão comunicadas:

    - Verbalmente, para os casos rotineiros ou urgentes.

    - Por escrito, para as situações complexas, estipulando-se, quando pertinente, prazo certo para a correção da irregularidade. As comunicações formais serão registradas no Diário de Ocorrências ou por Carta Formal remetida à Contratada, sendo ainda válidas as correspondências via e-mail, desde que este tenha sido devidamente registrado por informação oficial da Contratada.

    - Por publicação no Diário Oficial do Estado, no caso de recusa do recebimento da notificação ou insucesso de remessa postal com Aviso de Recebimento.

    - O Fiscal do Contrato emitirá Relatório de Acompanhamento, até o 5˚ (quinto) dia útil do recebimento dos documentos comprobatórios por parte da Contratada, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

  - Indicação da nota fiscal emitida e do mês de referência de prestação dos serviços;

  - relação das ordens de serviço contempladas contendo o detalhamento dos postos e locais atendidos no mês de referência;

  - detalhamento e totalização das glosas mediante sanções ou serviços com qualidade inferior ou inadequados (anexando os documentos probantes pertinentes, sempre que possível), rejeitados na fiscalização;

  - totalização geral da cobrança, com quadro resumo dos valores faturados;

  - informações acerca do cumprimento, ou não, de todas as obrigações por parte da Contratada;

  - assinaturas de conferência e aprovação dos responsáveis, conforme definição deste Termo de Referência;

  - registro de ocorrências, problemas, notificações, situações verificadas pela Contratada ou sinistros detectados durante o mês, registrados pelos vigilantes, com relatos das soluções ou providências adotadas, bem como seu desfecho, mesmo que remetendo-se o desfecho final a episódios ocorridos nos meses anteriores.

    - A verificação da adequação da prestação do serviço e a conformidade da mão-de-obra e dos equipamentos empregados na execução dos serviços deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência, contrato, ordens de serviço, proposta da empresa e legislação vigente.

    - A fiscalização da Contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço;

    - A Contratante exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela Contratada, efetivando avaliação periódica;

    - A qualidade dos serviços será constantemente monitorada para evitar sua degeneração, devendo a Contratante intervir para corrigir ou aplicar as sanções previstas no edital e no contrato administrativo, quando verificar desconformidade na prestação dos serviços à qualidade exigida/necessária.

    - No que concerne ao serviço objeto deste Termo de Referência, a Contratada indicará um preposto, aceito pelo Contratante, durante a vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

    - Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, de acordo com o Guia de Fiscalização de Contratos (Anexo III).

    - Durante a vigência do contrato resultante desta licitação, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor designado para esse fim.

    - O executor anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

    - Durante a realização dos serviços, o executor do contrato poderá solicitar a substituição dos equipamentos, ferramentas ou produtos usados pela Contratada, se estes forem prejudiciais ao ambiente da Secretaria ou aos servidores.

    - As decisões e providências, que ultrapassem a competência do executor, deverão ser solicitadas à Diretoria Administrativa da Secretaria, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

    - A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços executados, objetivando:

- Manter elevado padrão de qualidade dos materiais e serviços prestados.

- Manter permanente contato com a fiscalização da Contratante, para solução de eventuais problemas.

4.7.  Da Inexecução e da Rescisão Contratual:

4.7.1. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, no todo ou em parte, por conveniência administrativa, mediante notificação, através de oficio diretamente ou via postal com prova de recebimento, através de parecer fundamentado, assegurado, todavia os direitos adquiridos pela CONTRATADA;

4.7.2. O inadimplemento de quaisquer das cláusulas e disposições deste instrumento, implicara na sua rescisão ou na sustação do pagamento relativo aos serviços já efetuados, a critério da Contratante, independentemente de qualquer procedimento judicial;

4.7.3. A CONTRATANTE poderá valer-se das disposições constantes deste Termo de Referência para rescindir o Contrato, se a CONTRATADA contrair obrigações para com terceiros que possa de alguma forma, prejudicar a execução do objeto ora Contratado, bem como se:

- Retardar injustificadamente o início da execução dos serviços, por mais de cinco dias corridos;

- Interromper a execução dos serviços, sem justo motivo;

- Ocasionar atraso ou embaraço dos serviços objeto do presente instrumento: e

- Deixar de recolher ou integralizar as cauções ou demais garantias, ou não recolher as multas dentro dos prazos fixados.

  - Das vedações expressas

    - É expressamente proibida, durante a execução dos serviços, a contratação de servidor ou dirigente de qualquer órgão do Governo do Estado.

    - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca dos serviços a que se refere este Contrato, salvo se houver prévia autorização da Contratante.

    - É vedada a subcontratação de outra empresa para realizar os serviços objeto deste Contrato.

    - É vedado considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

    - Diante da particularidade do objeto, não se justifica a participação de empresas consorciadas.

- PAGAMENTO:

(Base Legal: art. 40, inciso XIV, alínea ‘a’ da Lei 8.666/93; art. 15, XVII da IN 02/2008/MPOG)

- O faturamento será constituído de valor apurado por cada fornecedor, com base única e exclusivamente no quantitativo de serviços efetuados e atestados, conforme Notas de Empenho emitidas, incluindo todos os custos diretos e indiretos pertinentes, mediante a apresentação de ÚNICA Nota Fiscal Eletrônica pela contratada em 02 (duas) vias (ou outra, com descrição detalhada de todos os itens faturados, desde que atenda a legislação tributária vigente), devendo conter no corpo da nota fiscal, a descrição do objeto, o número do contrato ou Nota de Empenho, e os dados bancários da CONTRATADA (n° banco, n° agência e n° da conta corrente, somente no caso destes não corresponderem ao informado na licitação e contrato) para aceite, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao Termo de Recebimento.

- A Administração procederá ao recebimento e conferência dos serviços, conforme competências definidas neste Termo de Referência, consoante aos valores e itens mencionados no documento fiscal apresentado pela Contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento dos respectivos documentos, procedendo ao ateste de conformidade pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93, encaminhando para fins de pagamento e procedendo com a glosa respectiva aos itens irregulares ou carentes de comprovação.

- A liquidação e processamento da despesa correspondente ao valor efetivamente apurado e conferido pelos fiscais e comissão de recebimento do Contrato, deduzindo as glosas e sanções aplicadas que porventura tenham sido verificadas, será efetuado pela Coordenadoria de Administrativa e Financeira da SUGESP, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da documentação, quando encaminhará os documentos para análise da Controladoria Geral do Estado ou Controle Interno, conforme o caso, a qual deverá efetuar a análise e emitir parecer no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento, devolvendo os autos para fins de inclusão na ordem cronológica de pagamento caso não haja apontamentos do Controle; ou regularização e posterior inclusão para pagamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do retorno dos autos, no caso de apontamentos do órgão de controle.

    - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentação do mesmo.

    - Caso se constate erro ou irregularidade de parcela pequena na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

    - Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

  - O pagamento da Nota Fiscal correspondente ao valor definitivo processado pela Administração se dará através da Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN ou setor equivalente competente, mediante emissão de Ordem Bancária, obedecendo à ordem cronológica estabelecida, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela (verificação de conformidade da documentação), consoante ao definido nos art. 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93.

    - Nenhum pagamento controverso será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajuste de preços ou correção monetária.

    - Na hipótese das notas fiscais/documentos apresentados conterem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da CONTRATADA de reapresentar, para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas. Neste caso restabelecem-se os prazos acima elencados contado a partir do recebimento, para efetuar uma análise e o pagamento, conforme a fase processual correspondente.

    - A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

    - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

    - A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA, conforme o caso e exigências legais aplicáveis.

    - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

- I=(TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira, assim apurado:

- I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438

365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

  - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverão ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

  - A Contratada não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do Ordenador de Despesas.

  - O prazo para pagamento da Nota Fiscal só será contado da data de sua validação, considerando o trâmite administrativo.

  - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

  - Diante da conferência, a Nota Fiscal deverá ser atestada pela Comissão designada, conforme disposto nos artigos 67 e 77 da Lei 8.666/93.

  - Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data da emissão da respectiva ordem bancária.

  - O órgão requerente efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA previstos na legislação.

  - Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante da Nota Fiscal, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento.

5.4.15. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a comprovação de recolhimento de encargos sociais cabíveis, bem como a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Municipal e Federal, além da CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT e das demais exigências legais em vigência, sendo aceitas as Certidões Positivas com efeito de negativas, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos, e demais obrigações legais.

6.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

(Base Legal: art. 7º, III e IV Lei 8.666/93; art. 15, IV, IN 02/2008/MPOG; art. 165 CF, Decreto 12205/06; art. 9º § 2º, Decreto Estadual 12234/06; art. 8º, I).

  - Os recursos orçamentários para atender a contratação oriunda deste procedimento licitatório estão previstos na Lei Estadual nº 3745, de 23 de dezembro de 2015 (Lei Orçamentária Anual), Programa de Trabalho 04.122.1015.2175 – ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÕRGÃOS VINCULADOS, natureza da despesa 33.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e 33.90.30. Material de Consumo, da Fonte de recurso 100 do tesouro estadual.

- ESTIMATIVA DA DESPESA:

7.1. A pesquisa de mercado visando estimativa de preços será oportunamente juntada aos autos pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações, em atendimento a competência designativa do Decreto Estadual nº 10.538, de 11/06/2003.

8. SANÇÕES:

(Base Legal: art. 40, inciso III da Lei 8.666/93; art. 9º, V c/c § 2º do Decreto 5450/05; art. 3º, I, Lei 10520/02; art. 2º, II, “e” e 19, XI da  IN 02/2008/MPOG)

  - Aos adjudicatários que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Estadual, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais cominações legais, com observância ao devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

8.2.  Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste instrumento, execução imperfeita, inadimplemento contratual, não veracidade das informações ou mora de execução, erros ou atraso na prestação dos serviços e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa adjudicatária as seguintes penalidades:

8.2.1. Advertência escrita – a comunicação formal aa contratada, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada.

8.2.2. Multa – que deverá observar os seguintes limites máximos:

- Até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, de acordo com os percentuais previstos na Tabela 1 e as infrações da Tabela 2;

- De 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de não apresentação da garantia no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato;

- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso até o limite de 10% sobre o valor adjudicado, no caso da adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente, por ocorrência;

- De 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam- lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

- De 30% (trinta por cento) sobre o valor integral do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

8.2.2.1.O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou ainda, cobrado judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 86, da Lei nº 8.666/93.

8.2.2.2. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

    - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual, impedindo a contratada de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelos seguintes prazos:

      - De 6 (seis) meses, nos casos de:

- Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; ou

- Prestação de serviço de baixa qualidade.

      - De 12 (doze) meses, no caso do descumprimento de especificação técnica relativa ao objeto previsto no contrato.

8.2.3.3. De 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

- Retardamento imotivado na execução do (s) objeto (s);

- Paralisação da execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;

- Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

- Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração Pública Estadual; ou

- Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

8.2.3.4. De até 5 (cinco) anos, no caso de licitação na modalidade Pregão, nas situações previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 ou de 2 (dois) anos, nas demais modalidades de licitações.

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.

      - Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com Administração Pública Estadual, por tempo indeterminado, a contratada que demonstrar não possuir idoneidade para tanto, em virtude de ato ilícito praticado, conforme dispõe o artigo 26, § 2º, do Decreto nº 16.089/2011.

      - A contratada será excluída do Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAGEFIMP nas seguintes hipóteses, conforme dispõe o artigo 34, inciso II do Decreto nº 16.089/2011:

- Expirado o prazo da suspensão, desde que cumpridas integralmente as punições impostas;

- A pedido da contratada declarado inidôneo, decorrido o prazo mínimo de 2 (dois) anos, desde que reabilitado pela Administração Pública Estadual, na forma do disposto no § 3º, do art. 87, da Lei Federal nº 8.666, de 1993; e

- Por determinação judicial.

  - As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a multa, conforme dispõe o § 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no edital ou no instrumento contratual.

  - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

    - O descumprimento das obrigações trabalhistas, penalidades ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer inexecução contratual ou não o tiver prestado os serviços a contento.

    - A Contratante poderá conceder um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

  - A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

  - São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da legislação a (o):

- Inexecução total ou parcial do contrato;

- Apresentação de documentação falsa;

- Comportamento inidôneo;

- Fraude fiscal;

- Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

  - As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

  - As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAGEFIMP gerido pela Controladoria Geral do Estado – CGE.

  - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente da licitação:

- Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, penalidades específicas e proporcionais a gravidade dos eventuais descumprimentos contratuais, de acordo com o Acórdão 1453/2009 Plenário – TCU.

Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as Tabelas 1 e 2:

TABELA 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% ao dia sobre o valor mensal do Contrato |
| 2 | 0,4% ao dia sobre o valor mensal do Contrato |
| 3 | 0,8% ao dia sobre o valor mensal do Contrato |
| 4 | 1,6% ao dia sobre o valor mensal do Contrato |
| 5 | 3,2% ao dia sobre o valor mensal do Contrato |

TABELA 2

| INFRAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | GRAU |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; |  |  | 05 |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; |  |  | 04 |
| 3 | Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência. |  |  | 04 |
| 4 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. |  |  | 04 |
| 5 | Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; |  |  | 03 |
| 6 | Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado, sujo ou mal apresentado e/ou sem crachá, por empregado e por ocorrência; |  |  | 01 |
| 7 | Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; |  |  | 02 |
| 8 | Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. |  |  | 02 |
| 9 | Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. |  |  | 02 |
| 10 | Retirar funcionários ou encarregados do serviço, sem a anuência prévia da CONTRATANTE, por empregado e por dia; |  |  | 03 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |  |  |
| 11 |  | Cumprir prazo previamente estabelecido para execução de serviços, por dia; | 03 |  |
| 12 |  | Zelar pelas instalações do órgão e do ambiente de trabalho, por ocorrência e por dia; | 03 |  |
| 13 |  | Disponibilizar equipamentos e materiais necessários à realização dos serviços do escopo do contrato, por ocorrência. | 03 |  |
| 14 |  | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização do contrato, por ocorrência; | 02 |  |
| 15 |  | Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; | 01 |  |
| 16 |  | Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária, por ocorrência; | 02 |  |
| 17 |  | Fornecer EPI (Equipamento de Proteção Individual) aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência; | 02 |  |
| 18 |  | Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 03 |  |
| 19 |  | Indicar e manter durante a execução do Contrato o Preposto previsto no Edital/Contrato; | 01 |  |
| 20 |  | Manter a documentação de habilitação atualizada, por item e por ocorrência. | 01 |  |

- DEVERES:

(Base Legal: art. 6º, IX Lei 8.666/93; art. 3º, I Lei 10520/02; art. 9º, V c/c § 2º Dec. 5450/05; art. 2º, II c/c art. 15, IV, “d” IN 02/2008/MPOG Decreto 12205/06; art. 9º § 2º, Decreto 12234/06; art. 8º, I).

9.1 Do Contratado:

A empresa contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços, obriga-se a:

    - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

    - Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

    - Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de uma hora após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração;

    - Nomear um responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Este encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Contratante, e de tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

    - Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração;

    - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado;

    - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

    - Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios;

    - Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal;

    - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

    - Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços;

    - Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor.

    - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Contratante.

    - Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato.

    - Cumprir as obrigações prevista no Art. 55, XII da Lei Federal 8.666/93, conforme a seguir:

A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.1.16. Assinar/Retirar o Instrumento Contratual ou documento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal.

    - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

9.2 Da Contratante

9.2.1. Guardar aquelas peças e demais componentes de reposição danificados que for retirado, no caso de não poderem ser reparados, para comprovação perante os entes fiscalizadores, por um período mínimo de 12 (doze) meses;

    - Realizar os pagamentos dos serviços realizados na forma estabelecida neste Termo de Referência;

    - Supervisionar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência, devendo recusar a parcela de má qualidade, ou que esteja em desacordo com as normas ou descrições;

    - Promover, por meio da Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Recebimento de Serviços, o acompanhamento, a fiscalização, o recebimento da execução dos serviços, a emissão do auto de constatação dos serviços realizados, o recebimento dos relatórios e das notas fiscais de consumo e dos serviços realizados efetuando a devida certificação, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93.

- . QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

(Base Legal: art. 30, II c/c § 1º da Lei Federal 8.666/93; IN 02/2008/MPOG).

  - Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo.

  - Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem o objeto principal desta licitação, entendendo-se como parcela de maior relevância a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em centrais de ar, aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares;

  - Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de fornecimento(tendo sido os materiais dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente os materiais com as especificações demandadas no objeto deste termo em contrato para atender com pelo menos 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de dos materiais solicitados neste Termo de Referência.

  - Entende-se por pertinente e compatível em prazo o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes na entrega dos serviços/materiais dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente o fornecimento com as especificações demandadas no objeto deste Termo de Referência, pelo período mínimo de 50% (cinquenta por cento) da vigência proposta, ou seja, pelo menos 06 (seis) meses de atuação.

10.5.  A análise de cada subitem relativo ao Atestado de Capacidade Técnica quanto a características, quantidades e prazos deverá ser avaliada individualmente de acordo com o previsto neste tópico, sendo desclassificado caso não atenda ao mínimo previsto em qualquer dos subtópicos individuais.

10.6. Não cabem, portanto, para soma de atestado(s) visando comprovar quantidades e prazos, a execução do objeto que tenha sido realizada em períodos distintos, ou não concomitantes, por não garantirem a capacidade de atendimento global do quantitativo dos serviços ao mesmo período.

10.7. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, e-mail, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da descrição do objeto, quantidades e prazos dos materiais. E, na ausência dos dados indicados, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93 para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade do Atestado.

10.8. No caso de atestado de entidade privada, o mesmo deverá que ter firma reconhecida do responsável da empresa emitente, acompanhada de cópias dos respectivos contratos originários, registrados em cartório.

10.9.  A Administração, por meio da Comissão ou servidor(es) designado(s), poderá, ainda, caso haja necessidade, diligenciar para certificação da veracidade das informações acima, ou quaisquer outras prestadas pela empresa licitante durante o certame, sujeitando o emissor as penalidades previstas em lei caso haja ateste de informações inverídicas.

10.10 – Declaração de que possui ou de que possuirá engenheiro com formação em mecânica ou em mecatrônica, com registro no CREA, para a execução dos serviços.

10.10.1 - No momento da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá comprovar a formação e o vínculo com esse profissional. O vínculo poderá se consubstanciar em relação de emprego, em contrato de prestação de serviços, em contrato societário ou outro congênere.

11.DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:

11.1. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente contrato, por parte da CONTRATADA sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

12- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

12.1. O julgamento das propostas considerar-se-á ao final, Empresa (s) vencedora (s), aquela que atender, ofertar o MENOR PREÇO POR LOTE e atendimento ao prazo de entrega solicitado.

12.1.1. Deverá ser cotado todos os itens do lote.

13. CONDIÇÕES GERAIS:

13.1. O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, e, no caso particular de reforma de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2. Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos previstos na legislação vigente, que obste o cumprimento pela CONTRATADA dos prazos e demais obrigações estatuídas neste instrumento e no termo contratual, ficara a mesma isenta das multas e penalidades pertinentes.

13.3. Rege-se este instrumento pelas normas e diretrizes estabelecidas na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Instrução Normativa 002/2008/MPOG e alterações, e outros preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de direito privado.

13.4. As omissões dúvidas e casos não previstos neste instrumento serão resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei 8.666/93 e suas alterações, e/ou subsidiariamente no disposto acima, caso persista a pendência.

14. ANEXOS:

(Base Legal: art.6º, inciso IX e art. 40, § 2º, inciso I da Lei 8.666/93; art. 15, VI, VIII, XII, XIV, XV e XVIII da IN 02/2008/MPOG).

Anexo – I. RELAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.

Anexo – II. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. Anexo – II(A). LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Anexo – III. GUIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.

Anexo – IV. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.

Anexo – V. CLASSIFICAÇÃO DE FILTROS DE AR PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES CLIMATIZADOS, CONFORME RECOMENDAÇÃO NORMATIVA 004-1995 DA SBCC.

Anexo – VI. MODELO DE FICHA DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO;

Anexo – VII. MODELO DE ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS;

Anexo – VIII. BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA;

Anexo – IX. MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA;

Anexo– X. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.

Porto Velho, 28 de setembro 2016.

| Elaboração Administrativa: Rosane P. de Mendonça Fon Assessora Técnica de Projetos/SUGESP Matrícula: 300137343 | Solicitação, Dados, Colaboração e Revisão Técnica: Francisca Alexandra R. de Souza Administradora do Palácio Rio Madeira Matrícula nº 300114215 |
| --- | --- |

Aprovação da Ordenadora de Despesa:

Isis Gomes de Queiroz

Superintendente  - SUGESP

Matrícula:300123261

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

| 1 - Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 5 (cinco) aparelhos de condicionador de ar, tipo split, 9.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 15 |  |  |
| 1.2 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 02 (dois) aparelhos de condicionador de ar, tipo janela, 10.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 06 |  |  |
| 1.3 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 04 (quatro) aparelhos de condicionador de ar, tipo split, 12.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 12 |  |  |
| 1.4 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 06 (dois) aparelhos de condicionador de ar, tipo split, 18.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 18 |  |  |
| 1.5 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 03 (três) aparelhos de condicionador de ar, tipo janela, 21.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 09 |  |  |
| 1.6 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 03 (três) aparelhos de condicionador de ar, tipo split, 24.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 09 |  |  |
| 1.7 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 02 (duas) aparelho de condicionador de ar, tipo split, 30.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 06 |  |  |
| 1.8 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 01 (um) aparelho de condicionador de ar, tipo janela, 30.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 03 |  |  |
| 1.9 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 01 (um) aparelho de condicionador de ar, tipo split, 36.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 03 |  |  |
| 1.10 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 02 (duas) aparelho de condicionador de ar, tipo split, 60.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 06 |  |  |
| 2 | 05 - APARELHOS DE AR TIPO SPLIT - 9.000 BTUS |  |  |  |  |
| 2.1 | Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 2.1.1 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.2 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.3 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.4 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.5 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.6 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.7 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.8 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.9 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.10 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.11 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.12 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.13 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.14 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.15 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.16 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.17 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.18 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.1.19 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 10 |  |  |
| 2.2 | Estimativa para substituição de peças em condicionadores de ar, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 2.2.1 | Capacitor do compressor. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.2 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.3 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.4 | Carga de gás. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.5 | Compressor. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.6 | Controle remoto. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.7 | Hélice. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.8 | Filtro de ar. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.9 | Placa eletrônica. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.10 | Placa receptora. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.11 | Turbina. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.12 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.13 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.14 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.15 | Tubo capilar. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.16 | Cabo de força. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.17 | Sensor de temperatura. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.18 | Sensor da serpentina. | Unid. | 10 |  |  |
| 2.2.19 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 10 |  |  |
| 3 | 04 - APARELHOS DE AR TIPO SPLIT – 12.000 BTUS |  |  |  |  |
| 3.1 | Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 3.1.1 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.2 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.3 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.4 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.5 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.6 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.7 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.8 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.9 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.10 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.11 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.12 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.13 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.14 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.15 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.16 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.17 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.18 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.1.19 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 08 |  |  |
| 3.2 | Estimativa para substituição de peças em condicionadores de ar, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 3.2.1 | Capacitor do compressor. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.2 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.3 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.4 | Carga de gás. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.5 | Compressor. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.6 | Controle remoto. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.7 | Hélice. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.8 | Filtro de ar. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.9 | Placa eletrônica. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.10 | Placa receptora. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.11 | Turbina. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.12 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.13 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.14 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.15 | Tubo capilar. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.16 | Cabo de força. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.17 | Sensor de temperatura. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.18 | Sensor da serpentina. | Unid. | 08 |  |  |
| 3.2.19 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 08 |  |  |

| 4 | 02 - APARELHOS DE AR TIPO JANELA – 10.000 BTUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 4.1.1 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.2 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.3 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.4 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.5 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.6 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.7 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.8 | Serviço de troca de motor do ventilador. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.9 | Serviço de troca chave seletora. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.10 | Serviço de troca capacitor do ventilador. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.11 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.12 | Serviço de troca de Termostato. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.13 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.14 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.15 | Serviço de troca de compressor rotativo. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.16 | Serviço de troca de botão de comando. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.1.17 | Serviço de troca bandeja de condensador. | Serv. | 08 |  |  |

| 4.2 | Estimativa para substituição de peças em condicionadores de ar, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 4.2.1 | Capacitor do compressor. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.2 | Carga de gás. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.3 | Controle remoto. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.4 | Hélice. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.5 | Filtro de ar. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.6 | Placa eletrônica. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.7 | Turbina. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.8 | Motor do ventilador. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.9 | Chave seletora. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.10 | Capacitor do ventilador. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.11 | Filtro secador 2 saídas. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.12 | Termostato. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.13 | Tubo capilar. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.14 | Cabo de força | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.15 | Compressor rotativo. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.16 | Botão de comando. | Serv. | 08 |  |  |
| 4.2.17 | Bandeja do condensador. | Serv. | 08 |  |  |

| 5 | 03 - APARELHOS DE AR TIPO JANELA - 21.000 BTUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 5.1.1 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.2 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.3 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.4 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.5 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.6 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.7 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.8 | Serviço de troca de motor do ventilador. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.9 | Serviço de troca chave seletora. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.10 | Serviço de troca capacitor do ventilador. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.11 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.12 | Serviço de troca de Termostato. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.13 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.14 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.15 | Serviço de troca de compressor rotativo. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.16 | Serviço de troca de botão de comando. | Serv. | 12 |  |  |
| 5.1.17 | Serviço de troca bandeja de condensador | Serv. | 12 |  |  |
| 5.2 | Estimativa para substituição de peças em condicionadores de ar, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 5.2.1 | Capacitor do compressor. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.2 | Carga de gás. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.3 | Controle remoto. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.4 | Hélice. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.5 | Filtro de ar. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.6 | Placa eletrônica. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.7 | Turbina. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.8 | Motor do ventilador. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.9 | Chave seletora. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.10 | Capacitor do ventilador. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.11 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.12 | Termostato. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.13 | Tubo capilar. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.14 | Cabo de força | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.15 | Compressor rotativo. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.16 | Botão de comando. | Unid. | 12 |  |  |
| 5.2.17 | Bandeja do condensador. | Unid. | 12 |  |  |

| 6 | 06 - APARELHOS DE AR TIPO SPLIT - 18.000 BTUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 6.1.1 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.2 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.3 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.4 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.5 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.6 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.7 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.8 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.9 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.10 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.11 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.12 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.13 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.14 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.15 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.16 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.17 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.18 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 12 |  |  |
| 6.1.19 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 12 |  |  |

| 6.2 | Estimativa para substituição de peças em condicionadores de ar, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 6.2.1 | Capacitor do compressor. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.2 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.3 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.4 | Carga de gás. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.5 | Compressor. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.6 | Controle remoto. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.7 | Hélice. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.8 | Filtro de ar. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.9 | Placa eletrônica. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.10 | Placa receptora. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.11 | Turbina. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.12 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.13 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.14 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.15 | Tubo capilar. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.16 | Cabo de força. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.17 | Sensor de temperatura. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.18 | Sensor da serpentina. | Unid. | 12 |  |  |
| 6.2.19 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 12 |  |  |

| 7 | 03 - APARELHOS DE AR TIPO SPLIT - 24.000 BTUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 7.1.1 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.2 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.3 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.4 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.5 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.6 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.7 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.8 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.9 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.10 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.11 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.12 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.13 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.14 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.15 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.16 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.17 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.18 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.1.19 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 06 |  |  |
| 7.2 | Estimativa para substituição de peças em condicionadores de ar, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 7.2.1 | Capacitor do compressor. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.2 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.3 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.4 | Carga de gás. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.5 | Compressor. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.6 | Controle remoto. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.7 | Hélice. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.8 | Filtro de ar. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.9 | Placa eletrônica. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.10 | Placa receptora. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.11 | Turbina. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.12 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.13 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.14 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.15 | Tubo capilar. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.16 | Cabo de força. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.17 | Sensor de temperatura. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.18 | Sensor da serpentina. | Unid. | 06 |  |  |
| 7.2.19 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 06 |  |  |

| 8 | 02 - APARELHO DE AR TIPO SPLIT - 30.000 BTUS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra |  | Vr. total anual da mão de obra |
| 8.1.1 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.2 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.3 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.4 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.5 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.6 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.7 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.8 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.9 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.10 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.11 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.12 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.13 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.14 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.15 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.16 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.17 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.18 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.1.19 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 8.2 | Estimativa para substituição de peças em condicionadores de ar, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra |  | Vr. total anual da mão de obra |
| 8.2.1 | Capacitor do compressor. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.2 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.3 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.4 | Carga de gás. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.5 | Compressor. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.6 | Controle remoto. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.7 | Hélice. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.8 | Filtro de ar. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.9 | Placa eletrônica. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.10 | Placa receptora. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.11 | Turbina. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.12 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.13 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.14 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.15 | Tubo capilar. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.16 | Cabo de força. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.17 | Sensor de temperatura. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.18 | Sensor da serpentina. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 8.2.19 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 04 |  |  |  |
| 9 | 01 - APARELHOS DE AR TIPO JANELA - 30.000 BTUS |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |  |
| 9.1.1 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.2 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.3 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.4 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.5 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.6 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.7 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.8 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.9 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.10 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.11 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.12 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.13 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.14 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.15 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.16 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 04 |  |  |  |
| 9.1.17 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 04 |  |  |  |

| 9.2 | Estimativa para substituição de peças em condicionadores de ar, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 9.2.1 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.2 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.3 | Carga de gás. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.4 | Compressor. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.5 | Controle remoto. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.6 | Hélice. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.7 | Filtro de ar. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.8 | Placa eletrônica. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.9 | Placa receptora. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.10 | Turbina. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.11 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.12 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.13 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.14 | Tubo capilar. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.15 | Sensor de temperatura. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.16 | Sensor da serpentina. | Unid. | 04 |  |  |
| 9.2.17 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 04 |  |  |

| 10 | 2 - APARELHOS DE AR TIPO SPLIT - 60.000 BTUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 10.1.1 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.2 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.3 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.4 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.5 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.6 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.7 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.8 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.9 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.10 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.11 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.12 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.13 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.14 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.15 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.16 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 04 |  |  |
| 10.1.17 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 04 |  |  |

| 10.2 | Estimativa para substituição de peças em condicionadores de ar, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 10.2.1 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.2 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.3 | Carga de gás. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.4 | Compressor. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.5 | Controle remoto. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.6 | Hélice. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.7 | Filtro de ar. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.8 | Placa eletrônica. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.9 | Placa receptora. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.10 | Turbina. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.11 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.12 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.13 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.14 | Tubo capilar. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.15 | Sensor de temperatura. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.16 | Sensor da serpentina. | Unid. | 04 |  |  |
| 10.2.17 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 04 |  |  |

| 11 | 01 - APARELHOS DE AR TIPO SPLIT - 36.000 BTUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 11.1.1 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.2 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.3 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.4 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.5 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.6 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.7 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.8 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.9 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.10 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.11 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.12 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.13 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.14 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.15 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.16 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 02 |  |  |
| 11.1.17 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 02 |  |  |

| 11.2 | Estimativa para substituição de peças em condicionadores de ar, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação dos serviços que serão realizados | Unid. | Quant. | Vr. unit. da mão de obra | Vr. total anual da mão de obra |
| 11.2.1 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.2 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.3 | Carga de gás. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.4 | Compressor. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.5 | Controle remoto. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.6 | Hélice. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.7 | Filtro de ar. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.8 | Placa eletrônica. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.9 | Placa receptora. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.10 | Turbina. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.11 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.12 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.13 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.14 | Tubo capilar. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.15 | Sensor de temperatura. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.16 | Sensor da serpentina. | Unid. | 02 |  |  |
| 11.2.17 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 02 |  |  |

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

– RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

| ORDEM | ESPECIFICAÇÕES | QUANT | ÓRGÃO | BTU’S | TOMBAMENTO /SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CENTRAL YORK | 01 | Frota Única | 24.000 | 1646 |
|  | CENTRAL MIDEA | 01 | Frota Única | 30.000 | 9176 |
|  | CENTRAL MIDEA | 01 | Frota Única | 36.000 | 2274 |
|  | CENTRAL ELETROLUX | 01 | Frota Única | 60.000 | S/T |
|  | CENTRAL MIDEA | 01 | CPA -Guarita | 9.000 | S/T |
|  | CENTRAL MIDEA | 01 | CPA -Guarita | 9.000 | S/T |
|  | CENTRAL MIDEA | 01 | CPA -Guarita | 9.000 | S/T |
|  | CENTRAL MIDEA | 01 | CPA -Guarita | 9.000 | S/T |
|  | ACJ SPRINGER | 01 | Angar Gov | 30.000 | 11980 |
|  | ACJ LG | 01 | Angar Gov | 21.000 | 498 |
|  | ACJ SPRINGER | 01 | Angar Gov | 10.000 | S/T |
|  | CENTRAL LG | 01 | Angar Gov | 12.000 | S/T |
|  | ACJ LG | 01 | Angar Gov | 21.000 | 24876 |
|  | ACJ LG | 01 | Angar Gov | 21.000 | S/T |
|  | CENTRAL HITACHI | 01 | Angar Gov | 24.000 | S/T |
|  | ELETROLUX | 01 | Residência do Governador | 30.000 | 378 |
|  | KOMECO | 01 | Residência do Governador | 18.000 | 53390 |
|  | YORK | 01 | Residência do Governador | 12.000 | S/T |
|  | YORK | 01 | Residência do Governador | 12.000 | S/T |
|  | KOMECO | 01 | Escritório ao lado do Apartamento | 18.000 | 53386 |
|  | SPRINGER | 01 | Escritório ao lado do Apartamento | 12.000 | S/T |
|  | YORK | 01 | Escritório ao lado do Apartamento | 18.000 | 1626 |
|  | CENTRAL MIDEA | 01 | Diof | 18.000 | 478 |
|  | CENTRAL LG | 01 | Diof | 9.000 | S/T |
|  | CENTRAL MIDEA | 01 | Diof | 18.000 | 2272 |
|  | ACJ CONSUL | 01 | Diof | 10.000 | 9835 |
|  | CENTRAL HITACHI | 01 | Diof | 60.000 | 507 |
|  | CENTRAL COLIX | 01 | Diof | 24.000 | 2273 |
|  | CENTRAL LG | 01 | Diof | 18.000 | S/T |

ANEXO II DO TERMO DE REFERIA - A

LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

I -  Diretoria de Imprensa Oficial (DIOF):

Localizado à Rua Antônio Lacerda, nº. 4228/A - Setor Industrial – Porto Velho – RO.

Expediente do Órgão: segunda a sexta feira das 07h30min às 13h30min.

II - Hangar do Governo – Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira:

Localizado na Av. Governador Jorge Teixeira - Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira Porto Velho – RO.

Expediente do Órgão: segunda a sexta feira das 07h30min às 13h30min.

III - Residência Oficial:

Localizado na Av. Farquar -  Condomínio do Edifício Arpoador – Pav. Térreo, Bairro: Pedrinhas - Porto Velho/RO.

IV – Escritório ao lado da Residência Oficial:

Localizado na Av. Farquar -  Condomínio do Edifício Arpoador – Bairro: Pedrinhas - Porto Velho/RO.

V – Palácio Rio Madeira – GUARITA:

Localizado  na Av. Farquar,  nº 2968 – Bairro: Pedrinhas - Porto Velho – RO.

Expediente do Órgão: segunda a sexta feira das 07h30min às 13h30min.

Vi – Frota  Única – (Palácio Rio Madeira)

Localizado na Av. Farquar -  Porto Velho – RO.

Expediente do Órgão: segunda a sexta feira das 07h30min às 13h30min.

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

GUIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada).

1.1 Elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as seguintes informações: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas.

1.2 Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela empresa e pelo empregado. Atenção especial para a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho.

1.3 O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo.

1.4 O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT).

1.5 Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito).

1.6 Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)

2.1 Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas, ocorrências.

2.2 Verificar na planilha-mensal o número de dias e horas trabalhados efetivamente. Exigir que a empresa apresente cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura.

2.3 Exigir da empresa comprovante de pagamento dos salários, vales-transportes e auxílio alimentação dos empregados.

2.4 Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço.

2.4.1 Realizar a retenção e o depósito do FGTS dos trabalhadores da contrata, caso exista autorização da empresa contratada, conforme definido no instrumento convocatório.

2.5 Exigir da empresa os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:

a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);

b) cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;

c) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);

d) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).

2.6 Exigir da empresa os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de:

a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);

b) cópia do Comprovante de Declaração à Previdência;

c) cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;

d) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);

e) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).

2.7 Consultar a situação da empresa junto ao SICAF.

2.8 Exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expire o prazo de validade.

3. Fiscalização diária

3.1 Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando serviços e em quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilha-mensal.

3.2 Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. Deve ser instaurada uma rotina para autorizar pedidos de realização de horas extras por terceirizados. Deve-se combinar com a empresa a forma da compensação de jornada.

3.3 Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados.

3.4 Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a negociação de folgas ou a compensação de jornada. Essa conduta é exclusiva do empregador.

4. Fiscalização especial

4.1 Observar qual é a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos (verificar a necessidade de proceder ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato em caso de reajuste salarial).

4.2 Controle de férias e licenças dos empregados na planilha-resumo.

4.3 A empresa deve respeitar as estabilidades provisórias de seus empregados (cipeiro, gestante, estabilidade acidentária).

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

|  | Nº do Processo |  |
| --- | --- | --- |
|  | Licitação Nº |  |

Dia	/	/	às	:	horas

# Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

| A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) |  |
| --- | --- | --- |
| B | Município/UF |  |
| C | Ano do acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa em dissídio coletivo |  |
| D | Número de meses de execução contratual |  |

Identificação do Serviço

| Tipo de serviço | Unidade de medida | Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida) |
| --- | --- | --- |

Nota 1: Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive no que concerne às rubricas e suas respectivas provisões e/ou estimativas, desde que haja justificativa.

Nota 2: As provisões constantes desta planilha poderão ser desnecessárias quando se tratar de determinados serviços que prescindam da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para com a Administração.

# ANEXO VI-A  DO TERMO DE REFERÊNCIA

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

| Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) |  |
| 2 | Salário Normativo da Categoria Profissional |  |
| 3 | Categoria profissional (vinculada à execução contratual) |  |
| 4 | Data base da categoria (dia/mês/ano) |  |

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

# Módulo 1: Composição da remuneração

| 1 | Composição da remuneração | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Salário base |  |
| B | Adicional de periculosidade |  |
| C | Adicional de insalubridade |  |
| D | Adicional noturno |  |
| E | Hora noturna adicional |  |
| F | Adicional de hora extra |  |
| G | Outros (especificar) |  |
|  | Total da Remuneração |  |

Módulo 2: Benefícios mensais e diários

| 2 | Benefícios mensais e diários | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Transporte |  |
| B | Auxílio alimentação (vales, cesta básica, entre outros) |  |
| C | Assistência médica e familiar |  |
| D | Auxílio creche |  |
| E | Seguro de vida, invalidez e funeral |  |
| F | Outros (especificar) |  |
|  | Total de Benefícios mensais e diários |  |

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

# Módulo 3: Insumos diversos

| 3 | Insumos diversos | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Uniformes |  |
| B | Materiais |  |
| C | Equipamentos |  |
| D | Outros (especificar) |  |
|  | Total de Insumos diversos |  |

Nota: Valores mensais por empregado.

# Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas

# Submódulo 4.1: Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições:

| 4.1 | Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições | Percentual (%) | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | INSS |  |  |
| B | SESI ou SESC |  |  |
| C | SENAI ou SENAC |  |  |
| D | INCRA |  |  |
| E | Salário educação |  |  |
| F | FGTS |  |  |
| G | Seguro acidente do trabalho |  |  |
| H | SEBRAE |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do	FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: Percentuais incidentes sobre a remuneração.

# Submódulo 4.2:  13º (décimo terceiro) salário

| 4.2 | 13º (décimo terceiro) salário |  |  | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 13º (décimo terceiro) salário |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |
| B | Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo terceiro) salário |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Submódulo 4.3: Afastamento Maternidade

| 4.3 | Afastamento Maternidade | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Afastamento Maternidade |  |
| B | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade |  |
| TOTAL |  |  |

Submódulo 4.4: Provisão para rescisão

| 4.4 | Provisão para rescisão | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Aviso prévio indenizado |  |
| B | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado |  |
| C | Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado |  |
| D | Aviso prévio trabalhado |  |
| E | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado |  |
| F | Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado |  |
| TOTAL |  |  |

Submódulo 4.5: Custo de reposição do profissional ausente

| 4.5 | Composição do custo de reposição do profissional ausente | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Férias e terço constitucional de férias |  |
| B | Ausência por doença |  |
| C | Licença paternidade |  |
| D | Ausências legais |  |
| E | Ausência por acidente de trabalho |  |
| F | Outros (especificar) |  |
| Subtotal |  |  |
| G | Incidência dos encargos do submodulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente |  |
| TOTAL |  |  |

Quadro-Resumo do Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas

| 4 | Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições |  |
| 4.2 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |
| 4.3 | Afastamento maternidade |  |
| 4.4 | Custo de rescisão |  |
| 4.5 | Custo de reposição do profissional ausente |  |
| 4.6 | Outros (especificar) |  |
| TOTAL |  |  |

Módulo 5: Custos indiretos, tributos e lucro

| 5 | Custos indiretos, tributos e lucro | Percentual (%) | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Custos indiretos |  |  |
| B | Lucro |  |  |
| C | Tributos |  |  |
|  | B.1. Tributos federais (especificar) |  |  |
|  | B.2 Tributos estaduais (especificar) |  |  |
|  | B.3 Tributos municipais (especificar) |  |  |
|  | Total |  |  |

Nota 1: Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO DE FILTROS DE AR PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES CLIMATIZADOS, CONFORME RECOMENDAÇÃO NORMATIVA 004-1995 DA SBCC

| Classe de filtro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grossos | G0 | 30-59 |
|  | G1 | 60-74 |
|  | G2 | 75-84 |
|  | G3 | 85 e acima |
| Finos | F1 | 40-69 |
|  | F2 | 70-89 |
|  | F3 | 90 e acima |
| Absolutos | A1 | 85-94,9 |
|  | A2 | 95-99,96 |
|  | A3 | 99,97 e acima |

Notas:

- Métodos de ensaio:

Classe G: Teste gravimétrico, conforme ASHRAE* 52.1 – 1992(arrestance)

Classe F: Teste colorimétrico, conforme ASHRAE 52.1 – 1992 (dust spot)

Classe A: Teste fotométrico DOP TEST, conforme U.S. Militar Standart 282

*ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Inc.

- Para classificação das áreas de contaminação controlada, referir-se a NBR 13700 de junho de 1996, baseada na US Federal Standart 209E de 1992.

SBCC – Sociedade Brasileira de Controle da Contaminação.

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE FICHA DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

| FICHA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | ANO: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA DA MANUTENÇÃO (01) | PROBLEMA DETECTADO (02) | P (03) | C (03) | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (04) |  | VISTO (05) |
| Legenda: P - Manutenção Preventiva C - Manutenção Corretiva |  |  |  |  |  |  |

Descrição dos campos:

01 -Data de realização da Manutenção;

02 -Descrição do problema detectado na Máquina/Equipamento;

03 -Indicar com um “X” se é Manutenção Corretiva e Preventiva;

04 -Descrição dos Serviços Executados:

a) Preventiva: Anexar o Check-List de Manutenção;

b) Corretiva – Descrever os Serviços Executados.

05 -Visto do Responsável.

ANEXO VII  TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS

| Indicador |  |
| --- | --- |
| Nº. + Título do Indicador que será utilizado |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade |  |
| Meta a cumprir |  |
| Instrumento de medição |  |
| Forma de acompanhamento |  |
| Periodicidade |  |
| Mecanismo de Cálculo |  |
| Início de Vigência |  |
| Faixas de ajuste no pagamento |  |
| Sanções |  |
| Observações |  |
| Exemplo de Indicador |  |
| Nº. 01 Prazo de atendimento de demandas (OS). |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir um atendimento célere às demandas do órgão. |
| Meta a cumprir | 24h |
| Instrumento de medição | Sistema informatizado de solicitação de serviços – Ordem de Serviço (OS) eletrônica. |
| Forma de acompanhamento | Pelo sistema. |
| Periodicidade | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | Cada OS será verificada e valorada individualmente. Nº de horas no atendimento/24h = X |
| Início de Vigência | Data da assinatura do contrato. |
| Faixas de ajuste no pagamento | X até 1 – 100% do valor da OS / De 1 a 1,5 – 90% do valor da OS /De 1,5 a 2 – 80% do valor da OS |
| Sanções | 20% das OS acima de 2 – multa de XX / 30% das OS acima de 2 – multa de XX + rescisão contratual |
| Observações | - |

ANEXO – VIII DO TERMO DE REFERÊNCIA

BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA

Nunca substituir escadas por cadeiras.

As escadas devem ser de abrir, com trava de segurança e plataforma de apoio e dispositivos laterais para pendurar objetos necessários à rotina executada. Antes de usar a escada, verificar se a trava está posicionada.

Utilizar escadas apenas em superfícies planas.

Terrenos com declive podem derrubar a escada, provocando acidentes.

Manter postura corporal adequada.

Ao baixar ou levantar, utilizar sempre a musculatura das pernas, nunca das costas, mantendo a coluna ereta, prevenindo assim problemas de postura.

Não levantar ou carregar objetos muito pesados sem ajuda.

Dar preferência a transporte de materiais e equipamentos em carros próprios.

Deslocamento de objetos e móveis pesados, geralmente é tarefa da manutenção, porém quando isto não é possível, deve ser acionado o número de funcionários compatíveis para esta tarefa, além de orientá-los com relação à adoção de mecânica corporal adequada.

Obedecer a horários de intervalos.

Os intervalos para descanso e refeições devem ser seguidos rigorosamente a fim de prevenir esgotamento físico e estresse por sobrecarga de trabalho.

Notificar acidentes imediatamente após a ocorrência.

A notificação de todo e qualquer acidente de trabalho deve ser imediato, assim como os exames e tratamentos necessários, com acompanhamentos médicos rigorosamente seguidos.

Proteger tomadas elétricas de paredes que serão molhadas.

Nunca manusear equipamentos elétricos com as mãos molhadas.

Nunca correr nas dependências hospitalares.

Utilizar equipamentos de proteção individual e coletiva sempre que necessário.

ANEXO - IX DO TERMO DE REFERÊNCIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Modelo)

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], prestou para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa Emitente do atestado], os serviços cotado(s), abaixo especificado(s), no período de (__/__/__ a __/__/__):

- OBJETO ENTREGUE: (descrever o objeto a ser entregue)

- VALOR TOTAL ________(R$):.................................. descrever o valor contratado(se possível).

- TEMPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ______ (quantidade/meses/ano)

Atestamos ainda, que tal(is) prestação (ões) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

__________________________

Local e Data

___________________________________________

[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo / Telefone

OBSERVAÇÃO:

1. Deve ser emitido em papel timbrado da empresa/entidade ou identificá-la logo abaixo ou acima do texto, com nome, CNPJ, endereço, telefones, fax e e-mail.

2. A falta deste documento causa a INABILITAÇÃO da Licitante no certame licitatório.

ANEXO X DOTERMO DE REFERÊNCIA

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS

ÁREA AVALIADA:

Mês/Ano de Referência:

Data da Avaliação:

Empresa Responsável pela Manutenção Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar Condicionados:

Responsável pelo preenchimento:

Telefone de Contato:

| Ordem | Atributos | Grau de Importância | Avaliação |  |  |  | Nota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ruim | Regular | Bom | Ótimo | Peso | Avaliação | Nota |
| 1 | Qualidade dos Serviços |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Capacitação e Treinamento dos Funcionários |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 3 | Motivação e Comprometimento para o desempenho das atividades |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Educação e postura dos funcionários |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 | Qualidade dos materiais utilizados |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 6 | Disponibilização e qualidade dos equipamentos e materiais |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 7 | Cumprimento às normas de operação e segurança |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 8 | Qualidade e estado dos uniformes dos funcionários |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Qualidade, estado e utilização dos EPI’s dos funcionários |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 10 | Agilidade na resolução de problemas e atendimento às solicitações |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 11 | Qualidade da supervisão dos serviços executados |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 12 | Qualidade dos serviços administrativos da prestadora de serviços |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | Acesso à supervisão da prestadora de serviços |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Nota Final.............................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2016/GAMA/SUPEL/RO

ANEXO II DO EDITAL  - QUADRO ESTIMATIVO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO ESTIMADO | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA Os serviços de manutenção preventiva trimestral |  |  |  |  |  |
| 01 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 5 (cinco) aparelhos de condicionador de ar, tipo split, 9.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 15 | 157,50 | 2.362,50 |
| 02 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 02 (dois) aparelhos de condicionador de ar, tipo janela, 10.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 6 | 78,75 | 472,50 |
| 03 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 04 (quatro) aparelhos de condicionador de ar, tipo split, 12.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 12 | 157,50 | 1.890,00 |
| 04 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 06 (dois) aparelhos de condicionador de ar, tipo split, 18.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 18 | 175,00 | 3.150,00 |
| 05 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 03 (três) aparelhos de condicionador de ar, tipo janela, 21.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 9 | 160,00 | 1.440,00 |
| 06 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 03 (três) aparelhos de condicionador de ar, tipo split, 24.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 9 | 182,50 | 1.642,50 |
| 07 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 02 (duas) aparelho de condicionador de ar, tipo split, 30.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 6 | 208,75 | 1.252,50 |
| 08 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 01 (um) aparelho de condicionador de ar, tipo janela, 30.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 3 | 108,33 | 324,99 |
| 09 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 01 (um) aparelho de condicionador de ar, tipo split, 36.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 3 | 237,50 | 712,50 |
| 10 | Serviços de manutenção PREVENTIVA em 02 (duas) aparelho de condicionador de ar, tipo split, 60.000 BTUS, instalados conforme Relação de Aparelhos (Anexo I), realizada por profissionais capacitados, no município de PORTO VELHO, pelo período de 12 meses, de acordo com metodologia constante no Termo de Referência. | Serv. | 6 | 308,75 | 1.852,50 |
|  |  |  |  |  | 15.099,99 |
| LOTE II SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 05 APARELHOS DE AR TIPO SPLIT - 9.000 BTUS serviços de manutenção corretiva em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |  |
| 11 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 10 | 66,00 | 660,00 |
| 12 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 10 | 67,93 | 679,30 |
| 13 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 10 | 66,00 | 660,00 |
| 14 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 10 | 96,67 | 966,70 |
| 15 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 16 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 17 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 10 | 52,60 | 526,00 |
| 18 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 10 | 26,33 | 263,30 |
| 19 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 10 | 67,55 | 675,50 |
| 20 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 10 | 52,80 | 528,00 |
| 21 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 10 | 59,27 | 592,70 |
| 22 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 10 | 61,17 | 611,70 |
| 23 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 10 | 64,60 | 646,00 |
| 24 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 10 | 83,33 | 833,30 |
| 25 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 10 | 72,93 | 729,30 |
| 26 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 27 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 10 | 55,93 | 559,30 |
| 28 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 10 | 55,93 | 559,30 |
| 29 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 10 | 69,88 | 698,80 |
|  |  |  |  |  | 12.139,20 |
| LOTE III:ESTIMATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |  |
| 30 | Capacitor do compressor. | Unid. | 10 | 52,67 | 526,70 |
| 31 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 32 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 33 | Carga de gás. | Unid. | 10 | 123,33 | 1.233,30 |
| 34 | Compressor. | Unid. | 10 | 538,33 | 5.383,30 |
| 35 | Controle remoto. | Unid. | 10 | 106,67 | 1.066,70 |
| 36 | Hélice. | Unid. | 10 | 91,67 | 916,70 |
| 37 | Filtro de ar. | Unid. | 10 | 42,33 | 423,30 |
| 38 | Placa eletrônica. | Unid. | 10 | 239,33 | 2.393,30 |
| 39 | Placa receptora. | Unid. | 10 | 151,67 | 1.516,70 |
| 40 | Turbina. | Unid. | 10 | 203,33 | 2.033,30 |
| 41 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 10 | 312,67 | 3.126,70 |
| 42 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 10 | 312,00 | 3.120,00 |
| 43 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 10 | 49,17 | 491,70 |
| 44 | Tubo capilar. | Unid. | 10 | 43,83 | 438,30 |
| 45 | Cabo de força. | Unid. | 10 | 45,93 | 459,30 |
| 46 | Sensor de temperatura. | Unid. | 10 | 83,33 | 833,30 |
| 47 | Sensor da serpentina. | Unid. | 10 | 83,33 | 833,30 |
| 48 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 10 | 169,07 | 1.690,70 |
|  |  |  |  |  | 27.486,60 |
| LOTE IV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 04 Aparelhos de ar tipo split – 12.000 BTUS - Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |  |
| 49 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 8 | 66,00 | 528,00 |
| 50 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 8 | 67,93 | 543,44 |
| 51 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 8 | 66,00 | 528,00 |
| 52 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 8 | 98,33 | 786,64 |
| 53 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 8 | 113,33 | 906,64 |
| 54 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 8 | 35,00 | 280,00 |
| 55 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 8 | 52,60 | 420,80 |
| 56 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 8 | 26,33 | 210,64 |
| 57 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 8 | 65,07 | 520,56 |
| 58 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 8 | 54,47 | 435,76 |
| 59 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 8 | 60,93 | 487,44 |
| 60 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 8 | 62,83 | 502,64 |
| 61 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 8 | 69,70 | 557,60 |
| 62 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 8 | 67,40 | 539,20 |
| 63 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 8 | 74,60 | 596,80 |
| 64 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 8 | 53,33 | 426,64 |
| 65 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 8 | 64,45 | 515,60 |
| 66 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 8 | 64,45 | 515,60 |
| 67 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 8 | 72,38 | 579,04 |
|  |  |  |  |  | 9.881,04 |
| LOTE V:ESTIMATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |  |
| 68 | Capacitor do compressor. | Unid. | 8 | 49,33 | 394,64 |
| 69 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 8 | 43,00 | 344,00 |
| 70 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 8 | 42,63 | 341,04 |
| 71 | Carga de gás. | Unid. | 8 | 126,67 | 1.013,36 |
| 72 | Compressor. | Unid. | 8 | 678,33 | 5.426,64 |
| 73 | Controle remoto. | Unid. | 8 | 110,00 | 880,00 |
| 74 | Hélice. | Unid. | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 75 | Filtro de ar. | Unid. | 8 | 42,33 | 338,64 |
| 76 | Placa eletrônica. | Unid. | 8 | 239,33 | 1.914,64 |
| 77 | Placa receptora. | Unid. | 8 | 151,67 | 1.213,36 |
| 78 | Turbina. | Unid. | 8 | 203,33 | 1.626,64 |
| 79 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 8 | 312,67 | 2.501,36 |
| 80 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 8 | 312,00 | 2.496,00 |
| 81 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 8 | 56,88 | 455,04 |
| 82 | Tubo capilar. | Unid. | 8 | 43,83 | 350,64 |
| 83 | Cabo de força. | Unid. | 8 | 45,93 | 367,44 |
| 84 | Sensor de temperatura. | Unid. | 8 | 83,33 | 666,64 |
| 85 | Sensor da serpentina. | Unid. | 8 | 83,33 | 666,64 |
| 86 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 8 | 179,07 | 1.432,56 |
|  |  |  |  |  | 23.189,28 |
| LOTE VI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 02 APARELHOS DE AR TIPO JANELA – 10.000 BTUS - Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |  |
| 87 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 8 | 66,27 | 530,16 |
| 88 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 8 | 83,33 | 666,64 |
| 89 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 8 | 58,33 | 466,64 |
| 90 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 8 | 80,00 | 640,00 |
| 91 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 8 | 50,27 | 402,16 |
| 92 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 8 | 43,33 | 346,64 |
| 93 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 8 | 57,83 | 462,64 |
| 94 | Serviço de troca de motor do ventilador. | Serv. | 8 | 39,43 | 315,44 |
| 95 | Serviço de troca chave seletora. | Serv. | 8 | 52,73 | 421,84 |
| 96 | Serviço de troca capacitor do ventilador. | Serv. | 8 | 68,27 | 546,16 |
| 97 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 8 | 83,33 | 666,64 |
| 98 | Serviço de troca de Termostato. | Serv. | 8 | 66,67 | 533,36 |
| 99 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 8 | 83,33 | 666,64 |
| 100 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 8 | 66,67 | 533,36 |
| 101 | Serviço de troca de compressor rotativo. | Serv. | 8 | 83,33 | 666,64 |
| 102 | Serviço de troca de botão de comando. | Serv. | 8 | 39,43 | 315,44 |
| 103 | Serviço de troca bandeja de condensador. | Serv. | 8 | 76,67 | 613,36 |
|  |  |  |  |  | 8.793,76 |
| LOTE VII:ESTIMATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |  |
| 104 | Capacitor do compressor. | Serv. | 8 | 52,67 | 421,36 |
| 105 | Carga de gás. | Serv. | 8 | 123,33 | 986,64 |
| 106 | Controle remoto. | Serv. | 8 | 110,00 | 880,00 |
| 107 | Hélice. | Serv. | 8 | 91,67 | 733,36 |
| 108 | Filtro de ar. | Serv. | 8 | 38,50 | 308,00 |
| 109 | Placa eletrônica. | Serv. | 8 | 185,00 | 1.480,00 |
| 110 | Turbina. | Serv. | 8 | 132,77 | 1.062,16 |
| 111 | Motor do ventilador. | Serv. | 8 | 286,67 | 2.293,36 |
| 112 | Chave seletora. | Serv. | 8 | 62,60 | 500,80 |
| 113 | Capacitor do ventilador. | Serv. | 8 | 52,00 | 416,00 |
| 114 | Filtro secador 2 saídas. | Serv. | 8 | 44,17 | 353,36 |
| 115 | Termostato. | Serv. | 8 | 69,00 | 552,00 |
| 116 | Tubo capilar. | Serv. | 8 | 35,10 | 280,80 |
| 117 | Cabo de força | Serv. | 8 | 42,60 | 340,80 |
| 118 | Compressor rotativo. | Serv. | 8 | 525,00 | 4.200,00 |
| 119 | Botão de comando. | Serv. | 8 | 25,20 | 201,60 |
| 120 | Bandeja do condensador. | Serv. | 8 | 189,07 | 1.512,56 |
|  |  |  |  |  | 16.522,80 |
| LOTE VIII SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 03 APARELHOS DE AR TIPO JANELA - 21.000 BTUS - Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |  |
| 121 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 12 | 46,27 | 555,24 |
| 122 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 12 | 83,33 | 999,96 |
| 123 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 12 | 35,00 | 420,00 |
| 124 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 12 | 58,30 | 699,60 |
| 125 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 12 | 50,27 | 603,24 |
| 126 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 12 | 43,33 | 519,96 |
| 127 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 12 | 57,83 | 693,96 |
| 128 | Serviço de troca de motor do ventilador. | Serv. | 12 | 39,43 | 473,16 |
| 129 | Serviço de troca chave seletora. | Serv. | 12 | 62,05 | 744,60 |
| 130 | Serviço de troca capacitor do ventilador. | Serv. | 12 | 71,60 | 859,20 |
| 131 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 12 | 86,67 | 1.040,04 |
| 132 | Serviço de troca de Termostato. | Serv. | 12 | 70,00 | 840,00 |
| 133 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 12 | 86,67 | 1.040,04 |
| 134 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 12 | 70,00 | 840,00 |
| 135 | Serviço de troca de compressor rotativo. | Serv. | 12 | 86,67 | 1.040,04 |
| 136 | Serviço de troca de botão de comando. | Serv. | 12 | 42,77 | 513,24 |
| 137 | Serviço de troca bandeja de condensador | Serv. | 12 | 72,38 | 868,56 |
|  |  |  |  |  | 12.750,84 |
| LOTE IX:ESTIMATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |  |
| 138 | Capacitor do compressor. | Unid. | 12 | 52,67 | 632,04 |
| 139 | Carga de gás. | Unid. | 12 | 126,67 | 1.520,04 |
| 140 | Controle remoto. | Unid. | 12 | 113,33 | 1.359,96 |
| 141 | Hélice. | Unid. | 12 | 111,67 | 1.340,04 |
| 142 | Filtro de ar. | Unid. | 12 | 41,83 | 501,96 |
| 143 | Placa eletrônica. | Unid. | 12 | 218,33 | 2.619,96 |
| 144 | Turbina. | Unid. | 12 | 139,43 | 1.673,16 |
| 145 | Motor do ventilador. | Unid. | 12 | 315,00 | 3.780,00 |
| 146 | Chave seletora. | Unid. | 12 | 59,27 | 711,24 |
| 147 | Capacitor do ventilador. | Unid. | 12 | 51,00 | 612,00 |
| 148 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 12 | 49,17 | 590,04 |
| 149 | Termostato. | Unid. | 12 | 69,00 | 828,00 |
| 150 | Tubo capilar. | Unid. | 12 | 35,10 | 421,20 |
| 151 | Cabo de força | Unid. | 12 | 45,93 | 551,16 |
| 152 | Compressor rotativo. | Unid. | 12 | 585,00 | 7.020,00 |
| 153 | Botão de comando. | Unid. | 12 | 26,45 | 317,40 |
| 154 | Bandeja do condensador. | Unid. | 12 | 212,40 | 2.548,80 |
|  |  |  |  |  | 27.027,00 |
| LOTE X SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 06 APARELHOS DE AR TIPO SPLIT – 18.000 BTUS - Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |  |
| 155 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 12 | 73,43 | 881,16 |
| 156 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 12 | 73,43 | 881,16 |
| 157 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 12 | 69,50 | 834,00 |
| 158 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 12 | 100,00 | 1.200,00 |
| 159 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 12 | 110,00 | 1.320,00 |
| 160 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 12 | 28,75 | 345,00 |
| 161 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 12 | 52,60 | 631,20 |
| 162 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 12 | 28,43 | 341,16 |
| 163 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 12 | 76,30 | 915,60 |
| 164 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 12 | 68,35 | 820,20 |
| 165 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 12 | 72,60 | 871,20 |
| 166 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 12 | 74,50 | 894,00 |
| 167 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 12 | 77,93 | 935,16 |
| 168 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 12 | 69,07 | 828,84 |
| 169 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 12 | 76,27 | 915,24 |
| 170 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 12 | 42,60 | 511,20 |
| 171 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 12 | 71,95 | 863,40 |
| 172 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 12 | 71,95 | 863,40 |
| 173 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 12 | 69,83 | 837,96 |
|  |  |  |  |  | 15.689,88 |
| LOTE XI:ESTIMATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |  |
| 174 | Capacitor do compressor. | Unid. | 12 | 56,07 | 672,84 |
| 175 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 12 | 45,93 | 551,16 |
| 176 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 12 | 44,77 | 537,24 |
| 177 | Carga de gás. | Unid. | 12 | 156,67 | 1.880,04 |
| 178 | Compressor. | Unid. | 12 | 610,30 | 7.323,60 |
| 179 | Controle remoto. | Unid. | 12 | 110,00 | 1.320,00 |
| 180 | Hélice. | Unid. | 12 | 99,33 | 1.191,96 |
| 181 | Filtro de ar. | Unid. | 12 | 45,10 | 541,20 |
| 182 | Placa eletrônica. | Unid. | 12 | 249,00 | 2.988,00 |
| 183 | Placa receptora. | Unid. | 12 | 157,93 | 1.895,16 |
| 184 | Turbina. | Unid. | 12 | 224,33 | 2.691,96 |
| 185 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 12 | 322,67 | 3.872,04 |
| 186 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 12 | 321,67 | 3.860,04 |
| 187 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 12 | 73,33 | 879,96 |
| 188 | Tubo capilar. | Unid. | 12 | 44,27 | 531,24 |
| 189 | Cabo de força. | Unid. | 12 | 45,93 | 551,16 |
| 190 | Sensor de temperatura. | Unid. | 12 | 62,17 | 746,04 |
| 191 | Sensor da serpentina. | Unid. | 12 | 63,50 | 762,00 |
| 192 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 12 | 238,27 | 2.859,24 |
|  |  |  |  |  | 35.654,88 |
| LOTE XII SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 03 APARELHOS DE AR TIPO SPLIT – 24.000 BTUS - Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |  |
| 193 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 6 | 71,77 | 430,62 |
| 194 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 6 | 71,77 | 430,62 |
| 195 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 6 | 67,83 | 406,98 |
| 196 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 6 | 136,67 | 820,02 |
| 197 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 6 | 156,67 | 940,02 |
| 198 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 6 | 26,67 | 160,02 |
| 199 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 6 | 76,67 | 460,02 |
| 200 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 6 | 31,77 | 190,62 |
| 201 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 6 | 73,40 | 440,40 |
| 202 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 6 | 83,33 | 499,98 |
| 203 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 6 | 69,27 | 415,62 |
| 204 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 6 | 71,17 | 427,02 |
| 205 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 6 | 74,60 | 447,60 |
| 206 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 6 | 65,73 | 394,38 |
| 207 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 6 | 72,93 | 437,58 |
| 208 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 6 | 45,93 | 275,58 |
| 209 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 6 | 65,93 | 395,58 |
| 210 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 6 | 65,93 | 395,58 |
| 211 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 6 | 66,50 | 399,00 |
|  |  |  |  |  | 8.367,24 |
| LOTE XIII:ESTIMATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |  |
| 212 | Capacitor do compressor. | Unid. | 6 | 54,40 | 326,40 |
| 213 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 6 | 44,27 | 265,62 |
| 214 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 6 | 43,10 | 258,60 |
| 215 | Carga de gás. | Unid. | 6 | 172,67 | 1.036,02 |
| 216 | Compressor. | Unid. | 6 | 1.216,67 | 7.300,02 |
| 217 | Controle remoto. | Unid. | 6 | 120,00 | 720,00 |
| 218 | Hélice. | Unid. | 6 | 120,27 | 721,62 |
| 219 | Filtro de ar. | Unid. | 6 | 38,43 | 230,58 |
| 220 | Placa eletrônica. | Unid. | 6 | 291,50 | 1.749,00 |
| 221 | Placa receptora. | Unid. | 6 | 173,33 | 1.039,98 |
| 222 | Turbina. | Unid. | 6 | 257,67 | 1.546,02 |
| 223 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 6 | 404,50 | 2.427,00 |
| 224 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 6 | 403,75 | 2.422,50 |
| 225 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 6 | 76,67 | 460,02 |
| 226 | Tubo capilar. | Unid. | 6 | 54,10 | 324,60 |
| 227 | Cabo de força. | Unid. | 6 | 45,93 | 275,58 |
| 228 | Sensor de temperatura. | Unid. | 6 | 65,97 | 395,82 |
| 229 | Sensor da serpentina. | Unid. | 6 | 65,40 | 392,40 |
| 230 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 6 | 281,00 | 1.686,00 |
|  |  |  |  |  | 23.577,78 |
| LOTE XIV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 02 APARELHOS DE AR TIPO SPLIT – 30.000 BTUS - Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |  |
| 231 | Serviço de troca de capacitor do compressor. | Serv. | 4 | 71,77 | 287,08 |
| 232 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 4 | 71,77 | 287,08 |
| 233 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 4 | 67,83 | 271,32 |
| 234 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 4 | 136,67 | 546,68 |
| 235 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 4 | 156,67 | 626,68 |
| 236 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 4 | 30,00 | 120,00 |
| 237 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 4 | 62,60 | 250,40 |
| 238 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 4 | 28,43 | 113,72 |
| 239 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 4 | 73,40 | 293,60 |
| 240 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 4 | 65,93 | 263,72 |
| 241 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 4 | 72,77 | 291,08 |
| 242 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 4 | 77,83 | 311,32 |
| 243 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 4 | 79,60 | 318,40 |
| 244 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 4 | 65,73 | 262,92 |
| 245 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 4 | 72,93 | 291,72 |
| 246 | Serviço de troca de cabo de Força. | Serv. | 4 | 49,27 | 197,08 |
| 247 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 4 | 68,60 | 274,40 |
| 248 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 4 | 68,60 | 274,40 |
| 249 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 4 | 69,17 | 276,68 |
|  |  |  |  |  | 5.558,28 |
| LOTE XV:ESTIMATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |  |
| 250 | Capacitor do compressor. | Unid. | 4 | 57,73 | 230,92 |
| 251 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 4 | 57,73 | 230,92 |
| 252 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 4 | 44,43 | 177,72 |
| 253 | Carga de gás. | Unid. | 4 | 178,67 | 714,68 |
| 254 | Compressor. | Unid. | 4 | 1.006,00 | 4.024,00 |
| 255 | Controle remoto. | Unid. | 4 | 116,67 | 466,68 |
| 256 | Hélice. | Unid. | 4 | 125,27 | 501,08 |
| 257 | Filtro de ar. | Unid. | 4 | 44,43 | 177,72 |
| 258 | Placa eletrônica. | Unid. | 4 | 323,17 | 1.292,68 |
| 259 | Placa receptora. | Unid. | 4 | 178,52 | 714,08 |
| 260 | Turbina. | Unid. | 4 | 257,67 | 1.030,68 |
| 261 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 4 | 404,33 | 1.617,32 |
| 371 | Ventilador da condensadora. |  |  | 465,00 | 1.860,00 |
| 262 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 4 | 399,33 | 1.597,32 |
| 263 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 4 | 80,00 | 320,00 |
| 264 | Tubo capilar. | Unid. | 4 | 54,10 | 216,40 |
| 265 | Cabo de força. | Unid. | 4 | 45,93 | 183,72 |
| 266 | Sensor de temperatura. | Unid. | 4 | 69,30 | 277,20 |
| 267 | Sensor da serpentina. | Unid. | 4 | 68,73 | 274,92 |
| 268 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 4 | 244,33 | 977,32 |
|  |  |  |  |  | 16.885,36 |
| LOTE XVI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 01 APARELHO DE AR TIPO JANELA – 30.000 BTUS - Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |  |
| 269 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 4 | 71,77 | 287,08 |
| 270 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 4 | 67,83 | 271,32 |
| 271 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 4 | 166,67 | 666,68 |
| 272 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 4 | 166,67 | 666,68 |
| 273 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 4 | 31,25 | 125,00 |
| 274 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 4 | 62,60 | 250,40 |
| 275 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 4 | 28,43 | 113,72 |
| 276 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 4 | 73,40 | 293,60 |
| 277 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 4 | 83,33 | 333,32 |
| 278 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 4 | 72,93 | 291,72 |
| 279 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 4 | 72,83 | 291,32 |
| 280 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 4 | 77,27 | 309,08 |
| 281 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 4 | 65,73 | 262,92 |
| 282 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 4 | 72,93 | 291,72 |
| 283 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 4 | 65,93 | 263,72 |
| 284 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 4 | 65,93 | 263,72 |
| 285 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 4 | 66,50 | 266,00 |
|  |  |  |  |  | 5.248,00 |
| LOTE XVII:ESTIMATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |  |
| 286 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 4 | 45,93 | 183,72 |
| 287 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 4 | 44,43 | 177,72 |
| 288 | Carga de gás. | Unid. | 4 | 180,17 | 720,68 |
| 289 | Compressor. | Unid. | 4 | 986,00 | 3.944,00 |
| 290 | Controle remoto. | Unid. | 4 | 110,00 | 440,00 |
| 291 | Hélice. | Unid. | 4 | 130,60 | 522,40 |
| 292 | Filtro de ar. | Unid. | 4 | 40,77 | 163,08 |
| 293 | Placa eletrônica. | Unid. | 4 | 264,00 | 1.056,00 |
| 294 | Placa receptora. | Unid. | 4 | 204,00 | 816,00 |
| 295 | Turbina. | Unid. | 4 | 224,33 | 897,32 |
| 296 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 4 | 401,67 | 1.606,68 |
| 297 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 4 | 400,60 | 1.602,40 |
| 298 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 4 | 62,50 | 250,00 |
| 299 | Tubo capilar. | Unid. | 4 | 55,77 | 223,08 |
| 300 | Sensor de temperatura. | Unid. | 4 | 68,27 | 273,08 |
| 301 | Sensor da serpentina. | Unid. | 4 | 68,27 | 273,08 |
| 302 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 4 | 269,67 | 1.078,68 |
|  |  |  |  |  | 14.227,92 |
| LOTE XVIII SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 02 APARELHOS DE AR TIPO SPLIT – 60.000 BTUS - Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |  |
| 303 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 4 | 69,63 | 278,52 |
| 304 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 4 | 67,43 | 269,72 |
| 305 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 306 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 4 | 231,00 | 924,00 |
| 307 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 4 | 41,67 | 166,68 |
| 308 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 4 | 74,60 | 298,40 |
| 309 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 4 | 38,43 | 153,72 |
| 310 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 4 | 99,93 | 399,72 |
| 311 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 4 | 91,27 | 365,08 |
| 312 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 4 | 93,27 | 373,08 |
| 313 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 4 | 99,23 | 396,92 |
| 314 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 4 | 101,53 | 406,12 |
| 315 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 4 | 87,17 | 348,68 |
| 316 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 4 | 92,60 | 370,40 |
| 317 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 4 | 89,73 | 358,92 |
| 318 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 4 | 89,73 | 358,92 |
| 319 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 4 | 109,33 | 437,32 |
|  |  |  |  |  | 6.626,20 |
| LOTE XIX:ESTIMATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |  |
| 320 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 4 | 92,93 | 371,72 |
| 321 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 4 | 49,27 | 197,08 |
| 322 | Carga de gás. | Unid. | 4 | 366,67 | 1.466,68 |
| 323 | Compressor. | Unid. | 4 | 1.865,67 | 7.462,68 |
| 324 | Controle remoto. | Unid. | 4 | 113,33 | 453,32 |
| 325 | Hélice. | Unid. | 4 | 209,00 | 836,00 |
| 326 | Filtro de ar. | Unid. | 4 | 62,63 | 250,52 |
| 327 | Placa eletrônica. | Unid. | 4 | 362,50 | 1.450,00 |
| 328 | Placa receptora. | Unid. | 4 | 218,77 | 875,08 |
| 329 | Turbina. | Unid. | 4 | 209,27 | 837,08 |
| 330 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 4 | 508,33 | 2.033,32 |
| 331 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 4 | 465,98 | 1.863,92 |
| 332 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 4 | 76,07 | 304,28 |
| 333 | Tubo capilar. | Unid. | 4 | 81,97 | 327,88 |
| 334 | Sensor de temperatura. | Unid. | 4 | 119,40 | 477,60 |
| 335 | Sensor da serpentina. | Unid. | 4 | 119,40 | 477,60 |
| 336 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 4 | 301,33 | 1.205,32 |
|  |  |  |  |  | 20.890,08 |
| LOTE XX SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 01 APARELHOS DE AR TIPO SPLIT – 36.000 BTUS - Serviços de manutenção CORRETIVA em condicionadores de ar conforme Relação de Aparelhos (ANEXO I), realizada por profissionais capacitados, pelo período de 12 meses, para pagamento por serviço executado (por solicitação), conforme apresentação de relatório e Nota Fiscal, podendo incluir os seguintes serviços e estimativa de quantitativos com base no período anterior: |  |  |  |  |  |
| 337 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da condensadora. | Serv. | 2 | 61,77 | 123,54 |
| 338 | Serviço de troca de capacitor do ventilador da evaporadora. | Serv. | 2 | 61,77 | 123,54 |
| 339 | Serviço de troca carga de gás. | Serv. | 2 | 180,00 | 360,00 |
| 340 | Serviço de troca de compressor. | Serv. | 2 | 215,17 | 430,34 |
| 341 | Serviço de troca de controle remoto. | Serv. | 2 | 41,67 | 83,34 |
| 342 | Serviço de troca de Hélice. | Serv. | 2 | 116,67 | 233,34 |
| 343 | Serviço de troca de filtro de ar. | Serv. | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 344 | Serviço de troca de placa eletrônica. | Serv. | 2 | 90,07 | 180,14 |
| 345 | Serviço de troca de placa receptora. | Serv. | 2 | 82,60 | 165,20 |
| 346 | Serviço de troca de turbina. | Serv. | 2 | 89,43 | 178,86 |
| 347 | Serviço de troca de ventilador da condensadora. | Serv. | 2 | 94,50 | 189,00 |
| 348 | Serviço de troca de ventilador da evaporadora. | Serv. | 2 | 96,27 | 192,54 |
| 349 | Serviço de troca filtro secador 2 saídas. | Serv. | 2 | 82,40 | 164,80 |
| 350 | Serviço de troca de tubo capilar. | Serv. | 2 | 89,60 | 179,20 |
| 351 | Serviço de troca de sensor de temperatura. | Serv. | 2 | 85,27 | 170,54 |
| 352 | Serviço de troca de sensor de serpentina. | Serv. | 2 | 85,27 | 170,54 |
| 353 | Serviço de troca de bandeja de evaporador. | Serv. | 2 | 85,83 | 171,66 |
|  |  |  |  |  | 3.236,58 |
| LOTE XXI:ESTIMATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADORES DE AR, conforme Quadro do Projeto Básico, na manutenção corretiva, pelo período de 12 meses, para pagamento por peça (por solicitação), conforme apresentação de relatório, aprovação do orçamento e Nota Fiscal (quantitativos com base no período anterior): |  |  |  |  |  |
| 354 | Capacitor do ventilador da condensadora. | Unid. | 2 | 67,73 | 135,46 |
| 355 | Capacitor do ventilador da evaporadora. | Unid. | 2 | 44,43 | 88,86 |
| 356 | Carga de gás. | Unid. | 2 | 212,00 | 424,00 |
| 357 | Compressor. | Unid. | 2 | 1.616,67 | 3.233,34 |
| 358 | Controle remoto. | Unid. | 2 | 113,33 | 226,66 |
| 359 | Hélice. | Unid. | 2 | 178,60 | 357,20 |
| 360 | Filtro de ar. | Unid. | 2 | 57,77 | 115,54 |
| 361 | Placa eletrônica. | Unid. | 2 | 340,83 | 681,66 |
| 362 | Placa receptora. | Unid. | 2 | 205,18 | 410,36 |
| 363 | Turbina. | Unid. | 2 | 224,33 | 448,66 |
| 364 | Ventilador da condensadora. | Unid. | 2 | 404,33 | 808,66 |
| 365 | Ventilador da evaporadora. | Unid. | 2 | 399,33 | 798,66 |
| 366 | Filtro secador 2 saídas. | Unid. | 2 | 83,33 | 166,66 |
| 367 | Tubo capilar. | Unid. | 2 | 54,10 | 108,20 |
| 368 | Sensor de temperatura. | Unid. | 2 | 146,67 | 293,34 |
| 369 | Sensor da serpentina. | Unid. | 2 | 146,67 | 293,34 |
| 370 | Bandeja do evaporador. | Unid. | 2 | 291,00 | 582,00 |
|  |  |  |  |  | 9.172,60 |
| Valor Total Lotes : |  |  |  |  | 318.025,31 |

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2016/GAMA/SUPEL/RO

# ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE CARTA PROPOSTA

(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante)

À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sª., nossa proposta de preços de fornecimento de (descrever o objeto resumido) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, pelo preço de R$___________ (_____________), nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

| L ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

- Prazo de validade da Proposta: (preencher) não inferior a 60 (sessenta) dias.

- Prazo de execução: (preencher)

- Local de execução: (preencher)

Observação 1 : Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital como aceitos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

(Local)............................., de 2016.

...........................................................................

(Assinatura do representante legal e carimbo)

* Na proposta fornecer os seguintes dados: Endereço, telefone e email.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2016/GAMA/SUPEL/RO

# ANEXO IV DO EDITAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Modelo)

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], forneceu para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa Emitente do atestado], materiais cotado(s), abaixo especificado(s), no período de (__/__/__ a __/__/__):

- OBJETO ENTREGUE: (descrever o fornecimento dos materiais/bens)

- VALOR TOTAL (R$):.................................. (se possível).

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

__________________________

Local e Data

___________________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

RG / Cargo / Telefone

ANEXO V DO EDITAL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2016/GAMA/SUPEL/RO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS______________________, N.º____, QUE ENTRE SI CELEBRAM A Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP , E A EMPRESA ___(nome)___

Aos ___ dias do mês de ___ do ano de 2016, a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, sediada à Rua ____________________________ n.º ___, ______________________________, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo ______________________, RG n.º ___(número)___, CPF ___(número)___, e a firma ___, CNPJ/MF n.º ___, estabelecida no ___, em ___, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. _________________, (nacionalidade), RG ___, CPF ___, residente e domiciliado na ___, celebram o presente Contrato, decorrente do Processo Administrativo nº. 01.1109.00252-00/2016/SUGESP/RO, que deu origem ao Pregão, na forma Eletrônica, de Nº 488/2016/SUPEL/RO, homologado pela Autoridade Competente, regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Estadual n.º 12.205, de 02 de junho de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO ÚNICO: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, aparelhos de ar condicionados e similares, com fornecimento de peças e materiais, para prestação de serviços de forma contínua, atendendo as necessidades dos Órgãos e Setores vinculados a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, por um período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ficam aqueles estabelecidos no subitem 4.3 do Anexo I – Termo de Referência– Anexo I deste Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços especificados no Termo de Referência e no Edital deverão ser entregues, obedecendo aos prazos determinados.

PARÁGRAFO SEGUNDO:  A especificações dos serviços será conforme indicado no item 2 e subitens do Termo de Referência  – Anexo I deste Edital.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

PARÁGRAFO ÚNICO:  A forma de execução dos serviços será conforme indicado no item 4 do Termo de Referência  – Anexo I deste Edital.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

O valor do presente contrato é de R$ ________ (___________), conforme a oferta final de preço proposto pela CONTRATADA, correspondendo ao objeto definido na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA

PARÁGRAFO ÚNICO: Os recursos orçamentários para atender a contratação oriunda deste procedimento licitatório estão previstos na Lei Estadual nº 3745, de 23 de dezembro de 2015 (Lei Orçamentária Anual), Programa de Trabalho 04.122.1015.2175 – ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÕRGÃOS VINCULADOS, natureza da despesa 33.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e 33.90.30. Material de Consumo, da Fonte de recurso 100 do tesouro estadual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ficam aqueles estabelecidos no item 5 e subitens do Anexo I – Termo de Referência– Anexo I deste Edital.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

PARÁGRAFO ÚNICO: Ficam aqueles estabelecidos no subitem 4.5 do Termo de Referência– Anexo I deste Edital

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ficam aqueles estabelecidos no item 9 e subitem 9.1 do Anexo I – Termo de Referência– Anexo I deste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ficam aqueles estabelecidos no item 9 e subitem 9.2 do Anexo I – Termo de Referência– Anexo I deste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ficam aqueles estabelecidos no item 8 e subitens  do Anexo I – Termo de Referência– Anexo I deste Edital

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO, DOS CASOS OMISSOS, FORO, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal n.º 8.666/93 e no contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

PARÁGRAFO QUARTO: Na ausência de prazos definidos neste edital, salvo justificativa da Administração, entenda-se 05 (cinco) dias úteis para atuação dos departamentos estaduais, em consonância com a Lei 9784/99.

PARÁGRAFO QUINTO: As questões suscitadas que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Porto Velho/RO, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal.

PARÁGRAFO SEXTO: Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos previstos na legislação vigente, que obste o cumprimento pela contratada dos prazos e demais obrigações estatuídas neste Contrato, ficará a mesma isenta das multas e penalidades pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO E DA TRANSFERÊNCIA

PARÁGRAFO ÚNICO: Ficam vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada à outra Empresa, cessão ou transferência total ou parcial do objeto licitado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

Em 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia, em resumo, do presente termo de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente ajuste, inclusive às questões entre a empresa CONTRATADA e a CONTRATANTE, decorrentes da execução deste CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO DE CONTRATO, as fls...à..., do Livro Especial de CONTRATOS de N°..... que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, por meio de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.

Porto Velho/RO, .......de .................de 2016.

Titular da CONTRATANTE            	              Titular da CONTRATADA

______________________________

Procuradoria Geral do Estado - PGE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2016/GAMA/SUPEL/RO

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO, através de seu Pregoeiro, designado por força das disposições contidas na Portaria N.º 022/GAB/SUPEL, de 26/07/2016, publicado no DOE do dia 28 de Julho de 2016, torna público que se encontra autorizada a realização da licitação do Processo Administrativo Nº. 01.1109.00252-00/2016/SUGESPE na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o n.º 488/2016/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS A ME/EPP, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002, com o Decreto Federal n.º 5.504/2005, com o Decreto Estadual n.º 12.205/2006 e subsidiariamente, com a Lei Federal n.º 8.666/93, com a Lei Complementar n.° 123/2006, com a Lei Estadual n.° 2414/2011, com os Decretos Estaduais n.° 16.089/2011 e n.° 15.643/2011 e demais legislações vigentes, a pedido da Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logísticas e Gastos Públicos Essenciais – SUGESPE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.1109.00252-00/2016/SUGESPE.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em centrais de ar, aparelhos de ar condicionados tipo janela e similares, com fornecimento e substituição de peças, para atender as necessidades dos órgãos e setores vinculados á Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP.

VALOR ESTIMADO: R$ 318.025,31 (Trezentos e dezoito mil, vinte e cinco reais e trinta e um centavos).

FONTE DE RECURSO: 0100

PROJETO ATIVIDADE: 04.122.1015.2175

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 e 33.90.39

DATA DE ABERTURA: 31 de Outubro de 2016 às 10h00min (horário de Brasília)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO DA UASG SUPEL: 925373

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio.

EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site www.rondonia.ro.gov.br/supel.

Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame, serão prestados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações, no endereço sito a Av. Farquar, S/N, Bairro: Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Ed. Central, Rio Pacaás Novos, 2º Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903-036.

DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

Porto Velho - RO, 10 de Outubro de 2016.

ROGÉRIO PEREIRA SANTANA

Pregoeiro GAMA/SUPEL/RO

Mat. 30010913