### PREGÃO ELETRÔNICO

## Nº 657/2016/SUPEL/RO

# S

# U

# P

# E

# L

AVISO Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, formulação das propostas de preços, e documentos de habilitação, objetivando uma perfeita participação no certame licitatório. Dúvidas: (69) 3216- 5318

# EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

# Nº 657/2016/SUPEL/RO

PREÂMBULO

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO, através do Pregoeiro Substituto designado na Portaria nº 017/GAB/SUPEL, de 15.06.2016, publicada no DOE nº 111, de 20.06.2016,  torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº 657/2016/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO – POR ITEM, COM TODOS OS ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP e Equiparados na forma da LC 123/2006, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Estadual nº 12.205/2006, com a Lei Federal nº 8.666/93e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, Lei Complementar nº 123/06,  Lei Estadual n° 2.414/2011, Decreto Estadual nº 16.089/11, Decreto Estadual nº 15.643/2011 e Decreto Estadual n° 18.340/2013 e sua alteração pelo Decreto 18.871/2014, n° 18.871/2014 e demais legislações vigentes, bem como nos autos do Processo Administrativo n.º01.1712.06730-00/2016/SESAU, tendo como interessados o CEPEM/SESAU, o LACEN/SESAU e o LAFRON/SESAU, a pedido da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU, cuja Sessão Pública para recebimento das propostas dar-se-á em data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados:

DATA: 09 de Fevereiro de 2017.

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 10h15min (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br.

1. DA AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO

1.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01.1712.06730-00/2016/SESAU e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a selecão da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo e do que lhes são correlatos.

1.2. Todo o procedimento licitatório será realizado somente através do sistema contido no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, onde permanecerão disponíveis todos os atos, avisos e demais documentos relativos às fases da licitação, bem como disponibilizados para consulta, integralmente, o instrumento convocatório e seus elementos para leitura e retirada, propostas e Atas dele provenientes.

1.3. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico, cedido para uso através de Termo de Adesão ao Sistema de Serviços Gerais – SISG, conforme estabelecido no artigo 2º, §§ 4º e 5º do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005.

1.4. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido cuidadosamente examinados pelas Licitantes, não se isentando do fiel cumprimento de seu conteúdo, após a apresentação da proposta, devido à omissão ou negligência oriunda de alegação de desconhecimento, discordância de seus termos ou interpretação equivocada de quaisquer de seus itens, já que oportunizado o prévio esclarecimento, conforme disposto no item 3 deste Edital.

1.5. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília-DF.

1.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

2. DO OBJETO, DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA, DO RECEBIMENTO, DA GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.1. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’S para atender as necessidades ao Centro de Pesquisa em Medicina Tropical - CEPEM, Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN e Laboratório de Fronteira - LAFRON, vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde, por um período de 12 meses, conforme especificação completa no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. (todos os itens com exclusividade para ME/EPP conforme LC 123/06)

2.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no Comprasnet – CATMAT (relação dos itens gerada pelo sistema) e as especificações constantes no anexo I - termo de referência deste edital, prevalecerão as últimas, que deverão ser observadas pelas licitantes, especialmente, para fins de elaboração da proposta.

2.2. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

2.2.1. DO LOCAL DE ENTREGA: Os materiais, objeto da presente Licitação, deverão ser entregues com frete CIF, no (s) local(ais) indicado(s)  no subitem 4.1.1 do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

2.2.2. DO PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos materiais deverá atender ao disposto no subitem 4.2.1 do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

2.3. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

No recebimento do objeto deverá ser observado o estabelecido no item 4.3 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital

3. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública qualquer pessoa física ou jurídica poderá IMPUGNAR o instrumento convocatório deste Pregão Eletrônico, conforme art. 18 §§ 1º e 2º do Decreto Estadual n.º 12.205/06.

3.1.1. Caberá à Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio, decidir sobre a impugnação.

3.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.2. Os pedidos de ESCLARECIMENTOS, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, devem ser enviados à Pregoeira até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico, conforme art. 19 do Decreto Estadual nº 12.205/06.

3.3. As impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados exclusivamente via e-mail supel.omega@gmail.com e deverá ser confirmado o recebimento pela Pregoeira ou ainda, poderá ser protocolado junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira (horário de Rondônia), situado no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos – Prédio Central - 2º Andar, na Av. Farquar, 2986, B. Pedrinhas, CNPJ: 04.696.490/0001-63, CEP 76.801-470.

3.4. As respostas às impugnações, pedidos de esclarecimentos, bem como todas as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no Edital, no mesmo período, terão publicidade somente através do campo próprio  do Sistema Eletrônico do site Comprasnet, ficando todas as Licitantes obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações, e ainda, será divulgado pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, quando se tratar de adendo modificador.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, constantes do Edital e seus anexos;

4.1.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas que se enquadrem como ME/EPP ou equiparados consoante a LC Federal 123/2006 e suas atualizações, pois todos os itens desta licitação estão abaixo de R$ 80.000,00 – aplicação do art. 48, inc. I da LC aqui referida.

4.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

###### 4.2.2. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.2.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.3. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará na sumária desclassificação da proponente.

4.4. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico a Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do Anexo I - Termo de Referência do presente Edital.

4.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a Licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002.

4.5. 	Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:

4.5.1. Que não se enquadrem como ME/EPP e Equiparados pela Lei Federal 123/2006, pois todos os Itens que compõem esta Licitação estão abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – art. 48, inc. I da referida lei federal.

4.5.2. Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

4.5.3. Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladas, coligadas, ou subsidiárias entre si;

4.5.3.1. A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas aquisições de pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes empresas, sendo comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza.

4.5.3.2. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade;

4.5.4. Que por quaisquer motivos tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Estadual, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

4.5.5. Estrangeiras que não funcionem no País.

4.6. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

4.6.1. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93;

4.6.2. Servidor participando de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercendo o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, conforme o inc. X do art. 155 da LC-Estadual nº 68/92;

4.6.3. Servidor atuando, como procurador ou intermediário, junto as repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de perante até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro, conforme o inc. XI do art. 155 LC-Estadual nº 68/92;

4.6.4. “Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora do Estado, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Estado, sob pena de demissão do serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes”, conforme o art. 12 da Constituição Estadual/RO.

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO (POR ITEM), em conformidade com as normas previamente estabelecidas no ato convocatório pela Comissão de Licitação, de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações.

5.2. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará se há empate entre as licitantes, observando:

- O disposto no Art. 3º, §2º da Lei Federal n° 8.666/ 93.

- Sorteio conforme o Art. 45, §2º, da Lei Federal n° 8.666/ 93.

6. DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços com o(s) valor(es) conforme solicita o sistema, a partir da data da liberação do Edital no site www.comprasnet.gov.br, até o horário limite de início da Sessão Pública, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.

6.1.1. As propostas registradas no Sistema Comprasnet NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando manter a impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da Licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pela Pregoeira.

6.1.2. As propostas de preços registradas no Sistema Comprasnet, implicarão em plena aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

6.1.3. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.1.4. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subseqüentes lances, se for o caso (inc. III, Art. 13, Decreto Nº 12.205/2006), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, Art 13, Decreto nº 12.205/206).

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá registrar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe com mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

6.2.1. Para tais efeitos, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

6.3. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para cada item do grupo, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

6.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

6.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 e alterações, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

6.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

6.7. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

6.8. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, quanto a elaboração independente de proposta, como exigido na Instrução Normativa nº. 02, de 16 de setembro de 2009, da SLTI/MPOG.

6.9. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

6.10. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

6.11. A Licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E/OU SEUS ANEXOS – VIA CAMPO DE ANEXO - ATRAVÉS DE CONVOCAÇÃO PELA PREGOEIRA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

7.1. Concluída a etapa de lances ocorrerá a fase de envio da proposta, e seus anexos quando houver, da seguinte forma:

7.1.1. Quando convocado pela Pregoeira, o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a PROPOSTA e TODOS OS DOCUMENTOS exigidos no item 7.2 e subitens.

7.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema a proposta e documentação exigidas no item 7.2 e subitens, os mesmos poderão ser enviados via e-mail alternativo supel.omega@gmail.com, com prévia autorização da Pregoeira.

7.1.1.1.1. Para cumprimento do item 7.1.1.1 as licitantes deverão entrar em contato com a Equipe de Licitações, através do telefone 69-3216-5318; sendo autorizado ou não o envio via e-mail a Pregoeira comunicará no chat de mensagens do sistema Comprasnet para conhecimento dos demais participantes.

7.1.2. O prazo máximo para o envio das propostas e seus anexos de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos se não for concedido outro prazo no chat de mensagens pela Pregoeira.

7.1.3. Os anexos a serem inseridos no sistema comprasnet quando da convocação pela Pregoeira deverão ser encaminhados, em arquivo (excel, word, .Zip, .Rar, .doc, .docx, .JPG, PDF, etc), conforme solicita o sistema.

7.1.4. Sob exclusiva análise da Pregoeira, dependendo do perfil do objeto e não havendo anexos referente ao objeto a serem encaminhados com a Proposta, a aceitação poderá ser realizada com a proposta cadastrada no sistema. Neste caso as propostas físicas – ajustadas com a negociação que houver - deverão ser anexadas no sistema junto com a documentação de habilitação, para fins de autuação e celeridade procedimental.

7.2. AS PROPOSTAS DE PREÇOS ANEXADAS AO SISTEMA, QUANDO DA CONVOCAÇÃO DEVERÃO CONTER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

7.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data apresentação da sua proposta de preços;

7.2.2. Indicação do prazo e local de entrega;

7.2.3. Indicação expressa da marca/modelo, bem como da garantia e assistência técnica do produto ofertado;

7.2.4. Na hipótese de omissão das informações solicitadas nos subitens 7.2.1 e 7.2.2, considerar-se-ão as informações previstas neste edital como aceitas, para efeito de julgamento e classificação da proposta.

7.2.5. As propostas devem conter as especificações dos produtos ofertados de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas, sendo vedada a omissão ou o uso de expressões como: “REFERÊNCIA”, OU “CONFORME NOSSA DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE”, “SOB CONSULTA” E “CONFORME EDITAL”, constando os quantitativos, valores unitários e totais, bem como a marca/modelo/fabricante, conforme modelo contido no ANEXO III – MODELO DE CARTA PROPOSTA;

7.2.6. A proposta de preços deverá conter o preço unitário e cálculo total de cada item, em algarismos arábicos e por extenso (total), expressos em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01, considerando as quantidades constantes no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93.

7.2.6.1 Para cumprimento do item acima as licitantes que não encaminharem as propostas com os valores unitários adequados de forma a não fracionar o unitário terão os itens ajustados quando da aceitação da proposta pela Pregoeira. Exemplo: 0,057 – Será aceito 0,05 e não 0,06.

7.2.7. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;

7.2.7.1. O licitante deverá incluir no preço do produto ofertado, a alíquota do imposto intitulado ICMS, considerando para todos os efeitos fiscais, que o Governo do Estado de Rondônia é consumidor final.

7.3. Serão considerados inadequados, desta forma DESCLASSIFICADOS, preços simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções significativas;

7.4. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame;

7.5. A não manutenção do último lance/proposta classificada, ensejará à Licitante as sanções previstas neste Edital e nas Normas que regem este Pregão.

7.6. A Pregoeira caso julgue necessário submeterá a documentação apresentada pelos participantes a uma equipe técnica do setor solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos produtos ofertados, podendo ainda solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

7.7. Nos casos em que o valor da proposta for 70% (setenta por cento) inferior ao valor orçado pela Administração, o Pregoeiro, utilizando de critérios legais para aferir a exequibilidade das propostas, oportunizará ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.8. Se, no curso da licitação, depreender indício de que o levantamento prévio de preços padece de fragilidade, a Pregoeira poderá diligenciar a disparidade dos preços ofertados pelos participantes em razão da estimativa inicial.

7.9. A Pregoeira poderá suspender a sessão para análise das propostas de preços, com a finalidade de decidir quanto à aceitabilidade do objeto proposto e ainda verificar a conformidade do estabelecido no item 7 e seus subitens deste Edital;

7.10. Após cumprimento das exigências e estando a proposta de preços em consonância com as exigências Editalícias, a Pregoeira declara ACEITO a Licitante, em campo próprio do sistema eletrônico.

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Todas as Licitantes cujas propostas tenham cumprido as exigências deste Edital e tenham sidas consideradas aptas, poderão apresentar lances para os itens cotados, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo a Licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.1.1. Os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL POR ITEM, conforme o permitido pelo sistema em que foi cadastrada a licitação.

8.1.2. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

8.2. A abertura e o fechamento da fase dos lances “via Internet” será realizado pela Pregoeira.

8.3. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.

8.4. A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no Sistema.

8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta aparentemente inexeqüível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.

8.7. Sendo efetuado lance aparentemente inexeqüível, a Pregoeira poderá alertar o proponente sobre o valor ofertado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.

8.7.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item.

8.7.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexeqüível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;

8.8. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

8.9. As Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem DESCLASSIFICADAS do certame pela Pregoeira.

8.10. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.

8.10.1. A Pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.10.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.comprasnet.gov.br.

8.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, determinado pela Pregoeira, de acordo com a comunicação às Licitantes, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico. Decorrido o tempo de iminência, o item entrará no horário de encerramento aleatório do sistema, no máximo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos, determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual o item estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo.

8.11.1. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, a Pregoeira se responsabilizará pelo aviso de encerramento às Licitantes observados o mesmo tempo de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos.

8.12. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

8.13. Após o encerramento da etapa de lances ocorrerá o desempate conforme o item 5.2 deste Edital.

9. DA NEGOCIAÇÃO  DOS PREÇOS E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS.

9.1. Concluída a análise das propostas de preços poderá haver negociações nos valores propostos através do CHAT MENSAGEM do sistema Comprasnet, devendo a Pregoeira examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação, apurado pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO.

9.1.1. A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO, através da Pregoeira ou do Superintendente, conforme seja o caso, poderá não aceitar e não adjudicar o item cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, apurado pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO, DESCLASSIFICANDO automaticamente.

9.1.1.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;

9.2. A Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico através do “chat”, contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.

9.2.1. Serão realizadas, sem interrupções, tantas rodadas de negociação forem necessárias para obtenção do melhor preço para a administração através do “chat mensagem” do sistema, podendo a Pregoeira determinar ao representante, prazo máximo de 05 (cinco) minutos para resposta do chat, sendo que este tempo poderá ser concedido quantas vezes for necessário ou até que se esgotem as ofertas por parte da Licitante.

9.2.2.  Caso a licitante não negocie o valor proposto, através do CHAT MENSAGEM a Pregoeira poderá recusar a proposta da Licitante no item, cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, conforme valores apurados pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO.

9.2.3. O Representante que quando convocado no “chat mensagem” não se manifestar, ou não estiver logado no sistema, será automaticamente desclassificado, podendo a Pregoeira convocar a empresa remanescente conforme ordem de classificação, se assim entender.

9.3. Após a negociação do preço, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação aos valores aceitáveis para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das exigências contidas no item 7.2 e subitens, estando às propostas em conformidade será realizada a aceitação da proposta.

9.4 A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério da Pregoeira que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

9.5. A Pregoeira verificará a aceitação da Licitante conforme disposições contidas no presente Edital, divulgando ACEITO, e passando para a fase de habilitação.

10. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

10.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO das propostas, ocorrerá o envio dos anexos da documentação de habilitação.

10.2. Quando convocado pela Pregoeira o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a documentação de habilitação exigida nos termos seguintes, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos se não for concedido outro prazo no chat de mensagens pela Pregoeira.

10.2.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema os documentos exigidos para a habilitação, os mesmos poderão ser enviados via e-mail alternativo supel.omega@gmail.com, dentro do prazo estabelecido no item 10.2, com prévia autorização da Pregoeira.

10.2.1.1. Para cumprimento do item 10.2.1. as licitantes deverão entrar em contato com a Equipe de Licitações, através do telefone 69-3216-5318; sendo autorizado ou não o envio via e-mail a Pregoeira comunicará no chat de mensagens do sistema Comprasnet para conhecimento dos demais participantes.

10.3. A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC/CAGEFOR/RO) expedido pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO, nos documentos por eles abrangidos.

10.4. Será realizada consulta no site oficial do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a fim de evitar a contratação de empresas que tenham sido proibidas de licitar e contratar com a Administração Pública, por determinação do TCE/RO, conforme Decisão Monocrática nº 119/2014/GCVCS/TCE/RO, com vistas a não adjudicar e homologar certames à empresas inidôneas, sob pena de incidirem nas disposições e penalidades previstas no art. 55, IV, da Lei Complementar nº 154/96;

10.5. Será realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAGEFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 2.414, de 18 de fevereiro de 2011.

10.6. A verificação das condições de habilitação, pela Pregoeira, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10.6.1. A Administração não se responsabiliza pela perda de negócios quanto aos documentos exigidos para habilitação que puderem ser emitidos pela Pregoeira via on line, gratuitamente, quando da ocorrência de eventuais problemas técnicos de sistemas ou quaisquer outros, pois é de inteira responsabilidade das licitantes a apresentação dos documentos exigíveis legalmente quando da convocação, pela Pregoeira, para o envio dos mesmos.

10.7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO QUE PODEM SER SUBSTITUÍDOS PELO CADASTRO DA SUPEL OU PELO SICAF:

10.7.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:

a) 		Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal – unificada da Secretaria da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do INSS (relativa às Contribuições Sociais –unificada pela Portaria MF 1751, de 02/10/14), podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa;

b)	Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou domicílio da Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.

c)	Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicílio da Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.

d)  Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

f) 	Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF podendo a Pregoeira emitir via on-line caso as participantes deixem de apresentar.

10.7.1.1. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei.

10.7.1.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte e equiparados, por ocasião da participação no certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal (mesmo que esta apresente restrição), trabalhista, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica (Dec. Est. 15.643/2011, art. 4º e LC 123/06, art.43).

10.7.1.1.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou empresas de pequeno porte, será concedido o prazo de  05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, conforme os termos do art. 43 e seus §§ da Lei Complementar n.° 123/2006.

10.7.1.1.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.7.1.1.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à SUPEL convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

10.7.1.2.	Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.7.1.3. As certidões acima mencionadas, que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pela Pregoeira, se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

10.7.2  RELATIVOS À REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT relativa a comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Art. 642-A da C.L.T.), certidão expedida gratuita e eletronicamente. NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF podendo a Pregoeira emitir via on-line caso as participantes deixem de apresentar.

10.7.2.1. As certidões acima mencionadas, que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pela Pregoeira se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

10.7.3. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou outro instrumento equivalente, com todas as suas alterações em vigor, com a demonstração do ramo de atividades compatível com o objeto licitado, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Cédula de identificação dos sócios, ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante legal da empresa, se for o caso;

10.7.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e recuperação judicial) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias. NÃO DISPONIBILIZADO PELO SICAF, mas contemplado no CAGEFOR, podendo ser consultado pela Pregoeira desde que a licitante tenha cadastrado e esteja atualizado, bem como é permitida a emissão on line e gratuita no site de alguns sistemas judiciários brasileiros, podendo a Pregoeira emitir via on line caso as licitantes deixem de apresentar e desde que o sistema do Poder Judiciário pertinente esteja funcionando e a emissão seja gratuita;

10.7.5. A(O) Pregoeira(o) poderá solicitar a qualquer tempo complementação dos documentos contemplados pelo SICAF.

10.8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELO CADASTRO DA SUPEL  E NEM PELO SICAF.

10.8.1. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo:

a.1) Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem que a licitante já forneceu qualquer equipamento compatível com EPI;

a.2) A compatibilidade em quantidade e prazo não serão exigidas por se tratar o objeto de uma aquisição sem complexidade.

a.3) O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da descrição do objeto, quantidades e prazos de entrega. E, na ausência dos dados indicados, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3º da Lei Federal 8.666/93 para que seja encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade do Atestado.

10.8.2.1 Caso haja necessidade, a Administração reserva-se ao direito de solicitar a apresentação de cópia da (s) Nota (s) Fiscal (is) correspondentes ao (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica.

10.9. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

10.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz;

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

10.11. O não atendimento das exigências do item 10 e seus subitens ensejarão à Licitante a sua INABILITAÇÃO, e as sanções previstas neste Edital e nas normas que regem este Pregão.

10.12. Serão analisadas, pela Pregoeira, Equipe de Apoio e equipe técnica se for o caso, a documentação de habilitação e sua conformidade com o solicitado no item 10 e seus subitens deste edital de licitação. Após, será realizada a HABILITAÇÃO;

10.13. A Pregoeira poderá suspender a sessão para análise da documentação de habilitação, em conformidade com o estabelecido no item 10 e seus subitens deste Edital;

10.14. Na fase de Habilitação, depois de ACEITO, a Pregoeira HABILITARÁ a Licitante, em campo próprio do sistema eletrônico.

10.15. A habilitação da Licitante poderá ocorrer em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério da Pregoeira que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

10.16. Se a documentação de habilitação não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, observados os critérios de desempate estabelecido no item 8.13, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este Edital, e, assim, efetuar a habilitação da proponente, divulgando HABILITADO.

10.17. Fica esclarecido que o não encaminhamento pelo campo próprio do Sistema dos documentos atualizados relativos à regularidade jurídica, fiscal e econômico-financeira, significará que a licitante optou por demonstrar tal regularidade por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou Certificado de Registro Cadastral - CRC/CAGEFOR/RO.

10.17.1. Se os demais documentos de habilitação não estiverem completos e corretos ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades.

10.18. Os anexos a serem inseridos no sistema comprasnet quando da convocação pela Pregoeira deverão ser encaminhados, em arquivo (excel, word, .Zip, .Rar, .doc, .docx, .JPG, PDF, etc), conforme solicita o sistema.

11. DOS RECURSOS

11.1. Após a fase de HABILITAÇÃO, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (redação conforme o inc. XVIII, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

11.1.1. A MANIFESTAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E CONTRARRAZÃO, SOMENTE SERÁ POSSÍVEL POR MEIO ELETRÔNICO (CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA COMPRASNET), DEVENDO A LICITANTE OBSERVAR AS DATAS REGISTRADAS.

11.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento (redação conforme o inc. XIX, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor (redação conforme o inc. XX, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

11.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor (redação conforme o inc. XXI, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

11.5. A decisão da pregoeira a respeito da apreciação do recurso deverá ser motivada; sendo submetida à apreciação da Autoridade Competente pela licitação caso seja mantida a decisão anterior.

11.6.  A decisão da pregoeira e da Autoridade Competente serão informadas em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todas as Licitantes obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela pregoeira.

11.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a contratação.

11.8. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, situado no Palácio Rio Madeira, Edif. Rio Jamari/Curvo 3, 1º Piso, na Av. Farquar, 2986, B. Pedrinhas, CNPJ: 04.696.490/0001-63, CEP 76.801-470, Telefone(69) 3216-5318, de segunda-feira a sexta-feira, das 07h30min às 13h30min (Horário de Rondônia).

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu o recurso.

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação.

12.3. Homologado o resultado da licitação, a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

13. DO REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO

13.1. A existência do preço registrado não obriga o Estado de Rondônia a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

13.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições  ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

13.3 A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

13.4. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e nos artigos 24 e 25 do Decreto Estadual n° 18.340/2013.

14. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

14.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

14.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

14.4.  A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

14.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso o órgão gerenciador poderá:

14.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

14.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

14.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

15. UTILIZAÇÃO DA ATA

15.1. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência,  poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

15.2. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

15.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

15.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

15.5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

15.6.  Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.”

16. DO PAGAMENTO

16.1. As condições de pagamento estão previstas no item 5 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. Os recursos para custeio da despesa correrão por conta da Dotação Orçamentária:

- Fonte de Recurso:  100

- Projeto Atividade: 2087

- Elemento de Despesas: 33.90.30

18.  DA NOTA DE EMPENHO

18.1	Homologada a licitação pela Autoridade Competente, será emitida a respectiva Nota de Empenho em nome da empresa adjudicatária, com todas as informações necessárias constantes do certame licitatório.

18.2	A empresa adjudicatária deverá comparecer para retirar/assinar a Nota de Empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação formal.

###### 18.3	Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima e não apresentar justificativa porque não o fez decairá o direito à contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei n.º 10.520/02, e a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU convocará outra Licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados o disposto no art. 7º da mesma lei.

18.4	Como condição para retirada da Nota de Empenho a empresa adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

18.5	A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU, com designação específica, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais, para fins de pagamento.

18.6	O presente Edital e seus Anexos, a proposta de preços da empresa adjudicatária, bem como as clausulas necessárias previstas no art. 55 da Lei 8.666/93, de acordo com o art. 62, § 2º do mesmo diploma legal, farão parte integrante da Nota de Empenho a ser emitido, independentemente de transcrição.

19. DAS OBRIGAÇÕES DO(S) ÓRGÃO(S) REQUISITANTE(S)

Além daquelas determinadas no Termo de Referência no item 9.2 e seus subitens, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, também se incluem as obrigações a seguir:

19.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;

19.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

19.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;

19.4. Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços

19.5. Não será efetuado pagamento de parcela controvertida à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

19.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO

20.1. As obrigações da empresa Detentora do Registro estão previstas no item 9.1 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, e no item 12 da Ata de Registro de Preços.

21.  SANÇÕES E PENALIDADES

21.1. As sanções aplicáveis nesta licitação e na execução do contrato estão previstas no item 26.7 deste Edital,  no item 8 do Termo de Referência e no item 9 na Minuta da Ata do Registro de Preços.

22.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

22.1. 	As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

23. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS CONTRATOS DECORRENTES

23.1.	O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

24. DAS RESPONSABILIDADES

24.1.	A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou terceiros.

24.2. 	A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA.

24.3. 	A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

24.4. A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

25. DA GARANTIA CONTRATUAL

Consoante todo o teor do Termo de Referência, a SESAU não exigirá garantia contratual para esta licitação.

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. Esta Licitação poderá ser anulada ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, por interesse da Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO e da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que a Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no Decreto nº 12.205/2006, dando ciência aos participantes na forma da Legislação vigente.

26.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de preços.

26.3. À Pregoeira ou à Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

26.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

26.5. Após a apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da Licitante sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

26.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU.

26.7. A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta de preços, não assinar/retirar o instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta de preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º, da sobredita Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.

26.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no Órgão Licitador.

26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.

26.10. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado o da proposta de preços inserida no Sistema Comprasnet.

26.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU, da finalidade e da segurança da contratação.

26.12. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1°, do Art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93.

26.13. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da CONTRATADA de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual.

26.14. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado.

26.15. Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

26.16. Ficam vedadas a SUBCONTRATAÇÃO total ou parcial do objeto, pela CONTRATADA a outra empresa, a CESSÃO ou TRANSFERÊNCIA total ou parcial do objeto licitado, conforme descrito no subitem 11 do Termo de Referência – anexo I deste edital.

26.17. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, PREVALECERÁ PELA ORDEM, O EDITAL, EM SEGUIDA O TERMO DE REFERÊNCIA E POR ÚLTIMO OS DEMAIS ANEXOS.

26.18. Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Pregoeira ou autoridade Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual nº. 12.205, de 02.06.2006, Decreto Estadual nº 18.340/2013 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com a Lei Complementar n° 123/2006, com a Lei Estadual n° 2414/2011 e com os Decretos Estaduais n° 16.089/2011 e n° 15.643/2011.

26.19. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e retirados somente através da Internet no site www.comprasnet.gov.br e alternativamente no site www.supel.ro.gov.br.

26.20.  Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.

26.21. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

26.22. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelo telefone (69) 3216-5318, na sede da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL/RO ou pelo  e-mail supel.omega@gmail.com.

26.23.  O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório será o da Comarca da Capital do Estado de Rondônia.

27. DOS ANEXOS

Acompanham este Edital os seguintes Anexos:

Anexo I 	Termo de Referência

Anexo II	 Quadro de Estimativa de Preços

Anexo III Modelo de Carta Proposta

Anexo IV Minuta de Ata de Registro de Preços

#### Anexo V Atestado de Capacidade Técnica

Porto Velho - RO, 22 de Dezembro de 2016.

JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Substituto - SUPEL/RO - Mat. 300130075

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 657/2016/SUPEL/RO

ANEXO I DO EDITAL

# TERMO DE REFERÊNCIA

# 1 -  IDENTIFICAÇÃO:

1.1 Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU/RO

1.2 Requisitante: Centro de Pesquisa em Medicina Tropical - CEPEM, Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN e Laboratório de Fronteira - LAFRON.

# 2 - OBJETO:

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’S para atender as necessidades ao Centro de Pesquisa em Medicina Tropical - CEPEM, Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN e Laboratório de Fronteira - LAFRON, vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde, por um período de 12 meses.

2.1 Especificação Técnica:

# Conforme anexo I deste termo de referencia;

# 2.2 Os materiais ofertados pela CONTRATADA deverão, no que couber atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas preconizados pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABTN, INMETRO, etc; atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

# 2.3 Os equipamentos de proteção individual deverão possuir o Certificado de Aprovação - CA de Equipamento de Proteção Individual - EPI expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

# 2.2 - GARANTIA:

# 2.2.1 A garantia do fornecedor será de forma integral, contra qualquer defeito de fabricação que venham a apresentar, incluindo avarias durante o transporte até o local do recebimento e/ou problemas técnicos.

# 2.2.2 A garantia deverá incluir a substituição dos materiais defeituoso no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data do recebimento da comunicação do fato, sem quaisquer ônus a Administração Pública, neste caso o material substituído contado a partir da data da nova entrega.

# 2.2.3 A garantia do material não poderá ser inferior a 12 (doze) meses.

# 2.2.4 O início da contagem do período de garantia dar-se-á após o recebimento definitivo do objeto.

# 2.2.5 O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

# 3. JUSTIFICATIVA

# Compõe a Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, uma estrutura de proporções significativas, que envolve Gerências Administrativas, Gerências Regionais e Unidades de Saúde, sendo estas Hospitalares, Ambulatoriais e Laboratoriais.

# De acordo com as exigências do Ministério da Saúde, a SESAU tem o dever de atender as orientações gerais, as diretrizes estabelecidas para a implantação e implementação das redes hospitalares. Criando mecanismos para garantir os fluxos e estrutura física mínima, mobiliário, insumos e equipamentos.

# O Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde.

# O uso deste tipo de equipamento só deverá ser feito quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade, ou seja, quando as medidas de proteção coletiva não forem viáveis, eficientes e suficientes para a atenuação dos riscos e não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho.

# Conforme dispõe a Norma Regulamentadora 6, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento.

# Os Equipamentos de Proteção Individual além de essenciais à proteção do trabalhador, visando à manutenção de sua saúde física e proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho, podem também proporcionar a redução de custos ao empregador.

# As atividades laborais realizadas pelo CEPEM e LACEN devem ser sempre realizadas com toda a segurança possível, sendo que, para isso, são seguidas técnicas e normas legais, tudo para que não ocorram quaisquer riscos de contaminação.

# Isso ocorre porque os profissionais estão expostos a inúmeros agentes potencialmente perigosos, que podem vir a contaminar não só os profissionais como também o meio ambiente.

# Assim, para que não haja nenhum tipo de risco de contaminação, são indicados os EPIs. solicitados conforme demanda exposta nos Memo. Nº 36/DG/CEPEM e Ofício nº 777/GAB/LACEN/2016, anexo aos autos.

Do Registro de Preços

Sabe-se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as aquisições públicas pelas características que se impõem através do Art. 15 da Lei 8.666/93.

O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de contratação de compras públicas e de prestação de serviços. Sua finalidade precípua é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à Administração Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no momento de sua necessidade, sempre precedido de licitação, qualquer que seja o valor efetivo a ser praticado em cada situação específica.

Vale salientar Esse procedimento de compra é adequado pois não obrigatoriedade da contratação e a Administração poderá efetivar a contratação somente quando houver a necessidade.

A adoção do Sistema de Registro de preços para futura e eventual aquisição do objeto deste Termo de Referência, enquadra-se no Decreto Estadual n° 18.340/2013, artigo 3, inciso I.

"Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações freqüentes, com maior celeridade e transparência".

Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade do registro de preços para pretensa aquisição constante neste termo de referência conforme discriminação e quantitativos estabelecidos. Sendo que estes compõem uma estratégia de apoio administrativo ao fluxo de atividades na prestação de saúde pública no Estado de Rondônia.

4. ENTREGA:

4.1 Local/ Horários:

4.1.1 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central/SESAU, Avenida Rio Madeira, 603, Bairro Lagoa – Porto Velho/RO. Funcionamento de segunda a sexta-feira das 7h30min às 13h30min.

4.2 Prazos/cronogramas:

4.2.1 A entrega deverá ocorrer conforme solicitação via requisição da Gerência de Almoxarifado com definição da quantidade, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após emissão da Nota de Empenho.

4.3 Do recebimento

4.3.1 Será realizado pela Comissão de Recebimento da Coordenação Geral de Controle de Material e Patrimônio (Almoxarifado Central da Secretaria Estadual de Saúde) conforme artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b” e artigo 2°, Lei Federal 8.666/93:

a) Provisoriamente: imediatamente depois de efetuada a entrega, no prazo de até 05 (cinco) dias para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações. O recebimento supra referido dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal quando da sua entrega;

b) Definitivamente: depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de observação, que não poderá exceder 10 (dez) dias, salvo caso devidamente justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais e conseqüente aceitação;

c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do material, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual;

4.3.2 Se, após o recebimento provisório, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação;

4.3.3 A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,  o que for recusado por apresentar-se contraditório à Ordem de Fornecimento e/ou distintos dos ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com o disposto neste instrumento e seus anexos;

4.3.4 Todo o material deverá ser entregue em embalagens individuais da mesma marca do fabricante e com selo hidrográfico, em perfeito estado de conservação, lacradas e adequadas para proteger o conteúdo contra a ação da luz, poeira e umidade e contra danos durante o transporte, desde o fornecedor até o local da entrega, sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes, por rodovias não pavimentadas, marítimos ou aéreos;

4.3.5 A empresa vencedora adequará se necessário, seus métodos de embalagem, a fim de atender às condições mínimas estabelecidas, independentemente da inspeção e aprovação das embalagens pelo Órgão/Entidade;

4.3.6 Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente com antecedência de mínimo 03 (três) dias úteis, antes de esgotado o prazo inicialmente previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada ao Secretário de Estado da Saúde que, por sua vez, decidirá a possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação;

4.3.7 O produto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas e demais disposições não sendo permitido à Comissão receber os materiais fora das especificações pré-definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado e aceito por esta Secretaria;

4.3.8 Não serão aceitos materiais/produtos que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus fabricantes.

4.4 Local de utilização

# Os materiais em questão atenderão as necessidades Centro de Pesquisa em Medicina Tropical - CEPEM, Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN e Laboratório de Fronteira - LAFRON.

4.5 Vigência Contratual

4.5.1 O prazo de vigência do Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado. Deverão ser observadas as disposições contidas no art. 15,§ 3°, III da Lei Federal 8.666/93;

5. PAGAMENTO:

O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal acompanhadas das devidas requisições que deram origem ao fornecimento  pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto nos art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE, será de 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

Não será efetuado qualquer pagamento, salvo as parcelas incontroversas, à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentação do mesmo.

Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

A administração não pagará, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes de atraso de pagamento por culpa exclusiva da licitante serão de sua exclusiva e inteira responsabilidade.

A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA.

É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte programação orçamentária:

- Fonte de Recurso:  100

- Projeto Atividade: 2087

- Elemento de Despesas: 33.90.30

7. ESTIMATIVA DA DESPESA

O valor estimado da despesa será efetuado pelo Setor de Cotação de Preços da Superintendência de Licitações SUPEL/RO.

8. SANÇÕES:

8.1. cobrança pelo Estado, por via administrativa ou judicial, de multa equivalente a 1% ( um por cento) do valor estimado pelo item ofertado.

8.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Estado de Rondônia e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia, conforme período determinado na Lei 8.666/93 e 10.520/00, de acordo com a modalidade de licitação.

8.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infrigência de preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:

8.3.1. Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrida diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia;

8.3.2 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, por atraso no fornecimento e por entrega em desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, até o décimo dia corrido;

8.3.3. Multa de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução parcial ou total de cada Nota de Empenho,  calculada sobre o valor total da inadimplência ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;

8.4. As Multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

8.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseguentemente, a sua aplicação não exime a empresa  detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Estado de Rondônia.

8.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

8.7.  Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adianteprevistas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

8.8. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;

8.9. Cancelamento do Preço registrado, procedendo-se à paralisação do fornecimento;

8.10. O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública, nos termos do Artigo 24 e 25 do Decreto 18.340/13, quando:

8.10.1. A detentora do registro deixar de cumpri  total ou parcial as condições da Ata de Registro de Preços.

8.10.2. A detentora do registro não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela administração;

8.10.3. Adetentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no edital;

8.10.4. Adetentora do Registro que praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;

8.10.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da lei 8.666/93 ou no artigo 7° da Lei 10.520/02;

8.10.6. Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.

8.10.7. O cancelamento do registro nas hipóteses nos sub itens 8.10.1,08.10.2,08.10.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.10.8. O cancelamento do registro na hipóteses dos sub itens 8.10.1 e 8.10.2 acarretará ainda a aplicação das penalidades cabíveis, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

8.10.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superviniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.10.9.1. Por razões de interesse público ou

8.10.9.2. A pedido do Fornecedor.

9. OBRIGAÇÕES:

9.1 DA CONTRATADA:

9.1.1 Responsabilizar-se integralmente pelos materiais contratados, nos termos da legislação vigente;

9.1.2 Entregar o objeto nas especificações contidas neste Termo de Referência;

9.1.3 Entregar o objeto na forma e prazo estipulados;

9.1.4 Entregar o objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante;

9.1.5 Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos quando for constatado que tenham sido ocasionados em decorrência do fornecimento do objeto;

9.1.6 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

9.1.7 Prestar à CONTRATANTE qualquer informação sobre o objeto a ser adquirido, sobre tudo qualquer dificuldade encontrada;

9.1.8 Ficarão a cargo da CONTRATADA os custos de frete, impostos, taxas e etc., que venham a incidir sobre a aquisição objeto deste Termo de Referência;

9.1.9 Responsabilizar-se por todos os transportes dos produtos em caso de necessidade de reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir;

9.1.10 Todos os itens deverão ser entregues lacrados e na embalagem do fabricante, e somente poderão ser abertos mediante a comissão de recebimento.

9.1.11 Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na licitação.

9.2 DA CONTRATANTE:

9.2.1 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto deste termo de referência, através de representantes designados pela SESAU;

9.2.2 Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços;

9.2.3 Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis devendo, caso seja necessário, aplicar à mesma as penalidades legais cabíveis;

9.2.4 Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes do presente Termo de Referência, ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis.

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo:

a1. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem que a licitante já forneceu qualquer equipamento compatível com EPI;

a2. A compatibilidade em quantidade e prazo não serão exigidas por se tratar o objeto de uma aquisição sem complexidade.

a3. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da descrição do objeto, quantidades e prazos de entrega. E, na ausência dos dados indicados, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3º da Lei Federal 8.666/93 para que seja encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade do Atestado.

11. DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente contrato por parte da Contratada, bem como a subcontratação total ou parcial do objeto licitado, por parte da Contratada a outra empresa.

12.DAS PROPOSTAS

12.1.1 As propostas serão processadas e julgadas pelo menor preço por item;

12.1.2 Na proposta deverão constar o preço unitário e total para cada item, expressos e moeda corrente nacional, nele incluídas todas as despesas com a confecção, impostos, taxas, seguro, frete e embalagem, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer;

13. VIGÊNCIA CONTRATUAL

13.1 O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

13.2 Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas no art. 15, parágrafo 3°, inciso III da Lei 8.666/93.

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1 O  produto ofertado pela CONTRATADA deverá, no que couber, atender ás exigências de qualidade, observados os padrões e normas preconizados pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABTN, INMETRO, etc; atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

14.2 A Contratada se obriga a aceitar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente previstas respeitando os limites do artigo 65, Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como base os preços constantes da proposta, diante de necessidade comprovada da Administração;

14.2 Todas as comunicações relativas a este Termo de Referência serão consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada, telegrama, fax, meio eletrônico;

14.3 Qualquer tolerância da Administração Pública quanto a eventuais infrações não implicará renuncia a direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou precedente;

14.4 Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

15. UTILIZAÇÃO DA ATA

15.1 De acordo com o Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, durante a sua vigência, a ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

15.2 É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

15.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de Preços, observadas as condições nela estabelecida, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

15.4 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens no instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

15.5 As adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

15.6 Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão

16. DOS ANEXOS

Fazem parte deste Termo de Referencia os seguintes anexos:

ANEXO I - Especificações e quantitativos

ANEXO II - Tabela de memória de calculo

Porto Velho/RO, 12 de setembro de 2016

Elaborado por:

Laura Bany de Araujo Pinto

Administradora/NC/GAD/SESAU

Matrícula: 300.123.855

Revisado em: _____/_____/______

Mauro Shugiro Tada

Diretor Geral CEPEM

Matrícula: 300.011.373

Revisado em: _____/_____/______

Luiz A. A Tagliani

Diretor LACEN

Matrícula: 300.036.477

Revisado em: _____/_____/______

Jaqueline Teixeira Temo

Gerente de Compras-  GECOMP/SESAU

Matrícula: 300.105.039

___________________________________________________________________________

Na Forma do que dispõe o Artigo 7º parágrafo 2º e incisos I, II e III da Lei nº 8.666/93, aprovo, declaro e dou fé no presente Termo de Referência e Anexos, as laudas de nº ..... a .....

Aprovado em: _____/_____/______

______________________________________

Luis Eduardo Maiorquin

Secretário de Estado da Saúde -  SESAU/RO

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM

| Item | Especificações técnicas | Unidade | Quantidades/ Unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | LUVA DE BORRACHA ATIDERRAPANTE TAMANHO M (luva longa sem forro, fabricada em borracha nitrílica, comprimento total aprox. 0,50 centímetro, espessura aprox. 0,55 mm, com antiderrapante na palma e na face palmar dos dedos no tamanho médio, embalagem contendo 01 par de luvas.) | Unidade | 144 |
| 02 | LUVA DE BORRACHA ATIDERRAPANTE TAMANHO G (luva longa sem forro, fabricada em borracha nitrílica, comprimento total aprox. 0,50 centímetro, espessura aprox. 0,55 mm, com antiderrapante na palma e na face palmar dos dedos no tamanho grande, embalagem contendo 01 par de luvas.) | Unidades | 144 |
| 03 | BOTA PVC (bota de segurança impermeável confeccionada em PVC injetado, forrada em náilon texturizado, tipo “cano curto” totalmente na cor branca.) Tamanho 37/38: 01 Par; e Tamanho 40: 01 Par. | Unidade | 02 |
| 04 | AVENTAL DE PROTEÇÃO (avental descartável em polietileno, Manga longa medindo aproximadamente 1,20x 0,76 x 22 embalagem com 100.) | Unidades | 288 |
| 05 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR antiembassante. (lentes em policarbonato com tratamento antirriscos e antiembassante, viso curvo para proteção lateral, armação e hastes com revestimento de borracha para conforto apoio nasal, maleável, hastes tipo espátula com borracha macia.) | Unidades | 08 |
| 06 | ÓCULOS PLUMBIFERO CIRÚRGICO (haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elástico. Equivalente em chumbo 0,50mm) | Unidades | 08 |

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN

LABORATÓRIO DE FRONTEIRA - LAFRON

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UNIDADE | QUANTIDADES |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Avental Manga Longa com elástico nos punhos, descartável, 100% polipropileno anti alérgico. Gramatura mínima de 50 g/m². Tamanho P. pacote com 10 unidades. | Pacote | 203 |
| 02 | Avental Manga Longa com elástico nos punhos, descartável, 100% polipropileno anti alérgico. Gramatura mínima de 50 g/m². Tamanho M. pacote com 10 unidades. | Pacote | 966 |
| 03 | Avental Manga Longa com elástico nos punhos, descartável, 100% polipropileno anti alérgico. Gramatura mínima de 50 g/m². Tamanho G. pacote com 10 unidades. | Pacote | 899 |
| 04 | Avental de vinil transparente fechado, cumprimento até o joelho indicado para sala de reuso, banho em pacientes produzidos em PVC laminado, 100% impermeável, mangas longas com elásticos nos punhos. 0,70 x 1,20m. | UNID | 24 |
| 05 | Avental de vinil transparente fechado, cumprimento até o pé, o mais longo da categoria indicado para sala de reuso, banho em pacientes produzidos em PVC laminado, 100% impermeável, mangas longas com elásticos nos punhos. 0,70 x 1,40m | UNIDADE | 02 |
| 06 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 36 | PAR | 04 |
| 07 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 37 | PAR | 03 |
| 08 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 38 | PAR | 03 |
| 09 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 39 | PAR | 03 |
| 10 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 40 | PAR | 03 |
| 11 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 41 | PAR | 03 |
| 12 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 42 | PAR | 02 |
| 13 | Óculos de proteção com armação e visor constituídos de uma única peça de policarbonato, anti-embaçante e anti-risco com aste não regulável e dispositivo para apoio no septo nasal lente incolor. Caixa com 12 unidades | CAIXA | 19 |
| 14 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 35 | PAR | 01 |
| 15 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 36 | PAR | 09 |
| 16 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 37 | PAR | 07 |
| 17 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 38 | PAR | 07 |
| 18 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 39 | PAR | 03 |
| 19 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 40 | PAR | 09 |
| 20 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 41 | PAR | 03 |
| 21 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 42 | PAR | 02 |
| 22 | Jalecos em tecidos com manga longa com sistema de fechamento nos punhos por elástico, comprimento até os joelhos, tamanho P | UNID | 42 |
| 23 | Jalecos em tecidos com manga longa com sistema de fechamento nos punhos por elástico, comprimento até os joelhos tamanho M | UNID | 102 |
| 24 | Jalecos em tecidos com manga longa com sistema de fechamento nos punhos por elástico, comprimento até os joelhos , tamanho G | UNID | 56 |
| 25 | Jalecos em tecidos com manga longa com sistema de fechamento nos punhos por elástico, comprimento até os joelhos , tamanho GG | UNID | 01 |
| 26 | Luvas de limpeza manga comprida extra longo de borracha, uso domésticos - cano alongado garante alta proteção para atividades com imersão do braço. Luva nitrílica, espessura de 0,55 mm, palma antiderrapante, comprimento de 46 cm, | PAR | 14 |
| 27 | Luvas para alta temperatura – Tipo mão de gato, punho 20 cm resistente a temperatura ate 250°C. | PAR | 19 |
| 28 | Luva de couro com alta temperatura até 400 °C – Confeccionada com raspa durion com revestimento interno em suedine com punho de 20 cm. Apresentar certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. | PAR | 08 |
| 29 | Luvas de segurança, em pares, confeccionadas em borracha nitrílica, interior flocado formato anatômico superfície palmar antiderrapante e dorsal lisa, na cor verde, resistência química/mecânica, dimensões aproximadas: comprimento de 320 mm e espesura de 0,45mm. Tamanho: Médio (8 - 8 ½) normas regulamentadora: NR 06 equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 do ministério do trabalho e emprego. | PAR | 06 |
| 30 | Luvas de segurança, em pares, confeccionadas em borracha nitrílica, interior flocado formato anatômico superfície palmar antiderrapante e dorsal lisa, na cor verde, resistência química/mecânica, dimensões aproximadas: comprimento de 320 mm e espesura de 0,45mm. Tamanho: Grande (9 - 9 ½)normas regulamentadora: NR 06 equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 do ministério do trabalho e emprego. | PAR | 06 |
| 31 | Luvas de segurança, em pares, confeccionadas em borracha nitrílica, interior flocado formato anatômico superfície palmar antiderrapante e dorsal lisa, na cor verde, resistência química/mecânica, dimensões aproximadas: comprimento de 320 mm e espesura de 0,45mm. Tamanho: Extra Grande (10 -10 ½) normas regulamentadora: NR 06 equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 do ministério do trabalho e emprego. | PAR | 06 |
| 32 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável e com talco. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho P. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 1019 |
| 33 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável e com talco. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho M. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 994 |
| 34 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável e com talco. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho G. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 278 |
| 35 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável, totalmente isenta de pó. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho P. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 169 |
| 36 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável, totalmente isenta de pó. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho M. Caixa com 100 unidades | CAIXA | 312 |
| 37 | Luva nitrílica, cor branca ou similar, ultra macia e super flexível, acabamento liso interior para facilitar a colocação e uso confortável, 100% de polímero de nítrico sintético, Ambidestro com punho com rebordo, Ajuste superior e melhor punção, sem pó, tamanho P. Caixa com 100 Unidades. | CAIXA | 06 |
| 38 | Luva nitrílica, cor branca ou similar, ultra macia e super flexível, acabamento liso interior para facilitar a colocação e uso confortável, 100% de polímero de nitrilo sintético, Ambidestro com punho com rebordo, Ajuste superior e melhor punção, sem pó, tamanho M. Caixa com 100 Unidades. | CAIXA | 06 |
| 39 | Luva nitrílica, cor branca, ultra macia e super flexível, acabamento liso interior para facilitar a colocação e uso confortável, 100% de polímero de nitrilo sintético, Ambidestro com punho com rebordo, Ajuste superior e melhor punção, sem pó, tamanho G. Caixa com 100 Unidades. | CAIXA | 02 |
| 40 | Luva segurança, material raspa de couro, tamanho P, modelo curta. | PAR | 13 |
| 41 | Luva segurança, material raspa de couro, tamanho M, modelo curta. | PAR | 15 |
| 42 | Luva segurança, material raspa de couro, tamanho G modelo curta. | PAR | 08 |
| 43 | Luva cirúrgica estéril, descartável Nº 7,0 Especificação: luva cirúrgica estéril, descartável nº 7,0, confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. o produto deve ser hipoalergênico e a concentração de proteínas inferior a 189 mg/g de luva, atestado por laudo analítico. cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no ministério da saúde e ministério do trabalho e estar conforme a NBR 13391. | PAR | 1.460 |
| 44 | Luva cirúrgica estéril, descartável Nº 7,5 Especificação: luva cirúrgica estéril, descartável nº 7,5 confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, lubrificada com produto atóxico. o produto deve ser hipoalergênico e a concentração de proteínas inferior a 189 mg/g de luva, atestado por laudo analítico. cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no ministério da saúde e ministério do trabalho e estar conforme a NBR 13391. | PAR | 2.190 |
| 45 | Luva cirúrgica estéril, descartável Nº 8,0 Especificação: luva cirúrgica estéril, descartável nº 8,0 conforme o padrão nacional. confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. o produto deve ser hipoalergênico e a concentração de proteínas inferior a 189 mg/g de luva, atestado por laudo analítico. cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no ministério da saúde e ministério do trabalho e estar conforme a NBR 13391. | PAR | 1.460 |
| 46 | Máscara cirúrgica descartável, cor branca Especificação: máscara cirúrgica descartável, cor branca, confeccionada em falso tecido, com 3 camadas, sendo uma camada interna filtrante composta de meltbowm fitesa de 96,7% EFB, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias pregueada, com clipes nasal e tiras, hiperalérgica garantindo boa ventilação, embalado em caixa com 50 peças, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no ministério da saúde, norma de regulamentadora: NR-06 – equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 do ministério do trabalho e emprego. | CAIXA | 30 |
| 47 | Máscara cirúrgica descartável, tripla camada Especificação: máscara cirúrgica descartável, tripla camada com fixação por elásticos e cordões, caixa com 50 unidades. | CAIXA | 53 |
| 48 | Máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal. Tamanho único. Cor Branca. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 85 |
| 49 | Máscara de proteção PFF2/N95. Respirador semifacial, dobrável, descartável, na cor azul, constituído de filtro mecânico de Não tecido (TNT), composto de fibras semi sintéticas sobrepostas aleatoriamente. Clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. fixação por duplo elástico em presilha plástica para a correta colocação e selagem do respirador, camada que proporcione proteção à pele. Caixa com 20 unidades. | CAIXA | 91 |
| 50 | Macacão de segurança descartável em polietileno com manga comprida, capuz, fechamento frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos, cor branca. Tam P | UND | 16 |
| 51 | Macacão de segurança descartável em polietileno com manga comprida, capuz, fechamento frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos, cor branca. Tam M | UND | 21 |
| 52 | Macacão de segurança descartável em polietileno com manga comprida, capuz, fechamento frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos, cor branca. Tam G | UND | 19 |
| 53 | Perneira Bidim, com tala de aço ou PVC rígido na parte da frente, fechamento traseiro, para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos. | PAR | 10 |
| 54 | Protetor facial com visor transparente e carneira. | UNID | 08 |
| 55 | Touca descartável sanfonada com elástico, confeccionada em TNT. Pacote com 100 unidades. | PACOTE | 173 |
| 56 | Sapatilha pro-pé, branca, tipo soldado, fabricada em 100% polipropileno. Atóxico, confeccionado em TNT, descartável, cor branca, tamanho único. Pacote com 100 unidades. | CAIXA | 131 |

ANEXO II - TABELA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM

| Itens | Especificações técnicas | Quantidades/ Unidades | Metodologia de Cálculo | Local de Utilização do Equipamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUVA DE BORRACHA ATIDERRAPANTE TAMANHO M (luva longa sem forro, fabricada em borracha nitrílica, comprimento total aprox. 0,50 centímetro, espessura aprox. 0,55 mm, com antiderrapante na palma e na face palmar dos dedos no tamanho médio, embalagem contendo 01 par de luvas.) | 144 Unidades | Utiliza – se 12 pares de luvas por mês. (Sendo no máximo 03 pares por semana) O equipamento será destinado para um dos servidores que trabalham no laboratório. (OBS: Dois servidores trabalham neste Laboratório) | Laboratório de Pesagem e Esterilização |
| 2 | LUVA DE BORRACHA ATIDERRAPANTE TAMANHO G (luva longa sem forro, fabricada em borracha nitrílica, comprimento total aprox. 0,50 centímetro, espessura aprox. 0,55 mm, com antiderrapante na palma e na face palmar dos dedos no tamanho grande, embalagem contendo 01 par de luvas.) | 144 Unidades | Utiliza – se 12 pares de luvas por mês. (Sendo no máximo 03 pares por semana) O equipamento será destinado para (1) um servidor que trabalha no laboratório | Laboratório de Pesagem e Esterilização |
| 3 | BOTA PVC (bota de segurança impermeável confeccionada em PVC injetado, forrada em náilon texturizado, tipo “cano curto” totalmente na cor branca.) Tamanho 37/38: 01 Par; e Tamanho 40: 01 Par. | 02 Unidades | Os equipamentos serão destinados para os dois servidores que trabalham no laboratório. ( OBS: Dois servidores trabalham neste Laboratório) | Laboratório de Pesagem e Esterilização |
| 4 | AVENTAL DE PROTEÇÃO (avental descartável em polietileno, Manga longa medindo aproximadamente 1,20x 0,76 x 22 embalagem com 100.) | 288 Unidades | Utiliza – se 24 aventais por mês. (Sendo no máximo 06 aventais por semana) O equipamento será destinado para os dois servidores que trabalham no laboratório. (OBS: Dois servidores trabalham neste Laboratório) | Laboratório de Pesagem e Esterilização |
| 5 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR antiembassante. (lentes em policarbonato com tratamento antirriscos e antiembassante, viso curvo para proteção lateral, armação e hastes com revestimento de borracha para conforto apoio nasal, maleável, hastes tipo espátula com borracha macia.) | 08 Unidades | Serão destinados 02 (duas) Unidades para cada laboratório. (Sendo destinado para 08 servidores) (OBS: dois servidores em cada laboratório utilizarão o equipamento) | Laboratório de Pesagem e Esterilização, Microbiologia, Virologia e Epidemiologia. |
| 6 | ÓCULOS PLUMBIFERO CIRÚRGICO (haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elástico. Equivalente em chumbo 0,50mm) | 08 Unidades | Serão destinados 02 (duas) Unidades para cada laboratório. (Sendo destinado para 08 servidores) (OBS: dois servidores em cada laboratório utilizarão o equipamento) | Laboratório de Pesagem e Esterilização, Microbiologia, Virologia e Epidemiologia |

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN

LABORATÓRIO DE FRONTEIRA - LAFRON

| ITEM | DETALHAMENTO | UNIDADE | QTDE | METODOLOGIA DOS CÁLCULOS | SETOR DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avental Manga Longa com elástico nos punhos, descartável, 100% polipropileno anti alérgico. Gramatura mínima de 50 g/m². Tamanho P. pacote com 10 unidades. | PACOTE | 203 | 05 servidores uso diário 1.825 unidades, mais 10% de estimativa para capacitações/treinamentos do quantitativo solicitado = 201 pacotes | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 05 servidores – uso para treinamentos 3x ao ano = 15 unidades = 2 pacotes | Biologia animal /Entomologia |
| 2 | Avental Manga Longa com elástico nos punhos, descartável, 100% polipropileno anti alérgico. Gramatura mínima de 50 g/m². Tamanho M. pacote com 10 unidades. | PACOTE | 966 | 20 servidores uso diário 7.300 unidades, mais estimativa de 20% para capacitações/ treinamentos do quantitativo solicitado = 876 pacotes | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 08 servidores – uso para treinamento 3x ao ano = 3 pacotes | Biologia animal /Entomologia |
|  |  |  |  | 09 servidores 96 trocas/ano 864 unidades = 87 pacotes | Lafron |
| 3 | Avental Manga Longa com elástico nos punhos, descartável, 100% polipropileno anti alérgico. Gramatura mínima de 50 g/m². Tamanho G. pacote com 10 unidades. | PACOTE | 899 | 04 servidores uso diário 1.460 unidades, mais 20% de estimativa para capacitações/treinamentos do quantitativo solicitado = 176 pacotes | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 07 servidores - uso para treinamentos 3x ao ano = 21 unidades = 3 pacotes | Biologia animal /Entomologia |
|  |  |  |  | 50 servidores 144 trocas ao ano = 7200 unidades = 720 pacotes. | Biologia Médica |
| 4 | Avental de vinil transparente fechado, cumprimento até o joelho indicado para sala de reuso, banho em pacientes produzidos em PVC laminado, 100% impermeável, mangas longas com elásticos nos punhos. 0,70 x 1,20m. | UNIDADE | 24 | 12 servidores 2 trocas ao ano = 24 unidades | Núcleo de Produtos |
| 5 | Avental de vinil transparente fechado, cumprimento até o pé, o mais longo da categoria indicado para sala de reuso, banho em pacientes produzidos em PVC laminado, 100% impermeável, mangas longas com elásticos nos punhos. 0,70 x 1,40m | UNIDADE | 02 | 01 servidor 1 troca ao ano = 02 unidades | Lafron - Lavagem e Esterilização |
| 6 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 36 | PAR | 04 | 02 servidores 01 troca = 04 pares | Biologia animal /Entomologia |
| 7 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 37 | PAR | 03 | 01 servidor 01 troca, mais 01 reserva para viagens/visita técnica = 03 pares. | Biologia animal /Entomologia |
| 8 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 38 | PAR | 03 | 01 servidor 01 troca, mais 01 reserva para viagens/visita técnica = 03 pares. | Biologia animal /Entomologia |
| 9 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 39 | PAR | 03 | 01 servidor 01 troca, mais 01 reserva para viagens/visita técnica = 03 pares. | Biologia animal /Entomologia |
| 10 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 40 | PAR | 03 | 01 servidor 01 troca, mais 01 reserva para viagens/visita técnica = 03 pares. | Biologia animal /Entomologia |
| 11 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 41 | PAR | 03 | 01 servidor 01 troca, mais 01 reserva para viagens/visita técnica = 03 pares. | Biologia animal /Entomologia |
| 12 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 42 | PAR | 02 | 01 servidor 01 troca = 02 pares. | Biologia animal /Entomologia |
| 13 | Óculos de proteção com armação e visor constituídos de uma única peça de policarbonato, anti-embaçante e anti-risco com aste não regulável e dispositivo para apoio no septo nasal lente incolor. Caixa com 12 unidades. | CAIXA | 19 | 08 servidores 01 troca por mês = 96 unidades = 8 caixas | Biologia animal /Entomologia |
|  |  |  |  | 01 servidor 02 trocas por ano = 02 unidades = 01 caixa | Lafron |
|  |  |  |  | 12 servidores 02 troca ao ano = 24 uni = 02 caixas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 45 servidores 02 trocas ao ano = 90 uni = 8 caixas | Biologia Médica |
| 14 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 35 | PAR | 01 | 01 servidor – sem troca | Núcleo de Produtos |
| 15 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 36 | PAR | 09 | 02 servidores 01 troca ao ano = 04 pares | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 01 servidor 01 troca, mais 01 reserva para viagens/visita técnica = 03 pares. | Biologia animal /Entomologia |
|  |  |  |  | 01 servidor 01 troca ao ano = 02 pares | Lafron |
| 16 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 37 | PAR | 07 | 02 servidores 01 troca ao ano = 4 pares | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 01 servidor 01 troca, mais 01 reserva para viagens/visita técnica = 03 pares. | Biologia animal /Entomologia |
| 17 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 38 | PAR | 07 | 02 servidores 01 troca ao ano = 04 pares | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 01 servidor 01 troca, mais 01 reserva para viagens/visita técnica = 03 pares. | Biologia animal /Entomologia |
| 18 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 39 | PAR | 03 | 01 servidor 01 troca, mais 01 reserva para viagens/visita técnica = 03 pares. | Biologia animal /Entomologia |
| 19 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 40 | PAR | 09 | 03 servidores 01 troca ao ano = 6 pares | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 01 servidor 01 troca, mais 01 reserva para viagens/visita técnica = 03 pares. | Biologia animal /Entomologia |
| 20 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 41 | PAR | 03 | 01 servidor 01 troca, mais 01 reserva para viagens/visita técnica = 03 pares. | Biologia animal /Entomologia |
| 21 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 42 | PAR | 02 | 01 servidor 01 troca ao ano = 02 pares | Núcleo de Produtos |
| 22 | Jalecos em tecidos com manga longa com sistema de fechamento nos punhos por elástico, comprimento até os joelhos, tamanho P | UNIDADE | 42 | 06 servidores – sem trocas, mais 02 reservas = 8 unidades. | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 15 servidores 02 trocas ao ano = 30 unidades | Biologia Médica |
|  |  |  |  | 02 servidores 02 trocas ao ano = 04 unidades | Lafron |
| 23 | Jalecos em tecidos com manga longa com sistema de fechamento nos punhos por elástico, comprimento até os joelhos tamanho M | UNIDADE | 102 | 18 servidores – sem trocas, mais 02 reservas = 20 unidades. | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 35 servidores 02 trocas ao ano = 70 unidades | Biologia Médica |
|  |  |  |  | 06 servidores 02 trocas ao ano = 12 unidades | Lafron |
| 24 | Jalecos em tecidos com manga longa com sistema de fechamento nos punhos por elástico, comprimento até os joelhos , tamanho G | UNIDADE | 56 | 08 servidores – sem trocas, mais 02 reservas = 10 unidades. | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 20 servidores 02 trocas ao ano = 40 unidades | Biologia Médica |
|  |  |  |  | 03 servidores 02 trocas ao ano = 06 unidades | Lafron |
| 25 | Jalecos em tecidos com manga longa com sistema de fechamento nos punhos por elástico, comprimento até os joelhos , tamanho GG | UNIDADE | 01 | 01 servidor – sem trocas | Núcleo de Produtos |
| 26 | Luvas de limpeza manga comprida extra longo de borracha, uso domésticos - cano alongado garante alta proteção para atividades com imersão do braço. Luva nitrílica, espessura de 0,55 mm, palma antiderrapante, comprimento de 46 cm, | PAR | 14 | 06 servidores 04 reservas = 10 pares | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 01 servidor 4 trocas ao ano = 4 pares | Lafron |
| 27 | Luvas para alta temperatura – Tipo mão de gato, punho 20 cm resistente a temperatura ate 250°C. | PAR | 19 | 12 servidores, mais 03 reservas = 15 pares | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 02 servidores 2 trocas ao ano = 4 pares | Lafron |
| 28 | Luva de couro com alta temperatura até 400 °C – Confeccionada com raspa durion com revestimento interno em suedine com punho de 20 cm. Apresentar certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. | PAR | 08 | 06 servidores e 02 reservas | Núcleo de Produtos |
| 29 | Luvas de segurança, em pares, confeccionadas em borracha nitrílica, interior flocado formato anatômico superfície palmar antiderrapante e dorsal lisa, na cor verde, resistência química/mecânica, dimensões aproximadas: comprimento de 320 mm e espesura de 0,45mm. Tamanho: Médio (8 - 8 ½) normas regulamentadora: NR 06 equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 do ministério do trabalho e emprego. | PAR | 06 | 06 servidores | Núcleo de Produtos |
| 30 | Luvas de segurança, em pares, confeccionadas em borracha nitrílica, interior flocado formato anatômico superfície palmar antiderrapante e dorsal lisa, na cor verde, resistência química/mecânica, dimensões aproximadas: comprimento de 320 mm e espesura de 0,45mm. Tamanho: Grande (9 - 9 ½)normas regulamentadora: NR 06 equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 do ministério do trabalho e emprego. | PAR | 06 | 03 servidores, mais 03 reservas. | Núcleo de Produtos |
| 31 | Luvas de segurança, em pares, confeccionadas em borracha nitrílica, interior flocado formato anatômico superfície palmar antiderrapante e dorsal lisa, na cor verde, resistência química/mecânica, dimensões aproximadas: comprimento de 320 mm e espesura de 0,45mm. Tamanho: Extra Grande (10 -10 ½) normas regulamentadora: NR 06 equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 do ministério do trabalho e emprego. | PAR | 06 | 03 servidores, mais 03 reservas. | Núcleo de Produtos |
| 32 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável e com talco. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho P. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 1019 | 05 servidores 5 trocas pares diárias/ano 9.125 pares = 18.300 uni = 183 caixas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 03 servidores 27 usos ao mês/pessoa 972 pares = 1.944 uni = 20 caixas | Biologia animal /Entomologia |
|  |  |  |  | 37 servidores 960 trocas pares ao ano = 71.040 uni = 720 caixas | Biologia Médica |
|  |  |  |  | 04 servidores 1.200 trocas pares ao ano = 9.600 uni = 96 caixas | Lafron |
| 33 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável e com talco. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho M. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 994 | 20 servidores 5 trocas pares diárias/ano 36.500 pares = 73.000 uni = 730 caixas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 04 servidores 25 usos ao mês/pessoa = 1.200 pares = 2.400 uni = 24 caixas | Biologia animal /Entomologia |
|  |  |  |  | 10 servidores 720 trocas pares ao ano = 14.400 uni = 144 caixas | Biologia Médica |
|  |  |  |  | 04 servidores 1.200 trocas pares ao ano = 9.600 uni = 96 caixas | Lafron |
| 34 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável e com talco. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho G. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 278 | 04 servidores 5 trocas pares diárias/ano 7.300 pares = 14.600 uni = 146 caixas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 01 servidor 08 usos ao mês/pessoa = 192 uni = 02 caixas | Biologia animal /Entomologia |
|  |  |  |  | 04 servidores 720 trocas pares ao ano = 5.760 uni = 58 caixas | Biologia Médica |
|  |  |  |  | 03 servidores 1.200 trocas pares ao ano = 7.200 uni = 72 caixas | Lafron |
| 35 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável, totalmente isenta de pó. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho P. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 169 | 05 servidores 2 trocas pares diárias/ano 3.650 pares = 7.300 uni = 73 caixas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 10 servidores 480 trocas pares ao ano = 9.600 uni = 96 caixas | Biologia Médica |
| 36 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável, totalmente isenta de pó. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho M. Caixa com 100 unidades | CAIXA | 312 | 20 servidores 2 trocas diárias/ano 14.600 pares = 29.200 uni = 292 caixas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 02 servidores 480 trocas pares ao ano = 1.920 uni = 20 caixas | Biologia Médica |
| 37 | Luva nitrílica, cor branca ou similar, ultra macia e super flexível, acabamento liso interior para facilitar a colocação e uso confortável, 100% de polímero de nítrico sintético, Ambidestro com punho com rebordo, Ajuste superior e melhor punção, sem pó, tamanho P. Caixa com 100 Unidades. | CAIXA | 06 | 02 servidores 12 usos ao mês/pessoa = 576 uni = 06 caixas | Biologia animal /Entomologia |
| 38 | Luva nitrílica, cor branca ou similar, ultra macia e super flexível, acabamento liso interior para facilitar a colocação e uso confortável, 100% de polímero de nitrilo sintético, Ambidestro com punho com rebordo, Ajuste superior e melhor punção, sem pó, tamanho M. Caixa com 100 Unidades. | CAIXA | 06 | 02 servidores 12 usos ao mês/pessoa = 576 uni = 06 caixas | Biologia animal /Entomologia |
| 39 | Luva nitrílica, cor branca, ultra macia e super flexível, acabamento liso interior para facilitar a colocação e uso confortável, 100% de polímero de nitrilo sintético, Ambidestro com punho com rebordo, Ajuste superior e melhor punção, sem pó, tamanho G. Caixa com 100 Unidades. | CAIXA | 02 | 01 servidor 08 usos ao mês/pessoa = 192 uni = 02 caixas | Biologia animal /Entomologia |
| 40 | Luva segurança, material raspa de couro, tamanho P, modelo curta. | PAR | 13 | 02 servidores – sem troca, mais 01 reserva | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 05 servidores 01 troca ao ano | Biologia animal /Entomologia |
| 41 | Luva segurança, material raspa de couro, tamanho M, modelo curta. | PAR | 15 | 04 servidores – sem trocas, mais 01 reserva | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 05 servidores 01 troca ao ano | Biologia animal /Entomologia |
| 42 | Luva segurança, material raspa de couro, tamanho G modelo curta. | PAR | 08 | 02 servidores – sem trocas, mais 01 reserva | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 02 servidores 01 troca ao ano, mais 01 reserva para viagens/ visitas técnicas | Biologia animal /Entomologia |
| 43 | Luva cirúrgica estéril, descartável Nº 7,0 Especificação: luva cirúrgica estéril, descartável nº 7,0, confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. o produto deve ser hipoalergênico e a concentração de proteínas inferior a 189 mg/g de luva, atestado por laudo analítico. cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no ministério da saúde e ministério do trabalho e estar conforme a NBR 13391. | PAR | 1.460 | 02 servidores 2 trocas diárias/ano | Núcleo de Produtos |
| 44 | Luva cirúrgica estéril, descartável Nº 7,5 Especificação: luva cirúrgica estéril, descartável nº 7,5 confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, lubrificada com produto atóxico. o produto deve ser hipoalergênico e a concentração de proteínas inferior a 189 mg/g de luva, atestado por laudo analítico. cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no ministério da saúde e ministério do trabalho e estar conforme a NBR 13391. | PAR | 2.190 | 03 servidores 2 trocas diárias/ano | Núcleo de Produtos |
| 45 | Luva cirúrgica estéril, descartável Nº 8,0 Especificação: luva cirúrgica estéril, descartável nº 8,0 conforme o padrão nacional. confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. o produto deve ser hipoalergênico e a concentração de proteínas inferior a 189 mg/g de luva, atestado por laudo analítico. cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no ministério da saúde e ministério do trabalho e estar conforme a NBR 13391. | PAR | 1.460 | 02 servidores 2 trocas diárias/ano | Núcleo de Produtos |
| 46 | Máscara cirúrgica descartável, cor branca Especificação: máscara cirúrgica descartável, cor branca, confeccionada em falso tecido, com 3 camadas, sendo uma camada interna filtrante composta de meltbowm fitesa de 96,7% EFB, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias pregueada, com clipes nasal e tiras, hiperalérgica garantindo boa ventilação, embalado em caixa com 50 peças, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no ministério da saúde, norma de regulamentadora: NR-06 – equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 do ministério do trabalho e emprego. | CAIXA | 30 | 04 servidores 1 trocas diárias/ano = 1.460 uni | Núcleo de Produtos |
| 47 | Máscara cirúrgica descartável, tripla camada Especificação: máscara cirúrgica descartável, tripla camada com fixação por elásticos e cordões, caixa com 50 unidades. | CAIXA | 53 | 11 servidores 240 trocas ao ano = 2.640 uni | Lafron |
| 48 | Máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal. Tamanho único. Cor Branca. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 85 | 04 servidores 1 trocas diárias/ano = 1.460 = 15 caixas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 08 servidores 5 uso mensal por pessoal = 480 uni = 05 caixas | Biologia animal /Entomologia |
|  |  |  |  | 45 servidores 144 trocas por ano = 6.480 uni = 65 caixas | Biologia Médica |
| 49 | Máscara de proteção PFF2/N95. Respirador semifacial, dobrável, descartável, na cor azul, constituído de filtro mecânico de Não tecido (TNT), composto de fibras semi sintéticas sobrepostas aleatoriamente. Clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. fixação por duplo elástico em presilha plástica para a correta colocação e selagem do respirador, camada que proporcione proteção à pele. Caixa com 20 unidades. | CAIXA | 91 | 03 servidores 1 trocas semanal/ano = 152 = 8 caixas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 06 servidores 01 troca mensal mais 28 reservas para treinamentos e viagens = 100 uni = 05 caixas | Biologia animal /Entomologia |
|  |  |  |  | 10 servidores 144 trocas por ano = 1.440 uni = 72 caixas | Biologia Médica |
|  |  |  |  | 03 servidores 34 trocas ao ano = 102 uni = 06 caixas | Lafron |
| 50 | Macacão de segurança descartável em polietileno com manga comprida, capuz, fechamento frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos, cor branca. Tam P | UND | 16 | 06 servidores sem trocas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 02 servidores 4 coletas/trocas ao ano, mais 02 reservas = 10 uni | Biologia animal /Entomologia |
| 51 | Macacão de segurança descartável em polietileno com manga comprida, capuz, fechamento frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos, cor branca. Tam M | UND | 21 | 06 servidores sem trocas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 02 servidores 5 coletas/trocas ao ano, mais 05 reservas = 15 uni | Biologia animal /Entomologia |
| 52 | Macacão de segurança descartável em polietileno com manga comprida, capuz, fechamento frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos, cor branca. Tam G | UND | 19 | 04 servidores sem trocas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 02 servidores 5 coletas/trocas ao ano, mais 05 reservas = 15 uni | Biologia animal /Entomologia |
| 53 | Perneira Bidim, com tala de aço ou PVC rígido na parte da frente, fechamento traseiro, para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos. | PAR | 10 | 10 servidores sem trocas, mais 05 reserva para viagens/ visitas técnicas | Biologia animal /Entomologia |
| 54 | Protetor facial com visor transparente e carneira. | UNIDADE | 08 | 06 servidores uso anual sem trocas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 01 servidor 01 troca ao ano = 02 uni | Lafron |
| 55 | Touca descartável sanfonada com elástico, confeccionada em TNT. Pacote com 100 unidades. | PACOTE | 173 | 22 servidores 01 troca diária ao ano = 8.030 uni = 81 pacotes | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 45 servidores 144 trocas ao ano = 6.480 uni = 65 pacotes | Biologia Médica |
|  |  |  |  | 11 servidores 240 trocas ao ano = 2.640 = 27 pacotes | Lafron |
| 56 | Sapatilha pro-pé, branca, tipo soldado, fabricada em 100% polipropileno. Atóxico, confeccionado em TNT, descartável, cor branca, tamanho único. Pacote com 100 unidades. | CAIXA | 131 | 10 servidores 01 troca pares diária ao ano = 3.650 pares = 7.300 uni = 73 caixas | Núcleo de Produtos |
|  |  |  |  | 30 servidores 96 trocas pares ao ano = 5.760 uni = 58 caixas | Biologia Médica |

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 657/2016/SUPEL/RO

ANEXO II DO EDITAL  -  QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS

Proc. Adm. 01.1712.06730-00/2016/SESAU	Interessado: SESAU

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO ESTIMADO | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luva de borracha atiderrapante tamanho M (luva longa sem forro, fabricada em borracha nitrílica, comprimento total aprox. 0,50 centímetro, espessura aprox. 0,55 mm, com antiderrapante na palma e na face palmar dos dedos no tamanho médio, embalagem contendo 01 par de luvas.) | Unidade | 144 | 8,00 | 1.152,00 |
| 2 | Luva de borracha atiderrapante tamanho G (luva longa sem forro, fabricada em borracha nitrílica, comprimento total aprox. 0,50 centímetro, espessura aprox. 0,55 mm, com antiderrapante na palma e na face palmar dos dedos no tamanho grande, embalagem contendo 01 par de luvas.) | Unidades | 144 | 8,00 | 1.152,00 |
| 3 | Bota pvc (bota de segurança impermeável confeccionada em PVC injetado, forrada em náilon texturizado, tipo “cano curto” totalmente na cor branca)Tamanho 37/38: 01 Par; e Tamanho 40: 01 Par. | Unidade | 2 | 35,84 | 71,68 |
| 4 | Avental de proteção (avental descartável em polietileno, Manga longa medindo aproximadamente 1,20x 0,76 x 22 embalagem com 100.) | Unidades | 288 | 1,68 | 483,84 |
| 5 | Óculos de proteção incolor antiembassante. (lentes em policarbonato com tratamento antirriscos e antiembassante, viso curvo para proteção lateral, armação e hastes com revestimento de borracha para conforto apoio nasal, maleável, hastes tipo espátula com borracha macia.) | Unidades | 8 | 23,33 | 186,64 |
| 6 | Óculos plumbifero cirúrgico (haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elástico. Equivalente em chumbo 0,50mm) | Unidades | 8 | 744,28 | 5.954,24 |
| 7 | Avental Manga Longa com elástico nos punhos, descartável, 100% polipropileno anti alérgico. Gramatura mínima de 50 g/m². Tamanho P. pacote com 10 unidades. | Pacote | 203 | 15,85 | 3.217,55 |
| 8 | Avental Manga Longa com elástico nos punhos, descartável, 100% polipropileno anti alérgico. Gramatura mínima de 50 g/m². Tamanho M. pacote com 10 unidades. | Pacote | 966 | 15,85 | 15.311,10 |
| 9 | Avental Manga Longa com elástico nos punhos, descartável, 100% polipropileno anti alérgico. Gramatura mínima de 50 g/m². Tamanho G. pacote com 10 unidades. | Pacote | 899 | 15,85 | 14.249,15 |
| 10 | Avental de vinil transparente fechado, cumprimento até o joelho, o mais longo da categoria indicado para sala de reuso, banho em pacientes produzidos em PVC laminado, 100% impermeável, mangas longas com elásticos nos punhos. 0,70 x 1,20m | UND | 24 | 9,60 | 230,40 |
| 11 | Avental de vinil transparente fechado, cumprimento até o pé, o mais longo da categoria indicado para sala de reuso, banho em pacientes produzidos em PVC laminado, 100% impermeável, mangas longas com elásticos nos punhos. 0,70 x 1,40m | UNID | 2 | 9,65 | 19,30 |
| 12 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 36 | PAR | 4 | 39,59 | 158,36 |
| 13 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 37 | PAR | 3 | 39,59 | 118,77 |
| 14 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 38 | PAR | 3 | 39,59 | 118,77 |
| 15 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 39 | PAR | 3 | 39,59 | 118,77 |
| 16 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 40 | PAR | 3 | 39,59 | 118,77 |
| 17 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 41 | PAR | 3 | 39,59 | 118,77 |
| 18 | Botina de segurança com elástico coberto, Cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com bico de aço, com forração em sintético, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, palmilha higiênica antibacteriana, solado de PU, Bi densidade preto injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 42 | PAR | 2 | 39,59 | 79,18 |
| 19 | Óculos de proteção com armação e visor constituídos de uma única peça de policarbonato, anti-embaçante e anti-risco com aste não regulável e dispositivo para apoio no septo nasal lente incolor. Caixa com 12 unidades | CAIXA | 19 | 59,97 | 1.139,43 |
| 20 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 35 | PAR | 1 | 33,31 | 33,31 |
| 21 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 36 | PAR | 9 | 33,31 | 299,79 |
| 22 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 37 | PAR | 7 | 33,31 | 233,17 |
| 23 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 38 | PAR | 7 | 33,31 | 233,17 |
| 24 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 39 | PAR | 3 | 33,31 | 99,93 |
| 25 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 40 | PAR | 9 | 33,31 | 299,79 |
| 26 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 41 | PAR | 3 | 33,31 | 99,93 |
| 27 | Bota de borracha vulcanizada, cor branca, cano longo, solado em desenho antiderrapante. TAMANHO 42 | PAR | 2 | 33,31 | 66,62 |
| 28 | Jalecos em tecidos com manga longa com sistema de fechamento nos punhos por elástico, comprimento até os joelhos, tamanho P | UNID | 42 | 29,84 | 1.253,28 |
| 29 | Jalecos em tecidos com manga longa com sistema de fechamento nos punhos por elástico, comprimento até os joelhos tamanho M | UNID | 102 | 29,84 | 3.043,68 |
| 30 | Jalecos em tecidos com manga longa com sistema de fechamento nos punhos por elástico, comprimento até os joelhos , tamanho G | UNID | 56 | 29,84 | 1.671,04 |
| 31 | Jalecos em tecidos com manga longa com sistema de fechamento nos punhos por elástico, comprimento até os joelhos , tamanho GG | UNID | 1 | 29,84 | 29,84 |
| 32 | Luvas de limpeza manga comprida extra longo de borracha, uso domésticos - cano alongado garante alta proteção para atividades com imersão do braço. Luva nitrílica, espessura de 0,55 mm, palma antiderrapante, comprimento de 46 cm, | PAR | 14 | 5,34 | 74,76 |
| 33 | Luvas para alta temperatura – Tipo mão de gato, punho 20 cm resistente a temperatura ate 250°C. | PAR | 19 | 116,00 | 2.204,00 |
| 34 | Luva de couro com alta temperatura até 400 °C – Confeccionada com raspa durion com revestimento interno em suedine com punho de 20 cm. Apresentar certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. | PAR | 8 | 78,90 | 631,20 |
| 35 | Luvas de segurança, em pares, confeccionadas em borracha nitrílica, interior flocado formato anatômico superfície palmar antiderrapante e dorsal lisa, na cor verde, resistência química/mecânica, dimensões aproximadas: comprimento de 320 mm e espesura de 0,45mm. Tamanho: Médio (8 - 8 ½) normas regulamentadora: NR 06 equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 do ministério do trabalho e emprego. | PAR | 6 | 5,26 | 31,56 |
| 36 | Luvas de segurança, em pares, confeccionadas em borracha nitrílica, interior flocado formato anatômico superfície palmar antiderrapante e dorsal lisa, na cor verde, resistência química/mecânica, dimensões aproximadas: comprimento de 320 mm e espesura de 0,45mm. Tamanho: Grande (9 - 9 ½)normas regulamentadora: NR 06 equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 do ministério do trabalho e emprego. | PAR | 6 | 5,26 | 31,56 |
| 37 | Luvas de segurança, em pares, confeccionadas em borracha nitrílica, interior flocado formato anatômico superfície palmar antiderrapante e dorsal lisa, na cor verde, resistência química/mecânica, dimensões aproximadas: comprimento de 320 mm e espesura de 0,45mm. Tamanho: Extra Grande (10 -10 ½) normas regulamentadora: NR 06 equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 do ministério do trabalho e emprego. | PAR | 6 | 5,26 | 31,56 |
| 38 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável e com talco. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho P. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 1019 | 24,96 | 25.434,24 |
| 39 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável e com talco. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho M. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 994 | 17,27 | 17.166,38 |
| 40 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável e com talco. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho G. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 278 | 17,27 | 4.801,06 |
| 41 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável, totalmente isenta de pó. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho P. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 169 | 25,70 | 4.343,30 |
| 42 | Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável, totalmente isenta de pó. Hipoalergênica, ambidestra, tamanho M. Caixa com 100 unidades | CAIXA | 312 | 17,73 | 5.531,76 |
| 43 | Luva nitrílica, cor branca ou similar, ultra macia e super flexível, acabamento liso interior para facilitar a colocação e uso confortável, 100% de polímero de nítrico sintético, Ambidestro com punho com rebordo, Ajuste superior e melhor punção, sem pó, tamanho P. Caixa com 100 Unidades. | CAIXA | 6 | 22,02 | 132,12 |
| 44 | Luva nitrílica, cor branca ou similar, ultra macia e super flexível, acabamento liso interior para facilitar a colocação e uso confortável, 100% de polímero de nitrilo sintético, Ambidestro com punho com rebordo, Ajuste superior e melhor punção, sem pó, tamanho M. Caixa com 100 Unidades. | CAIXA | 6 | 21,26 | 127,56 |
| 45 | Luva nitrílica, cor branca, ultra macia e super flexível, acabamento liso interior para facilitar a colocação e uso confortável, 100% de polímero de nitrilo sintético, Ambidestro com punho com rebordo, Ajuste superior e melhor punção, sem pó, tamanho G. Caixa com 100 Unidades. | CAIXA | 2 | 21,58 | 43,16 |
| 46 | Luva segurança, material raspa de couro, tamanho P, modelo curta. | PAR | 13 | 7,00 | 91,00 |
| 47 | Luva segurança, material raspa de couro, tamanho M, modelo curta. | PAR | 15 | 7,00 | 105,00 |
| 48 | Luva segurança, material raspa de couro, tamanho G modelo curta. | PAR | 8 | 7,00 | 56,00 |
| 49 | Luva cirúrgica estéril, descartável Nº 7,0 Especificação: luva cirúrgica estéril, descartável nº 7,0, confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. o produto deve ser hipoalergênico e a concentração de proteínas inferior a 189 mg/g de luva, atestado por laudo analítico. cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no ministério da saúde e ministério do trabalho e estar conforme a NBR 13391. | PAR | 1.460 | 1,44 | 2.102,40 |
| 50 | Luva cirúrgica estéril, descartável Nº 7,5 Especificação: luva cirúrgica estéril, descartável nº 7,5 confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, lubrificada com produto atóxico. o produto deve ser hipoalergênico e a concentração de proteínas inferior a 189 mg/g de luva, atestado por laudo analítico. cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no ministério da saúde e ministério do trabalho e estar conforme a NBR 13391. | PAR | 2.190 | 1,49 | 3.263,10 |
| 51 | Luva cirúrgica estéril, descartável Nº 8,0 Especificação: luva cirúrgica estéril, descartável nº 8,0 conforme o padrão nacional. confeccionada em látex natural, formato anatômico, com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto atóxico. o produto deve ser hipoalergênico e a concentração de proteínas inferior a 189 mg/g de luva, atestado por laudo analítico. cada par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão direita e esquerda, com os punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número no ministério da saúde e ministério do trabalho e estar conforme a NBR 13391. | PAR | 1.460 | 1,40 | 2.044,00 |
| 52 | Máscara cirúrgica descartável, cor branca Especificação: máscara cirúrgica descartável, cor branca, confeccionada em falso tecido, com 3 camadas, sendo uma camada interna filtrante composta de meltbowm fitesa de 96,7% EFB, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias pregueada, com clipes nasal e tiras, hiperalérgica garantindo boa ventilação, embalado em caixa com 50 peças, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no ministério da saúde, norma de regulamentadora: NR-06 – equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 do ministério do trabalho e emprego. | CAIXA | 30 | 6,91 | 207,30 |
| 53 | Máscara cirúrgica descartável, tripla camada Especificação: máscara cirúrgica descartável, tripla camada com fixação por elásticos e cordões, caixa com 50 unidades. | CAIXA | 53 | 7,94 | 420,82 |
| 54 | Máscara cirúrgica com tiras elásticas simples com clips nasal. Tamanho único. Cor Branca. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 85 | 10,52 | 894,20 |
| 55 | Máscara de proteção PFF2/N95. Respirador semifacial, dobrável, descartável, na cor azul, constituído de filtro mecânico de Não tecido (TNT), composto de fibras semi sintéticas sobrepostas aleatoriamente. Clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. fixação por duplo elástico em presilha plástica para a correta colocação e selagem do respirador, camada que proporcione proteção à pele. Caixa com 20 unidades. | CAIXA | 91 | 28,20 | 2.566,20 |
| 56 | Macacão de segurança descartável em polietileno com manga comprida, capuz, fechamento frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos, cor branca. Tam P | UND | 16 | 15,13 | 242,08 |
| 57 | Macacão de segurança descartável em polietileno com manga comprida, capuz, fechamento frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos, cor branca. Tam M | UND | 21 | 15,13 | 317,73 |
| 58 | Macacão de segurança descartável em polietileno com manga comprida, capuz, fechamento frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos, cor branca. Tam G | UND | 19 | 15,13 | 287,47 |
| 59 | Perneira Bidim, com tala de aço ou PVC rígido na parte da frente, fechamento traseiro, para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos. | PAR | 10 | 23,36 | 233,60 |
| 60 | Protetor facial com visor transparente e carneira. | UNID | 8 | 15,75 | 126,00 |
| 61 | Touca descartável sanfonada com elástico, confeccionada em TNT. Pacote com 100 unidades. | PACOTE | 173 | 11,46 | 1.982,58 |
| 62 | Sapatilha pro-pé, branca, tipo soldado, fabricada em 100% polipropileno. Atóxico, confeccionado em TNT, descartável, cor branca, tamanho único. Pacote com 100 unidades. | CAIXA | 131 | 13,82 | 1.810,42 |
| Valor Total : | 128.696,39 |

(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante)

# ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE CARTA PROPOSTA

À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sª., nossa proposta de preços de fornecimento de (descrever o objeto resumido) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, pelo preço global de R$___________ (_____________), nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

- Prazo de validade da Proposta: (preencher) não inferior a 60 (sessenta) dias.

- Prazo de entrega: (preencher)

- Local de entrega: (preencher)

Observação 1 : Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital como aceitos.

- Assistência Técnica (Quando houver).

- Garantia (Quando houver)

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

(Local)............................., de 2016.

...........................................................................

(Assinatura do representante legal e carimbo)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 657/2016/SUPEL/RO

ANEXO IV DO EDITAL

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM, LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN E LABORATÓRIO DE FRONTEIRA - LAFRON, VINCULADAS À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL. (TODOS OS ITENS COM EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP CONFORME LC 123/06)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ____/2016/SUPEL

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 657/2016/SUPEL/RO.

PROCESSO: Nº 01.1712.06730-00/2016/SESAU

Pelo presente instrumento, o Estado de Rondônia, através da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL situada à AVENIDA FARQUAR, S/N – BAIRRO PEDRINHAS – COMPLEXO RIO MADEIRA, Ed. Curvo 3 – Rio Jamari 1º Andar, Porto Velho/RO,  neste ato representado pelo Superintendente da SUPEL, Senhor Márcio Rogério Gabriel e a empresa qualificada no Anexo Único desta Ata, resolvem REGISTRAR O PREÇO nas quantidades estimadas no Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº 18.340/13 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’S para atender as necessidades ao Centro de Pesquisa em Medicina Tropical - CEPEM, Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN e Laboratório de Fronteira - LAFRON, vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde, por um período de 12 meses, conforme especificação completa no Termo de Referência – Anexo I do Edital. (todos os itens com exclusividade para ME/EPP conforme LC 123/06)

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Lei 8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual nº 18.340/13.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele recorrente (Decreto 18.340/13 artigo 5º, incisos VII e VIII). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:

  - Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da convocação;

  - Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.

  - Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.

5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades dos órgãos requerentes, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

- D O PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

  - No recebimento e aceitação de qualquer item, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão observadas as especificações contidas no instrumento convocatório.

  - Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações.

  - PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos materiais deverá atender o estabelecido no subitem 4.2.1 do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

  - LOCAL/HORÁRIOS: Os materiais, objeto da presente Licitação, deverão ser entregues com frete CIF, no local indicado no subitem 4.1.1 do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

7.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Órgão requisitante a nota fiscal referente ao fornecimento efetuado.

  - As condições de pagamento estão estabelecidas no item 5 do Termo de Referência.

8.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de Referência e edital da licitação. Os órgãos participantes poderão celebrar contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo dos valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Além das sanções previstas no item 8 doTermo de Referência incluem-se estas:

9.2. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

9.3. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;

9.4. Cancelamento do preço registrado, procedendo-se à paralisação do fornecimento.

9.5. O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública, nos termos do Artigo 24 e 25 do Decreto 18.340/13, quando:

    - A Detentora do Registro deixar de cumprir total ou parcial as condições da Ata de Registro de Preços .

    - A Detentora do Registro não retirar a nota de empenho ou  instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

    - A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no Edital;

    - A Detentora do Registro que praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;

    - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercador ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput  do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou no artigo 7º da Lei 10.520/02.

    - Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.

    - O cancelamento do registro nas hipóteses nos sub itens 9.5.1, 9.5.2, 9.5.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

    - O cancelamento do registro nas hipóteses dos sub itens 9.5.1 e 9.5.2 acarretará ainda a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

    - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

      - por razões de interesse público ou

9.5.9.2. a pedido do fornecedor.

- UTILIZAÇÃO DA ATA

10.1. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência,  poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

10.2. É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

  - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

  - Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.”

- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. De acordo com artigo 21, 22 e 23 do Decreto Estadual 18.340/2013, D.O.E. de 06.11.2013, alterado pelo Decreto18.871/2015, D.O.E. de 26.05.2015, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93.

11.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso , o órgão gerenciador poderá:

11.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

11.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

11.5.4. Será admitida solicitação de revisão de preços de que trata o subitem 11.5 deste, quando tratar-se de produtos cujo preço médio de mercado for obtido em tabelas oficiais publicamente reconhecidas ou de preços regulamentados pelo poder público, depois de cumprido o disposto no subitem 11.5.2 deste.

11.5.4.1. A revisão de preços prevista no subitem 11.5.4 poderá ser efetivada mediante requerimento do detento da ata, que deverá fazê-lo antes do pedido de fornecimento e, deverá instruir o pedido com a documentação probatória de majoração do preço do mercado e a oneração de custos.

## 12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

12.1. As obrigações da Detentora do Registro estão previstas no item 9.1 do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES

13.1. As obrigações do(s) Órgão(s) Requisitante(s) estão previstas no item 9.2 do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

13.2. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

14.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à Administração Pública do Estado de Rondônia:

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

  - Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições  ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

  - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

  - Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

  - Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL

Superintendente Estadual de Compras e Licitações

GENEAN PRESTES DOS SANTOS

Gerente do Sistema de Registro de Preços

EMPRESA(S) DETENTORA(S):

Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 657/2016/SUPEL/RO

ANEXO V DO EDITAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Modelo)

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], prestou para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa Emitente do atestado], os serviços cotado(s), abaixo especificado(s), no período de (__/__/__ a __/__/__):

- OBJETO ENTREGUE E SUA QUANTIDADE: (descrever (o) os bem (ns) que foi (foram) entregue (s)

- VALOR TOTAL ________(R$):.................................. descrever o valor contratado.

Atestamos ainda, que tal(is) prestação (ões) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

__________________________

Local e Data

___________________________________________

[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo / Telefone

OBSERVAÇÃO:

1. Deve ser emitido em papel timbrado da empresa/entidade ou identificá-la logo abaixo ou acima do texto, com nome, CNPJ, endereço, telefones, fax e e-mail.

2. A falta deste documento causa a INABILITAÇÃO da Licitante no certame licitatório.

AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 657/2016/SUPEL/RO

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO, através do Pregoeiro Substituto designada na Portaria nº 017/GAB/SUPEL, de 15.06.2016, publicada no DOE nº 111, de 20.06.2016,  torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma  ELETRÔNICA, sob o nº 657/2016/SUPEL/RO, do tipo “menor preço – por item” , COM TODOS OS ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP e Equiparados na forma da LC 123/2006, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Estadual nº 12.205/2006, com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/14,  Lei Estadual n° 2414/2011, Decreto Estadual nº 16.089/11, Decreto Estadual nº 15.643/2011 e Decreto Estadual n° 18.340/2013, n° 18.871/2014 e sua alteração pelo Decreto 18.871/2014, e demais legislações vigentes, tendo como interessada a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.1712.06730-00/2016/SESAU

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’S para atender as necessidades ao Centro de Pesquisa em Medicina Tropical - CEPEM, Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN e Laboratório de Fronteira - LAFRON, vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde, por um período de 12 meses, conforme especificação completa no Termo de Referência – Anexo I do Edital. (todos os itens com exclusividade para ME/EPP conforme LC 123/06)

FONTE DE RECURSO: 100

PROJETO ATIVIDADE: 2087

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

VALOR ESTIMADO: R$ 128.696,39

DATA DE ABERTURA: 09 de Fevereiro de 2017 às 10h15min (horário de Brasília)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO DA UASG SUPEL: 925373

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através da Pregoeira e Equipe de Apoio.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada somente nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br (site oficial) e www.supel.ro.gov.br (site alternativo).

Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone (69) 3216-5366, através do e-mail supel.omega@gmail.com ou na Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, situada no Palácio Rio Madeira, Edif. Rio Pacaá Novos – Prédio Central, 2º Piso, Av. Farquar, nº 2986, B. Pedrinhas, CEP 76.801-470, na cidade de Porto Velho/RO, no horário das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira (Horário de Rondônia).

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

Porto Velho - RO, 22 de Dezembro de 2016.

JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Substituto – Equipe ÔMEGA/SUPEL/RO - Mat. 300130075