EXAME DE IMPUGNAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO N° 547/2016/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01.1601.13342-00/2016/SEDUC

OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição pela Secretaria de Estado da Educação, de material permanente (aparelho de ar condicionado - aquisição com instalação), conforme especificação completa no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

IMPUGNANTE: P.C.S LTDA

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através da Pregoeira nomeada na Portaria nº 013/GAB/SUPEL, de 02/05/2017, publicada no DOE nº 85, de 09.05.2017, atentando para a IMPUGNAÇÃO ao edital em epígrafe, enviada pela empresa P.C.S LTDA , passa a analisar e decidir o que adiante segue:

I – DA ADMISSIBILIDADE

Em 14/10/2017, às 16h00min, a empresa acima qualificada impugnou o Edital da licitação em epígrafe, cuja modalidade é o pregão, na forma eletrônica, para o objeto supracitado, regendo a licitação a Lei Federal n.º 10.520/2002, o Decreto Estadual n.º 12.205/2006 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e demais legislação pertinente citadas no preâmbulo do Edital.

O prazo e a forma de impugnação ao edital, bem como a legitimidade do impugnante estão previstos no art. 18 do Decreto Estadual nº 12.205/06, e no item 3 do Edital do Pregão Eletrônico n° 547/2016. Em síntese, respectivamente quanto às normas aqui citadas, o prazo é de até dois dias (úteis) da data fixada para abertura da sessão, que neste caso estava marcada para o dia 18/10/2017, podendo o impugnante ser qualquer pessoa, devendo ser enviado através de e-mail da Equipe de Licitação ou protocolado na sede da SUPEL, o que foi atendido pelo Impugnante.

Os requisitos para o pedido de impugnação foram preenchidos, é tempestivo e pode ser conhecido.

Considerando que a matéria impugnada se refere à exigência proveniente no Edital a impugnação foi encaminhada a Secretaria de Origem e a Gerência de Análise e Pesquisa de Preços/ SUPEL, que manifestou-se nos termos seguintes:

II - DAS RAZÕES APRESENTADAS DE IMPUGNAR

Questionamento 01  - Quanto ao item 3.3 do Edital - Da garantia do objeto, se exige garantia de 05 (cinco) anos do compressor. O impugnante alega que somente duas marcas atendem essa exigência - Consul e LG.

Questionamento 02 - Preço inexequível relativo aos itens 02, 07 e 08 "Refazer nova cotação de preços com objeto semelhante que o edital exige. O edital exige Split inverter de 36000 btu/h, 48000 btu/h e 60000 btu/h, ou seja, a cotação tem que ser com esses objetos e não com objetos de qualidade inferior, pois tem preço também inferior ao objeto solicitado, tornando inexequível."

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

Quanto ao questionamento 01 - Foi elaborada errata pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC excluindo a garantia exigida (5 anos) para o compressor, conforme Adendo Modificador III.

- Onde se lê:

3.6. Da Garantia do Objeto

3.6.1. Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses para o equipamento e 05(cinco) anos para o compressor, contra defeitos (vícios redibitórios) no que diz respeito à falhas ou defeitos ocultos existentes no objeto passível de o tornarem improprio ao uso a que se destina;

- Leia-se

3.6. Da Garantia do Objeto

3.6.1. Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos (vícios redibitórios) no que diz respeito à falhas ou defeitos ocultos existentes no objeto passível de o tornarem improprio ao uso a que se destina;

Quanto ao questionamento 02 - Os autos foram enviados a Gerência de Pesquisa e Análise de Preços para análise e providências quanto aos questionamentos apresentados pela impugnante. Tendo respondido:

"[...]

Já em relação ao pedido da empresa P.C.S, entendemos que lhe assisti razão parcial, pois realmente a pesquisa de preços relativa aos itens 07 e 08 abrangeram equipamentos não possuidores da tecnologia “Inverter” - critério exigido no edital - ocasionando em subestimação dos valores estimativos. A empresa também alegou que o valor estimado para o item 02 não guardava compatibilidade com os praticados no mercado, em decorrência disso, conduzimos pesquisa de preços sumária em licitações deflagradas no Estado de Rondônia nos últimos 90 dias (conforme fls. 780 a 782 do processo) e verificamos que nesta SUPEL (Pregão 297/2017) foram adquiridos equipamentos similares a preços inferiores aos estimados para o esta licitação (Pregão 547/2016), assim, discordamos que os valores estimados para o item 02 estejam incompatíveis com os do mercado.

Destarte, retificamos os valores estimados referentes aos itens 07 e 08, pois ocorreu falha na pesquisa de preços que subsidiou sua formação. Ratificamos o valor estimado para o item 02, pois conforme pesquisa de preços atualizada, está compatível com os praticados no mercado.

[...]"

Foi elaborado novo quadro estimativo de Preços, conforme Adendo Modificador III.

III – DA DECISÃO

Substanciando a manifestação da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, por todo o exposto, bem como, nos princípios norteadores das licitações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação.

Fica alterada a data de abertura da sessão conforme abaixo, em atendimento ao disposto no Artigo 20 do Decreto Estadual 12.205/06 e ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão:

Data de Abertura: 17/11/2017 às 10h30min (horário de Brasília – DF).

Endereço: no site de licitações www.comprasnet.gov.br

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeira e Equipe de Apoio, através do telefone (69) 3216-5318, no e-mail da Equipe supel.omega@gmail.com  ou no endereço sito ao Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos/Edif. Central, 2º Andar, Av. Farquar, n° 2986, B. Pedrinhas, CEP 76.801-470, Porto Velho/RO.

Ciência aos interessados. Publique-se.

Porto Velho, 30 de Outubro de 2017.

MARIA DO CARMO DO PRADO

Pregoeira – Equipe ÔMEGA/SUPEL

Mat. 300131839