PREGÃO ELETRÔNICO          Nº.372/2018/SIGMA/SUPEL/RO

# S

# U

# P

# E

# L

AVISO Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, formulação das propostas de preços, e documentos de habilitação, objetivando uma perfeita participação no certame licitatório. Dúvidas: (69) 3212-9271

COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E EQUIPARADAS A ME/EPP BEM COMO, AMPLA CONCORRÊNCIA NOS LOTES/ITENS DEFINIDOS NESTE EDITAL E LOTES/ITENS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.598/2018/SIGMA/SUPEL/RO

1. PREÂMBULO:

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria Nº 45/SUPEL-CI, publicada no DOE no dia 18 de fevereiro de 2019 torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o  Nº. 598/2018/SIGMA/SUPEL/RO, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário,  com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Estadual nº 12.205/2006 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/93, com a Lei Complementar n° 123/2006 e alterações, com a Lei Estadual n° 2.414/2011 e com os Decretos Estaduais n° 16.089/2011 e n° 21.675/2017 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital, seus anexos e nos autos do Processo nº 0052.070117/2018-82 tendo como interessada a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia/FHEMERON, cuja Sessão Pública para recebimento das propostas dar-se-á em data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados:

DATA DE ABERTURA: 10/05/2019

HORÁRIO: 09h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br;

1. 1. DA AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO

1.1.1 Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0052.070117/2018-82   e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.

1.1.2 Todo o procedimento licitatório será realizado somente através do sistema contido no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, onde permanecerão disponíveis todos os atos, avisos e demais documentos relativos às fases da licitação, bem como disponibilizados para consulta, integralmente, o instrumento convocatório e seus elementos para leitura e retirada, propostas e Atas dele provenientes.

1.1.3. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico, cedido para uso através de Termo de Adesão ao Sistema de Serviços Gerais – SISG, conforme estabelecido no artigo 2º, §§ 4º e 5º do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005.

1.1.4. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido cuidadosamente examinados pelas Licitantes, não se isentando do fiel cumprimento de seu conteúdo, após a apresentação da proposta, devido à omissão ou negligência oriunda de alegação de desconhecimento, discordância de seus termos ou interpretação equivocada de quaisquer de seus itens, já que oportunizado o prévio esclarecimento, conforme disposto no item 3 deste Edital.

1.1.5. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília-DF.

1.1.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

2. DO OBJETO, FORMA DE EXECUÇÃO, LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA, GRANTIA, RECEBIMENTO, VIGÊNCIA.

2.1. OBJETO: Contratar empresa especializada no fornecimento de insumos/reagentes Imuno-hematológicos com equipamentos em comodato, através de Registro de Preços, para atender a demanda do Hemocentro Coordenador de Porto Velho e Hemorrede Estadual do Estado de Rondônia para realização de rotina laboratorial Imuno-hematológicos em doadores e receptores (Tipagem sanguínea ABO/Rh(D), Pesquisa de D-fraco/Variante, Pesquisa e Identificação de Anticorpos Irregulares, Pesquisa de Hemolisinas, Teste Direto da Imunoglobulina Humana (TAD), Pesquisa de Subgrupo de A, Prova Cruzada de Compatibilidade, dentre outros testes específicos), por um período de 12 (doze) meses.

2.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET - CATSER, Relação dos itens gerada pelo sistema, e as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital prevalecerão as últimas, que deverão ser observadas pelas Licitantes, especialmente, para fins de elaboração da proposta.

2.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

2.2.1. ANEXO I - Termo de Referência

2.2.2. ANEXO II – Quadro estimativo de preços

2.3. ANEXO III - Modelo de carta Proposta

2.2.4. ANEXO IV - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica

2.2.5. ANEXO V – Modelo da Ata de Registro

2.2.6. – ANEXO VI – Modelo de Minuta de contrato

2.3. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E FORMA, DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, RECEBIMENTO, VIGÊNCIA:

2.3.1. Local de entrega e instalação dos equipamentos: Conforme dispõe item 8.1 do Anexo I do edital – TR.

2.3.2. Local de entrega dos insumos: Conforme dispõe os item 8.3 do Anexo I do edital – TR.

2.3.3. Prazo de entrega: Conforme dispõe o item 8.1 do Anexo I do edital – TR.

2.3.4. Assistência técnica e Garantia: Conforme dispõe o item 10 e 12 e subitens do Anexo I do edital – TR.

2.3.5. Recebimento: Conforme dispõe o item 20 e subitens do Anexo I do edital – TR.

2.3.6. Vigência: Conforme dispõe o item 23 do Anexo I do edital – TR.

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o instrumento convocatório deste Pregão Eletrônico, conforme art. 18 § 1º e § 2º do decreto Estadual nº 12.205/06.

3.1.1. Caberá a Pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio e ou equipe técnica que elaborou o Termo de Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

3.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.2. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas devem ser enviados a Pregoeira até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

3.3. As impugnações e ou pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados preferencialmente via e-mail: sigma.supel@gmail.com e deverá ser confirmado o recebimento pela Pregoeira ou ainda, poderá ser protocolado junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h:30min. às 13h:30min., de segunda-feira a sexta-feira, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Central – Rio Pacaás Novos, no 2° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 76.801.470, Telefone: (0XX) 69.3212-9271.

3.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

3.5. As respostas às impugnações, pedidos de esclarecimentos, bem como todas as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital, no mesmo período, terão publicidade somente através do campo próprio  do Sistema Eletrônico do site Comprasnet, ficando todas as Licitantes obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações, e ainda, será divulgado pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, quando se tratar de adendo modificador.

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, constantes do Edital e seus anexos.

4.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SUPEL – Superintendência Estadual de Compras responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:

4.4.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

4.4.2. Apresentem- se constituídas na forma de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.4.2.1. A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas aquisições de pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes empresas, sendo comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza.

4.4.2.2. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade;

4.4.3. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

4.4.4. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

4.5. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

4.5.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.5.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho da empresa licitante, bem como procurador/representante da empresa, em conformidade com o artigo 12 da Constituição Estadual c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92.

4.3.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

5 - DA QUALIFICAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EMPRESAS EQUIPARADAS A ME/EPP, PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 ALTERADA PELA LC 147/2014 E DO DECRETO FEDERAL Nº 6.204, DE 5 DE SETEMBRO DE 2007 E DECRETO ESTADUAL Nº 21.675, DE 2017.

5.1 No ato de envio de sua proposta, em campo próprio do sistema, a microempresa e a empresa de pequeno porte deverá declarar, sob as penas da Lei, que cumprem os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

5.1.1 A mera declaração como ME ou EPP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a empresa à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

5.2 Para os efeitos deste Edital, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

5.2.1  No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

5.2.2 No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

5.3 Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no art. 42 e seguintes da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte:

5.3.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.3.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

5.3.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123. de 14 de dezembro de 2006;

5.3.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123. de 14 de dezembro de 2006;

5.3.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

5.3.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.3.7. Que participe do capital de outra pessoa jurídica;

5.3.8. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

5.3.9.  Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário, anteriores;

5.3.10. Constituída sob a forma de sociedade por ações.

5.3.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5.4 O Sistema verificará automaticamente junto à Receita Federal o porte da Empresa que atende os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

5.5 A optante pelo simples nacional está vedada a utilização dos benefícios do Regime Tributário Diferenciado, conforme o Artigo 17, Inciso XII, e Artigo 30, inciso II da Lei Complementar nº 123 de 2006, em atendimento ao entendimento esposado pelo TCU no Acórdão 797/2011 (Plenário).

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE,  observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

7. DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

7.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços COM  O VALOR TOTAL, a partir da data da liberação do Edital no site www.comprasnet.gov.br, até o horário limite de início da Sessão Pública, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.

7.1.1. As propostas registradas no Sistema Comprasnet NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da Licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pela Pregoeira.

7.1.2. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso (inc. III, Art. 13, Decreto Nº 5.450/2005), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, Art 13, Decreto nº 5.450/2005).

7.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá registrar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe com mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

7.2.1. Para tais efeitos, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

7.3. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para cada item do grupo,  já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

7.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

7.5. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

7.6. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

7.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

7.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

7.9. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

7.10. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E CONVOCAÇÃO DAS ME/EPP

8.1. A abertura e o fechamento da fase dos lances “via Internet” será feita pela Pregoeira.

8.2. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.

8.3. A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no Sistema.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta aparentemente inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.

8.6. Sendo efetuado lance aparentemente inexequível, a Pregoeira poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

8.6.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;

8.6.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexequível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;

8.7. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

8.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.

8.8.1. A Pregoeira , quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.comprasnet.gov.br.

8.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, determinados pelo Pregoeiro, de acordo com a comunicação às Licitantes, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico. Decorrido o tempo de iminência, o item entrará no horário de encerramento aleatório do sistema, no máximo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos determinados pelo Sistema Eletrônico findo o qual o item estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo.

8.9.1. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, a Pregoeira se responsabilizará pelo aviso de encerramento às Licitantes observado o mesmo tempo de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos.

8.10. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

8.11. Após o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira verificará se há empate entre as Licitantes que declararam em campo próprio do sistema, que se enquadram como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, e as demais Licitantes, conforme determina a Lei Complementar nº 123/2006.

8.12. Fica assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006, o qual ocorrerá de forma automática pelo Sistema.

8.13. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

8.14. Para efeito do disposto no item 8.12, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

8.14.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada como menor lance, situação em que será declarada vencedora da etapa de lances;

8.14.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do item 8.12, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.14.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, a convocação será em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

8.14.4. O disposto no item 8.12 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.14.5. Ocorrendo a situação prevista no item 8.12, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena preclusão.

8.15. Nos casos em que se refere o disposto no art. 45, §2° da Lei Federal n° 8.666/93, será realizado sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

8.16.  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93).

d) Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) CONVOCADOS PELA PREGOEIRA:

9.1. Após a fase de lances e antes de negociar, atualizar e realizar a ACEITAÇÃO dos itens, de acordo com os lances ofertados, a Pregoeira:

9.1.1. Poderá convocar todas as empresas licitantes que estejam com as propostas dentro do valor estimado para contratação, para enviar a PROPOSTA DE PREÇOS, com o item devidamente atualizado do lance ofertado, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DO PRAZO ESTIPULADO;

9.1.2. Para envio do anexo da proposta as empresas convocadas deverão observar o seguinte:

9.1.2.1. Quando convocado pela Pregoeira, o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a proposta e todos os documentos exigidos no item 8.2 e subitens.

9.1.2.2. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a proposta e documentação exigida no item 9.2 e subitens ser enviada via e-mail alternativo sigma.supel@gmail.com somente se autorizado pela Pregoeira.

9.1.2.2.1 Para cumprimento do item 9.1.2.2 as licitantes deverão entrar em contato com a Pregoeira através do telefone 69-3212-9271 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail a Pregoeira deverá comunicar expressamente no chat de mensagens para conhecimento dos demais participantes.

9.1.3. O prazo máximo para o envio das propostas de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos se não for concedido outro prazo no chat de mensagens pela Pregoeira.

9.1.4. O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS, SOLICITADA no subitem 7.1.1, DEVERÁ SER ANEXADA CORRETAMENTE NO SISTEMA COMPRASNET, SENDO A MESMA COMPACTADA EM 01 (UM) ÚNICO ARQUIVO (excel, word, .Zip,  .doc, .docx, .JPG ou PDF), TENDO EM VISTA QUE O CAMPO DE INSERÇÃO É ÚNICO; A SUPEL CUMPRIRÁ RIGOROSAMENTE O ART. 7º DA LEI Nº. 10.520/02.

9.1.4.1. A PREGOEIRA PODERÁ DISPONIBILIZAR O CAMPO ANEXO SOMENTE DE 01 (UM) ÚNICO ITEM PARA ANEXO DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA COMPRASNET, ONDE TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE PARTICIPANDO.

9.2. As propostas de preços ANEXADAS AO SISTEMA QUANDO CONVOCADAS deverão conter o que segue, conforme dispõe o item 13 e subitens do Termo de referência:

9.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data apresentação da sua proposta de preços;

9.2.2. Deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas contendo:

1) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou Municipal, endereço e telefone do proponente.

2)Número do processo e da modalidade licitatória.

9.2.3. Descrição de forma clara e sucinta dos objetos da presente licitação, incluindo-se a especificação do (s) equipamento(s), insumos, acessórios e demais itens necessários à realização dos procedimentos, em conformidade com este Termo, devendo ser informado marca, embalagem, referência/modelo, características técnicas, procedência, e ainda outras informações detalhadas, tais como: capacidade de realização dos procedimentos, metodologia de trabalho, etc.

9.2.4. Deverá ser informada a quantidade real de teste realizado por kit para cada um dos reagentes solicitados.

9.2.5. Declaração de que a empresa se compromete a entregar os produtos/materiais ofertados com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses, a contar da efetiva entrega dos mesmos perante esta Instituição, sob pena de devolução dos produtos;

9.2.6. Declaração de que a empresa se compromete a instalar os equipamentos cedidos em regime de comodato, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do instrumento contratual;

9.2.7. Declaração de que a empresa se compromete a realizar o treinamento gratuito aos servidores desta instituição que irão operacionalizar os produtos/materiais licitados, incluindo o fornecimento dos kits necessários ao treinamento;

9.2.8.  Declaração de que assumirá o compromisso de instalação, manutenção da aparelhagem e assistência técnica regular dos equipamentos principal e de backup a serem instalados no Hemocentro, com observância na instalação dos equipamentos em condições técnicas de segurança e funcionalidade, sujeitos á aprovação dos técnicos da FHEMERON;

9.2.9. Declarar que o(s) equipamento(s) ofertado(s) não são protótipo(s) ou sistema(s) em fase de obsolescência tecnológica;

9.2.10. Declarar na proposta que está ciente que os serviços de Assistência Técnica e Manutenção do(s) equipamento(s) correrão por conta do Licitante Vencedor, e que as solicitações de assistência técnica deverão ter pronto retorno via telefone e a resolução do problema em até no máximo 24(vinte e quatro) horas. O licitante deverá ter horário de plantão e deverá informar a quem chamar no período noturno e seu telefone de contato, inclusive para os feriados e finais de semana;

9.2.11. Declarar na proposta que a entrega do(s) equipamento(s), assim como, de todos os seus periféricos (computador, impressoras, etc) e acessórios necessários a sua instalação e pleno uso, serão entregues em parcela única;

9.2.12. Declarar na proposta que a instalação do(s) equipamento(s), seus periféricos, interfaceamento e o treinamento operacional serão finalizados em no máximo 15 (quinze) dias após a entrega dos mesmos;

9.2.13. Declarar na proposta que serão fornecidos todos os acessórios e materiais de consumo tais como: cartuchos de tinta, toner, fita de impressora, papel sulfite, bobina de papel térmico, tubulações, lâmpadas, calibradores, controles, todos acessórios para trabalho com amostras de volume reduzido e demais consumíveis necessários à realização dos testes até a emissão dos laudos;

9.2.14. As empresas participantes deverão apresentar juntamente com sua proposta a Prova de Registro ou Notificação na ANVISA/Ministério da Saúde dos insumos e equipamentos, conforme item 12.2 do TR, em nome da licitante ou em nome de quem o registro foi emitido nas formas a dos Produtos seguir:

- Cópia do CERTIFICADO DE REGISTRO na ANVISA do produto, observado seu prazo de validade OU;

- Informação do número do CERTIFICADO DE REGISTRO na ANVISA para consulta e impressão do mesmo;

9.2.14.1. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação do item cotado.

9.2.14.2. O licitante que cotar material ISENTO ou que não seja classificado pelo Ministério da Saúde, deverá informar na sua proposta tal informação, ficando sujeito às sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração.

9.2.15. Preço unitário e total de cada item e VALOR GLOBAL da proposta, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01.

9.2.15.1 Para cumprimento do item acima as licitantes que não encaminharem as propostas com os valores unitários adequados de forma a não fracionar o unitário terão os itens ajustados quando da aceitação da proposta pela Pregoeira. Ex: 0,057 – Será aceito 0,05 e não 0,06.

9.2.16. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;

9.2.17. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada;

9.2.18. Serão considerados inadequados, desta forma DESCLASSIFICADOS, preços simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções significativas;

9.2.19. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame;

9.2.20. A Pregoeira submeterá à documentação apresentada pelos participantes a uma equipe técnica do setor solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos produtos ofertados, podendo ainda solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão, conforme item 12.2 e item 14 e subitens do TR .

9.2.21. Conforme dispõe o item 14 e subitens do Termo de Referência anexo I do edital, as empresas classificadas provisoriamente como primeira colocada (após a fase de lances), poderão ser convocadas pela FHEMERON para a apresentação de amostras dos equipamentos e insumos.

9.2.22. Os licitantes ficam dispensados, exceto se na assinatura do contrato se o órgão solicitante do objeto assim requerer, do envio das documentações de proposta e habilitação na forma original via Sedex.

10. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1. Concluída a análise das propostas e preços PODERÁ haver negociações de preços através do CHAT MENSAGEM do sistema comprasnet.

10.1.1. A Superintendência Estadual de Compras e Licitações, através da Pregoeira ou do Superintendente, conforme seja o caso, poderá não aceitar e não adjudicar o item ou a proposta cujos preços sejam superiores ao estimado para a contratação.

10.2. A Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico através do “chat”, contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.

10.2.1. Serão realizadas, sem interrupções, tantas rodadas de negociação forem necessárias para obtenção do melhor preço para a administração através do “chat mensagem” do sistema, podendo a Pregoeira determinar ao representante, prazo máximo de 15 (quinze) minutos para resposta do chat, sendo que este tempo poderá ser concedido quantas vezes for necessário ou até que se esgotem as ofertas por parte da Licitante.

10.2.2. O Representante que quando convocado no “chat mensagem”  não se manifestar, ou não estiver logado no sistema, será automaticamente desclassificado caso o item esteja acima do estimado nos autos, podendo a Pregoeira convocar a empresa remanescente conforme ordem de classificação, se assim entender.

10.3. Após a negociação do preço, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação aos valores aceitáveis para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das exigências contidas no item 9.2 e subitens, termo de referência e legislação pertinente ao objeto. Estando às propostas em conformidade será realizada a aceitação da proposta.

10.3.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, será oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.4 A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do Pregoeiro que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

11. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

11.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO das propostas, ocorrerá a fase de envio do anexo da habilitação, da seguinte forma:

11.1.1. Quando convocado pela Pregoeira o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a documentação de habilitação exigida nos termos seguintes;

11.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a documentação exigida ser enviada via e-mail sigma.supel@gmail.com somente se autorizado pela Pregoeira.

11.1.1.1.1. Para cumprimento do item 11.1.1.1 as licitantes deverão entrar em contato com a Pregoeira através do telefone 69-3212-9271 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail a Pregoeira deverá comunicar expressamente no chat de mensagens para conhecimento dos demais participantes.

11.1.2. O prazo máximo para o envio da documentação de habilitação de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos se a Pregoeira não conceder outro prazo no chat de mensagens quando da convocação.

11.1.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRASNET TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE PARTICIPANDO.

11.1.4. O ENVIO DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, DEVERÁ SER ANEXADA CORRETAMENTE NO SISTEMA COMPRASNET, SENDO A MESMA COMPACTADA EM 01 (UM) ÚNICO ARQUIVO (excel, word, .Zip, .doc, .docx, .JPG ou PDF), TENDO EM VISTA QUE O CAMPO DE INSERÇÃO É ÚNICO; A SUPEL CUMPRIRÁ RIGOROSAMENTE O ART. 7º DA LEI Nº. 10.520/02.

11.2. Será realizada consulta no site oficial do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), bem como no SICAF, a fim de evitar a contratação de empresas que tenham sido proibidas de licitar e contratar com a Administração Pública, por determinação do TCE/RO, conforme Decisão Monocrática nº 119/2014/GCVCS/TCE/RO, com vistas a não adjudicar e homologar certames a empresas inidôneas, sob penas de incidirem das disposições e penalidades prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar nº 154/96;

11.2.1 A verificação pela Pregoeira nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

11.2.2. A documentação de habilitação da Licitante poderá ser substituída pelo SICAF e/ou Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO, nos documentos por eles abrangidos.

11.3. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

a) Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional), conjunta com a Certidão de Regularidade de Débito - CND relativa às Contribuições Sociais fornecida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

b) Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou domicílio do licitante, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

c) Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicílio do licitante, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

d) Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

e) Certidão de Regularidade de Débito Trabalhista – CNDT relativa a comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 642-A) Certidão expedida gratuita e eletronicamente, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

f) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

f1) Podendo ser emitido pela comissão de licitação via internet.

11.3.1. A Administração Pública Estadual não poderá proibir a participação das ME's e EPP's dos certames licitatórios por falta de regularidade fiscal e trabalhista, em conformidade com o disposto Decreto Estadual nº 21.675/17, art. 4º.

11.3.1.1 As empresas participantes (microempresas e empresas de pequeno porte) deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.3.1.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para sua regularização pelo licitante, prorrogável por igual período, a critério da Administração desde que requerida pelo licitante mediante justificativa, com início no dia em que o proponente for declarado vencedor do certame, observado o disposto no artigo 110, da Lei de Licitações 8.666/93.

11.3.1.1.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.3.1.2.1 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, desde que motivada.

11.4. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, com todas as suas alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

a1) Em caso de empresa individual deverá ser apresentado cédula de identidade acompanhada do Registro Comercial.

a2) Em caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá ser apresentado o Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

11.4.1 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário a apresentação da cópia de sua cédula de identidade e de outorga por instrumento público ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular lances, negociar preços, receber intimações e notificações, desistir ou não de recursos, bem como praticar os demais atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa.

11.4.2. Fazendo-se representar a Licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, este deverá apresentar cópia de sua cédula de identidade e cópia do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem como representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

11.5. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado, para que a Pregoeira possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de 5% (cinco por cento) do valor estimado do item e/ou lote que o licitante estiver participando.

a1) Quando autenticado, a empresa deverá apresentar junto com o Balanço Patrimonial a cópia do Termo de Abertura do Livro Diário com a autenticação da Junta Comercial. Quando registrado, a empresa deverá apresentar o Balanço Patrimonial com o registro do arquivamento da Junta Comercial.

b) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial(falências/concordatas) – Lei n° 11.101/05 expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, caso não conste prazo de validade no documento.

b1) A Pregoeira poderá emitir via on line caso as licitantes deixem de apresentar ou apresentem certidão vencida, mas desde que o sistema do Poder Judiciário pertinente esteja funcionando e a emissão seja gratuita.

11.6. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.6.1 – Conforme dispõe o item 24 e subitens do Termo de referência para fins de qualificação técnica as empresas deverão apresentar:

a) Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme delimitado abaixo:

a1) Entende-se por pertinente e compatível em características, os atestados que compreendam a cessão de equipamentos (locação, cessão ou comodato) com fornecimento de insumos utilizados em Imunohematologia, em serviços com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à constante no Termo de Referência, que em sua individualidade ou somatório, contemplem como parcela de maior relevância, os serviços de Hemoterapia.

a2) Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandada no objeto deste termo, com pelo menos 50% do quantitativo previstos no termo de referência.

a3) Entende-se pertinente e compatível em prazo o (s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente a entrega com as especificações demandadas no objeto deste termo, pelo período mínimo de 50% da vigência proposta.

b) Autorização de Funcionamento da empresa licitante relativa ao tipo de produto ofertado, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em original, ou cópia autenticada ou ainda cópia reprográfica do Diário Oficial da União-DOU, que evidencie sua data, página, seção e número, e conste a Portaria concessiva desse ato.

c) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Linha de Produção/Produto e/ou sua publicação do DOU com vigência atualizada, conforme Portaria GM/MS n° 2.814/98, Artigo 5., Inciso III;

c1) No caso de produto importado, se faz necessária a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, acompanhado de tradução para a língua portuguesa, realizada por tradutor juramentado ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira.

d) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal, em vigência, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual de Saúde ou pela Secretaria Municipal de Saúde da sede do licitante.

11.7. As certidões, que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pela Pregoeira, se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

11.8. A Pregoeira poderá solicitar a qualquer tempo complementação dos documentos contemplados pelo SICAF.

11.9. A Pregoeira submeterá à documentação apresentada pelos participantes a uma equipe técnica do setor solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos produtos ofertados, podendo ainda solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão, conforme item 12.2 e item 14 e 15 e seus subitens do TR .

11.10 Os licitantes ficam dispensados, exceto se na assinatura do contrato se o órgão solicitante do objeto assim requerer, do envio das documentações de proposta e habilitação na forma original via Sedex.

11.11. Caso a licitante esteja com alguma Documentação de Habilitação desatualizada, ou não contemplada no CADASTRO DA SUPEL e/ou no SICAF, ou não haja disponibilidade de realizar a consulta nos sítios emitentes das certidões vencidas, a mesma deverá ser enviada através do link “enviar anexo” via sistema comprasnet quando convocado ou enviada via e-mail sigma.supel@hotmail.com somente se autorizado pela Pregoeira no prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.

11.12. O julgamento da Documentação de Habilitação dar-se-á pelo estabelecido no item 10 e seus subitens;

11.13. O não atendimento das exigências do item 10 e seus subitens ensejarão à Licitante, as sanções previstas neste Edital e nas normas que regem este Pregão.

11.14. Serão analisadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e equipe técnica se for o caso, a documentação de habilitação e sua conformidade com o solicitado no item 10 e seus subitens do edital de licitação. Após, será realizada a HABILITAÇÃO;

11.15. Se a documentação de habilitação não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, observados os critérios de desempate estabelecido no item 8.12, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este Edital, e, assim, efetuar a habilitação da proponente, divulgando HABILITADO.

11.16. A habilitação da Licitante poderá ocorrer em momento ou data posterior a sessão de lances, a critério do Pregoeiro que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

11.17 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

12 – DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

12.1.1. A manifestação de intenção em recorrer deverá ser em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, sua intenção de recorrer.

12.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos autos insuscetíveis de aproveitamento;

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;

12.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

12.5 A decisão da Pregoeira e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela Pregoeira.

12.6. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Central – Rio Pacaás Novos no 2° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 76.801-470, Telefone: (0XX) 69.3212-9271 de segunda a sexta-feira, das 07h:30min às 13h:30min.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu o recurso.

13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação.

14 – DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

14.2 Fica a Detentora ciente que depois de homologado o resultado da licitação, a Ata de Registro de Preços será publicada na Imprensa oficial, momento em que terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

14.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

14.4. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e nos artigos 24 e 25 do Decreto Estadual n° 18.340/2013

15-  DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93.

15.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

15.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

15.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

15.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

15.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

15.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

15.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

16. UTILIZAÇÃO DA ATA

16.1. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

16.2 É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

16.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

16.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.

##### 17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento deverá ser efetuado conforme o item 22 e subitens do Anexo I do edital – TR.

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. Os recursos orçamentários destinados a cobrir a despesa estão inseridos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estima a receita e fixa as despesas do Estado para o exercício 2019, no Plano Plurianual de Ação Governamental através do Programa de Trabalho e Atividade: 10.302.1246.21457, Elemento de Despesa 3390.39, 3390.30, Fontes de Recursos: 0110 0240 e 0209.

19 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO:

19.1 Os contratos originados deste Registro de Preços terão vigência de 12 meses, podendo ser prorrogados por sucessivos e iguais períodos até o limite de 60 meses, nos termos do art. 57 da Lei Federal 8.666/93.

19.2. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, será providenciado a emissão do Contrato de Prestação de Serviço.

19.3. A empresa adjudicatária deverá comparecer para firmar o Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação.

###### 19.4. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 10.520/02, e a  Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia/FHEMERON convocará outra Licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados o disposto no artigo 7º da mesma lei.

19.5. Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a empresa adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

19.6. A execução do objeto da contratação será acompanhada e fiscalizada por uma Comissão, designada pela   Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia/FHEMERON,  que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas, para fins de pagamento.

19.7. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão parte integrante do Instrumento Contratual a ser firmado, independentemente de transcrição.

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1. Conforme dispõe o subitem 18 e subitens do Termo de Referência.

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

21.1 Conforme dispõe o subitem 19 e subitens do Termo de Referência.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1 Conforme dispõe o item 26 e subitens do Termo de Referência.

23. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

23.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato, com fundamento no art. 67, do Estatuto das Licitações, caberá à CONTRATANTE, que a seu critério, e por meio de servidor designado para as funções de Gestor e Fiscal, que deverá exercê-lo de modo amplo, irrestrito e permanente em todas as fases de execução das obrigações, inclusive quanto ao desempenho da CONTRATADA, sem prejuízo do dever de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

24. DAS RESPONSABILIDADES

24.1. A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou terceiros.

24.1.1. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA.

24.1.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

24.1.3. A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

25 – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

25.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

26 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO e da Secretaria de Estado da Saúde, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no Decreto nº. 12.205/2006.

26.2. A Pregoeira ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

26.3. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

26.4. Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo  pregoeiro.

26.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no Órgão Licitador.

26.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.

26.7. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado o da proposta de preços.

26.8. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia/FHEMERON a finalidade e a segurança da contratação.

26.9. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual.

26.10. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado;

26.11. Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

26.12. Aos casos omissos, serão solucionados diretamente pela Pregoeira e/ou autoridade Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições que se aplicam as demais condições constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual nº. 12.205, de 02.06.2006, e subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e ainda, Lei complementar nº. 123/06.

26.13. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.

27 – DO FORO

27.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a Licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 24 de abril de 2019.

NILSEIA KETES COSTA

Pregoeira Equipe SIGMA/SUPEL/RO

Mat. 300061141

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 598/2018/SIGMA/SUPEL/RO

ANEXO I do edital

TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO:

Unidade Orçamentária: Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia/FHEMERON.

Departamento: Setor de Imunohematologia e Agências Transfusionais/FHEMERON

2. OBJETO:

Contratar empresa especializada no fornecimento de insumos/reagentes Imuno-hematológicos com equipamentos em comodato, através de Registro de Preços, para atender a demanda da Hemorrede do Estado de Rondônia para realização da rotina laboratorial Imuno-hematológica em doadores e receptores (Tipagem sanguínea ABO/Rh(D), Pesquisa de D-fraco/Variante, Pesquisa e Identificação de Anticorpos Irregulares, Pesquisa de Hemolisinas, Teste Direto da Imunoglobulina Humana (TAD), Pesquisa de Subgrupo de A, Prova Cruzada de Compatibilidade, dentre outros testes específicos), por um período de 12 (doze) meses.

2.1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOTE I |  |  |
| 01 | Soro anti-A. Características: de origem monoclonal, na cor azul, frasco com 10 ml (para Tipagem Sanguínea). Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Frasco | 400 |
| 02 | Soro anti-B. Características: de origem monoclonal, na cor amarelo, frasco com 10 ml (para Tipagem Sanguínea). Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Frasco | 400 |
| 03 | Soro anti-Rh(D). Características: deve conter anticorpos monoclonais das classes IgG e IgM destinados a determinação do antígeno Rh(D), este reagente deve detectar a variante VI, deve ser transparente, frasco com 10ml (Para Tipagem Sanguínea). Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Frasco | 300 |
| 04 | Soro controle Rh. Características: é um reativo controle com ausência de anticorpo anti-Rh(D) e de qualquer outro tipo de anticorpo para todos os sistemas eritrocitários. Pode ser produzido com plasma ou albumina, desde que tenha os mesmos conservantes e estabilizadores do reativo do soro anti-Rh(D), ou seja, do mesmo fabricante. O reagente deve ser transparente (Para Tipagem Sanguínea). Possuir bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Frasco com 10 ml. Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Frasco | 300 |
|  | LOTE II |  |  |
| 05 | Soro Antiglobulina Anti-IgG Monoespecífico.Características: deve conter anticorpos anti-IgG, deve ser transparente, em frasco com 10 ml. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Frasco | 352 |
| 06 | Aditivo de polietileno glicol + liss, para teste de detecção e identificação de anticorpos. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Frasco com 10 ml. Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Frasco | 352 |
| 07 | Soro Antiglobulina Humana Poliespecífico. Características: deve conter anticorpos anti-IgG e anti-C3d. Na cor verde, frasco com 10 ml. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Frasco | 200 |
|  | LOTE III |  |  |
| 08 | Controle de Coombs Características: Suspensão de hemácias de origem humana sensibilizada com IgG, na concentração de 3% a 5% (para realização de testes em tubo), destinado ao controle nos testes negativo e duvidosos de Coombs Direto e Indireto. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Frasco com 10ml. | Frasco | 338 |
| 09 | Kit de Suspensão de Hemácias Humanas A1 e B.Características: Suspensão de hemácias fenotipadas A1 e B, na concentração de 3% a 5% (para realização de testes em tubo), destinadas a tipagem reversa. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Kit com 2 frascos com 10 ml cada. | Kit | 520 |
| 10 | Kit de hemácias humanas I e II para Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Características: conjunto de hemácias fenotipadas, com duas hemácias diferentes na concentração de 3% a 5% (para realização de testes em tubo) estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Caixa com 2 frascos de 10 ml. Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 286 |
|  | LOTE IV |  |  |
| 11 | Reagentes de Hemácias-teste para Kit de hemácias humanas I e II para Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Características: conjunto de hemácias fenotipadas, com duas hemácias diferentes na concentração de 0,8 a 1,0% destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares em meio de baixa força iônica pela técnica de Gel Centrifugação ou Coluna de aglutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Caixa com 2 frascos de 10 ml cada. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 312 |
| 12 | Reagentes de Hemácias-teste: Kit de hemácias humanas I, II e III para Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Características: conjunto de hemácias fenotipadas, com três hemácias diferentes destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares em meio de baixa força iônica, padronizadas para microtubos ou microcolunas de aglutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Caixa com 3 frascos de 10 ml cada. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 13 |
| 13 | Reagentes de Hemácias-teste: Kit de hemácias humanas I, II e III Papainizadas para Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Características: conjunto de fenotipadas e papainizadas, com três hemácias diferentes destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares padronizadas para microtubos ou microcolunas de algutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Caixa com 3 frascos de 10 ml cada. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 13 |
| 14 | Reagentes de Hemácias-teste Painel de Hemácias para Identificação de Anticorpos Irregulares.Características: hemácias fenotipadas para Identificação de anticorpos irregulares em meio de baixa força iônica. Conjunto contendo no mínimo 11 células, destinadas à identificação de anticorpos irregulares anti-eritrocitários, padronizadas para microtubos ou microcolunas de aglutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 13 |
| 15 | Reagentes de Hemácias-teste: Painel de hemácias para Identificação de Anticorpos Irregulares. Características: hemácias fenotipadas e papainizadas para Identificação de anticorpos irregulares, conjunto contendo no mínimo 11 células, destinadas à identificação de anticorpos irregulares anti-eritrocitários pelo método enzimático, padronizadas para microtubos ou microcolunas de aglutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 13 |
| 16 | Controle de qualidade interno para Imunohematologia (para realização de técnica em gel centrifugação) – Kit para controle de qualidade interno para verificação dos procedimentos internos em imunohematologia. Validade mínima de 28 dias. | Kit | 13 |
| 17 | Soros para Fenotipagem de Antígenos M, N, S, s, Fya, Fyb: Conjunto com no mínimo 6 frascos contendo 5 ml de soro Anti-M, Anti-N, respectivamente, de origem monoclonal, soro Anti-S (maiúsculo), Anti-s (minúsculo), Anti-Fya e Anti-Fyb, respectivamente, de origem humana. Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega. | Teste | 864 |
| 18 | Cartão em gel (M-N-S-s-Fya-Fyb) para fenotipagem dos antígenos com no mínimo 6 (seis) microtubos fundo em V contendo gel neutro nos dois primeiros microtubos e nos quatro últimos contendo gel anti-globulina humana poliespecífica (AGH). Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 864 |
| 19 | Cartão em Gel, para Fenotipagem dos Antígenos k (celano), Kpa, Kpb, Jka e Jkb: Cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, contendo no mínimo os soros Anti-k (cellano), Anti-Kpa e Anti-Kpb de origem humana, e soros Anti-Jka e Anti-JKb de origem monoclonal suspensos em gel. Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 864 |
| 20 | Cartão em Gel, para Fenotipagem dos Antígenos P1, Lea, Leb, Lua e Lub: Cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, contendo no mínimo os soros Anti-P1, Anti-Lea e Anti-Leb de origem monoclonal, e soros Anti-Lua e Anti-Lub de origem humana suspensos em gel. Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 576 |
| 21 | Teste em cartão para fenotipagem Rh e Kell- monoclonais ou policlonais: microtubos ou microcolunas de aglutinação com no mínimo 6 microtubos, contendo meio com os soros: anti-C (maiúsculo), anti-c (minúsculo); anti-E (maiúsculo), anti-e (minúsculo) e anti-K (Kell), com ou sem o soro anti-Cw mais o Controle; destinados à realização de fenotipagem dos sistemas Rh e Kell. Armazenamento conforme orientação do fabricante. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade cartão | 1.152 |
| 22 | Reagente Anti-D para pesquisa de Rh(D) fraco/variante, reagente contendo anticorpos Anti-D IgG monoclonal para confirmação de D-fraco. Frasco com 5 ml. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Teste | 5.000 |
| 23 | Cartão em Gel, para os grupos sanguíneos ABO/D confirmação: cartão com 6-8 microtubos, fundo em “V”, sendo os microtubos 1, 2 e 3, respectivamente A, B, D suspensos no gel, que pode ou não vir com microtubos controle (Ctl) contendo tampão NaCl suspenso em gel. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 144 |
| 24 | Cartão em Gel, para Fenotipagem ABO/Rh+Prova Reversa: cartão com 6-8 microtubos, fundo em “V”, contendo no mínimo microtubos A, B, D, Ctl, Reversa A1 e B. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 144 |
| 25 | Anti-globulina: microtubos ou microcolunas de aglutinação contendo meio com Anti-globulina humana poliespecífica anti-IgG e frações do complemento, usado para realização de pesquisas e identificação de anticorpos irregulares provas cruzadas, Fenotipagem de antígenos eritrocitários e teste de antiglobulina direta (TAD). Forma de apresentação: 6 a 8 microtubos ou microcolunas de aglutinação (por cartão). Armazenamento conforme orientação do fabricante. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 20.160 |
| 26 | Microtubos ou microcolunas de aglutinação contendo meio neutro, usado para realização de pesquisas e identificação de anticorpos irregulares; Forma de apresentação: 6 a 8 microtubos ou microcolunas de aglutinação (por cartão), contendo em todos eles NaCl suspenso destinado à pesquisa de anticorpos irregulares (técnica enzimática), identificação de anticorpos irregulares (técnica enzimática), pesquisa de autoanticorpos e provas de compatibilidade sanguínea (técnica enzimática).Armazenamento conforme orientação do fabricante. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 768 |
| 27 | Cartão em Gel, para Fenotipagem do Antígeno A1: Cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, contendo em cada um deles, anticorpos humanos anti-A1 suspensos em gel. Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 24 |
| 28 | Cartão em Gel, para Fenotipagem do Antígeno H: Cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, contendo em cada um deles, anticorpos humanos anti-H suspensos em gel. Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 24 |
| 29 | Reagentes para a realização do teste da antiglobulina humana direto (TAD-Coombs Direto) microtubos ou microcolunas de aglutinação (6-8 por cartão) contendo meio com soros específicos anti-IgG, anti-IgA, antiIgM, anti-C3d e ou anti-C3b e ou anti-C3c e controle da reação, que poderão estar contidos nos microtubos ou poderão ser fornecidos em frascos com os soros correspondentes para serem adicionados ao microtubos ou microcolunas de aglutinação durante os testes, destinados a realizar o teste da antiglobulina direto (TAD). Estabilidade mínima de seis meses. Armazenamento conforme orientação definida pelo fabricante. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade cartão | 144 |
| 30 | Frasco contendo uma solução de LISS para uso em técnica em gel centrifugação: Frasco contendo uma solução de liss (baixa força iônica), pronta para uso, para preparo de suspensão de hemácias. Apresentação: Caixa contendo 2 frascos de 100ml cada. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Kit | 200 |
| 31 | Reagente BROMELINA para uso em técnica de Gel: Frasco contendo uma solução de bromelina, pronta para uso para preparo de suspensões de hemácias. Apresentação: Caixa contendo 2 frascos de 100ml cada. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Kit | 02 |
|  | LOTE V |  |  |
| 32 | Reagente para Eluição Ácida e Adsorção de anticorpos: Conjunto de reagentes, pronto para uso, para eluição e adsorção de anticorpos incompletos em hemácias sensibilizadas. Conjunto com 2 frascos de 10ml e 1 frasco de 30ml. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Kit | 06 |
|  | LOTE VI |  |  |
| 33 | Testes para tipagem sanguínea ABO/RH1, direta e reversa em metodologia de microplacas prontas para uso, com anticorpos monoclonais Anti-A, Anti-B, Anti-D (RH1)I,Anti-D (RH1)II, controle negativo, reagentes de hemácias para prova reversa A1, B e diluente, itens necessários para a realização dos testes. Item compatível com equipamento em comodato. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Teste | 39.312 |
|  | LOTE VII |  |  |
| 34 | Reagente DTT: DITHIOTHREITOL (C4H10O2S2) de uso laboratorial em Hematologia – Frasco com 1 g (P/ Biologia molecular). | Frasco | 03 |
| 35 | Cloroquina P. A (Difosfato de cloroquina) de uso laboratorial, para tratamento das hemácias em tubo, usada para remoção de imunoglobulinas ligadas às hemácias. 10 ml | Frasco | 06 |

2.2. METODOLOGIA DE CÁLCULO:

2.2.1. As quantidades a título de rateio de consumo anual foram estimadas e embasadas nas requisições armazenadas no Setor de Almoxarifado, tendo como base para estatística o consumo mensal;

2.2.2. Levando-se em conta o consumo médio mensal de utilização de cada produto, sendo o resultado multiplicado pelo período de atendimento de 12 (doze) meses, incluindo estoque de segurança considerando que ocorram repetições dos testes, exames avulsos de conscritos (Tipagem sanguíneas), podendo acontecer atrasos no reabastecimento dos reagentes e, além disso, quando ocorre aumento de consumo destes em capacitações e treinamentos de funcionários e captação de doadores em campanhas e comemorações do dia do doador voluntário de sangue promovido pela a FHEMERON.

3. LOCAL DE UTILIZAÇÃO DO OBJETO:

► Hemocentro Coordenador: Av. Governador Jorge Teixeira, s/nº - Bairro: Setor Industrial - CEP 76.821-092 – Porto Velho (RO). Telefone: (69) 3216-5487 e 3216-5489. Horários: de segunda a sexta, de 8h às 12h e de 14h as 17h30.

- Agência Transfusional do Hemocentro Coordenador

- Agência Transfusional do Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II

- Agência Transfusional do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

- Agência Transfusional de Guajará Mirim

- Agência Transfusional de Extrema

► Hemocentro Regional de Ariquemes: Rua Cassiterita, nº 3613, Centro – CEP: 76870-156, Ariquemes/RO.

- Agência Transfusional de Ariquemes

- Agência Transfusional de Machadinho do Oeste

- Agência Transfusional de Buritis

► Hemocentro Regional de Cacoal: Avenida Malaquita, S/N, Bairro Josino Brito – CEP: 76961-619 – Cacoal/RO.

- Agência Transfusional do Hospital Estadual de Cacoal

- Agência Transfusional do Hemocentro de Cacoal

- Agência Transfusional de Espigão do Oeste

- Agência Transfusional de Pimenta Bueno

► Hemocentro Regional de Ji-Paraná: Rua Cloves Arrais, nº 1440, Bairro Centro – CEP: 76.900-044 – Ji Paraná/RO.

- Agência Transfusional de Ji-paraná

- Agência Transfusional de Alvorada do Oeste

- Agência Transfusional de Jaru

- Agência Transfusional de Ouro Preto do Oeste

- Agência Transfusional de Presidente Médici

► Hemocentro Regional de Rolim de Moura: Rua Tocantins, nº 3932, Bairro Planalto – CEP: 76940-000 – Rolim de Moura/RO.

- Agência Transfusional de Rolim de Moura

- Agência Transfusional de Alta Floresta

- Agência Transfusional de São Miguel do Guaporé

- Agência Transfusional de São Francisco do Guaporé

- Agência Transfusional de Seringueiras

► Hemocentro Regional de Vilhena: Avenida Jô Sato, nº 405, Bairro Nova Vilhena – CEP: 76980-737- Vilhena.

- Agência Transfusional de Vilhena

- Agência Transfusional de Cerejeiras

4. JUSTIFICATIVA:

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – FHEMERON dispõe de um Serviço essencial e de Alta Complexidade, sendo Referência em Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia, e como tal é responsável pelo abastecimento de insumos Imuno-hematológicos para a hemorrede do estado de Rondônia, se faz necessário e imprescindível a aquisição dos itens relacionados no objeto deste certame para que não venha a ocorrer o comprometimento na liberação de hemocomponentes e consequentemente no fornecimento de produtos hemoterápicos para hospitais da rede pública, privada e filantrópica do Estado de Rondônia;

Em regra, as licitações devem ser realizadas por item, a fim de preservar a competitividade e a isonomia no certame, conforme previsto nas legislações licitatórias. Ocorre, porém, que se esse procedimento pode causar prejuízo para o conjunto ou complexo da licitação (questões de ordem técnicas) ou para a economia de escala (questões econômicas) e, desde que justificado, é perfeitamente possível o agrupamento.

No caso em questão, o agrupamento ocorreu exatamente em virtude da viabilização técnica, haja vista que os insumos foram agrupados de acordo com a similaridade, características Imuno-hematológicas, validade, logística de distribuição para a hemorrede e compatibilidade com a plataforma de funcionamento e seus acessórios.

O agrupamento também se justifica em virtude da concentração de responsabilidade contratual, com o intuito de preservar o máximo possível a rotina das unidades, que poderão ser afetadas por eventuais incompatibilidades entre acessórios, insumos e componentes por diferentes fornecedores. Ressalta-se que lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação e, ademais, o aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de seus contratos de prestação de serviços.

Visando eficiência, eficácia e economicidade da utilização dos recursos públicos, apesar de agrupados, os itens serão adquiridos de acordo com a demanda de cada unidade que compõe a Hemorrede do Estado de Rondônia. Desta forma, as demandas de cada localidade serão atendidas de forma racional, sem a compra de itens desnecessários a sua realidade.

5 . EMBALAGEM:

5.1.Deverão obedecer as seguintes considerações obrigatórias quanto à embalagem, conta gotas, bula e rótulo dos reagentes de soro:

5.1.1. Embalagem de vidro com ou sem conta-gotas: Deve ser transparente e uma gota deve equivaler a 50 microlitros (µL). O Rótulo deve estar firmemente afixado ao tubo, devendo permanecer uma área descoberta de, no mínimo, 5mm (cinco) para permitir a inspeção visual do conteúdo, e nele deve constar nome do produto e marca; nome, endereço e CGC do fabricante; Número de registro no Ministério da Saúde – ANVISA, número de licença no país de origem; data de validade/expiração; número de lote / designação de sub-lote; volume do produto se líquido; temperatura de armazenagem; “Somente para uso diagnóstico in vitro”; Nome do responsável técnico, inscrição e sigla da entidade profissional; Condições de armazenamento e transporte; preservante utilizado (dispensável quando mencionado na bula), bula em  Português. Os produtos a serem ofertados não devem ser liofilizados ou desidratados de qualquer forma que seja.

5.2. Os Reagente ou Kits ofertados devem possuir embalagem individual.

5.3. As empresas proponentes devem apresentar o material licitado de acordo com as características informadas em todas as observações.

6. ENTREGADA DOS REAGENTES/INSUMOS:

6.1. No ato da entrega dos produtos, a validade deve ser de no mínimo de 12 meses, excetuando-se os produtos de suspensão de hemácias conhecidas com validade mínima de 28 dias.

6.2.  Para os itens 01 a 04 do LOTE I - deverão ser monoclonais e entregues da mesma marca, além de possuírem o mesmo lote. Após o pregão, a empresa vencedora da licitação deverá entregar o quantitativo de 02 (duas) unidades de cada item para validação em nosso Hemocentro.

6.3. Para os LOTES I, II,III, IV, V e VI: conforme a necessidade da FHEMERON, sendo que a primeira entrega será em até 20 (vinte) dias após o recebimento/retirada da Nota de Empenho e as demais parcelas deverá obedecer ao cronograma abaixo:

LOTE I:

- Para os itens 01 e 02: 400 frascos que devem ser entregues em 4 parcelas, sendo 1ª parcela 100 frascos em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas de 100 frascos em até 90 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para o item 03: 300 frascos que devem ser entregues em 4 parcelas, sendo 1ª parcela 75 frascos em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas de 75 frascos em até 90 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para o item 04: 200 frascos que devem ser entregues em 4 parcelas, sendo 1ª parcela 50 frascos em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas de 50 frascos em até 90 dias após a entrega da parcela anterior.

LOTE II:

- Para os itens 05 e 06: 352 frascos que devem ser entregues em 4 parcelas, sendo 1ª parcela 88 frascos em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas de 88 frascos em até 90 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para o item 07:200 frascos que devem ser entregues em 4 parcelas, sendo 1ª parcela 50 frascos em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas de 50 frascos em até 90 dias após a entrega da parcela anterior.

LOTE III:

- Para o item 08: 338 frascos em 13 parcelas, sendo a 1ª parcela de 26 frascos em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas de 26 frascos em até 28 dias após a entrega da parcela anterior, sendo que a 13ª parcela deverá ser entregue até o último dia de vigência do contrato.

- Para o item 09: 520 kits em 13 parcelas, sendo 1ª parcela de 40 kits em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas de 40 kits em até 28 dias após a entrega da parcela anterior, sendo que a 13ª parcela deverá ser entregue até o último dia de vigência do contrato.

- Para o item 10: 286 kits em 13 parcelas, sendo 1ª parcela de 22 kits em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas de 22 kits em até 28 dias após a entrega da parcela anterior, sendo que a 13ª parcela deverá ser entregue até o último dia de vigência do contrato.

LOTE IV:

- Para o item 11: 312 kits em 13 parcelas, sendo 1ª parcela de 24 kits em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas de 24 kits em até 28 dias após a entrega da parcela anterior, sendo que a 13ª parcela deverá ser entregue até o último dia de vigência do contrato.

- Para os itens 12, 13, 14, 15 e 16: 13 kits em 13 parcelas, sendo 1ª parcela de 01 kit em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas de 01 kit em até 28 dias após a entrega da parcela anterior, sendo que a 13ª parcela deverá ser entregue até o último dia de vigência do contrato.

- Para o item17: 864 testes que devem ser entregues em 6 parcelas, sendo 1ª parcela 144 testes em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 144 testes em até 60 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para os itens 18 e 19: 864 especificamente, UNIDADES CARTÃO que devem ser entregues em 12 parcelas, sendo 1ª parcela 72 unidade cartão em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 72 unidade cartão em até 30 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para o item 20: 576 especificamente, UNIDADES CARTÃO que devem ser entregues em 12 parcelas, sendo 1ª parcela 48 unidade cartão em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 48 unidade cartão em até 120 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para o item 21: 1.152, especificamente, UNIDADE CARTÃO que devem ser entregues em 12 parcelas, sendo 1ª parcela 96 unidade cartão em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 96 unidade cartão em até 120 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para o item 22: 5.000 testes que devem ser entregues em 4 parcelas, sendo 1ª parcela 1.250 testes em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 1.250 testes em até 90 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para os itens 23, 24 e 29: 144, especificamente, UNIDADE CARTÃO, que devem ser entregues em 3 parcelas, sendo 1ª parcela 48 unidade cartão em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 48 unidade cartão em até 120 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para o item 25: 20.160, especificamente, UNIDADE CARTÃO, que devem ser entregues em 4 parcelas, sendo 1ª parcela 5.040 unidade cartão em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 5.040 unidade cartão em até 90 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para o item 26: 768, especificamente, UNIDADE CARTÃO, que devem ser entregues em 4 parcelas, sendo 1ª parcela 192 unidade cartão em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 192 unidade cartão em até 90 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para os itens 27 e 28: 24, especificamente, UNIDADE CARTÃO, que devem ser entregues em 2 parcelas, sendo 1ª parcela 24 unidade cartão em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 24 unidade cartão em até 180 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para o item 30: 200 kits que devem ser entregues em 4 parcelas, sendo 1ª parcela 50 kits em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 50 kits em até 90 dias após a entrega da parcela anterior.

- Para o item 31: 02 kits que devem ser entregues em 2 parcelas, sendo 1ª parcela 01 kit em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 01 kit em até 180 dias após a entrega da parcela anterior.

LOTE V

- Para o item 32: 06 kits que devem ser entregues em 6 parcelas, sendo 1ª parcela 01 kit em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 01 kit em até 60 dias após a entrega da parcela anterior.

LOTE VI

- Para o item 33: 39.312 testes que devem ser entregues em 6 parcelas, sendo 1ª parcela 6.552 testes em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho e as demais parcelas 6.552 testes em até em até 60 dias após a entrega da parcela anterior.

7. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EM COMODATO PARA O LOTE IV E VI

7.1. A empresa vencedora dos itens do LOTE IV e VI deverão entregar os reagentes da mesma marca/fabricante, isto pela necessidade de fornecimento de equipamento em comodato necessários à execução da rotina que deverá obedecer as seguintes observações:

7.1.1. Equipamentos e acessórios para o lote IV: Entregar os equipamentos em sistema de Comodato, necessários à execução da rotina conforme quantidade, capacidade e quadro de distribuição descritos abaixo:

Setor de imunohematologia:

04 unidades: Incubadoras para Gel cartão (microcolunas de aglutinação);

03 unidades: Centrífugas para Gel capacidade para no mínimo 6 e no máximo 12 cartões;

02 unidades: Centrífuga para Gel capacidade para no mínimo 24 cartões;

03 unidades: Estações de trabalho para processamento manual de tubos e cartões;

02 unidades: Pipetas Semi-automatizados;

01 unidade: Centrífuga de lavagem de Hemácias: com capacidade mínima de 24 tubos 10x75.

04 unidades: Dispensadores de diluente;

04 unidades: Suportes para dispensadores de soluções.

5.000 unidades: Ponteiras/mês para utilizar nas respectivas pipetas

Setor de Agência Transfusional Fhemeron:

01 unidade: Incubadora para Gel cartão (microcolunas de aglutinação);

01 unidade: Centrífuga para Gel capacidade para no mínimo 6 e no máximo 12 cartões;

01 unidade: Estação de trabalho para processamento manual de tubos e cartões;

02 unidades: Pipetas semi-automatizadas;

02 unidades: Dispensadores de diluente;

02 unidades: Suportes para dispensadores de soluções.

2.500 unidades: Ponteiras/mês para utilizar nas respectivas pipetas

Setor de Agência Transfusional Hospital de Base:

01 unidade:Incubadora para Gel cartão (microcoluna de aglutinação);

01 unidade: Centrífuga para Gel capacidade para no mínimo 6 e no máximo 12 cartões;

01 unidade: Estação de trabalho para processamento manual de tubos e cartões;

02 unidades: Pipetas semi-automatizadas;

02 unidades: Dispensadores de diluente;

02 unidades: Suportes para dispensadores de soluções.

3.000 unidades: Ponteiras/mês para utilizar nas respectivas pipetas

Setor de Agência Transfusional Hospital João Paulo II:

01 unidade: Incubadora para Gel cartão (microcoluna de aglutinação);

01 unidade: Centrífuga para Gel capacidade para no mínimo 6 e no máximo 12 cartões;

01 unidade: Estação de trabalho para processamento manual de tubos e cartões;

02 unidades: Pipetas semi-automatizadas;

02 unidades:Dispensadores de diluente;

02 unidades:Suportes para dispensadores de soluções.

2.500 unidades: Ponteiras/mês para utilizar nas respectivas pipetas

7.1.2. Descrição da especificação e quantitativo global dos equipamentos e acessórios para o lote IV:

| Item | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| 01 | Incubadora para cartões: capacidade para no mínimo 24 cartões, contendo display com registro de temperatura e tempo, temperatura: 37°C, tempo de incubação pré-definido máximo para 15 minutos (podendo ser ajustado pelo utilizador), indicação sonora e visual de qualquer situação de erro e/ou falha no processo, sistema de alerta do fim da incubação, compatível com a metodologia em gel/aglutinação. | 07 unidades |
| 02 | Centrífuga para o processamento de cartões: capacidade para no mínimo 6 e no máximo 12 cartões, automática, temporizada, contendo display com registro de tempo e de velocidade, alarme acústico de alerta do fim da centrifugação, indicação sonora e visual de qualquer situação de erro e/ou falha no processo, sistema de detecção de desbalanceamento referente ao posicionamento dos cartões, tampa com trava de segurança, rotor próprio para cartão, programas/parâmetros de centrifugação pré-definidos para otimização do processamento dos cartões (aceleração, velocidade, parada e tempo) compatível com a metodologia em gel/aglutinação. | 06 unidades |
| 03 | Centrífuga para o processamento de cartões: capacidade para no mínimo 24 cartões, automática, temporizada, contendo display com registro de tempo e de velocidade, alarme acústico de alerta do fim da centrifugação, indicação sonora e visual de qualquer situação de erro e/ou falha no processo, sistema de detecção de desbalanceamento referente ao posicionamento dos cartões, tampa com trava de segurança, rotor próprio para cartão, programas/parâmetros de centrifugação pré-definidos para otimização do processamento dos cartões (aceleração, velocidade, parada e tempo) compatível com a metodologia em gel/aglutinação. | 02 unidades |
| 04 | Estação de trabalho para processamento manual de tubos e cartões: suporte para no mínimo 24 cartões e tubos de amostras, em acrílico, flexível, de fácil manuseio e limpeza, compatível com a metodologia gel/aglutinação. | 06 unidades |
| 05 | Pipeta Semi-automática: Pipetador manual de grande precisão, com capacidade de aspiração de no mínimo 300µl, dispensação automática de no mínimo 06 volumes (50µl) e no máximo 24 (12,5µl), com sistema de ejeção de ponteiras permitindo descarte seguro das ponteiras utilizadas, haste de ejeção não metálica, baixo peso (aproximadamente 200g), fácil manuseio, ajuste de programas (volume) compatíveis com a metodologia gel/aglutinação. | 08 unidades |
| 06 | Centrifuga de lavagem de Hemácias: Capacidade mínima de 24 tubos 10x75. Com funções monitoradas por microprocessador e mostradas em display, controle de vibrações. Deve possuir parâmetros ajustáveis em todos os programas padrões; e ter disponíveis as aplicações de Lavar, Decantar, Ressuspender, Homogeneizar e Centrifugar.Possuir alarme sonoro e detector de solução NaCl. Deve produzir suspensões de hemácias ajustáveis (padrão 3%). Velocidade máxima de 2500 rpm (780g). | 01 unidade |
| 07 | Dispensador de soluções:Para uso acoplado em frascos para dispensar volumes de no mínimo 250 µl. Dispensador volumétrico de volume fixo, de fácil manuseio, podendo ser ajustado o volume a ser dispensado de acordo com a técnica em gel/aglutinação. | 10 unidades |
| 08 | Suportes para dispensadores de soluções: Em material rígido, lavável e resistente. | 10 unidades |
| 09 | Ponteiras plásticas com anéis de vedação e capacidade volumétrica aproximadamente 300ul, destinadas ao uso no pipetador específico ao desenvolvimento da técnica de gel centrifugação. | 156.000 unidades |

7.2. Equipamentos e acessórios para o lote VI - deverá obedecer as seguintes observações:

7.2.1. Entregar todos os equipamentos em Sistema de Comodato necessários a execução de toda rotina relacionada à fenotipagem ABO/Rh(D) + prova reversa em microplaca: um equipamento que centrifuga, agita, lê e interpreta as microplacas. Deve possuir identificação das microplacas por meio de leitura do código de barras, que possua fácil interpretação com claras imagens, possibilitando rastreabilidade dos testes, dos resultados e do operador. O equipamento deve ser composto no mínimo por uma unidade para análise de imagem da microplaca, uma centrífuga integrada, um computador para o equipamento, e um software na plataforma Windows que monitore o processo. Devem também ser fornecidos equipamentos backup (uma centrífuga e um agitador de microplaca), para realização dos testes Imuno-hematológicos em caso de impossibilidade da realização da rotina com o equipamento principal.

7.2.2. A assistência técnica deverá ser pronta e imediata (até 24 horas) quando da avaria do equipamento, podendo ser o primeiro atendimento através de acesso remoto/telefone, porém caso o problema não seja solucionado em 96 (noventa e seis) horas o equipamento deverá ser substituído por outro do mesmo modelo, a partir do momento da notificação da instituição à empresa, a fim de que não ocorra descontinuidade do serviço. A disponibilidade de atendimento deverá ser ininterrupta e no mesmo horário de funcionamento dos laboratórios ou a instalação do equipamento em backup.

7.2.3. A empresa licitante vencedora do item supracitado deverá fornecer e instalar sem ônus, os equipamentos novos, em perfeito estado de conservação, em regime de comodato, sem custo para esta Fundação, durante toda vigência do CONTRATO e a dimensão dos equipamentos ofertada deverá ser aprovada pela FHEMERON respeitando as características físicas dos laboratórios contemplados com os equipamentos.

7.2.4. Os equipamentos deverão passar por manutenção preventiva e calibração no mínimo a cada 6 (seis) meses durante a vigência deste contrato, previstas em cronograma e de comum acordo entre a empresa licitada e a FHEMERON, com correção sempre que necessário.

7.2.5  Os equipamentos a serem cedidos deverão ser novos (primeiro uso), estar em linha de fabricação, não se tratando de protótipo nem de sistema em fase de obsolescência.

7.2.6. Os equipamentos e acessórios disponibilizados pela empresa vencedora do certame licitatório deverão permanecer na contratante durante todo o período de contratação e enquanto houver estoques de insumos adquiridos neste Termo de Referência.

7.2.7. O equipamento deverá funcionar com carga de energia elétrica cuja voltagem seja 127/220 Volts com frequência de 60 Hz e com registro de acordo com a legislação vigente.

7.2.8. A empresa vencedora do certame deverá fornecer treinamento para implantação da metodologia a ser realizado no setor onde será instalado o equipamento. Sem Ônus para a FHEMERON.

7.2.9. Os reagentes Imuno-hematológicos somente poderão ser entregues, após a entrega, instalação e treinamentos dos técnicos que operarão os equipamentos solicitados em regime de comodato, e de acordo com a necessidade da Instituição.

7.2.10. Todos os equipamentos deverão ser entregues e instalados em até 15 dias corridos a contar da assinatura do CONTRATO.

7.2.11.  Os equipamentos fornecidos em regime de comodato para o LOTE VI deverão atender as especificações e quantidades descriminadas abaixo:

| Item | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| 01 | Equipamento para realização de procedimento de fenotipagem ABO/RhD + prova reversa em microplaca: Equipamento que centrifuga, agita, lê e interpreta as microplacas. Deve possuir identificação das microplacas por meio de leitura do código de barras, que possua fácil interpretação com claras imagens, possibilitando rastreabilidade dos testes, dos resultados e do operador. O equipamento deve ser composto no mínimo por uma unidade para análise de imagem da microplaca, uma centrífuga integrada, um computador para o equipamento, e um software na plataforma Windows que monitore o processo. | 01 unidade |
| 02 | Pipeta Semi-automática: Pipetador manual de grande precisão, com capacidade de aspiração de no mínimo 300µl,dispensação automática de no mínimo 06 volumes (50µl) e no máximo 24 (12,5µl), com sistema de ejeção de ponteiras permitindo descarte seguro das ponteiras utilizadas, haste de ejeção não metálica, baixo peso (aproximadamente 200g), fácil manuseio, ajuste de programas (volume) compatíveis com a metodologia. | 04 unidades |
| 03 | Ponteiras plásticas com anéis de vedação e capacidade volumétrica aproximadamente 300ul, destinadas ao uso no pipetador específico ao desenvolvimento da técnica executada. | 40.000 unidades |
| 04 | *Centrífuga de Microplaca, com capacidade mínima para duas microplacas (24 testes por vez), em caso de impossibilidade da realização da rotina com o equipamento principal. | 01 unidade |
| 05 | *Agitador de Microplaca, para realização dos testes em caso de impossibilidade da realização da rotina com o equipamento principal. | 01 unidade |

* Equipamentos para Backup

OBSERVAÇÃO: DESTACAMOS QUE OS INSUMOS IMUNO-HEMATOLÓGICOS DEVERÃO POSSUIR SUAS ESPECIFICIDADES COMPATÍVEIS COM OS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.

7.3. Ainda sobre o comodato dos equipamentos:

7.3.1. A utilização do backup será considerada em caráter emergencial, não podendo ultrapassar 96 horas. Transcorrido este período, a empresa fornecedora deverá providenciar novo equipamento.

7.3.2. Fornecimento dos equipamentos de informática, para atender à demanda.

7.3.3. O(s) computador(es) deverá(ão) possuir placa de rede com  conexões RJ45;

7.3.4. Interfaceamento atendendo às condições de sistema automatizado, integrado ao sistema analítico, com leitor de código de barras diodo de laser, 40 scans/s, auxiliar para identificação de amostras em padrão alfa numérico de 13 dígitos ou mais, utilizando códigos de barras no padrão code 128, ou outro que atenda a FHEMERON;

7.3.5. Havendo necessidade de modificação do software de interfaceamento utilizado pela FHEMERON, inclusive desenvolvimento de protocolos de comunicação e expansão do número de usuários do software por maior demanda de equipamentos, este se dará inteiramente por conta do proponente;

7.3.6. Os resultados dos exames deverão ser transmitidos automaticamente para o sistema de informática do próprio equipamento, que os armazenará e enviará para o sistema de informática da FHEMERON utilizando, obrigatoriamente, o software de interfaceamento para laboratório utilizado pela FHEMERON;

7.3.7. A impressão dos resultados deverá ser em papel, incluindo mapa de reação, interpretação das reações.

7.3.8. O sistema de informática do equipamento deverá ser capaz de armazenar os resultados e identificação das amostras, possibilitando assim, o relatório de todos os exames realizados. O sistema deverá ser compatível com WINDOWS XP/VISTA/7 ou com aquele que estiver sendo usado pela FHEMERON;

7.3.9. Quando o produto ou equipamento necessitarem de acessórios, tais como impressora, toner, etc., esses deverão ser fornecidos em número suficiente. Se forem necessários acréscimos, deverão ser realizados sem ônus para a FHEMERON, para o melhor desempenho dos produtos e equipamentos.

8. DA FORMA DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E INSUMOS/REAGENTES:

8.1. Entrega e instalação dos equipamentos: a entrega dos equipamentos deverá ser concomitante com suas instalações no Setor de imunohematologia e Agências Transfusionais da FHEMERON, no prazo máximo de 15 (Quinze) dias corridos após a assinatura do Contrato, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h. Após a entrega dos equipamentos, a empresa deverá proceder à Qualificação de Instalação e à Qualificação Operacional do mesmo, e deverão estar concluídas até a data da 1ª entrega do material sendo entregue o relatório de realização das qualificações.

8.2. Endereço de Entrega e Instalação dos Equipamentos:

FHEMERON – Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia

Av. Governador Jorge Teixeira, s/nº - Bairro: Setor Industrial - CEP 76.821-092 – Porto Velho (RO).

Telefone: (69) 3216-5487 e 3216-5489.

Horários: de segunda a sexta, de 8h as 12h e de 14h as 17h30.

8.3. Endereço de Entrega dos Insumos:

Almoxarifado da FHEMERON – Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia

Rua Aparício de Moraes, 4348 – Bairro: Industrial.

CEP: 76.821-240  - Porto Velho – RO

Telefone: (69) 3222-4845

Horários: de Segunda a Sexta, de 8h as 12h e de 14h as 17h30.

9. DO TREINAMENTO DE PESSOAL:

9.1. A empresa contratada deverá oferecer treinamento aos servidores da Contratante envolvidos no manuseio dos equipamentos e dos insumos, imediatamente após a validação dos equipamentos.

9.2. O treinamento deverá possuir carga horária mínima de 24 horas com certificação.

9.3. O treinamento poderá ocorrer nas instalações da Contratante ou em local previamente estabelecido pela Contratada.

9.4. A empresa contratada deverá fornecer capacitação/atualização anual em imunohematologia em data a ser definida pela contratante a ser realizada nas dependências do Hemocentro Coordenador.

10. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO:

10.1. O licitante vencedor deverá apresentar relação de Assistência Técnica, com endereço, telefone, fax e responsável para contato.

10.2. O prazo de garantia de funcionamento e de suporte técnico para os equipamentos será contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, ou seja, após a devida instalação;

10.3. O serviço de assistência técnica, durante a vigência da garantia, deverá ser prestado mediante manutenção preventiva e corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicos de cada equipamento, a fim de manter o mesmo em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a FHEMERON, salvo nos casos comprovadamente decorrentes de operação fora das condições especificadas ou manuseio inadequado pelo usuário;

10.4. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este termo de referência, aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelo equipamento, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correções necessárias a recolocar o equipamento em seu perfeito estado de uso. A execução desse serviço deve ser dentro das dependências da FHEMERON, salvo nos casos em que a infra-estrutura da FHEMERON não permita a realização dos procedimentos necessários. Nestes casos, o transporte dos equipamentos fica por conta do fornecedor, sem qualquer ônus adicional para a Unidade;

10.5. Entende-se por inicio do atendimento, para os fins a que se destina este termo de referência, à hora de chegada do técnico ao local onde está instalado o equipamento;

10.6. Entende-se por término do atendimento, para os fins a que se destina este termo de referência, o momento em que o equipamento passa a estar disponível para o uso, em perfeitas condições de funcionamento, no local original de instalação;

10.7. Nos casos devidamente justificados pelo fornecedor, poderá ser prorrogado o prazo para término do atendimento, desde que a justificativa seja apresentada antes de concluído o prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir do inicio do atendimento e esta justificativa tenha sido aceita pelo responsável do setor de imunohematologia da FHEMERON/HC, inclusive com a indicação de uma nova data limite para o término do atendimento;

10.8. Os serviços extraordinários que venham a se tornar necessários, nos casos comprovadamente decorrentes de operação fora das condições especificadas ou manuseio inadequado pelo usuário, somente poderão ser executados após prévio orçamento especifico, expressamente aceito pela FHEMERON;

10.9. A comprovação dos problemas de funcionamento, tanto do equipamento quanto de seus componentes, deverá ser feita mediante laudo emitido por um técnico da FHEMERON e ratificado pelo fornecedor;

10.10. Todas as peças de reposição necessárias a manutenção corretiva dos equipamentos deverão ser novas, originais e genuínas;

10.11. Havendo incidências repetidas de problemas no mesmo equipamento, a FHEMERON poderá exigir a imediata substituição por outro com as mesmas especificações, marca e modelo;

10.12. Aplicam-se, no que couberem, os temos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto a oferta de reposição do produto ou de peças, ainda que cessada a sua fabricação.

11.  DOS MATERIAIS:

11.1. Não serão aceitos produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados, ou outra terminologia empregada para identificar que o produto é proveniente de reutilização de material;

11.2. Os materiais deverão atender as normas do Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária e demais legislações vigentes, no que concerne à apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado.

11.3. Os materiais ofertados deverão estar obrigatoriamente registrados na AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- ANVISA/ MS, em estrita observância aos preceitos da Lei 6360/76 e de seu regulamento.

11.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro no Art. 70 da Lei 8.666/93.

11.5. As empresas proponentes devem obrigatoriamente apresentar o material licitado de acordo com as características informadas em todas as observações.

11.6. Todas as entregas somente serão efetuadas de acordo com o estabelecido no cronograma apresentado neste Termo de Referência, de acordo com a necessidade da Instituição.

12. GARANTIA:

12.1 - Todos os produtos ofertados deverão atender à Lei n.º 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

12.2 - Na proposta de cada item deverá obrigatoriamente conter a marca do produto proposto, a apresentação e o registro da ANVISA/MS.

12.3 - Não serão aceito proposta escritas manualmente, deverão ser digitadas, isto para não causar mal entendimento.

12.4 - Todos os produtos ofertados deverão ser entregues lacrados e na embalagem do fabricante, e somente poderão ser abertos mediante a comissão de recebimento desta Fhemeron.

12.5 - A FHEMERON poderá a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relativas aos produtos ofertados.

12.6 - Após licitação, será emitido parecer técnico da FHEMERON com o resultado da averiguação de marcas e registro na ANVISA.

13 - DA PROPOSTA:

13.1 Conteúdos das propostas:

13.1.1. A PROPOSTA deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas contendo:

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou Municipal, endereço e telefone do proponente.

b)Número do processo e da modalidade licitatória.

c) Descrição de forma clara e sucinta dos objetos da presente licitação, incluindo-se a especificação do (s) equipamento(s), insumos, acessórios e demais itens necessários à realização dos procedimentos, em conformidade com este Termo, devendo ser informado marca, embalagem, referência/modelo, características técnicas, procedência, e ainda outras informações detalhadas, tais como: capacidade de realização dos procedimentos, metodologia de trabalho,etc.

d) Deverá ser informada a quantidade real de teste realizado por kit para cada um dos reagentes solicitados.

13.2. A proposta deverá estar acompanhada da seguinte documentação:

13.2.1. Declaração de que a empresa se compromete a entregar os produtos/materiais ofertados com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses, a contar da efetiva entrega dos mesmos perante esta Instituição, sob pena de devolução dos produtos;

13.2.2. Declaração de que a empresa se compromete a instalar os equipamentos cedidos em regime de comodato, no prazo de 15 (Quinze) dias corridos, contados da assinatura do instrumento contratual;

13.2.3. Declaração de que a empresa se compromete a realizar o treinamento gratuito aos servidores desta instituição que irão operacionalizar os produtos/materiais licitados, incluindo o fornecimento dos kits necessários ao treinamento;

13.2.4.  Declaração de que assumirá o compromisso de instalação, manutenção da aparelhagem e assistência técnica regular dos equipamentos principal e de backup a serem instalados no Hemocentro, com observância na instalação dos equipamentos em condições técnicas de segurança e funcionalidade, sujeitos á aprovação dos técnicos da FHEMERON;

13.2.5. Declarar que o(s) equipamento(s) ofertado(s) não são protótipo(s) ou sistema(s) em fase de obsolescência tecnológica;

13.2.6. Declarar na proposta que está ciente que os serviços de Assistência Técnica e Manutenção do(s) equipamento(s) correrão por conta do Licitante Vencedor, e que as solicitações de assistência técnica deverão ter pronto retorno via telefone e a resolução do problema em até no máximo 24(vinte e quatro) horas. O licitante deverá ter horário de plantão e deverá informar a quem chamar no período noturno e seu telefone de contato, inclusive para os feriados e finais de semana;

13.2.7. Declarar na proposta que a entrega do(s) equipamento(s), assim como, de todos os seus periféricos (computador, impressoras, etc) e acessórios necessários a sua instalação e pleno uso, serão entregues em parcela única;

13.2.8. Declarar na proposta que a instalação do(s) equipamento(s), seus periféricos, interfaceamento e o treinamento operacional serão finalizados em no máximo 10 (dez) dias após a entrega dos mesmos;

13.2.9. Declarar na proposta que serão fornecidos todos os acessórios e materiais de consumo tais como: cartuchos de tinta, toner, fita de impressora, papel sulfite, bobina de papel térmico, tubulações, lâmpadas, calibradores, controles, todos acessórios para trabalho com amostras de volume reduzido e demais consumíveis necessários à realização dos testes até a emissão dos laudos;

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

14.1. O licitante deverá apresentar:

14.1.1. Bulas de reagente e Catálogos oficiais em língua portuguesa e/ou sua tradução para o português relativo aos equipamentos (inclusive backup) e acessórios a serem fornecidos. O catálogo do(s) equipamento(s) ofertado(s) devem apresentar informações esclarecedoras sobre o(s) equipamento(s) proposto(s) como: modelo, sua capacidade, metodologia de trabalho, informações técnicas;

14.1.2. Descrição detalhada (em português) dos softwares e equipamentos interfaceados com o Sistema de Banco de Sangue em funcionamento na FHEMERON, e forma de utilização, passo a passo dos mesmos;

14.1.3. Indicar na proposta a marca, embalagem e características de todos os reagentes que serão utilizados no(s) equipamento(s) oferecido(s);

14.1.4. Especificação clara e detalhada dos reagentes ofertados, insumos, bem como dos equipamentos (inclusive backup) e dos acessórios a serem colocados;

14.1.5.  Indicação de marca e procedência dos reagentes; bem como forma de acondicionamento;

14.1.6. Cópia autenticada da regularidade das boas práticas e/ou fabricação e controle por linha de produção/produto do fabricante do reagente ofertado através dos documentos: Certificado de Boas Práticas ou publicação da concessão no DOU, ou ainda o relatório de Inspeção satisfatória, mais o protocolo requerendo a emissão do Certificado;

14.1.7. Certificado de Registro do produto e do equipamento do proponente, emitido pela ANVISA Agência Nacional de Vigilância sanitária vinculada ao Ministério da Saúde, conforme a portaria Conjunta nº 01 de 23 de janeiro de 1996 do Ministério da Saúde, ou produto e do equipamento em nome do fabricante, ou Pedido de revalidação juramentada, ou laudo de inspeção na Unidade Fabril emitido pela autoridade Sanitária Brasileira;

14.2. Da apresentação das amostragens referente ao LOTE VI (após a fase de lances): As Solicitações de amostragens para avaliação, objetivando o parecer técnico serão feitas pela Direção Técnica:

14.2.1. A empresa classificada provisoriamente como vencedora deverá apresentar, quando solicitado, o equipamento ofertado, as amostras e reagentes/insumos para realização de Tipagem ABO/Rh, e todo material necessário para os testes de proficiência e validação concorrente para, no mínimo, 50 amostras, em até 10 dias úteis após o resultado do pregão. A não apresentação do material para testes de validação/qualificação desclassificará a empresa.

Importante:

- A equipe responsável pela avaliação será formada por Técnicos do Hemocentro Coordenador, do Laboratório de Imunohematologia e Gestão da Qualidade;

- A empresa classificada provisoriamente deverá fornecer suporte técnico/científico para testagem das amostras;

- A empresa deverá entregar seus reagentes/equipamentos no seguinte endereço: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Setor de Imunohematologia), Av. Governador Jorge Teixeira, s/nº - Bairro: Setor Industrial - CEP 76.821-092 – Porto Velho (RO). Telefone: (69) 3216-5487 e 3216-5489. Horários: de segunda a sexta, de 8h às 12h e de 14h as 17h30;

- Prazo: as amostras ficarão retidas por 10 dias úteis para avaliação e emissão de parecer técnico;

- O objetivo das análises dos testes é para assegurar a qualidade, estabilidade dos produtos adquiridos e rastreabilidade no processo de resultados para exames Imuno-hematológicos;

- Parecer Técnico: Será emitido o relatório com os resultados realizados na FHEMERON em até 15 dias após o recebimento dos insumos e equipamentos.

15. CRITÉRIOS PARA O PARECER TÉCNICO:

15.1 Para emissão do Parecer Técnico serão analisados:

a) Velocidade de processamento do equipamento;

b) Praticidade do software de procedimento do equipamento;

c) Operacionalidade do equipamento;

d) Validação dos reagentes e do processo analítico;

e) Apresentação do (nesse caso, a avaliação levará em consideração a apresentação da embalagem, bula em língua portuguesa e características físico-químicas dos reagentes, se é pronto para uso, se o kit está em bom estado);

f) Avaliação do software (apresentação das documentações técnicas e licenças de uso do software; interfaceamento e compatibilidade com o sistema da Contratante);

g) Atestado de Capacitação Técnica;

h) Apresentação de plano de manutenção corretiva, preventiva e de calibração para cada equipamento em comodato.

16. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DAR CONDIÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS PROCEDIMENTOS:

16.1. Reprovada a amostra, o equipamento e/ou reagentes será convocada a próxima melhor proposta classificada no lote para apresentar a amostra de seu produto;

16.2. Aprovada a amostra, o equipamento e/ou reagentes proceder-se-á as fases do processo licitatório, conforme o seguimento deste termo de referência;

16.3. A não apresentação da amostra, dentro do prazo estipulado neste Termo de Referência, ou a sua reprovação, ensejará a desclassificação da proposta;

16.4. A amostra aprovada permanecerá em poder da FHEMERON, até a entrega de todo o quantitativo cotado pelo licitante vencedor;

16.5. As amostras recusadas poderão ser retiradas pelo licitante no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do encerramento da sessão;

16.6. As amostras que não forem retiradas no prazo estabelecido serão descartadas.

17. ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO, TIPO DO CERTAME E CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

17.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e características gerais e especifica usualmente encontrada no mercado;

17.2. O certame será por lote, e o critério de julgamento menor preço por lote;

17.3. Será considerada vencedora do processo a (s) empresa (s) que oferecer menor preço por  lote  e atender as demais exigências estabelecidas no Termo.

18. DEVERES DA CONTRATADA:

18.1. Além daquelas exigidas em Lei 8.666/93, deverá:

18.2.  Fornecer o objeto desta licitação, nas especificações contidas neste termo de referência;

18.3.  Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições de habilitação;

18.4.  Fornecer todos os produtos licitados no preço, forma e prazo estipulados na proposta;

18.5. Fornecer o objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante em cada nota de empenho, da qual constarão: data de expedição, especificações, quantitativo, prazo, local de entrega e preços unitário e total que substituirá o termo de contrato;
18.6. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da execução do fornecimento;

18.7. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em tudo o que se relacionar com o fornecimento do objeto do registro;

18.8.  Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e todos os tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei;

19. DEVERES DO CONTRATANTE:

19.1. Efetuar a fiscalização e o acompanhamento do objeto solicitado;

19.2. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos.

20. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:

20.1. É de inteira responsabilidade da FHEMERON os procedimentos de recebimento dos materiais, por Comissão de Recebimento, nomeada através de portaria, a qual goza de autonomia para, dentro das normas e responsabilidades:

20.1.1. Na entrega do material, é observado o controle de qualidade de primeira ordem, também denominado de macroscópico. Nesse controle, são observados os seguintes aspectos: identificação dos lotes e observação do prazo de validade dos produtos; condições das embalagens protetoras; observação da presença de precipitados; observação do cumprimento das especificações legais exigidas para os rótulos; verificação da existência de bulas; observação dos aspectos físicos dos produtos (cor, odor, uniformidade, integridade), se há precipitados, presença de corpos estranhos, limpidez, fermentação, vazamento, etc.

20.1.2. Fiscalizar a entrega podendo sustar ou recusar o(s) material (is) entregue(s) em desacordo com:

A especificação apresentada neste Termo de Referência;

Comunicar e notificar por escrito e de forma tempestiva, à(s) CONTRATADA(s) sobre qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais e/ou Nota Fiscal.

21. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

21.1. Os recursos orçamentários destinados a cobrir a despesa estão inseridos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estima a receita e fixa as despesas do Estado para o exercício de 2019, no Plano Plurianual de Ação Governamental através do Programa de Trabalho e Atividade: 10.302.1246.21457, Elemento de Despesa 3390.39, 3390.30, Fontes de Recursos: 0110, 0240 e 0209.

22. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

22.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou da Fatura pela Contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme dispõe o art. 40, inciso; XIV alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

22.2. A Nota Fiscal e/ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

I- do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondente ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do §4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na aquisição.

II- da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93;

III- do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração;

22.3. As respectivas Notas Fiscais e/ou Fatura deverão ser apresentadas no setor de Almoxarifado/Fhemeron, emitidas em 02(duas) vias, em favor da Contratante.

22.4. No corpo da Nota Fiscal e/ou Fatura deverá conter a descrição do material que deve ser pela Denominação Comum Brasileira – DCB (Lei nº 9.787 de 10.02.99);

22.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis;

22.6. A Administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras.

22.7. O prazo para pagamento da Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente atestada pela CONTRATANTE, será de 30(trinta) dias uteis, contados da data de sua apresentação;

22.8. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa (s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

22.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I= (TX/100)

365

EM=IxNxVP, onde:

I= Índice de atualização financeira;

TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM= Encargos Moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela em atraso.

22.10. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo parao pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo;

22.11. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal e/ou Fatura, a Contratante a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida;

22.12 Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal e/ou Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais;

22.13. A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não Instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão;

22.14. Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade;

22.15. A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à Contratada;

22.16. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal e/ou Fatura a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Trabalhista, Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

23. DA VIGÊNCIA E DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

23.1. O Prazo de Vigência do Registro de Preços será de até 12 (doze) meses, contados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado;

23.2. Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93;

23.3. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual nº 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador;

23.4. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à ata de registro de preços da Administração Pública Estadual;

23.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

23.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

23.7. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.

24. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA:

24.1. Apresentar nos termos da Portaria n° 2.814 do Ministério da Saúde de 29.05.1998, inciso I, do Caput do artigo 30, e inciso I do & 1° do artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93, os documentos elencados abaixo:

24.1.1 Atestado de capacidade técnica (declaração ou certidão) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme delimitado abaixo:

a) Entende-se por pertinente e compatível em características, os atestados que compreendam a cessão de equipamentos (locação, cessão ou comodato) com fornecimento de insumos utilizados em Imunohematologia, em serviços com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à constante no Termo de Referência, que em sua individualidade ou somatório, contemplem como parcela de maior relevância, os serviços de Hemoterapia;

b) Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandada no objeto deste termo, com pelo menos 50% do quantitativo previstos neste termo;

c) Entende-se pertinente e compatível em prazo o (s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente a entrega com as especificações demandadas no objeto deste termo, pelo período mínimo de 50% da vigência proposta;

d) Autorização de Funcionamento da empresa licitante relativa ao tipo de produto ofertado, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em original, ou cópia autenticada ou ainda cópia reprográfica do Diário Oficial da União-DOU, que evidencie sua data, página, seção e número, e conste a Portaria concessiva desse ato;

c) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Linha de Produção/Produto e/ou sua publicação do DOU com vigência atualizada, conforme Portaria GM/MS n° 2.814/98, Artigo 5., Inciso III;

d)  No caso de produto importado, se faz necessária a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, acompanhado de tradução para a língua portuguesa, realizada por tradutor juramentado ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira;

e) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal, em vigência, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual de Saúde ou pela Secretaria Municipal de Saúde da sede do licitante.

25. ESTIMATIVA DE PREÇO:

25.1.  A pesquisa de mercado visando estimativa de preços será oportunamente juntada aos autos pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações, em atendimento a competência designativa do Decreto Estadual nº 10.538, de 11/06/2003.

25.2. Que deverá prevenir no edital, a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade, conforme determina o Art. 9º, inciso XI do Decreto nº 7892/2013, considerando tratar-se de registro de preços.

25.3. DO PREÇO:

25.3.1. Os preços registrados só poderão ser revistos, em decorrência de:

a) Redução daqueles praticados no mercado;

b) Fato superveniente que eleve o custo dos bens registrados.

25.4. Na hipótese do subitem 25.2. acima, a CONTRATANTE convocará a Empresa Registrada/Contratada para negociação a fim de obter a redução dos preços registrados, liberando-a do compromisso caso a negociação seja frustrada, situação em que serão convocados os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

25.5. Caso a CONTRATADA comprove, fundamentadamente, a impossibilidade de manter o preço registrado, a CONTRATANTE poderá liberá-la do compromisso assumido, se a comunicação da contratada ocorrer antes do pedido de fornecimento, e convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação; não havendo êxito nas negociações, o Contrato será revogado.

26. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

26.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e com a União, e será descredenciado no SICAF e da SUPEL, pelo prazo de até 05(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, ficando ainda sujeita, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação vigente, à:

a) Advertência por escrito, sempre que forem constatadas falhas na execução do contrato;

b) Multa, conforme descrito na tabela 01, até o 30º (trigésimo) dia de atraso no comprimento das obrigações;

c) Multa de 20% (vinte por cento) do valor total contratado, a partir do 31º (trigésimo primeiro dia) de atraso, o que ensejará a rescisão contratual;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 05(cinco) anos, de acordo com o Decreto nº 5.450/05;

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, com fulcro no Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé;
f) Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir (tabela 1):

g) As aplicações das penalidades da tabela abaixo somente serão aplicadas as que fizerem pertinente ao processo licitatório.

TABELA 1

| DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO | GRAU | MULTA* |
| --- | --- | --- |
| Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
| Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
| Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. | 05 | 3,2% por dia |
| Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |
| Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato, apresentando planilhas de custo; por dia e por ocorrência. | 05 | 3,2% por dia |
| Cumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO para fornecimento de materiais ou execução de serviços; por unidade de tempo definida para determinar o atraso. | 03 | 0,8% por dia |
| Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
| Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
| Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela fiscalização, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
| Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por seus funcionários, em veículos, equipamentos, etc. | 02 | 0,4% por dia |
| Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. | 01 | 0,2% por dia |

26.2. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias úteis;

26.3. Após 30(trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual;

26.4. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei;

26.5. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente;

26.6. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais e, no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA será descredenciada por até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e nas demais cominações legais;

26.7. A empresa vencedora somente poderá solicitar o cancelamento parcial de item (ns), por motivo de força maior, ou seja, caso venha a constatar a proibição da substância e/ou esgotamento de uma molécula ou princípio ativo;

26.8. Ocorrendo a solicitação de cancelamento parcial, sem motivo plausível, a empresa será desclassificada, chamando o próximo colocado;

26.9. Deverão ser aplicadas, pela autoridade competente, as penalidades do item 27.1.

27. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

27.1. Aplica-se no que couber nos termos do Decreto Nº21.264 de 20 de setembro de 2016 que dispõe sobre o Princípio do Desenvolvimento Estadual Sustentável no âmbito do Estado de Rondônia, conforme disposto no caput, do artigo 3º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e dá outras providências.

28. DA RESCISÃO CONTRATUAL:

28.1. O inadimplemento por parte da empresa vencedora deste certame de quaisquer das cláusulas do contrato, inexecução e/ou qualquer outra disposição elencadas no Edital, implicará na rescisão do contrato, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93.

29. DISPOSIÇÕES GERAIS:

29.1     A existência de preços registrados não obriga a CONTRATANTE a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições;

29.2     Fica a Detentora ciente que a assinatura da Ata de Registro de Preços implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento e dos ajustes dela decorrentes;

29.3     A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão aos termos do Decreto Estadual 18.340/2013, Lei Federal nº 8.666/93 demais normas complementares e disposições da Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos;

29.4     A conduta das empresas de negarem-se tácita ou expressamente de fornecer os materiais, deixando a CONTRANTANTE desabastecida, configura, em tese, crime contra a economia popular, previsto no Art. 2º, inciso I, da Lei 1.521/1951, e, também, em infração sanitária nos termos do Art. 10, XXXIX, da Lei nº 6.437/1977.

|  | Documento assinado eletronicamente por Marcos Rezende de Castro, Técnico(a), em 27/03/2019, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. |
| --- | --- |

|  | Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Gonzaga de Melo, Presidente, em 27/03/2019, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. |
| --- | --- |

|  | Documento assinado eletronicamente por Valeria Ronik Caldeira, Coordenador(a), em 27/03/2019, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. |
| --- | --- |

|  | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 5187097 e o código CRC F98149C4. |
| --- | --- |

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 598/2018/SIGMA/SUPEL/RO

ANEXO II – do edital

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Lote I

Participação exclusiva para empresas classificadas como ME/EPP e/ou equiparadas

| Item | Especificações | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Valor total | CÓDIGO CATMAT COMPRASNET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soro anti-A. Características: de origem monoclonal, na cor azul, frasco com 10 ml (para Tipagem Sanguínea). Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Frasco | 400 | R$ 17,60 | R$ 7.040,00 | 280350 |
|  | Soro anti-B. Características: de origem monoclonal, na cor amarelo, frasco com 10 ml (para Tipagem Sanguínea). Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Frasco | 400 | R$ 17,60 | R$ 7.040,00 | 280351 |
|  | Soro anti-Rh(D). Características: deve conter anticorpos monoclonais das classes IgG e IgM destinados a determinação do antígeno Rh(D), este reagente deve detectar a variante VI, deve ser transparente, frasco com 10ml (Para Tipagem Sanguínea). Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Frasco | 300 | R$ 31,70 | R$ 9.510,00 | 280353 |
|  | Soro controle Rh. Características: é um reativo controle com ausência de anticorpo anti-Rh (D) e de qualquer outro tipo de anticorpo para todos os sistemas eritrocitários. Pode ser produzido com plasma ou albumina, desde que tenha os mesmos conservantes e estabilizadores do reativo do soro anti-Rh (D), ou seja, do mesmo fabricante. O reagente deve ser transparente (Para Tipagem Sanguínea). Possuir bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Frasco com 10 ml. Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Frasco | 200 | R$ 32,53 | R$ 6.506,00 | 353696 |
| VALOR TOTAL DO LOTE I |  |  |  |  | R$ 30.096,00 |  |

Lote II Participação exclusiva para empresas classificadas como ME/EPP e/ou equiparadas

| Item | Especificações | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Valor total | CÓDIGO CATMAT COMPRASNET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soro Antiglobulina Anti-IgG Monoespecífico. Características: deve conter anticorpos anti-IgG, deve ser transparente, em frasco com 10 ml. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Frasco | 352 | R$ 31,93 | R$ 11.239,36 | 337327 |
|  | Aditivo de polietileno glicol + liss, para teste de detecção e identificação de anticorpos. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Frasco com 10 ml. Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Frasco | 352 | R$ 33,00 | R$ 11.616,00 | 368395 |
|  | Soro Antiglobulina Humana Poliespecífico. Características: deve conter anticorpos anti-IgG e anti-C3d. Na cor verde, frasco com 10 ml. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Frasco | 200 | R$ 79,74 | R$ 15.948,00 | 357756 |
| VALOR TOTAL DO LOTE II |  |  |  |  | R$ 38.803,36 |  |

Lote III

| Item | Especificações | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Valor total | CÓDIGO CATMAT COMPRASNET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Controle de Coombs Características: Suspensão de hemácias de origem humana sensibilizada com IgG, na concentração de 3% a 5% (para realização de testes em tubo), destinado ao controle nos testes negativo e duvidosos de Coombs Direto e Indireto. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta -gotas de vidro. Frasco com 10ml. | Frasco | 338 | R$ 66,65 | R$ 22.527,70 | 366984 |
|  | Kit de Suspensão de Hemácias Humanas A 1 e B. Características: Suspensão de hemácias fenotipadas A1 e B, na concentração de 3% a 5% (para realização de testes em tubo), destinadas a tipagem reversa. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta -gotas de vidro. Kit com 2 frascos com 10ml cada | Kit | 520 | R$ 63,76 | R$ 33.155,20 | 354481 |
|  | Kit de hemácias humanas I e II para Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Características: conjunto de hemácias fenotipadas, com duas hemácias diferentes na concentração de 3% a 5% (para realização de testes em tubo) estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Caixa com 2 frascos de 10 ml. Deve possuir dispensador tipo conta - gotas de vidro. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 286 | R$ 98,88 | R$ 28.279,68 | 357469. |
| VALOR TOTAL DO LOTE III |  |  |  |  | R$ 83.962,58 |  |

Lote IV

| Item | Especificações | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Valor total | CÓDIGO CATMAT COMPRASNET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reagentes de Hemácias -teste para Kit de hemácias humanas I e II para Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Características: conjunto de hemácias fenotipadas, com duas hemácias diferentes na concentração de 0,8 a 1,0% destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares em meio de baixa força iônica pela técnica de Gel Centrifugação ou Coluna de aglutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Caixa com 2 frascos de 10 ml cada. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A) | Kit | 312 | R$ 133,36 | R$ 41.608,32 | 354480 |
|  | Reagentes de Hemácias -teste: Kit de hemácias humanas I, II e III para Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Características: conjunto de hemácias fenotipadas, com três hemácias diferentes destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares em meio de baixa força iônica, padronizadas para microtubos ou microcolunas de algutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Caixa com 3 frascos de 10 ml cada. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 13 | R$ 126,33 | R$ 1.642,29 | 407309 |
|  | Reagentes de Hemácias -teste: Kit de hemácias humanas I, II e III Papainizadas para Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Características: conjunto de fenotipadas e papainizadas, com três hemácias diferentes destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares padronizadas para microtubos ou microcolunas de algutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Caixa com 3 frascos de 10 ml cada. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 13 | R$ 126,33 | R$ 1.642,29 | 407308. |
|  | Reagentes de Hemácias -teste Painel de Hemácias para Identificação de Anticorpos Irregulares. Características: hemácias fenotipadas para Identificação de anticorpos irregulares em meio de baixa força iônica. Conjunto contendo no mínimo 11 células, destinadas à identificação de anticorpos irregulares anti -eritrocitários, padronizadas para microtubos ou microcolunas de algutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A) | Kit | 13 | R$ 588,79 | R$ 7.654,27 | 345806 |
|  | Reagentes de Hemácias -teste: Painel de hemácias para Identificação de Anticorpos Irregulares. Características: hemácias fenotipadas e papainizadas para Identificação de anticorpos irregulares, conjunto contendo no mínimo 11 células, destinadas à identificação de anticorpos irregulares anti - eritrocitários pelo método enzimático, padronizadas para microtubos ou microcolunas de algutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 13 | R$ 611,11 | R$ 7.944,43 | 352791 |
|  | Controle de qualidade interno para Imunohematologia (para realização de técnica em gel centrifugação) – Kit para controle de qualidade interno para verificação dos procedimentos internos em imunohematologia. Validade mínima de 28 dias. | Kit | 13 | R$ 493,23 | R$ 6.411,99 | 362078 |
|  | Soros para Fenotipagem de Antígenos M, N, S, s, Fya, Fyb: Conjunto com no mínimo 6 frascos contendo 5 ml de soro Anti-M, Anti-N, respectivamente, de origem monoclonal, soro Anti-S (maiúsculo), Anti-s (minúsculo), AntiFya e Anti-Fyb, respectivamente, de origem humana. Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega. | Teste | 864 | R$ 37,87 | R$ 32.719,68 | 353696 |
|  | Cartão em gel (M-N-S-s-Fya-Fyb) para fenotipagem dos antígenos com no mínimo 6 (seis) microtubos fundo em V contendo gel neutro nos dois primeiros microtubos e nos quatro últimos contendo gel anti-globulina humana poliespecífica (AGH). Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 864 | R$ 41,73 | R$ 36.054,72 | 435953 |
|  | Cartão em Gel, para Fenotipagem dos Antígenos k (celano), Kpa, Kpb, Jka e Jkb: Cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, contendo no mínimo os soros Anti-k (cellano), Anti-Kpa e Anti-Kpb de origem humana, e soros Anti-Jka e Anti-JKb de origem monoclonal suspensos em gel.Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega | Unidade Cartão | 864 | R$ 46,21 | R$ 39.925,44 | 370611 |
|  | Cartão em Gel, para Fenotipagem dos Antígenos P1, Lea, Leb, Lua e Lub: Cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, contendo no mínimo os soros Anti-P1, Anti-Lea e Anti-Leb de origem monoclonal, e soros AntiLua e Anti-Lub de origem humana suspensos em gel. Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega | Unidade Cartão | 576 | R$ 40,69 | R$ 23.437,44 | 354357 |
|  | Teste em cartão para fenotipagem Rh e Kellmonoclonais ou policlonais: microtubos ou microcolunas de aglutinação com no mínimo 6 microtubos, contendo meio com os soros: antiC (maiúsculo), anti-c (minúsculo); anti-E (maiúsculo), anti-e (minúsculo) e anti-K (Kell), com ou sem o soro anti-Cw mais o Controle; destinados à realização de fenotipagem dos sistemas Rh e Kell. Armazenamento conforme orientação do fabricante. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Unidade Cartão | 1.152 | R$ 29,16 | R$ 33.592,32 | 407404 |
|  | Reagente Anti-D para pesquisa de Rh(D) fraco/variante, reagente contendo anticorpos Anti-D IgG monoclonal para confirmação de Dfraco. Frasco com 5 ml. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Teste | 5.000 | R$ 2,21 | R$ 11.050,00 | 412440 |
|  | Cartão em Gel, para os grupos sanguíneos ABO/D confirmação: cartão com 6- 8 microtubos, fundo em “V”, sendo os microtubos 1, 2 e 3, respectivamente A, B, D suspensos no gel, que pode ou não vir com microtubos controle (Ctl) contendo tampão NaCl suspenso em gel. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 144 | R$ 13,25 | R$ 1.908,00 | 353803 |
|  | Cartão em Gel, para Fenotipagem ABO/Rh+Prova Reversa: cartão com 6-8 microtubos, fundo em “V”, contendo no mínimo microtubos A, B, D, Ctl, Reversa A1 e B. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 144 | R$ 12,65 | R$ 1.821,60 | 337226 |
|  | Anti-globulina: microtubos ou microcolunas de aglutinação contendo meio com Antiglobulina humana poliespecífica anti-IgG e frações do complemento, usado para realização de pesquisas e identificação de anticorpos irregulares provas cruzadas, Fenotipagem de antígenos eritrocitários e teste de antiglobulina direta (TAD). Forma de apresentação: 6 a 8microtubos ou microcolunas de aglutinação (por cartão). Armazenamento conforme orientação do fabricante.Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Unidade Cartão | 20.160 | R$ 25,63 | R$ 516.700,80 | 352044 |
|  | Microtubos ou microcolunas de aglutinação contendo meio neutro, usado para realização de pesquisas e identificação de anticorpos irregulares; Forma de apresentação: 6 a 8 microtubos ou microcolunas de aglutinação (por cartão), contendo em todos eles NaCl suspenso destinado à pesquisa de anticorpos irregulares (técnica enzimática), identificação de anticorpos irregulares (técnica enzimática), pesquisa de autoanticorpos e provas de compatibilidade sanguínea (técnica enzimática).Armazenamento conforme orientação do fabricante.Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 768 | R$ 24,71 | R$ 18.977,28 | 338052 |
|  | Cartão em Gel, para Fenotipagem do Antígeno A1:Cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, contendo em cada um deles, anticorpos humanos anti-A1 suspensos em gel. Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 24 | R$ 86,78 | R$ 2.082,72 | 373213 |
|  | Cartão em Gel, para Fenotipagem do Antígeno H:Cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, contendo em cada um deles, anticorpos humanos anti-H suspensos em gel. Com validade mínima de6 meses no ato da entrega | Unidade Cartão | 24 | R$ 108,93 | R$ 2.614,32 | 373214 |
|  | Reagentes para a realização do teste da antiglobulina humana direto(TAD-Coombs Direto)micro tubos ou micro colunas de aglutinação(6-8porcartão)contendo meio com soros específicos anti-IgG, anti-IgA, antiIgM, anti-C3d e ou anti-C3b e ou anti-C3c e controle da reação, que poderão estar contidos nos microtubos ou poderão ser fornecidos em frascos com os soros correspondentes para serem adicionados ao microtubos ou micro colunas de aglutinação durante os testes, destinados a realizar o teste da antiglobulina direto (TAD). Estabilidade mínima de seis meses. Armazenamento conforme orientação definida pelo fabricante.Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 144 | R$ 27,50 | R$ 3.960,00 | 353074 |
|  | Frasco contendo uma solução de LISS para uso em técnica em gel centrifugação: Frasco contendo uma solução de liss (baixa força iônica), pronta para uso, para preparo de suspensão de hemácias. Apresentação: Caixa contendo 2 frascos de 100ml cada.Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Kit | 200 | R$ 166,79 | R$ 33.358,00 | 352044 |
|  | Reagente BROMELINA para uso em técnica de Gel: Frasco contendo uma solução de bromelina, pronta para uso para preparo de suspensões de hemácias. Apresentação: Caixa contendo 2 frascos de 100ml cada.Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Kit | 02 | R$ 292,61 | R$ 585,22 | 347845 |
| VALOR TOTAL DO LOTE IV |  |  |  |  | R$ 825.691,13 |  |

Lote V Participação exclusiva para empresas classificadas como ME/EPP e/ou equiparadas

| Item | Especificações | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Valor total | CÓDIGO CATMAT COMPRASNET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reagente para Eluição Ácida e Adsorção de anticorpos: Conjunto de reagentes, pronto para uso, para eluição e adsorção de anticorpos incompletos em hemácias sensibilizadas. Conjunto com 2 frascos de 10ml e 1 frasco de 30ml. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Kit | 06 | R$ 303,00 | R$ 1.818,00 | 383888 |
| VALOR TOTAL DO LOTE V |  |  |  |  | R$ 1.818,00 |  |

Lote VI

| Item | Especificações | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Valor total | CÓDIGO CATMAT COMPRASNET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes para tipagem sanguínea ABO/RH1, direta e reversa em metodologia de microplacas prontas para uso, com anticorpos monoclonais Anti-A, Anti-B, Anti-D (RH1)I,Anti-D (RH1)II, controle negativo, reagentes de hemácias para prova reversa A1, B, diluente e demais reagentes necessários para a realização dos testes. Item compatível com equipamento em comodato. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Teste | 39.312 | R$ 8,07 | R$ 317.247,84 | 353693 |
| VALOR TOTAL LOTE VI |  |  |  |  | R$ 317.247,84 |  |

Lote VII Participação exclusiva para empresas classificadas como ME/EPP e/ou equiparadas

| Item | Especificações | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Valor total | CÓDIGO CATMAT COMPRASNET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reagente DTT: DITHIOTHREITOL (C4H10O2S2) de uso laboratorial em Hematologia – Frasco com 1 g (P/ Biologia molecular). | Frasco | 03 | R$ 466,33 | R$ 1.398,99 | 422356 |
|  | Cloroquina P. A (Difosfato de cloroquina) de uso laboratorial, para tratamento das hemácias em tubo, usada para remoção de imunoglobulinas ligadas às hemácias. 10 ml | Frasco | 06 | R$ 755,44 | R$ 4.532,64 | 439375 |
| VALOR TOTAL LOTE VII |  |  |  |  | R$ 5.931,63 |  |

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 598/2018/SIGMA/SUPEL/RO

ANEXO III – do edital

MODELO DE CARTA PROPOSTA

(apresentar em papel timbrado da empresa)

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – (EQUIPE SIGMA)

Referência: Nº. 598/2018/SIGMA/SUPEL/RO

Processo: 0052.070117/2018-82

Senhora Pregoeira,

Nossa Proposta tem preço global fixado em R$........... (................), compostos e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.

Lote I Participação exclusiva para empresas classificadas como ME/EPP e/ou equiparadas

| Item | Especificações |  | Unid. |  | Qtde | Nº REGISTRO ANVISA | MARCA/MODELO FABRICANTE | Valor Unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soro anti-A. Características: de origem monoclonal, na cor azul, frasco com 10 ml (para Tipagem Sanguínea). Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. |  | Frasco |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Soro anti-B. Características: de origem monoclonal, na cor amarelo, frasco com 10 ml (para Tipagem Sanguínea). Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. |  | Frasco |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Soro anti-Rh(D). Características: deve conter anticorpos monoclonais das classes IgG e IgM destinados a determinação do antígeno Rh(D), este reagente deve detectar a variante VI, deve ser transparente, frasco com 10ml (Para Tipagem Sanguínea). Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. |  | Frasco |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Soro controle Rh. Características: é um reativo controle com ausência de anticorpo anti-Rh (D) e de qualquer outro tipo de anticorpo para todos os sistemas eritrocitários. Pode ser produzido com plasma ou albumina, desde que tenha os mesmos conservantes e estabilizadores do reativo do soro anti-Rh (D), ou seja, do mesmo fabricante. O reagente deve ser transparente (Para Tipagem Sanguínea). Possuir bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Frasco com 10 ml. Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VALOR TOTAL DO LOTE I |  |  |  |  |  |

Lote II Participação exclusiva para empresas classificadas como ME/EPP e/ou equiparadas

| Item | Especificações | Unid. | Nº REGISTRO ANVISA | MARCA/MODELO FABRICANTE | Qtde | Valor Unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soro Antiglobulina Anti-IgG Monoespecífico. Características: deve conter anticorpos anti-IgG, deve ser transparente, em frasco com 10 ml. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Frasco |  |  | 352 |  |  |
|  | Aditivo de polietileno glicol + liss, para teste de detecção e identificação de anticorpos. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Frasco com 10 ml. Deve possuir dispensador tipo conta-gotas de vidro. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Frasco |  |  | 352 |  |  |
|  | Soro Antiglobulina Humana Poliespecífico. Características: deve conter anticorpos anti-IgG e anti-C3d. Na cor verde, frasco com 10 ml. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Frasco |  |  | 200 |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE II |  |  |  |  |  |  |  |

Lote III

| Item | Especificações |  |  | Unid. | Qtde | Nº REGISTRO ANVISA | MARCA/MODELO FABRICANTE | Valor Unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Controle de Coombs Características: Suspensão de hemácias de origem humana sensibilizada com IgG, na concentração de 3% a 5% (para realização de testes em tubo), destinado ao controle nos testes negativo e duvidosos de Coombs Direto e Indireto. Estáveis por um período não inferior a 28 diasou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta -gotas de vidro. Frasco com 10ml. |  |  | Frasco | 338 |  |  |  |  |
|  | Kit de Suspensão de Hemácias Humanas A 1 e B. Características: Suspensão de hemácias fenotipadas A1 e B, na concentração de 3% a 5% (para realização de testes em tubo), destinadas a tipagem reversa. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Que possua bula, rótulos e instruções de uso em português (BR). Deve possuir dispensador tipo conta -gotas de vidro. Kit com 2 frascos com 10ml cada |  |  | Kit | 520 |  |  |  |  |
|  | Kit de hemácias humanas I e II para Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Características: conjunto de hemácias fenotipadas, com duas hemácias diferentes na concentração de 3% a 5% (para realização de testes em tubo) estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Caixa com 2 frascos de 10 ml. Deve possuir dispensador tipo conta - gotas de vidro. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). |  |  | Kit | 286 |  |  |  |  |
|  |  |  | VALOR TOTAL DO LOTE III |  |  |  |  |  |  |

Lote IV

| Item | Especificações | Unid. | Qtde | Nº REGISTRO ANVISA | MARCA/MODELO FABRICANTE | Valor Unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reagentes de Hemácias -teste para Kit de hemácias humanas I e II para Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Características: conjunto de hemácias fenotipadas, com duas hemácias diferentes na concentração de 0,8 a 1,0% destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares em meio de baixa força iônica pela técnica de Gel Centrifugação ou Coluna de aglutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Caixa com 2 frascos de 10 ml cada. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A) | Kit | 312 |  |  |  |  |
|  | Reagentes de Hemácias -teste: Kit de hemácias humanas I, II e III para Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Características: conjunto de hemácias fenotipadas, com três hemácias diferentes destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares em meio de baixa força iônica, padronizadas para microtubos ou microcolunas de algutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Caixa com 3 frascos de 10 ml cada. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 13 |  |  |  |  |
|  | Reagentes de Hemácias -teste: Kit de hemácias humanas I, II e III Papainizadas para Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Características: conjunto de fenotipadas e papainizadas, com três hemácias diferentes destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares padronizadas para microtubos ou microcolunas de algutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Caixa com 3 frascos de 10 ml cada. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 13 |  |  |  |  |
|  | Reagentes de Hemácias -teste Painel de Hemácias para Identificação de Anticorpos Irregulares. Características: hemácias fenotipadas para Identificação de anticorpos irregulares em meio de baixa força iônica. Conjunto contendo no mínimo 11 células, destinadas à identificação de anticorpos irregulares anti -eritrocitários, padronizadas para microtubos ou microcolunas de algutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A) | Kit | 13 |  |  |  |  |
|  | Reagentes de Hemácias -teste: Painel de hemácias para Identificação de Anticorpos Irregulares. Características: hemácias fenotipadas e papainizadas para Identificação de anticorpos irregulares, conjunto contendo no mínimo 11 células, destinadas à identificação de anticorpos irregulares anti - eritrocitários pelo método enzimático, padronizadas para microtubos ou microcolunas de algutinação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias ou mais em temperatura de armazenamento de acordo com o fabricante. Em uma ou mais das hemácias do Kit deverá estar presente os principais antígenos com importância clínica constatada em nosso país/região (antígenos RhD, RhC, RhE, Rhc, Rhe, RhCw, Kell1, Kell2, Duffy A, Duffy B, Kidd A, Kidd B, M, N, S, s, Diego A). | Kit | 13 |  |  |  |  |
|  | Controle de qualidade interno para Imunohematologia (para realização de técnica em gel centrifugação) – Kit para controle de qualidade interno para verificação dos procedimentos internos em imunohematologia. Validade mínima de 28 dias. | Kit | 13 |  |  |  |  |
|  | Soros para Fenotipagem de Antígenos M, N, S, s, Fya, Fyb: Conjunto com no mínimo 6 frascos contendo 5 ml de soro Anti-M, Anti-N, respectivamente, de origem monoclonal, soro Anti-S (maiúsculo), Anti-s (minúsculo), AntiFya e Anti-Fyb, respectivamente, de origem humana. Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega. | Teste | 864 |  |  |  |  |
|  | Cartão em gel (M-N-S-s-Fya-Fyb) para fenotipagem dos antígenos com no mínimo 6 (seis) microtubos fundo em V contendo gel neutro nos dois primeiros microtubos e nos quatro últimos contendo gel anti-globulina humana poliespecífica (AGH). Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 864 |  |  |  |  |
|  | Cartão em Gel, para Fenotipagem dos Antígenos k (celano), Kpa, Kpb, Jka e Jkb: Cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, contendo no mínimo os soros Anti-k (cellano), Anti-Kpa e Anti-Kpb de origem humana, e soros Anti-Jka e Anti-JKb de origem monoclonal suspensos em gel.Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega | Unidade Cartão | 864 |  |  |  |  |
|  | Cartão em Gel, para Fenotipagem dos Antígenos P1, Lea, Leb, Lua e Lub: Cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, contendo no mínimo os soros Anti-P1, Anti-Lea e Anti-Leb de origem monoclonal, e soros AntiLua e Anti-Lub de origem humana suspensos em gel. Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega | Unidade Cartão | 576 |  |  |  |  |
|  | Teste em cartão para fenotipagem Rh e Kellmonoclonais ou policlonais: microtubos ou microcolunas de aglutinação com no mínimo 6 microtubos, contendo meio com os soros: antiC (maiúsculo), anti-c (minúsculo); anti-E (maiúsculo), anti-e (minúsculo) e anti-K (Kell), com ou sem o soro anti-Cw mais o Controle; destinados à realização de fenotipagem dos sistemas Rh e Kell. Armazenamento conforme orientação do fabricante. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Unidade Cartão | 1.152 |  |  |  |  |
|  | Reagente Anti-D para pesquisa de Rh(D) fraco/variante, reagente contendo anticorpos Anti-D IgG monoclonal para confirmação de Dfraco. Frasco com 5 ml. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Teste | 5.000 |  |  |  |  |
|  | Cartão em Gel, para os grupos sanguíneos ABO/D confirmação: cartão com 6- 8 microtubos, fundo em “V”, sendo os microtubos 1, 2 e 3, respectivamente A, B, D suspensos no gel, que pode ou não vir com microtubos controle (Ctl) contendo tampão NaCl suspenso em gel. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 144 |  |  |  |  |
|  | Cartão em Gel, para Fenotipagem ABO/Rh+Prova Reversa: cartão com 6-8 microtubos, fundo em “V”, contendo no mínimo microtubos A, B, D, Ctl, Reversa A1 e B. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 144 |  |  |  |  |
|  | Anti-globulina: microtubos ou microcolunas de aglutinação contendo meio com Antiglobulina humana poliespecífica anti-IgG e frações do complemento, usado para realização de pesquisas e identificação de anticorpos irregulares provas cruzadas, Fenotipagem de antígenos eritrocitários e teste de antiglobulina direta (TAD). Forma de apresentação: 6 a 8microtubos ou microcolunas de aglutinação (por cartão). Armazenamento conforme orientação do fabricante.Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Unidade Cartão | 20.160 |  |  |  |  |
|  | Microtubos ou microcolunas de aglutinação contendo meio neutro, usado para realização de pesquisas e identificação de anticorpos irregulares; Forma de apresentação: 6 a 8 microtubos ou microcolunas de aglutinação (por cartão), contendo em todos eles NaCl suspenso destinado à pesquisa de anticorpos irregulares (técnica enzimática), identificação de anticorpos irregulares (técnica enzimática), pesquisa de autoanticorpos e provas de compatibilidade sanguínea (técnica enzimática).Armazenamento conforme orientação do fabricante.Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 768 |  |  |  |  |
|  | Cartão em Gel, para Fenotipagem do Antígeno A1:Cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, contendo em cada um deles, anticorpos humanos anti-A1 suspensos em gel. Com validade mínima de 6 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 24 |  |  |  |  |
|  | Cartão em Gel, para Fenotipagem do Antígeno H:Cartão com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, contendo em cada um deles, anticorpos humanos anti-H suspensos em gel. Com validade mínima de6 meses no ato da entrega | Unidade Cartão | 24 |  |  |  |  |
|  | Reagentes para a realização do teste da antiglobulina humana direto(TAD-Coombs Direto)micro tubos ou micro colunas de aglutinação(6-8porcartão)contendo meio com soros específicos anti-IgG, anti-IgA, antiIgM, anti-C3d e ou anti-C3b e ou anti-C3c e controle da reação, que poderão estar contidos nos microtubos ou poderão ser fornecidos em frascos com os soros correspondentes para serem adicionados ao microtubos ou micro colunas de aglutinação durante os testes, destinados a realizar o teste da antiglobulina direto (TAD). Estabilidade mínima de seis meses. Armazenamento conforme orientação definida pelo fabricante.Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Unidade Cartão | 144 |  |  |  |  |
|  | Frasco contendo uma solução de LISS para uso em técnica em gel centrifugação: Frasco contendo uma solução de liss (baixa força iônica), pronta para uso, para preparo de suspensão de hemácias. Apresentação: Caixa contendo 2 frascos de 100ml cada.Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Kit | 200 |  |  |  |  |
|  | Reagente BROMELINA para uso em técnica de Gel: Frasco contendo uma solução de bromelina, pronta para uso para preparo de suspensões de hemácias. Apresentação: Caixa contendo 2 frascos de 100ml cada.Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Kit | 02 |  |  |  |  |

Lote V Participação exclusiva para empresas classificadas como ME/EPP e/ou equiparadas

| Item | Especificações | Unid. | Qtde | Nº REGISTRO ANVISA | MARCA/MODELO FABRICANTE | Valor Unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reagente para Eluição Ácida e Adsorção de anticorpos: Conjunto de reagentes, pronto para uso, para eluição e adsorção de anticorpos incompletos em hemácias sensibilizadas. Conjunto com 2 frascos de 10ml e 1 frasco de 30ml. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega | Kit | 06 |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL LOTE V |  |  |  |  |  |  |  |

Lote VI

| Item | Especificações | Unid. | Qtde | Nº REGISTRO ANVISA | MARCA/MODELO FABRICANTE | Valor Unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testes para tipagem sanguínea ABO/RH1, direta e reversa em metodologia de microplacas prontas para uso, com anticorpos monoclonais Anti-A, Anti-B, Anti-D (RH1)I,Anti-D (RH1)II, controle negativo, reagentes de hemácias para prova reversa A1, B, diluente e demais reagentes necessários para a realização dos testes. Item compatível com equipamento em comodato. Com validade mínima de 12 meses no ato da entrega. | Teste | 39.312 |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL LOTE VI |  |  |  |  |  |  |  |

Lote VII Participação exclusiva para empresas classificadas como ME/EPP e/ou equiparadas

| Item | Especificações |  |  | Unid. | Qtde | Nº REGISTRO ANVISA | MARCA/MODELO FABRICANTE | Valor Unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reagente DTT: DITHIOTHREITOL (C4H10O2S2) de uso laboratorial em Hematologia – Frasco com 1 g (P/ Biologia molecular). |  |  | Frasco | 03 |  |  |  |  |
|  | Cloroquina P. A (Difosfato de cloroquina) de uso laboratorial, para tratamento das hemácias em tubo, usada para remoção de imunoglobulinas ligadas às hemácias. 10 ml |  |  | Frasco | 06 |  |  |  |  |
|  |  |  | VALOR TOTAL LOTE VII |  |  |  |  |  |  |

DECLARAÇÕES CONFORME DISPÕE O ITEM 13 E SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Declaramos que os produtos/materiais serão entregues com prazo de validade não inferior a 06 (seis) meses, a contar da efetiva entrega dos mesmos perante esta Instituição, sob pena de devolução dos produtos;

Declaramos que nos comprometemos caso vencedores de que realizaremos a instalação dos equipamentos cedidos em regime de comodato, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do instrumento contratual;

Declaramos que nos comprometemos caso vencedores em realizar o treinamento gratuito aos servidores desta instituição que irão operacionalizar os produtos/materiais licitados, incluindo o fornecimento dos kits necessários ao treinamento;

Declaramos que caso vencedores assumiremos o compromisso de instalação, manutenção da aparelhagem e assistência técnica regular dos equipamentos principal e de backup a serem instalados no Hemocentro, com observância na instalação dos equipamentos em condições técnicas de segurança e funcionalidade, sujeitos á aprovação dos técnicos da FHEMERON;

Declaramos que o(s) equipamento(s) ofertado(s) não são protótipo(s) ou sistema(s) em fase de obsolescência tecnológica;

Declaramos que estamos cientes que os serviços de Assistência Técnica e Manutenção do(s) equipamento(s) correrão por conta do Licitante Vencedor, e que as solicitações de assistência técnica deverão ter pronto retorno via telefone e a resolução do problema em até no máximo 24(vinte e quatro) horas e que teremos horário de plantão bem como informaremos a quem chamar no período noturno e seu telefone de contato, inclusive para os feriados e finais de semana;

Declaramos que a entrega do(s) equipamento(s), assim como, de todos os seus periféricos (computador, impressoras, etc) e acessórios necessários a sua instalação em pleno uso, serão entregues em parcela única;

Declaramos que a instalação do(s) equipamento(s), seus periféricos, interfaceamento e o treinamento operacional serão finalizados em no máximo 15 (quinze) dias após a entrega dos mesmos;

Declaramos que serão fornecidos todos os acessórios e materiais de consumo tais como: cartuchos de tinta, toner, fita de impressora, papel sulfite, bobina de papel térmico, tubulações, lâmpadas, calibradores, controles, todos acessórios para trabalho com amostras de volume reduzido e demais consumíveis necessários à realização dos testes até a emissão dos laudos;

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da apresentação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o CONTRATO no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (nome) , ocupação ________, Carteira de Identidade nº __________ expedida em  ___/____/____, Órgão Expedidor, e CPF nº, _____________como representante legal desta empresa.

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DA EVENTUAL CONTRATAÇÃO:

| Nome Empresa CNPJ Insc. Est., Endereço Comercial: Cidade: Telefone: E-mail: | DADOS BANCÁRIOS Nome Empresa: Banco Agência: Conta Corrente: | ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA Endereço Comercial: Cidade: Estado: CEP |
| --- | --- | --- |

(Local)............................., de 2019.

...........................................................................

(Assinatura do representante legal)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.598/2018/SIGMA/SUPEL/RO

# ANEXO IV

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Modelo)

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], prestou para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa Emitente do atestado], os serviços cotado(s), abaixo especificado(s), no período de (__/__/__ a __/__/__):

OBJETO ENTREGUE: (descrever o objeto a ser entregue que deverá ser pertinente e compatível em características, os atestados que compreendam a cessão de equipamentos (locação, cessão ou comodato) com fornecimento de insumos utilizados em Imunohematologia, em serviços com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à constante no Termo de Referência, que em sua individualidade ou somatório, contemplem como parcela de maior relevância, os serviços de Hemoterapia.

QUANTIDADE: (comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandada no objeto deste termo, com pelo menos 50% do quantitativo previstos no termo de referência)

PRAZO: (comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente a entrega com as especificações demandadas no objeto deste termo, pelo período mínimo de 50% da vigência).

Atestamos ainda, que tal(is) prestação (ões) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

__________________________

Local e Data

___________________________________________

[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo / Telefone

OBSERVAÇÃO:

1. Deve ser emitido em papel timbrado da empresa/entidade ou identificá-la logo abaixo ou acima do texto, com nome, CNPJ, endereço, telefones, fax e e-mail.

2. A falta deste documento causa a INABILITAÇÃO da Licitante no certame licitatório.

ANEXO V

#### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ______________

PREGÃO ELETRÔNICO: 598/2018/SIGMA/SUPEL/RO

PROCESSO: Nº 0052.070117/2018-82

Pelo presente instrumento, o Estado de Rondônia, através da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL situada à AV. FARQUAR N° 2986 COMPLEXO RIO MADEIRA EDIFÍCIO, CURVO 03 RIO JAMARI 1º ANDAR – BAIRRO: PEDRINHAS, neste ato representado pelo Superintendente da SUPEL, Senhor Márcio Rogério Gabriel e a(s) empresa(s) qualificada(s) no Anexo Único desta Ata, resolvem REGISTRAR O PREÇO para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos/reagentes Imuno-hematológicos com equipamentos em comodato conforme Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº 18.340/13 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

Contratar empresa especializada no fornecimento de insumos/reagentes Imuno-hematológicos com equipamentos em comodato, através de Registro de Preços, para atender a demanda do Hemocentro Coordenador de Porto Velho e Hemorrede Estadual do Estado de Rondônia para realização de rotina laboratorial Imuno-hematológicos em doadores e receptores (Tipagem sanguínea ABO/Rh(D), Pesquisa de D-fraco/Variante, Pesquisa e Identificação de Anticorpos Irregulares, Pesquisa de Hemolisinas, Teste Direto da Imunoglobulina Humana (TAD), Pesquisa de Subgrupo de A, Prova Cruzada de Compatibilidade, dentre outros testes específicos), por um período de 12 (doze) meses.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Lei 8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual nº 18.340/13.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele recorrente (Decreto 18.340/13 artigo 5º, incisos VII e VIII). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

5 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:

5.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da convocação;

5.2. Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.

5. 3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.

5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades dos órgãos requerentes, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

6 - D O PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1. No recebimento e aceitação de qualquer item, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão observadas as especificações contidas no instrumento convocatório.

6.2. Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações.

6.3. Local de entrega e instalação dos equipamentos: Conforme dispõe item 8.1 do Anexo I do edital – TR.

6.4. Local de entrega dos insumos: Conforme dispõe os item 8.3 do Anexo I do edital – TR.

6.5. Prazo de entrega: Conforme dispõe o item 8.1 do Anexo I do edital – TR.

7.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Órgão requisitante a nota fiscal referente ao fornecimento efetuado.

7.2. O respectivo Órgão terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.

7.3. A nota fiscal não aprovada será devolvida à empresa detentora da Ata para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.2. a partir da data de sua reapresentação.

7.4. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimentos.

7.5. O Estado de Rondônia, através dos órgãos requisitantes, providenciará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contada da data do aceite da nota fiscal.

8.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de Referência e edital de licitações. Os órgãos participantes poderão celebrar contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo dos valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Conforme o item 26 e seus subitens do Anexo I do edital – TR;

10 - UTILIZAÇÃO DA ATA

10.1. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

10.2. É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

10.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.5. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.”

11-  DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

11.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

11.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

11.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## 12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO.

12.1. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o Órgão/Entidade toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, caso constatada divergência na especificação;

12.2. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ATA;

12.3. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

12.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

12.5. Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

12.6. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

12.7. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Administração Pública.

12.8. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

12.9. Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

12.10 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada;

13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES

13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;

13.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

13.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;

13.4. Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

13.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

14.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à Administração Pública do Estado de Rondônia:

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

15.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições  ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

15.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

15.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

EMPRESA(S) DETENTORA(S):

Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 598/2018/SIGMA/SUPEL/RO

ANEXO VI

#### MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, N.º ________________ QUE ENTRE SI CELEBRAM, A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia/FHEMERON E A EMPRESA ___(nome)___ Aos ___ dias do mês de ___ do ano de _________________________________, a , sediada a Rua ____________________________ n.º ___, ______________________________, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor ________________________, RG n.º ___, CPF ___, e a firma ___, CNPJ/MF n.º ___, estabelecida no ___, em ___, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ______________, (nacionalidade), RG ___, CPF ___, residente e domiciliado na ___, celebram o presente Contrato, decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0052.070117/2018-82   , que deu origem ao PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, de nº. 598/2018/SIGMA/SUPEL/RO  homologado pela Autoridade Competente, regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº. 12.205, de 02/06/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste CONTRATO: Contratar empresa especializada no fornecimento de insumos/reagentes Imuno-hematológicos com equipamentos em comodato, através de Registro de Preços, para atender a demanda do Hemocentro Coordenador de Porto Velho e Hemorrede Estadual do Estado de Rondônia para realização de rotina laboratorial Imuno-hematológicos em doadores e receptores (Tipagem sanguínea ABO/Rh(D), Pesquisa de D-fraco/Variante, Pesquisa e Identificação de Anticorpos Irregulares, Pesquisa de Hemolisinas, Teste Direto da Imunoglobulina Humana (TAD), Pesquisa de Subgrupo de A, Prova Cruzada de Compatibilidade, dentre outros testes específicos), por um período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E FORMA, DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, RECEBIMENTO, VIGÊNCIA:

2.3.1. Local de entrega e instalação dos equipamentos: Conforme dispõe item 8.1 do Anexo I do edital – TR.

2.3.2. Local de entrega dos insumos: Conforme dispõe os item 8.3 do Anexo I do edital – TR.

2.3.3. Prazo de entrega: Conforme dispõe o item 8.1 do Anexo I do edital – TR.

2.3.4. Assistência técnica e Garantia: Conforme dispõe o item 10 e 12 e subitens do Anexo I do edital – TR.

2.3.5. Recebimento: Conforme dispõe o item 20 e subitens do Anexo I do edital – TR.

2.3.6. Vigência: Conforme dispõe o item 23 do Anexo I do edital – TR.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Conforme dispõe o subitem 18 do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Conforme dispõe o subitem 19 do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 O valor do presente Contrato é de R$ ___ (___) de acordo com os valores especificados na Proposta de preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento deverá ser efetuado conforme dispõe o item 22 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 Conforme dispõe o subitem 23 do Termo de Referência

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 Conforme dispõe o item 26 e subitens do Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1  O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia.

9.2 Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:

9.2.1 decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;

9.2.2 alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;

9.2.3 transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

9.2.4 cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas;

9.2.5 no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 05 (cinco) dias corridos, com o pagamento dos materiais/bens adquiridos até a data comunicada no aviso de rescisão;

9.2.6 no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 O inadimplemento por parte da empresa vencedora deste certame de quaisquer das cláusulas do contrato, inexecução e/ou qualquer outra disposição elencadas no Edital, implicará na rescisão do contrato, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERIA  – DA PUBLICAÇÃO

11.1 A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

12.1 A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação em caso de inobservância.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão resolvidos a  lei federal nº 8.666/93, dosa princípios gerais do direito e demais legislação  aplicada, conforme art. 55, Inciso XII;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente ajuste, inclusive às questões entre a empresa CONTRATADA e a CONTRATANTE, decorrentes da execução deste CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2 Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO DE CONTRATO, as fls...à..., do Livro Especial de CONTRATOS de N°..... que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado – PGE.

Porto Velho/RO, .......de .................de 2019.

Titular da CONTRATANTE            	              Titular da CONTRATADA

______________________________

Procuradoria Geral do Estado - PGE

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 598/2018/SIGMA/SUPEL/RO

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria Nº 018/GAB/SUPEL/2018, publicada no DOE no dia 09 de fevereiro de 2018 torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o  Nº. 598/2018/SIGMA/SUPEL/RO, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário,  com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Estadual nº 12.205/2006 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/93, com a Lei Complementar n° 123/2006 e alterações, com a Lei Estadual n° 2.414/2011 e com os Decretos Estaduais n° 16.089/2011 e n° 21.675/2017 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital, seus anexos tendo como interessada a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia/FHEMERON, cuja Sessão Pública para recebimento das propostas dar-se-á em data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 0052.070117/2018-82

OBJETO: Contratar empresa especializada no fornecimento de insumos/reagentes Imuno-hematológicos com equipamentos em comodato, através de Registro de Preços, para atender a demanda do Hemocentro Coordenador de Porto Velho e Hemorrede Estadual do Estado de Rondônia para realização de rotina laboratorial Imuno-hematológicos em doadores e receptores (Tipagem sanguínea ABO/Rh(D), Pesquisa de D-fraco/Variante, Pesquisa e Identificação de Anticorpos Irregulares, Pesquisa de Hemolisinas, Teste Direto da Imunoglobulina Humana (TAD), Pesquisa de Subgrupo de A, Prova Cruzada de Compatibilidade, dentre outros testes específicos), por um período de 12 (doze) meses.

FONTE DE RECURSO: 0110 0240 e 0209.

PROJETO ATIVIDADE: 10.302.1246.21457

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39, 33.90.30

VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 1.303.550,54

DATA DE ABERTURA: 10/05/2019 as 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br;

UASG SUPEL: 925373

O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site www.supel.ro.gov.br.

Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio designados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Central – Rio Pacaás Novos, 2° andar, Avenida Farquar s/nº – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 76.801-470, Telefone: (0XX) 69.3212-9271.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

Porto Velho/RO, 24 de abril de 2019.

NILSEIA KETES COSTA

Pregoeira Equipe SIGMA/SUPEL/RO

Mat. 300061141