## MODELO - Orçamento
@
| LOGO DA EMPRESA |  | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
ORÇAMENTO SINTÉTICO
| CONTRATANTE: |  | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH |  |  |  |  | DATA: | 2022-06-01
| LOCAL DA OBRA: |  | ESTRADA DO TERMINAL Nº 400, BAIRRO PANAIR - PORTO VELHO/RO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO: | Sem
| DESCRIÇÃO DA OBRA: |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH/RO |  |  |  |  | BANCO: | SINAPI - 04/2022 - Rondônia SBC - 05/2022 - Rondônia SICRO3 - 01/2022 - Rondônia
[8 empty] | BDI EDIFICAÇÕES: | 1%
[8 empty] | BDI EQUIPAMENTO: | 1%
| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM BDI | TOTAL
| 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE |  |  |  |  | 0
| 1.1 | ADM001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (3 meses) | % | 100% |  | 0 | 0
| 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 0 | 0
| 2.2 | 16691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 |  | 0 | 0
| 2.3 | 16692 | SBC | ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3 |  |  | ESCADAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0
| 3.1 | 111701 | SBC | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. (escada do reservatório superior) | M | 1 |  | 0 | 0
| 3.2 | 111701 | SBC | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. (escada da cisterna / PPCIP) | M | 1 |  | 0 | 0
| 3.3 | 111701 | SBC | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. (escada da cisterna / Água fria) | M | 1 |  | 0 | 0
| 4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA |  |  |  |  | 0
| 4.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (Impermeabilizante flexível a base de polímeros acrílicos extruturado com tela de poliester) | m² | 101.01 |  | 0 | 0
| 4.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 262.91 |  | 0 | 0
| 5 |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  |  | 0
| 5.1 |  |  | VEDAÇÕES / ABERTURAS DO ELEVADOR |  |  |  |  | 0
| 5.1.1 | 87499 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (Vedação da porta do elevador 2) | m² | 12.41 |  | 0 | 0
| 5.1.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 12.41 |  | 0 | 0
| 5.1.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 12.41 |  | 0 | 0
| 5.1.4 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 12.41 |  | 0 | 0
| 5.1.5 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 12.41 |  | 0 | 0
| 5.2 |  |  | VEDAÇÕES / DIVISÃO DA CISTERNA |  |  |  |  | 0
| 5.2.1 | 87499 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 6.2 |  | 0 | 0
| 5.2.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 12.4 |  | 0 | 0
| 5.2.3 | SEDE-COMP.004 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA A BASE CAL (CAIAÇÃO) EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (BASE SINAPI 88489) | m² | 12.4 |  | 0 | 0
| 5.3 |  |  | VEDAÇÕES / DIVISÓRIA DA RECEPÇÃO |  |  |  |  | 0
| 5.3.1 | P0138 | Próprio | DIVISÓRIA VAZADA EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO NA COR CARVALHO, ESPESSURA DAS RÉGUAS DE 5X15CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO | m² | 9.3 |  | 0 | 0
| 5.3.2 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 0.86 |  | 0 | 0
| 6 |  |  | PCI (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) |  |  |  |  | 0
| 6.1 |  |  | PCI / CISTERNA |  |  |  |  | 0
| 6.1.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 4.44 |  | 0 | 0
| 6.1.2 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0
| 6.1.3 | 92352 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 6.1.4 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 |  | 0 | 0
| 6.1.5 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 0 | 0
| 6.2 |  |  | PCI / REDE GERAL |  |  |  |  | 0
| 6.2.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 102.8 |  | 0 | 0
| 6.2.2 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 0
| 6.2.3 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 6.2.4 | 83633 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UN | 1 |  | 0 | 0
| 6.2.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 8.22 |  | 0 | 0
| 6.2.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 7.88 |  | 0 | 0
| 6.3 |  |  | PCI / BOMBAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
| 6.3.1 | P0032 | Próprio | Fornecimento e instalação de quadro de comando para sistema de combate a incêndio, de acordo com NBR 13.714, para bomba trifásica de 20 CV com acionamento das bombas por botoeiras manuais, partida com soft-starter, com chave blindada tripolar tipo faca, e chave de fluxo para acionamento do sistema de alarme. | UN | 2 |  | 0 | 0
| 6.3.2 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 6.3.3 | P0200 | Próprio | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 20 CV - COMBATE A INCÊNDIO (Incluso bomba) | UN | 2 |  | 0 | 0
| 6.3.4 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 18.56 |  | 0 | 0
| 6.3.5 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 6.3.6 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 169.26 |  | 0 | 0
| 6.3.7 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56.42 |  | 0 | 0
| 6.3.8 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.4 |  | 0 | 0
| 6.3.9 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 4.1 |  | 0 | 0
| 6.3.10 | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4 |  | 0 | 0
| 6.3.11 | ARM-P027 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO, INSLUSIVE O MARTELO | UND | 4 |  | 0 | 0
| 6.3.12 | 58563 | SBC | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,50 | M | 149.72 |  | 0 | 0
| 6.4 |  |  | PCI / DEMAIS EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
| 6.4.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7 |  | 0 | 0
| 7 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0
| 7.1 |  |  | ÁGUA FRIA / REDE HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
| 7.1.1 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7.1 |  | 0 | 0
| 7.1.2 | 94676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 |  | 0 | 0
| 7.1.3 | 89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 7.1.4 | 94786 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 |  | 0 | 0
| 7.1.5 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 |  | 0 | 0
| 7.1.6 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 82.79 |  | 0 | 0
| 7.1.7 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 |  | 0 | 0
| 7.1.8 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 7.1.9 | 94709 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 7.1.10 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 7.1.11 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 7.1.12 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.37 |  | 0 | 0
| 7.1.13 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 0
| 7.1.14 | 95141 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 7.1.15 | 94494 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 7.1.16 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 7.1.17 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.92 |  | 0 | 0
| 7.1.18 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.92 |  | 0 | 0
| 7.2 |  |  | ÁGUA FRIA / BOMBAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
| 7.2.1 | P0175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 3 CV (incluso disjuntor) | UN | 2 |  | 0 | 0
| 7.2.2 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 7.2.3 | 102113 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (Incluso bomba) | UN | 1 |  | 0 | 0
| 7.2.4 | P0176 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA (não Incluso bomba) | UN | 1 |  | 0 | 0
| 7.2.5 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0
| 7.2.6 | 63511 | SBC | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2 (Interligação chave bóia ao Reservatório superior) | M | 166.88 |  | 0 | 0
| 7.2.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112.84 |  | 0 | 0
| 8 |  |  | ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS |  |  |  |  | 0
| 8.1 | P0174 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 0
| 8.2 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | 0 | 0
| 8.3 | LIC001 | Próprio | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 1 |  | 0 | 0
| 8.4 | LIC002 | Próprio | INSTALACAO DE CLORADOR (73612) | UN | 1 |  | 0 | 0
| 9 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 0
| 9.1 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P (Guarda corpo terraço 1º pavimento) | M | 17.95 |  | 0 | 0
| 9.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO (6x J13 - 30x210 - Vidros fixos das salas integradas) | m² | 3.78 |  | 0 | 0
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SALA DA GUARDA |  |  |  |  | 0
| 10.1 | 73976/004 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16.6 |  | 0 | 0
| 10.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 49.8 |  | 0 | 0
| 10.3 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 10.4 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 2 |  | 0 | 0
| 10.5 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 5 |  | 0 | 0
| 10.6 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 5 |  | 0 | 0
| 11 |  |  | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 0
| 11.1 |  |  | ESTACIONAMENTO / MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
| 11.1.1 | 79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 38.59 |  | 0 | 0
| 11.1.2 | 101127 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | m³ | 95.65 |  | 0 | 0
| 11.1.3 | 100939 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DA POLIGONAL PORTUÁRIA - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 95.65 |  | 0 | 0
| 11.1.4 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 990.8 |  | 0 | 0
| 11.2 |  |  | ESTACIONAMENTO / DRENAGEM |  |  |  |  | 0
| 11.2.1 | SEDE-COMP.007 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM C/ GRELHA 30x30 (SINAPI 99258) | UN | 6 |  | 0 | 0
| 11.2.2 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 15.2 |  | 0 | 0
| 11.2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.28 |  | 0 | 0
| 11.2.4 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.01 |  | 0 | 0
| 11.3 |  |  | ESTACIONAMENTO / PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
| 11.3.1 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 181.52 |  | 0 | 0
| 11.3.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 96.82 |  | 0 | 0
| 11.3.3 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 22.74 |  | 0 | 0
| 11.3.4 | 92403 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (incluso compactação c/ placa vibratória) | m² | 990.81 |  | 0 | 0
| 11.3.5 | 102479 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4.78 |  | 0 | 0
| 12 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0
| 12.1 | SEDE-COMP.005 | Próprio | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO AMARELO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. (base SINAPI 101091) | m² | 16.5 |  | 0 | 0
| 12.2 | P0066 | Próprio | PISO PODOTÁTIL INOX (DIRECIONAL E ALERTA) | m | 24.7 |  | 0 | 0
| 13 |  |  | URBANIZAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 0
| 13.1 | 2A.007 | Próprio | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AQUISIÇÃO DE SOLO VEGETAL (TERRA PRETA) PARA ATERRO SEM COMPACTAÇÃO (COMPOSIÇÃO 94342 MODIFICADA) | m³ | 1.77 |  | 0 | 0
| 13.2 | 85180 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² | 35.42 |  | 0 | 0
| 13.3 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (Compactação nas áreas com argila expandida) | m² | 111.76 |  | 0 | 0
| 13.4 | SEDE-COMP.006 | Próprio | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AQUISIÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA PARA JARDINS (NÃO INCLUSO COMPACTAÇÃO) (COMPOSIÇÃO 94342 MODIFICADA) | m³ | 5.588 |  | 0 | 0
| 13.5 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 29.8 |  | 0 | 0
| 13.6 | P0198 | Próprio | Suporte de bicicleta de chão para 5 vagas ou superior | un | 1 |  | 0 | 0
| 14 |  |  | ELEVADOR |  |  |  |  | 0
| 14.1 | SEDE-COMP.002 | Próprio | Elevador com capacidade para 8 passageiros com 3 paradas (térreo, primeiro e segundo pavimento), velocidade nominal mínima de 1,0 m/s e cabine para instalação compatível em caixa com medidas livres de 172 x 170 mm (frente x lateral), inclusi transporte do equipamento | un | 1 |  | 0 | 0
| 14.2 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 1.54 |  | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 0
TOTAL GERAL POR EXTENSO

## MODELO - Composições Unitárias
LOGO DA EMPRESA | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
CONTRATANTE: | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH | [6 empty] | DATA: | 2022-06-01
LOCAL DA OBRA: | ESTRADA DO TERMINAL Nº 400, BAIRRO PANAIR - PORTO VELHO/RO | [6 empty] | DESONERAÇÃO: | Sem
DESCRIÇÃO DA OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH/RO | [6 empty] | BANCO: | SINAPI - 04/2022 - Rondônia SBC - 05/2022 - Rondônia SICRO3 - 01/2022 - Rondônia
[8 empty] | BDI EDIFICAÇÕES: | 1%
[8 empty] | BDI EQUIPAMENTO: | 1%
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | [5 empty] | 111738.53
2022-01-01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADM001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (3 meses) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | % | 1 | 89915.94 | 89915.94
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 3 | 16522.64 | 49567.92
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 3 | 4020.94 | 12062.82
Composição Auxiliar | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1080 | 26.19 | 28285.2
|  |  |  | MO sem LS => | 81507.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 81507.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 21822.59 |  | Valor com BDI => |  | 111738.53
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 111738.53

## MODELO - BDI Equipamento
LOGO DA EMPRESA |  | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTO
CONTRATANTE: |  | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH | DATA: | 2022-06-01
LOCAL DA OBRA: |  | ESTRADA DO TERMINAL Nº 400, BAIRRO PANAIR - PORTO VELHO/RO | DESONERAÇÃO: | Sem
DESCRIÇÃO DA OBRA: |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH/RO | BANCO: | SINAPI - 04/2022 - Rondônia SBC - 05/2022 - Rondônia SICRO3 - 01/2022 - Rondônia
|  |  | BDI: | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SUB-TOTAL (%) | PERCENTUAL (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 0%
2 | SEGURO E GARANTIA (*) |  |  | 0%
3 | RISCO |  |  | 0%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 0%
5 | LUCRO |  |  | 0%
6 | TRIBUTOS/IMPOSTOS |  | 0% | 0%
6.1 | COFINS |  | 0%
6.2 | PIS |  | 0%
6.3 | ISS |  | 0%
TOTAL GERAL |  |  |  | 0%

## MODELO - BDI Edificação
LOGO DA EMPRESA |  | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
COMPOSIÇÃO DO BDI - EDIFICAÇÃO
CONTRATANTE: |  | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH | DATA: | 2022-06-01
LOCAL DA OBRA: |  | ESTRADA DO TERMINAL Nº 400, BAIRRO PANAIR - PORTO VELHO/RO | DESONERAÇÃO: | Sem
DESCRIÇÃO DA OBRA: |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH/RO | BANCO: | SINAPI - 04/2022 - Rondônia SBC - 05/2022 - Rondônia SICRO3 - 01/2022 - Rondônia
|  |  | BDI: | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SUB-TOTAL (%) | PERCENTUAL (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 0%
2 | SEGURO E GARANTIA (*) |  |  | 0%
3 | RISCO |  |  | 0%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 0%
5 | LUCRO |  |  | 0%
6 | TRIBUTOS/IMPOSTOS |  | 0% | 0%
6.1 | COFINS |  | 0%
6.2 | PIS |  | 0%
6.3 | ISS |  | 0%
TOTAL GERAL |  |  |  | 0%

## MODELO- Cronograma
LOGO DA EMPRESA | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH | [7 empty] | DATA: | 2022-06-01
LOCAL DA OBRA: | ESTRADA DO TERMINAL Nº 400, BAIRRO PANAIR - PORTO VELHO/RO | [7 empty] | DESONERAÇÃO: | Sem
DESCRIÇÃO DA OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH/RO | [7 empty] | BANCO: | SINAPI - 04/2022 - Rondônia SBC - 05/2022 - Rondônia SICRO3 - 01/2022 - Rondônia
[9 empty] | BDI EDIFICAÇÕES: | 0%
[9 empty] | BDI EQUIPAMENTO: | 0%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | [5 empty] | TOTAL | % | TOTAL
|  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | ADMINISTRATIVO | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
2 | OBRA CIVIL | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
3 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
4 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
5 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
6 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
7 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
8 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
9 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
10 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
11 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
12 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
13 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
14 | EQUIPAMENTOS | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
FÍSICO - (MÊS) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FÍSICO - (ACUMULADO) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FINANCEIRO - (MÊS) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
FINANCEIRO - (ACUMULADO) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0